## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2015 | год
ООО "Давлекановская сетевая компания"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | "ДСК" | 13 Л | ВЛ | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 489 |  |  | 489 | [12 empty] | 18.05 31.01 | 21,05 31.01 | 21,05 31.01 | 3 | 0.345 | журнал | 1 31.01
2 |  | 14 КТ | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 224 |  |  | 224 | [12 empty] | 11.40 20.02 | 15.45 20.02 | 15.45 20.02 | 4.1 | 0.18 | отключений | 2 20.02
3 |  | 2 К | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 184 |  |  | 184 | [12 empty] | 14.40 21.02 | 16.44 21.02 | 16.44 21.02 | 2.1 | 0.081 |  | 3 21.02
4 |  | 12 БК | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 262 |  |  | 262 | [12 empty] | 22.15 25.02 | 23.50 25.02 | 23.50 25.02 | 1.6 | 0.164 |  | 4 25.02
5 |  | 2 К | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 184 |  |  | 184 | [12 empty] | 19.00 26.02 | 19.25 26.02 | 19.25 26.02 | 0.3 | 0.081 |  | 5 26.02
6 |  | 14 БК | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 425 |  |  | 425 | [12 empty] | 09.25 27.02 | 13.15 27.02 | 13.15 27.02 | 2.8 | 0.345 |  | 6 27.02
7 |  | 13 Л | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 489 |  |  | 489 | [12 empty] | 10.45 10.03 | 11.20 10.03 | 11.20 10.03 | 0.58 | 0.345 |  | 7 10.03
8 |  | 18 Л | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 359 |  |  | 359 | [12 empty] | 11.20 15.03 | 15.45 15.03 | 15.45 15.03 | 4.4 | 0.345 |  | 8 15.03
9 |  | 13 Л | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 489 |  |  | 489 | [12 empty] | 16.40 15.03 | 18.45 15.03 | 18.45 15.03 | 2.05 | 0.345 |  | 9 15.03
10 |  | 14 КТ | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 224 |  |  | 224 | [12 empty] | 12.05 31.03 | 16.10 31.03 | 16.10 31.03 | 4.05 | 0.18 |  | 10 31.03
11 |  | 18 У | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 62 |  |  | 62 | [12 empty] | 13.30 06.04 | 14.30 06.04 | 14.30 06.04 | 1 | 0.12 |  | 11 06.04
12 |  | 15 ЮЧ | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 209 |  |  | 209 | [12 empty] | 10.00 10.04 | 11.55 10.04 | 11.55 10.04 | 1.92 | 0.25 |  | 12 10.04
13 |  | 20 БК | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 102 |  |  | 102 | [12 empty] | 18.45 30.04 | 19.35 30.04 | 19.35 30.04 | 0.8 | 0.033 |  | 13 30.04
14 |  | 2 Л | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90 |  |  | 90 | [12 empty] | 07.22 01.05 | 08.55 01.05 | 08.55 01.05 | 1.5 | 0.313 |  | 14 01.05
15 |  | 5 К | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 229 |  |  | 229 | [12 empty] | 06.36 01.05 | 10.40 01.05 | 10.40 01.05 | 3 | 0.203 |  | 15 01.05
16 |  | 3 ДТ | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 269 |  |  | 269 | [12 empty] | 15.03 20.05 | 16.32 20.05 | 16.32 20.05 | 1.5 | 0.209 |  | 16 20.05
17 |  | 3 Х | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 185 |  |  | 185 | [12 empty] | 14.40 22.05 | 16.30 22.05 | 16.30 22.05 | 1.8 | 0.062 |  | 17 22.05
18 |  | 6 ДР | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 203 |  |  | 203 | [12 empty] | 11.30 29.05 | 12.08 29.05 | 12.08 29.05 | 0.63 | 0.284 |  | 18 29.05
19 |  | 12 БК | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 425 |  |  | 425 | [12 empty] | 09.00 22.06 | 11.14 22.06 | 11.14 22.06 | 2.23 | 0.164 |  | 19 22.06
20 |  | 3 ДТ | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 269 |  |  | 269 | [12 empty] | 15.05 30.06 | 18.27 30.06 | 18.27 30.06 | 3.38 | 0.209 |  | 20 30.06
21 |  | 7 ОПХ | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 378 |  |  | 378 | [12 empty] | 15.20 30.06 | 18.27 30.06 | 18.27 30.06 | 3.1 | 0.307 |  | 21 30.06
22 |  | 13 Л | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 489 |  |  | 489 | [12 empty] | 14.20 11.07 | 16.40 11.07 | 16.40 11.07 | 2.3 | 0.345 |  | 22 11.07
23 |  | 13 Л | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 489 |  |  | 489 | [12 empty] | 16.45 13.07 | 20.20 13.07 | 20.20 13.07 | 3.42 | 0.345 |  | 23 13.07
24 |  | 1 ОПХ | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90 |  |  | 90 | [12 empty] | 15.15 30.07 | 17.00 30.07 | 17.00 30.07 | 1.75 | 0.085 |  | 24 30.07
25 |  | 18 У | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 62 |  |  | 62 | [12 empty] | 07.50 31.07 | 11.08 31.07 | 11.08 31.07 | 2.3 | 0.12 |  | 25 31.07
26 |  | 3 Х | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 185 |  |  | 185 | [12 empty] | 09.30 08.08 | 11.58 08.08 | 11.58 08.08 | 2.47 | 0.062 |  | 26 08.08
27 |  | 2 Х | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94 |  |  | 94 | [12 empty] | 08.00 10.08 | 10.45 10.08 | 10.45 10.08 | 2.75 | 0.101 |  | 27 10.08
28 |  | 2 Л | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 292 |  |  | 292 | [12 empty] | 15.30 24.08 | 16.45 24.08 | 16.45 24.08 | 1.25 | 0.313 |  | 28 24.08
29 |  | 8 Л | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 302 |  |  | 302 | [12 empty] | 16.30 25.08 | 18.30 25.08 | 18.30 25.08 | 2 | 0.251 |  | 29 25.08
30 |  | 16 КТ | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 135 |  |  | 135 | [12 empty] | 08.30 28.08 | 10.45 28.08 | 10.45 28.08 | 2.75 | 0.435 |  | 30 28.08
31 |  | 14 БК | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 425 |  |  | 425 | [12 empty] | 16.45 09.09 | 20.50 09.09 | 20.50 09.09 | 4.05 | 0.345 |  | 31 09.09
32 |  | 10 Х | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 27 |  |  | 27 | [12 empty] | 11.10 04.10 | 14.50 04.10 | 14.50 04.10 | 3.67 | 0.087 |  | 32 04.10
33 |  | 13 Л | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 489 |  |  | 489 | [12 empty] | 09.25 08.10 | 13.45 08.10 | 13.45 08.10 | 2.3 | 0.345 |  | 33 08.10
34 |  | 7 ОПХ | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 378 |  |  | 378 | [12 empty] | 17.53 10.11 | 18.50 10.11 | 18.50 10.11 | 0.95 | 0.307 |  | 34 10.11
35 |  | 1 ОПХ | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90 |  |  | 90 | [12 empty] | 14.05 19.11 | 16.20 19.11 | 16.20 19.11 | 2.25 | 0.085 |  | 35 19.11
36 |  | 3 Х | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 185 |  |  | 185 | [12 empty] | 23.10 22.11 | 03.15 22.11 | 03.15 22.11 | 3.05 | 0.062 |  | 36 22.11
37 |  | 11 Н | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89 |  |  | 89 | [12 empty] | 21.15 29.11 | 22.31 29.11 | 22.31 29.11 | 1.27 | 0.103 |  | 37 29.11
38 |  | 14 БК | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 425 |  |  | 425 | [12 empty] | 12.25 07.12 | 15.50 07.12 | 15.50 07.12 | 2.58 | 0.345 |  | 38 07.12
39 |  | 12 БК | ВЛ |  | 0 | 0 | [5 empty] | 262 |  |  | 262 | [12 empty] | 20.45 07.12 | 23.45 07.12 | 23.45 07.12 | 3 | 0.164 |  | 39 07.12
[12 empty] | 10258 |  |  | 10258 | [15 empty] | 89.95 | 8.465