## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2014 | год
ООО "Давлекановская сетевая компания"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | "ДСК" | 3 ДТ | ВЛ | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 269 |  |  | 269 | [12 empty] | 21.00 07.01 | 21.43 07.01 | 21.43 07.01 | 0.7 | 0.209 | журнал | 1
2 |  | 8 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 302 |  |  | 302 | [12 empty] | 07.27 08.01 | 09.43 08.01 | 09.43 08.01 | 2.25 | 0.251 | отключений | 2
3 |  | 8 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 302 |  |  | 302 | [12 empty] | 14.20 09.01 | 15.35 09.01 | 15.35 09.01 | 1.25 | 0.251 |  | 3
4 |  | 8 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 140 |  |  | 140 | [12 empty] | 15.00 09.01 | 16.55 09.01 | 16.55 09.01 | 1.9 | 0.251 |  | 4
5 |  | 14 БК |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 425 |  |  | 425 | [12 empty] | 13.35 12.01 | 14.25 12.01 | 14.25 12.01 | 0.8 | 0.355 |  | 5
6 |  | 14 У |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 31 |  |  | 31 | [12 empty] | 15.00 11.02 | 17.15 11.02 | 17.15 11.02 | 2.25 | 0.38 |  | 6
7 |  | 14 БК |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 425 |  |  | 425 | [12 empty] | 18.15 02.03 | 19.34 02.03 | 19.34 02.03 | 1.3 | 0.355 |  | 7
8 |  | 14 БК |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 425 |  |  | 425 | [12 empty] | 14.15 03.03 | 15.48 03.03 | 15.48 03.03 | 1.55 | 0.355 |  | 8
9 |  | 8 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 302 |  |  | 302 | [12 empty] | 08.00 18.03 | 11.10 18.03 | 11.10 18.03 | 3.1 | 0.251 |  | 9
10 |  | 12 БК |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 262 |  |  | 262 | [12 empty] | 01.10 22.03 | 02.25 22.03 | 02.25 22.03 | 1.25 | 0.063 |  | 10
11 |  | 16 КТ |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 135 |  |  | 135 | [12 empty] | 05.40 30.03 | 08.48 30.03 | 08.48 30.03 | 3.1 | 0.23 |  | 11
12 |  | 18 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 359 |  |  | 359 | [12 empty] | 18.50 06.04 | 21.17 06.04 | 21.17 06.04 | 2.45 | 0.217 |  | 12
13 |  | 8 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 302 |  |  | 302 | [12 empty] | 18.45 21.04 | 21.10 21.04 | 21.10 21.04 | 2.4 | 0.251 |  | 13
14 |  | 16 КТ |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 135 |  |  | 135 | [12 empty] | 16.20 23.04 | 17.55 23.04 | 17.55 23.04 | 1.6 | 0.23 |  | 14
15 |  | 8 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 302 |  |  | 302 | [12 empty] | 18.00 09.05 | 19.30 09.05 | 19.30 09.05 | 1.5 | 0.251 |  | 15
16 |  | 1 К |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 227 |  |  | 227 | [12 empty] | 18.35 09.06 | 20.55 09.06 | 20.55 09.06 | 2.3 | 0.338 |  | 16
17 |  | 1 К |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 227 |  |  | 227 | [12 empty] | 21.35 09.06 | 22.35 09.06 | 22.35 09.06 | 1 | 0.338 |  | 17
18 |  | 3 ДТ |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 269 |  |  | 269 | [12 empty] | 19.50 11.06 | 20.57 11.06 | 20.57 11.06 | 1.1 | 0.209 |  | 18
19 |  | 11 Н |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89 |  |  | 89 | [12 empty] | 06.45 12.06 | 07.15 12.06 | 07.15 12.06 | 0.5 | 0.103 |  | 19
20 |  | 11 Н |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89 |  |  | 89 | [12 empty] | 20.30 12.06 | 22.30 12.06 | 22.30 12.06 | 2 | 0.103 |  | 20
21 |  | 1 ОПХ |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90 |  |  | 90 | [12 empty] | 22.30 12.06 | 00.30 12.06 | 00.30 12.06 | 2 | 0.085 |  | 21
22 |  | 5 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 118 |  |  | 118 | [12 empty] | 13.25 17.06 | 15.25 17.06 | 15.25 17.06 | 2 | 0.046 |  | 22
23 |  | 1 ОПХ |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90 |  |  | 90 | [12 empty] | 11.10 03.07 | 13.05 03.07 | 13.05 03.07 | 1.9 | 0.085 |  | 23
24 |  | 7 ОПХ |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 31 |  |  | 31 | [12 empty] | 11.40 03.07 | 15.00 03.07 | 15.00 03.07 | 1.9 | 0.307 |  | 24
25 |  | 14 У |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 378 |  |  | 378 | [12 empty] | 12.40 12.07 | 14.25 12.07 | 14.25 12.07 | 1.75 | 0.34 |  | 25
26 |  | 6 ДР |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 203 |  |  | 203 | [12 empty] | 13.20 13.07 | 15.05 13.07 | 15.05 13.07 | 1.75 | 0.264 |  | 26
27 |  | 5 К |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 229 |  |  | 229 | [12 empty] | 15.05 13.07 | 17.35 13.07 | 17.35 13.07 | 2.5 | 0.203 |  | 27
28 |  | 13 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 489 |  |  | 489 | [12 empty] | 13.55 15.07 | 15.20 15.07 | 15.20 15.07 | 1.4 | 0.345 |  | 28
29 |  | 13 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 489 |  |  | 489 | [12 empty] | 11.15 18.07 | 11.37 18.07 | 11.37 18.07 | 0.4 | 0.345 |  | 29
30 |  | 13 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 489 |  |  | 489 | [12 empty] | 15.47 21.07 | 17.45 21.07 | 17.45 21.07 | 2 | 0.345 |  | 30
31 |  | 8 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 302 |  |  | 302 | [12 empty] | 12.40 05.08 | 13.15 05.08 | 13.15 05.08 | 0.6 | 0.251 |  | 31
32 |  | 14 БК |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 425 |  |  | 425 | [12 empty] | 21.35 05.08 | 23.30 05.08 | 23.30 05.08 | 1.9 | 0.355 |  | 32
33 |  | 14 БК |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 425 |  |  | 425 | [12 empty] | 18.35 21.08 | 21.10 21.08 | 21.10 21.08 | 2.6 | 0.355 |  | 33
34 |  | 12 БК |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 262 |  |  | 262 | [12 empty] | 15.45 19.09 | 19.00 19.09 | 19.00 19.09 | 3.25 | 0.164 |  | 34
35 |  | 1 СЧ |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 207 |  |  | 207 | [12 empty] | 07.25 21.09 | 09.25 21.09 | 09.25 21.09 | 2 | 0.2 |  | 35
36 |  | 1 ОПХ |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90 |  |  | 90 | [12 empty] | 17.05 21.09 | 19.05 21.09 | 19.05 21.09 | 2 | 0.085 |  | 36
37 |  | 2 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 292 |  |  | 292 | [12 empty] | 19.27 23.09 | 21.17 23.09 | 21.17 23.09 | 1.8 | 0.313 |  | 37
38 |  | 14 БК |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 425 |  |  | 425 | [12 empty] | 13.55 24.09 | 15.20 24.09 | 15.20 24.09 | 1.4 | 0.355 |  | 38
39 |  | 13 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 489 |  |  | 489 | [12 empty] | 08.25 18.10 | 11.05 18.10 | 11.05 18.10 | 2.7 | 0.345 |  | 39
40 |  | 3 Х |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 19 |  |  | 19 | [12 empty] | 10.15 09.11 | 11.20 09.11 | 11.20 09.11 | 1.1 | 0.062 |  | 40
41 |  | 2 Л |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 292 |  |  | 292 | [12 empty] | 12.06 29.12 | 13.13 12.06 | 13.13 12.06 | 1.07 | 0.313 |  | 41
Итого | [11 empty] | 10851 |  |  | 10851 | [15 empty] | 71.92 | 10.154