О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) 2019 года

| № п/п | Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в к-м планируется | Дата | Причина прекращения передачи электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановлнние режима потребления эпектрической энергии | Продолжительно сть отключений, мин. |  |  |
| Январь |
| 1 | ВЛ -10 кВ ф №16 ПС Камчалы-Тамак | 10 кВ | д.Камчалы-Тамак, Новоянбеково | 03.29 | 04.30 | 61 | 13.01.19 | аварийная |
| 2 | ВЛ -10 кВ ф №14 ПС Устюба | 10 кВ | д. Черниговка | 19.56 | 20.02 | 6 | 16.01.19 | аварийная |
| 3 | КТП-305 ф 10кВ №16 ПС Устюба | 0,4 кВ | д. Поляковака | 10.28 | 10.48 | 20 | 17.01.19 | ТО-1 |
| 4 | КТП – 128 ф 10кВ №1 ПС Кировская | 0,4 кВ | д.Сергиополь | 10.35 | 12.05 | 90 | 29.01.19 | ТО-1 |
| 5 | КТП – 159 ф 10кВ №1 ПС Кировская | 0,4 кВ | д.Сергиополь | 12.15 | 14.20 | 125 | 29.01.19 | ТО-1 |
| 6 | КТП – 162 ф 10кВ №1 ПС Кировская | 0,4 кВ | д.Сергиополь | 14.38 | 16.25 | 113 | 29.01.19 | ТО-1 |
| 7 | КТП – 164 ф 10кВ №1 ПС Кировская | 0,4 кВ | д.Сергиополь | 16.40 | 17.53 | 73 | 29.01.19 | ТО-1 |
| 8 | КТП – 161 ф 10кВ №1 ПС Кировская | 0,4 кВ | д.Сергиополь | 9.50 | 12.05 | 135 | 31.01.19 | ТО-1 |
| Февраль |
| 9 | КТП – 161 ф 10кВ №1 ПС Кировская | 0,4 кВ | д.Аккулаево | 10.23 | 12.18 | 115 | 01.02.19 | ТО-1 |
| 10 | КТП – 58 ф 10кВ №12 ПС Б-Кармалы | 0,4 кВ | д.Батраки | 10.27 | 13.30 | 177 | 04.02.19 | ТО-1 |
| 11 | КТП – 141 ф 10кВ №14 ПС К-Тамак | 0,4 кВ | д.Япар-Янбеково | 10.45 | 14.45 | 240 | 05.02.19 | ТО-1 |
| 12 | КТП – 160 ф 10кВ №1 ПС Кировская | 0,4 кВ | д.Сергиополь | 11.57 | 16.47 | 290 | 06.02.19 | ТО-1 |
| 13 | ВЛ -10 кВ ф №14 ПС Устюба | 10 кВ | д. Черниговка | 21.25 | 21.35 | 10 | 07.02.19 | аварийная |
| 14 | КТП – 60 ф 10кВ №1 ПС Сев-Чувал. | 0,4 кВ | д.Ташлы-Шарипово | 12.15 | 15.55 | 220 | 12.02.19 | ТО-1 |
| 15 | КТП-304 ф 10кВ №16 ПС Устюба | 0,4 кВ | д. Поляковака | 10.10 | 12.35 | 145 | 12.02.19 | ТО-1 |
| 16 | КТП-307 ф 10кВ №14 ПС Устюба | 0,4 кВ | д. Поляковака | 12.45 | 15.50 | 185 | 12.02.19 | ТО-1 |
| 17 | ВЛ -10 кВ ф №2 ПС Ленинская | 10 кВ | д.Ивановка | 11.32 | 14.25 | 173 | 19.02.19 | аварийная |
| 18 | ВЛ – 10 кВ ф №1 ПС Кировская | 10 кВ | д.Сергиополь, Каранбаш, Урта-тау | 04.15 | 04.15 | 0 | 20.02.19 | аварийная |
| 19 | ВЛ – 10 кВ ф №1 ПС Кировская | 10 кВ | д.Сергиополь, Каранбаш, Урта-тау | 05.10 | 05.32 | 22 | 20.02.19 | аварийная |
| 20 | ВЛ -10кВ №13 ПС Ленинская | 10 кВ | д. Купоярово, д.Алга, д.Я. Турмыш, д.Курьятмас | 15.52 | 18.55 | 177 | 21.02.19 | аварийная |
| 21 | КТП-142 ф 10кВ №14 ПС К-Тамак | 0,4 кВ | д. Ново-Мрясево | 10.20 | 15.35 | 315 | 28.02.19 | ТО-1 |
| Март |
| 22 | КТП-126 ф 10кВ №2 ПС Хусаиново | 0,4 кВ | д. Кадыргулово | 10.42 | 15.45 | 303 | 01.03.19 | ТО-1 |
| 23 | КТП-64 ф 10кВ №12 ПС Б-Кармалы | 0,4 кВ | д. Имай-Кармалы | 10.17 | 12.07 | 110 | 04.03.19 | ТО-1 |
| 24 | КТП – 59 ф 10кВ №1 ПС Сев-Чувал. | 0,4 кВ | д.Ташлы-Шарипово | 13.05 | 15.25 | 140 | 04.03.19 | ТО-1 |
| 25 | ВЛ -10кВ №6 ПС Давл. район | 10 кВ | д. Дюртюли, д Курманкеево | 13.15 | 13.28 | 13 | 05.03.19 | аварийная |
| 26 | КТП – 167 ф 10кВ №1 ПС Кировская | 0,4 кВ | д.Каранбаш | 10.00 | 12.30 | 133 | 07.03.19 | ТО-1 |
| 27 | ВЛ – 10 кВ ф №8 ПС Кировская | 10 кВ | п.Комсомол | 18.52 | 20.45 | 113 | 09.03.19 | аварийная |
| 28 | ВЛ – 10 кВ ф №1 ПС Кировская | 10 кВ | д.Сергиополь,д. Каранбаш | 23.45 | 02.15 | 150 | 09.03.19 | аварийная |
| 29 | КТП – 140 ф 10кВ №6 ПС Давл. район | 0,4 кВ | Водоканал | 13.00 | 13.45 | 45 | 10.03.19 | ТО-1 |
| 30 | ВЛ – 10 кВ ф №1 ПС Кировская | 10 кВ | д.Сергиополь,д. Каранбаш, д. Урта-Тау | 10.17 | 11.36 | 79 | 10.03.19 | аварийная |
| 31 | КТП – 234 ф 10кВ №18 ПС Ленинская | 0,4 кВ | д.Чапаево | 10.20 | 13.05 | 165 | 10.03.19 | ТО-1 |
| 32 | КТП – 31 ф 10кВ №6 ПС Давл. район | 0,4 кВ | Юж. водозабор | 09.35 | 11.30 | 115 | 11.03.19 | ТО-1 |
| 33 | КТП-63 ф 10кВ №12 ПС Б-Кармалы | 0,4 кВ | д. Имай-Кармалы | 10.50 | 16.15 | 325 | 12.03.19 | ТО-1 |
| 34 | КТП-141 ф 10кВ №14 ПС К-Тамак | 0,4 кВ | д. Япар-Янбеково | 10.25 | 16.00 | 335 | 14.03.19 | Ремонт ВЛ -0,4 кВ |
| 35 | ВЛ – 10 кВ ф №1 ПС Новая | 10 кВ | д.Дорошевка | 9.30 | 13.30 | 240 | 15.03.19 | Очистка трассы |
| 36 | КТП-202 ф 10кВ №12 ПС Ленинская | 0,4 кВ | п.Ленинское | 15.15 | 18.10 | 175 | 18.03.19 | ТО-1 |
| 37 | КТП-141 ф 10кВ №14 ПС К-Тамак | 0,4 кВ | д. Япар-Янбеково | 10.12 | 16.05 | 353 | 22.03.19 | Ремонт ВЛ -0,4 кВ |
| 38 | КТП-213 ф 10кВ №5 ПС Ленинская | 0,4 кВ | д. Шестаево | 10.08 | 13.55 | 232 | 26.03.19 | ТП |
| 39 | КТП-305 ф 10кВ №16 ПС Устюба | 0,4 кВ | д. Поляковака | 10.50 | 16.27 | 327 | 28.03.19 | ТО-1 |
| 40 | ВЛ – 10 кВ ф №5 ПС Кировская | 10 кВ | п.Рассвет, п. Рауш, д. Ольговка | 01.35 | 02.16 | 41 | 31.03.19 | аварийная |
| Апрель |
| 41 | ВЛ–10кВ №1 ПС Сев-Чувал. | 10 кВ | д.Казангулово, д.Ташлы-Шарипово, д.Ст. Яппарово | 13.17 | 15.33 | 136 | 03.04.19 | аварийная |
| 42 | КТП-257 ф 10кВ №13 ПС Ленинская | 0,4 кВ | д. Алга | 13.05 | 15.06 | 121 | 04.04.19 | ТО-1 |
| 43 | КТП – 138 ф 10кВ №16 ПС К-Тамак | 0,4 кВ | д.Камчалы-Тамак | 10.30 | 16.45 | 375 | 08.04.19 | ТО-1 |
| 44 | РТП-КТП -238 ф 10кВ №18 ПС Ленинская | 10 кВ | д.Чапаево | 11.25 | 13.35 | 130 | 09.04.19 | плановая |
| 45 | КТП-322 ф 10кВ №8 ПС Ленинская | 0,4 кВ | д. Романовка | 11.00 | 12.17 | 77 | 17.04.19 | ТО-1 |
| 46 | КТП – 138 ф 10кВ №16 ПС К-Тамак | 0,4 кВ | д.Камчалы-Тамак | 11.38 | 17.25 | 347 | 18.04.19 | ТО-1 |
| 47 | КТП – 157 ф 10кВ №1 ПС Казангулово | 0,4 кВ | п.Дружба | 9.57 | 16.12 | 369 | 25.04.19 | ТО-1 |
| 48 | ВЛ -10кВ №2 ПС Ленинская | 10 кВ | д. Ивановка | 17.05 | 19.04 | 119 | 28.04.19 | аварийная |
| 49 | ВЛ -10кВ №8 ПС Ленинская | 10 кВ | д. Александровка, д.Романовка | 18.46 | 21.19 | 153 | 28.04.19 | аварийная |
| Май |
| 50 | ВЛ–10кВ №1 ПС Сев-Чувал. | 10 кВ | д.Казангулово, д.Ташлы-Шарипово, д.Ст. Яппарово | 19.00 | 20.14 | 74 | 06.05.19 | аварийная |
| 51 | КТП-104 ф 10кВ №14 ПС Б-Кармалы | 0,4 кВ | д. Чуюнчи | 10.15 | 16.50 | 395 | 06.05.19 | ТО-1 |
| 52 | КТП – 138 ф 10кВ №16 ПС К-Тамак | 0,4 кВ | д.Камчалы-Тамак | 10.30 | 17.30 | 420 | 06.05.19 | ТО-1 |
| 53 | ВЛ- 10кВ ф №14 ПС Б-Кармалы | 10 кВ | д. Чуюнчи, д.Алга, д. Яскаин | 12.45 | 13.07 | 22 | 07.05.19 | аварийная |
| 54 | ВЛ -10кВ №2 ПС Ленинская | 10 кВ | д.Ивановка | 13.30 | 15.10 | 100 | 14.05.19 | аварийная |
| 55 | ВЛ -10 кВ №18 ПС Устюба | 10 кВ | д. Сидоровка, д.Тамбовка, д.Волынка | 15.45 | 17.05 | 80 | 14.05.19 | аварийная |
| 56 | ВЛ -10 кВ ф №14 ПС Устюба | 10 кВ | д. Черниговка | 15.45 | 19.10 | 200 | 14.05.19 | аварийная |
| 57 | ВЛ-10кВ ф №10 ПС Хусаиново | 10 кВ | д.Хусаиново, д.Филипповка | 19.55 | 22.45 | 170 | 14.05.19 | аварийная |
| 58 | ВЛ-10кВ ф №6 ПС Ю-Чувалкип. | 10 кВ | д.Раево, д.Аюханово, д.Коминтерн | 15.00 | 17.49 | 169 | 15.05.19 | плановая |
| 59 | ВЛ-10кВ ф №10 ПС Хусаиново | 10 кВ | д.Хусаиново, д.Филипповка | 11.43 | 14.50 | 173 | 16.05.19 | плановая |
| 60 | ВЛ -10кВ №6 ПС Давл. район | 10 кВ | д. Дюртюли, д Курманкеево | 17.50 | 18.20 | 30 | 23.05.19 | аварийная |
| 61 | КТП – 139 ф 10кВ №14 ПС К-Тамак | 0,4 кВ | д.Камчалы-Тамак | 10.20 | 16.15 | 355 | 28.05.19 | ТО-1 |
| 62 | КТП-301 ф 10кВ №16 ПС Устюба | 0,4 кВ | д. Поляковака | 10.37 | 16.07 | 330 | 30.05.19 | ТО-1 |
| Июнь |
| 63 | ВЛ – 10 кВ ф №1 ПС Кировская | 10 кВ | д. Сергиополь, д.Каранбаш, д.Урта-Тау | 17.43 | 19.20 | 97 | 01.06.19 | аварийная |
| 64 | ВЛ – 10 кВ ф №3 ПС Дав. тяга | 10 кВ | д.Фаридоновка, д.Исмагилово, д.Калиновка, д. Н.Яппарово | 17.53 | 20.54 | 181 | 01.06.19 | аварийная |
| 65 | ВЛ-10кВ ф №15 ПС Ю-Чувалкипово | 10 кВ | д.Соколовка, д. Н.Шарипово, д.Ст.Шарипово | 19.10 | 20.45 | 95 | 01.06.19 | аварийная |
| 66 | ВЛ – 10 кВ ф №2 ПС Кировская | 10 кВ | д.Кировское, д.Кр. Поляна, д.Горчаки, д.Ахуново | 17.50 | 22.30 | 270 | 01.06.19 | аварийная |
| 67 | ВЛ – 10 кВ ф №3 ПС Казангулово | 10 кВ | п.Вперед | 17.55 | 20.25 | 150 | 01.06.19 | аварийная |
| 68 | ВЛ – 10 кВ ф №3 ПС Дав. тяга | 10 кВ | д.Фаридоновка, д.Исмагилово, д.Калиновка, д. Н.Яппарово | 21.35 | 22.40 | 64 | 01.06.19 | аварийная |
| 69 | ВЛ-10кВ ф №15 ПС Ю-Чувалкипово | 10 кВ | д.Соколовка, д. Н.Шарипово, д.Ст.Шарипово | 02.10 | 09.43 | 453 | 02.06.19 | аварийная |
| 70 | ВЛ – 10 кВ ф №1 ПС Кировская | 10 кВ | д.Сергиополь, д.Каранбаш, д.Урта-Тау | 01.10 | 06.04 | 294 | 02.06.19 | аварийная |
| 71 | ВЛ – 10 кВ ф №1 ПС Кировская | 10 кВ | д.Сергиополь, д.Каранбаш, д.Урта-Тау | 8.19 | 09.15 | 46 | 02.06.19 | аварийная |
| 72 | ВЛ-10кВ ф №15 ПС Ю-Чувалкипово | 10 кВ | д.Соколовка, д. Н.Шарипово, д.Ст.Шарипово | 22.58 | 23.46 | 48 | 03.06.19 | аварийная |
| 73 | ВЛ -10кВ №13 ПС Ленинская | 10 кВ | д.Купоярово, д.Алга, д.Янги Турмыш, д.Курьятмас | 05.50 | 07.35 | 95 | 06.06.19 | аварийная |
| 74 | ВЛ-10кВ ф №6 ПС Ю-Чувалкипово | 10 кВ | д.Раево, д.Аюханово, д.Коминтерн | 10.00 | 13.15 | 195 | 06.06.19 | плановая |
| 75 | ВЛ-10кВ ф №15 ПС Ю-Чувалкипово | 10 кВ | д.Соколовка, д. Н.Шарипово, д.Ст.Шарипово | 14.07 | 15.42 | 95 | 06.06.19 | плановая |