## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2018 | год
ООО "Давлекановская сетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "ДСК" | ВЛ | 18 Ленинская | 10 | 11.44 08.01.2018 | 13.25. 08.01.2018 | В | 1.41 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0.00783 | 0 | 1 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
2 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Южно Чувалкипово | 10 | 9.10 14.02.2018 | 11.30 14.02.2018 | В | 2.2 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0.003795 | 0 | 2 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
3 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Давлеканово | 10 | 14.40 14.03.2018 | 18.10 14.03.2018 | В | 3.1 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0.00468 | 0 | 4 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
4 | ООО "ДСК" | ВЛ | 20 Бик Кармалы | 10 | 10.15 08.04.2018 | 12.05 08.04.2018 | В | 2.17 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0.000855 | 0 | 8 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
5 | ООО "ДСК" | ВЛ | 13 Бик Кармалы | 10 | 20.25 09.04.2018 | 21.55 09.04.2018 | В | 1.2 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0.002295 | 0 | 9 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
6 | ООО "ДСК" | ВЛ | 18 Устюба | 10 | 17.40 22.04.2018 | 18.55 22.04.2018 | В | 1.15 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0.002565 | 0 | 14 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
7 | ООО "ДСК" | ВЛ | 2 Кировская | 10 | 17.05 28.04.2018 | 21.15 28.04.2018 | В | 4.1 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0.002985 | 0 | 20 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
8 | ООО "ДСК" | ВЛ | 14 Бик-Кармалы | 10 | 18.10 28.04.2018 | 0.20 29.04.2018 | В | 6.1 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0.007515 | 0 | 22 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
9 | ООО "ДСК" | ВЛ | 2 Кировская | 10 | 23.10 28.04.2018 | 07.25 29.04.2018 | В | 8.15 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0.002985 | 0 | 25 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
10 | ООО "ДСК" | ВЛ | 13 Ленинская | 10 | 02.50 04.05.2018 | 08.50 04.05.2018 | В | 5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0.009 | 0 | 31 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
11 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Ленинская | 10 | 13.28 04.05.2018 | 14.45 04.05.2018 | В | 1.13 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0.00369 | 0 | 35 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
12 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Кировская | 10 | 19.02 04.05.2018 | 19.52 04.05.2018 | В | 0.5 | 0 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0.001635 | 0 | 36 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
13 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Кировская | 10 | 17.42 11.05.2018 | 18.26 11.05.2018 | В | 0.44 | 0 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0.001635 | 0 | 37 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
14 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Давлеканово | 10 | 03.05 20.05.2018 | 08.43 20.05.2018 | В | 5.38 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0.00468 | 0 | 41 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
15 | ООО "ДСК" | ВЛ | 3 Хусаиново | 10 | 11.25 26.05.2018 | 14.05 26.05.2018 | В | 2.4 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0.002655 | 0 | 50 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
16 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Лениская | 10 | 20.30 31.05.2018 | 22.03 31.05.2018 | В | 2.35 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0.00207 | 0 | 54 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
17 | ООО "ДСК" | ВЛ | 5 Ленинская | 10 | 13.29 05.06.2018 | 16.29 05.06.2018 | В | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0.002025 | 0 | 55 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
18 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Ленинская | 10 | 16.50 20.06.2018 | 17.20 20.06.2018 | В | 0.3 | 0 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0.00369 | 0 | 59 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
19 | ООО "ДСК" | ВЛ | 13 Ленинская | 10 | 15.15 23.06.2018 | 16.40 23.06.2018 | В | 1.25 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0.009 | 0 | 60 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
20 | ООО "ДСК" | ВЛ | 2 Кировская | 10 | 06.10 14.07.2018 | 08.00 14.07.2018 | В | 1.5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0.002985 | 0 | 82 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
21 | ООО "ДСК" | ВЛ | 3 Давлеканово-тяга | 10 | 01.44 18.07.2018 | 03.40 18.07.2018 | В | 1.56 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0.00477 | 0 | 86 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
22 | ООО "ДСК" | ВЛ | 3 Давлеканово-тяга | 10 | 09.20 18.07.2018 | 10.10 18.07.2018 | В | 0.5 | 0 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0.00477 | 0 | 87 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
23 | ООО "ДСК" | ВЛ | 2 Ленинская | 10 | 11.40 18.07.2018 | 13.47 18.07.2018 | В | 2.07 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0.004755 | 0 | 88 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
24 | ООО "ДСК" | ВЛ | 1 Кировская | 10 | 12.30 18.07.2018 | 14.32 18.07.2018 | В | 2.02 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0.00414 | 0 | 91 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
25 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Ташлы | 10 | 13.50 18.07.2018 | 15.45 18.07.2018 | В | 2.05 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0.003525 | 0 | 92 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
26 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Ташлы | 10 | 13.57 19.07.2018 | 17.16 19.07.2018 | В | 3.19 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0.003525 | 0 | 95 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
27 | ООО "ДСК" | ВЛ | 15 Южно Чувалкипово | 10 | 13.00 03.08.2018 | 15.00 03.08.2018 | В | 2 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0.003345 | 0 | 106 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
28 | ООО "ДСК" | ВЛ | 3 Давлеканово-тяга | 10 | 09.05 23.08.2018 | 10.10 23.08.2018 | В | 1.05 | 0 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0.004725 | 0 | 128 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
29 | ООО "ДСК" | ВЛ | 15 Южно Чувалкипово | 10 | 07.35 26.08.2018 | 10.25 26.08.2018 | В | 2.5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0.003345 | 0 | 130 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
30 | ООО "ДСК" | ВЛ | 21 РП-10кВ Давлеканово | 10 | 07.00 13.09.2018 | 11.35 13.09.2018 | В | 4.35 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0.00411 | 0 | 138 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
31 | ООО "ДСК" | ВЛ | 14 Камчалытамак | 10 | 08.08 16.08.2018 | 12.15 16.09.2018 | В | 4.07 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0.004695 | 0 | 139 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
32 | ООО "ДСК" | ВЛ | 5 Ленинская | 10 | 08.58 30.09.2018 | 13.38 30.09.2018 | В | 4.4 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0.002025 | 0 | 142 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
33 | ООО "ДСК" | ВЛ | 1 Кировская | 10 | 13.00 11.10.2018 | 16.55 11.10.2018 | В | 3.55 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0.00414 | 0 | 151 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
34 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Ленинская | 10 | 17.35 11.10.2018 | 18.36 11.10.2018 | В | 1.01 | 0 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0.00369 | 0 | 152 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
35 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Лениская | 10 | 10.04 20.10.2018 | 13.43 20.10.2018 | В | 3.39 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0.00369 | 0 | 161 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
36 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Ташлы | 10 | 18.35 28.10.2018 | 22.06 28.10.2018 | В | 3.41 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0.003525 | 0 | 163 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
[5 empty] | ИТОГО |  |  | 93.95 | [5 empty] | 9423 |  |  | 9423 |  |  |  | 9423 |  | 0.14135

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 12 | месяц | 2018 | года
ООО "Давлекановская сетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, мВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ДСК" | ВЛ | 18 Ленинская | 10 | 11.44 08.01.2018 | 13.25. 08.01.2018 | В | 1.41 | ВЛ | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0.00783 | 0 | 1 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
2 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Южно Чувалкипово | 10 | 9.10 14.02.2018 | 11.30 14.02.2018 | В | 2.2 | ВЛ | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0.003795 | 0 | 2 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
3 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Давлеканово | 10 | 14.40 14.03.2018 | 18.10 14.03.2018 | В | 3.1 | ВЛ | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0.00468 | 0 | 4 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
4 | ООО "ДСК" | ВЛ | 20 Бик Кармалы | 10 | 10.15 08.04.2018 | 12.05 08.04.2018 | В | 2.17 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0.000855 | 0 | 8 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
5 | ООО "ДСК" | ВЛ | 13 Бик Кармалы | 10 | 20.25 09.04.2018 | 21.55 09.04.2018 | В | 1.2 | ВЛ | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0.002295 | 0 | 9 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
6 | ООО "ДСК" | ВЛ | 18 Устюба | 10 | 17.40 22.04.2018 | 18.55 22.04.2018 | В | 1.15 | ВЛ | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0.002565 | 0 | 14 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
7 | ООО "ДСК" | ВЛ | 2 Кировская | 10 | 17.05 28.04.2018 | 21.15 28.04.2018 | В | 4.1 | ВЛ | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0.002985 | 0 | 20 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
8 | ООО "ДСК" | ВЛ | 14 Бик-Кармалы | 10 | 18.10 28.04.2018 | 0.20 29.04.2018 | В | 6.1 | ВЛ | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0.007515 | 0 | 22 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
9 | ООО "ДСК" | ВЛ | 2 Кировская | 10 | 23.10 28.04.2018 | 07.25 29.04.2018 | В | 8.15 | ВЛ | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0.002985 | 0 | 25 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
10 | ООО "ДСК" | ВЛ | 13 Ленинская | 10 | 02.50 04.05.2018 | 08.50 04.05.2018 | В | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0.009 | 0 | 31 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
11 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Ленинская | 10 | 13.28 04.05.2018 | 14.45 04.05.2018 | В | 1.13 | ВЛ | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0.00369 | 0 | 35 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
12 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Кировская | 10 | 19.02 04.05.2018 | 19.52 04.05.2018 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0.001635 | 0 | 36 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
13 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Кировская | 10 | 17.42 11.05.2018 | 18.26 11.05.2018 | В | 0.44 | ВЛ | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0.001635 | 0 | 37 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
14 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Давлеканово | 10 | 03.05 20.05.2018 | 08.43 20.05.2018 | В | 5.38 | ВЛ | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0.00468 | 0 | 41 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
15 | ООО "ДСК" | ВЛ | 3 Хусаиново | 10 | 11.25 26.05.2018 | 14.05 26.05.2018 | В | 2.4 | ВЛ | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0.002655 | 0 | 50 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
16 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Лениская | 10 | 20.30 31.05.2018 | 22.03 31.05.2018 | В | 2.35 | ВЛ | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0.00207 | 0 | 54 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
17 | ООО "ДСК" | ВЛ | 5 Ленинская | 10 | 13.29 05.06.2018 | 16.29 05.06.2018 | В | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0.002025 | 0 | 55 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
18 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Ленинская | 10 | 16.50 20.06.2018 | 17.20 20.06.2018 | В | 0.3 | ВЛ | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0.00369 | 0 | 59 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
19 | ООО "ДСК" | ВЛ | 13 Ленинская | 10 | 15.15 23.06.2018 | 16.40 23.06.2018 | В | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0.009 | 0 | 60 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
20 | ООО "ДСК" | ВЛ | 2 Кировская | 10 | 06.10 14.07.2018 | 08.00 14.07.2018 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0.002985 | 0 | 82 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
21 | ООО "ДСК" | ВЛ | 3 Давлеканово-тяга | 10 | 01.44 18.07.2018 | 03.40 18.07.2018 | В | 1.56 | ВЛ | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0.00477 | 0 | 86 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
22 | ООО "ДСК" | ВЛ | 3 Давлеканово-тяга | 10 | 09.20 18.07.2018 | 10.10 18.07.2018 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0.00477 | 0 | 87 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
23 | ООО "ДСК" | ВЛ | 2 Ленинская | 10 | 11.40 18.07.2018 | 13.47 18.07.2018 | В | 2.07 | ВЛ | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0.004755 | 0 | 88 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
24 | ООО "ДСК" | ВЛ | 1 Кировская | 10 | 12.30 18.07.2018 | 14.32 18.07.2018 | В | 2.02 | ВЛ | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0.00414 | 0 | 91 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
25 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Ташлы | 10 | 13.50 18.07.2018 | 15.45 18.07.2018 | В | 2.05 | ВЛ | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0.003525 | 0 | 92 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
26 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Ташлы | 10 | 13.57 19.07.2018 | 17.16 19.07.2018 | В | 3.19 | ВЛ | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0.003525 | 0 | 95 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
27 | ООО "ДСК" | ВЛ | 15 Южно Чувалкипово | 10 | 13.00 03.08.2018 | 15.00 03.08.2018 | В | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0.003345 | 0 | 106 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
28 | ООО "ДСК" | ВЛ | 3 Давлеканово-тяга | 10 | 09.05 23.08.2018 | 10.10 23.08.2018 | В | 1.05 | ВЛ | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0.004725 | 0 | 128 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
29 | ООО "ДСК" | ВЛ | 15 Южно Чувалкипово | 10 | 07.35 26.08.2018 | 10.25 26.08.2018 | В | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0.003345 | 0 | 130 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
30 | ООО "ДСК" | ВЛ | 21 РП-10кВ Давлеканово | 10 | 07.00 13.09.2018 | 11.35 13.09.2018 | В | 4.35 | ВЛ | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0.00411 | 0 | 138 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
31 | ООО "ДСК" | ВЛ | 14 Камчалытамак | 10 | 08.08 16.08.2018 | 12.15 16.09.2018 | В | 4.07 | ВЛ | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0.004695 | 0 | 139 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
32 | ООО "ДСК" | ВЛ | 5 Ленинская | 10 | 08.58 30.09.2018 | 13.38 30.09.2018 | В | 4.4 | ВЛ | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0.002025 | 0 | 142 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
33 | ООО "ДСК" | ВЛ | 1 Кировская | 10 | 13.00 11.10.2018 | 16.55 11.10.2018 | В | 3.55 | ВЛ | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0.00414 | 0 | 151 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
34 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Ленинская | 10 | 17.35 11.10.2018 | 18.36 11.10.2018 | В | 1.01 | ВЛ | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0.00369 | 0 | 152 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
35 | ООО "ДСК" | ВЛ | 8 Лениская | 10 | 10.04 20.10.2018 | 13.43 20.10.2018 | В | 3.39 | ВЛ | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0.00369 | 0 | 161 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
36 | ООО "ДСК" | ВЛ | 6 Ташлы | 10 | 18.35 28.10.2018 | 22.06 28.10.2018 | В | 3.41 | ВЛ | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0.003525 | 0 | 163 | 3.4.9.1 | 3.3.13 | 1
Итого | ООО"ДСК" | [6 empty] | 93.95 |  |  |  | 9423 |  |  | 9423 |  |  |  | 9423 |  | 0.14135