План Текущего ремонта на  2020г

- Ремонт  внутренней  отделки  подъездов  №1, №7.

- Ремонт отмостки  у подъездов  с 3 по 7.  (300м)

- Установка автоматических ворот на въезде на придомовую территорию

с  ул. Юрша.

- Установка шлагбаума на въезде  с  ул. Старцева

- Восстановление уличного освещения над подъездами с полной заменой светильников.

- Утепление трубопроводов  отопления  в подвалах.

- Ремонт кровли подъездов № 4, №8, №9.

- Изготовить и установить противопожарные  люки  выхода на кровлю.

- Изготовить и установить  решетки на продухи чердачных помещений.

- Ремонт ступеней крыльца  11, 12

- Ревизия и ремонт поэтажных щитков в подъездах 3,4.

- Ремонт помещений машинного отделения 12 подъезда.

- Установка видеокамер в лифтах 3, 12 подъезда.

- Ремонт помещений мусорокамер с восстановлением плиточного покрытия стен и пола.

- Прочистка мусоропроводов с мойкой и обработкой дез. Средств.

- Прочистка  вентканалов.

- Восстановление освещения в подвалах.

- Изготовить и установить решетки на продухи в подвалах.

- Установка дверей выхода на технический этаж.

- Промывка, опрессовка систем отопления, горячего и холодного водоснабжения с заменой вышедшей из строя запорной арматуры.

- Ремонт и укрепление пластиковых перегородок в тамбурах, замена доводчиков.

- Замена дверей в помещении правления .

- Ремонт рабочих входов в подвал, и освещение подвалов.