Отчет по выполнению  плана работ по текущему ремонту на 2017г

- Продолжить ремонт  межпанельных швов, устранение дефектов стен.

- Исполнено. Отремонтировано            межпанельных швов.

- Заменить балконные двери в 11-12 подъездах.

- Не исполнено

- Провести ремонт внутренней отделки в п.2

- Исполнено

- Провести ремонт входных групп (крылец).

- Исполнено

- Провести частичный ремонт кровли.

- Не исполнено

- Заменить батареи в местах общего пользования.

- Не исполнено.

- Произвести ремонт системы отопления и водоснабжения, опрессовку, подготовку к отопительному периоду.

- Исполнено

- Произвести замену теплоизоляции труб ГВС и отопления в подвалах дома (п.5-9)

- Исполнено

- Произвести ремонтно-восстановительные работы системы ливневой канализации.

- Исполнено частично

- Произвести ремонт дворовых проездов и тротуаров 10-12 подъезды с расширением проезжей части

- Не исполнено

11.Покрасить газовую трубу.

- Исполнено

12.Установить технологические люки на мусоропроводах

- Исполнено частично

13.Установить скамейки на крыльце каждого подъезда

- Не исполнено

14.При подготовке к зиме заменить вышедшие из строя доводчики

- Исполнено

15.Замена запорной арматуры на стояках отопления, установка отсутствующих кранов.

- Исполнено частично

16.Ремонт в помещении машинного отделения п.3.

- Исполнено

17. Ремонт малых форм детской площадки.

- Исполнено

18.Провести ревизию, ремонт поэтажных электрощитков, светильников в карманах в подъездах с 1 по 10.

- Исполнено частично

19.Установить автоматические ворота на въезде на придомовую территорию за счет средств резервного фонда.

- Не исполнено

20.Произвести проверку системы вентиляции.

- Не исполнено

21.Замена люков и дверей машинного отделения п.3

- Исполнено частично

22. Установить ограничители на тротуары.

- Не исполнено