*Бытовки строительные*

*Прайс-лист 01.06.2017.*

*ООО «БытовкаСтрой» (343) 382-33-69,* [*direktor@bitovkistroi.ru*](mailto:direktor@bitovkistroi.ru)

*г. Екатеринбург* [*www.bitovkistroi.ru*](http://www.bitovkistroi.ru)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Roman\Desktop\проекты бытовок мир бытовок\01\bitovca-1-768x328.jpg | **Эконом**  4000х2400х2500 60000 руб.  6000х2400х2500 70000 руб.  6000х3000х2700 80000 руб. | **Стандарт**  4000х2400х2500 80000 руб.  6000х2400х2500 94000 руб.  6000х3000х2700 108000 руб. |
| C:\Users\Roman\Desktop\проекты бытовок мир бытовок\06\bтk06-3-400x300.jpgC:\Users\Roman\Desktop\проекты бытовок мир бытовок\02\bтk02-3-400x300.jpg | **Эконом**  4000х2400х2500 63000 руб.  6000х2400х2500 73000 руб.  6000х3000х2700 83000 руб. | **Стандарт**  4000х2400х2500 84000 руб.  6000х2400х2500 98000 руб.  6000х3000х2700 113000 руб. |
| C:\Users\Roman\Desktop\проекты бытовок мир бытовок\03\bтk03-3-400x300.jpgC:\Users\Roman\Desktop\проекты бытовок мир бытовок\05\bтk05-3-400x300.jpg | **Эконом**  6000х2400х2500 77000 руб.  6000х3000х2700 88000 руб. | **Стандарт**  6000х2400х2500 102000 руб.  6000х3000х2700 123000 руб. |
| Каркас | Металлический уголок 63мм (в основании), металлический уголок 45мм (стойки, верхние перекладины), брус 100/50, 50/50  Эконом 6х3 металлический уголок 45мм (стойки, верх. перекладины)  Стандарт 6х3 металлический уголок 63мм (стойки, верх. перекладины) | |
| Утепление | Пол, стены, потолок 50мм. Минераловатное "Knauf" | |
| Внутренняя отделка | Эконом - плита ДВП, Стандарт - панели МДФ | |
| Наружная отделка | Эконом - профлист С8 оцинкованный, Стандарт - профлист С8 цветной | |
| Пол | Двойной, утепленный, доска 25 мм, фанера 8 мм, (Стандарт - линолеум) | |
| Крыша | Односкатная. Профнастил оцинкованный МП-20 | |
| Входная дверь | Эконом - деревянная оргалитовая (ДВП), обшитая оцинк. листом  Стандарт - металлическая, утепленная с замком | |
| Окно | Эконом - ПВХ 640х640  Стандарт - ПВХ 1000х1000 поворотно-откидное | |
| Ветро-пароизоляция | Наноизол В или аналог | |
| Электро оборудование | Монтаж внутри стен, медь 2x2.5мм, 2х1,5мм (4.6 кВт) автомат, розетка, светильник | |

Дополнительные услуги, не входящие в базовую стоимость:

|  |
| --- |
| Утепление 100 мм |
| Увеличение размера в длину и ширину (например: 7000х2400, 8000х3000) |
| Внутренняя отделка: плита OSB, вагонка |
| На окна - решётки, ставни |
| Доставка манипулятором (с прицепом) по УРФО |