Бытовки строительные

Прайс-лист 01.10.2018.

ООО «БытовкаСтрой» (343) 382-33-69, direktor@bitovkistroi.ru

г. Екатеринбург  www.bitovkistroi.ru

|  | Эконом 4000х2400х2500 72000 ₽ 6000х2400х2500 83000 ₽ 6000х3000х2700 100000 ₽ | с НДС 77000 ₽ 89000 ₽ 108000 ₽ | Стандарт 4000х2400х2500 90000 ₽ 6000х2400х2500 115000 ₽ 6000х3000х2700 136000 ₽ | с НДС 95000 ₽ 123000 ₽ 145000 ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эконом 4000х2400х2500 75000 ₽ 6000х2400х2500 86000 ₽ 6000х3000х2700 103000 ₽ | с НДС 80000 ₽ 92000 ₽ 111000 ₽ | Стандарт 4000х2400х2500 94000 ₽ 6000х2400х2500 120000 ₽ 6000х3000х2700 141000 ₽ | с НДС 99000 ₽ 128000 ₽ 150000 ₽ |
|  | Эконом 6000х2400х2500 89000 ₽ 6000х3000х2700 109000 ₽ | с НДС 95000 ₽ 117000 ₽ | Стандарт 6000х2400х2500 125000 ₽ 6000х3000х2700 146000 ₽ | с НДС 133000 ₽ 155000 ₽ |
| Каркас | Металлический уголок 63мм (в основании), металлический уголок 45мм (стойки, верхние перекладины), доска100х40, брусок 50х50 «Эконом 6х3» металлический уголок 45мм (стойки, верх. перекладины) «Стандарт 6х3» металлический уголок 63мм (стойки, верх. перекладины) |
| Утепление | Пол, стены, потолок 50мм. Минераловатное "Knauf" |
| Внутренняя отделка | Эконом - плита ДВП, Стандарт - панели МДФ |
| Наружная отделка | Эконом - профлист С8 оцинкованный, Стандарт - профлист С8 цветной |
| Пол | Двойной, утепленный, лаги 40х100, доска 25 мм, OSB 9 мм, (Стандарт - линолеум) |
| Крыша | Односкатная. Профнастил оцинкованный МП-20 |
| Входная дверь | Эконом - деревянная оргалитовая (ДВП), обшитая оцинк. листом Стандарт - металлическая, утепленная с замком |
| Окно | Эконом - ПВХ 640х640 Стандарт - ПВХ 1000х1000 поворотно-откидное 2 шт |
| Ветро-пароизоляция | Наноизол В или аналог |
| Электро оборудование | Монтаж внутри стен, медь 2x2.5мм, 2х1,5мм (4.6 кВт) автомат, розетка, светильник |

Дополнительные услуги, не входящие в базовую стоимость:

Утепление 100 мм

Увеличение размера в длину и ширину (например: 7000х2400, 8000х3000)

Внутренняя отделка: плита OSB, вагонка

На окна - решётки, ставни

Доставка манипулятором (с прицепом), длинномером