Предложение управляющей компании ООО УК «РЕМЭКС» о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов

Замена ламп накаливания в местах общего пользования (подъезды, подвалы) на энергосберегающие лампы.

|  | Лампа накаливания | Энергосберегающая лампа |
| --- | --- | --- |
| Стоимость лампы, руб. | 9 | 93 |
| Срок службы, часов | 1000 | 4000 |
| Мощность лампы, Вт | 100 | 20 |
| Среднее время работы в сутки, часов | 12 | 12 |
| Стоимость 1 кВт*ч, руб. | 4 | 4 |
| Потребление эл.энергии в год, кВт*ч | 438 | 87,6 |
| Стоимость эл.энергии в год, руб. | 1752 | 350,4 |
| Экономия на электроэнергии, руб. |  | 1401,6 |
| Расходы на покупку ламп в год, руб. | 36 | 93 |
| Годовая экономия расходов, руб. |  | 1344,6 |
| Срок окупаемости, год |  | 0,2 |