| Наименование мероприятий | Ед. изм. | За 2017год. |  | Примечание (по возможности указать за какие источники финансирования и силами какой организации выполнено мероприятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Объем затраченных средств тыс. руб. |  |
| Мероприятия по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета энергоресурсов в МКД |  |  |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | шт. |  |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | шт. |  |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | шт. |  |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета электрической энергии | шт. |  |  |  |
| Мероприятия по ремонту и модернизации внутренних и наружных систем; по замене запорной арматуры |  |  |  |  |
| Ремонт внутренних инженерных систем электроснабжения | п.м. | 364 | 72,6 | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Ремонт внутренних инженерных систем теплоснабжения | п.м. | 2124,7 | 2442,8 | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Ремонт внутренних инженерных систем холодного водоснабжения | п.м. | 297,3 | 285,1 | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Ремонт внутренних инженерных систем горячего водоснабжения | п.м. | - |  |  |
| Замена ламп на энергосберегающие в МКД | шт. | 49 | 4,6 | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Замена уличных светильников на энергосберегающие | шт. | - |  |  |
| Установка датчиков движения в подъездах | шт. | 140 | 114,1 | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Восстановление теплоизоляции трубопроводов систем теплоснабжения в чердачных и подвальных помещениях МКД | п.м. | 5254 | 960,4 | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Замена запорной арматуры систем горячего водоснабжения | шт. | - |  |  |
| Замена запорной арматуры систем холодного водоснабжения | шт. | - |  |  |
| Замена запорной арматуры систем отопления | шт. | 13 | 63,3 | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Замена и ремонт входных дверей | шт. | 4 | 55,4 | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Утепление ограждающих конструкций | п.м. | - |  | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Замена и ремонт оконных блоков | шт. | 67 | 933,2 | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Восстановление поврежденного остекления в подъездах | кв.м. | 8,5 | 6,4 | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Ремонт кровли | кв.м. | 3168,3 | 955,0 | ООО УК"РЕМЭКС" |
| Герметизация межпанельных швов | п.м. | 149,2 | 72,0 | ООО УК"РЕМЭКС" |