## Канальные круглые вентиляторы
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18%
Фото | Марка вентилятора | Производительность, м.куб./ч | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность потребляемая, Вт | Цена, руб.
Пластиковый корпус
ACF, Россия
| ACF 100 | 245 | 295 | 2500 | 58 | 2850
| ACF 125 | 320 | 295 | 2500 | 58 | 2900
| ACF 160 | 705 | 375 | 2700 | 85 | 3750
| ACF 200 | 955 | 475 | 2650 | 135 | 4300
| ACF 250 | 1005 | 470 | 2500 | 155 | 4900
| ACF 315 | 1660 | 700 | 2500 | 225 | 5700
WKK/1 (двигатель EBM-Papst, Германия)
| WKK/1 100 | 540 | 240 | 2350 | 52 | 2763
| WKK/1 125 | 540 | 240 | 2350 | 52 | 2778
| WKK/1 160 | 945 | 340 | 2600 | 85 | 3723
| WKK/1 200 | 1195 | 425 | 2500 | 85 | 4386
| WKK/1 250 | 1425 | 500 | 2500 | 170 | 4915
| WKK/1 315 | 2110 | 550 | 2700 | 225 | 5800
WKK/2 (двигатель Vilmann, Китай)
| WKK/2 100 | 360 | 280 | 2400 | 70 | 2718
| WKK/2 125 | 360 | 280 | 2400 | 70 | 2733
| WKK/2 160 | 700 | 430 | 2550 | 115 | 3690
| WKK/2 200 | 910 | 520 | 2600 | 150 | 3972
| WKK/2 250 | 1120 | 600 | 2500 | 220 | 4792
| WKK/2 315 | 1700 | 710 | 2500 | 270 | 5352
TD Silent (Soler & Palau), Испания
| TD-250/100 | 240 | 141 | 2200 | 24 | 7292
| TD-350/125 | 360 | 138 | 2250 | 30 | 9287
| TD-500/160 | 580 | 280 | 2500 | 50 | 10318
| TD-800/200 | 880 | 270 | 2780 | 70 | 16765
| TD-1000/200 | 1100 | 260 | 2500 | 120 | 17326
| TD-250/100 T | 240 | 141 | 2200 | 24 | 8792
| TD-350/125 T | 360 | 138 | 2250 | 30 | 11150
| TD-500/160 T | 580 | 280 | 2500 | 50 | 11611
| TD-800/200 T | 880 | 270 | 2780 | 70 | 19528
| TD-1000/200 T | 1100 | 300 | 2500 | 120 | 20180
| TD-1300/250 | 1270 | 530 | 2570 | 197 | 45317
| TD-2000/315 | 1770 | 700 | 2680 | 297 | 53123
Металлический корпус
Airone, Россия
| ВК 100Е | 320 | 280 | 2460 | 74 | 3250
| ВК 125Е | 380 | 335 | 2380 | 75 | 3350
| ВК 160Е | 595 | 360 | 2580 | 81 | 4000
| ВК 200Е | 1050 | 570 | 2600 | 137 | 4600
| ВК 250Е | 1350 | 520 | 2390 | 157 | 5450
| ВК 315Е | 1700 | 650 | 2300 | 189 | 6500
Dunli
| VK 100 | 260 | - | 2300 | 66 | 3062
| VK 125 | 350 | - | 2130 | 73 | 3356
| VK 160 | 600 | - | 2100 | 105 | 3790
| VK 200 | 900 | - | 2470 | 175 | 4550
| VK 250 | 1000 | - | 2380 | 175 | 5250
| VK 315 | 1200 | - | 2380 | 225 | 6600
Тепломаш, Россия
| ВК 100 | 348 | 320 | 2360 | 77 | 3060
| ВК 125 | 360 | 340 | 2380 | 88 | 3150
| ВК 160 | 580 | 380 | 2480 | 127 | 3555
| ВК 200 | 1030 | 530 | 2445 | 178 | 4050
| ВК 250 | 1180 | 600 | 2550 | 181 | 4320
| ВК 315 | 1500 | 500 | 2625 | 163 | 5940
Завод Вентилятор, Россия
| ВККм 100 | 250 | 280 | 2300 | 82 | 2870
| ВККм 125 | 320 | 280 | 2300 | 88 | 2923
| ВККм 160 | 700 | 375 | 2700 | 85 | 3591
| ВККм 200 | 950 | 470 | 2650 | 135 | 4115
| ВККм 250 | 1050 | 500 | 2650 | 135 | 4390
| ВККм 315 | 1800 | 360 | 2700 | 225 | 5514
RUCK RS, Германия
| RS 100L 10 | 240 | - | - | 45 | 5226
| RS 100L 20 | 260 | - | - | 28 | 5226
| RS 125L 10 | 350 | - | - | 47 | 5226
| RS 125L 20 | 300 | - | - | 28 | 5226
| RS 160 10 | 460 | - | - | 49 | 5729
| RS 200 | 810 | - | - | 100 | 6281
| RS 200L 10 | 1040 | - | - | 154 | 8643
| RS 250 | 890 | - | - | 100 | 6583
| RS 250L 10 | 1090 | - | - | 161 | 8794
| RS 315 10 | 1170 | - | - | 162 | 9447
CK Ostberg, Швеция
| CK 100 A | 240 | 330 | 1730 | 41 | 4984
| CK 100 C | 320 | 360 | 2530 | 62 | 5215
| CK 125 A | 340 | 300 | 1640 | 40 | 4984
| CK 125 C | 430 | 340 | 2480 | 62 | 5215
| CK 160 B | 500 | 340 | 2440 | 62 | 5538
| CK 160 C | 830 | 340 | 2480 | 101 | 6461
| CK 200 A | 1000 | 455 | 2630 | 129 | 6599
| CK 200 B | 980 | 525 | 2750 | 145 | 8169
| CK 250 A | 980 | 410 | 2650 | 126 | 6969
| CK 250 B | 980 | 540 | 2750 | 145 | 8907
| CK 315 B | 1300 | 600 | 2465 | 190 | 9968
| CK 315 C | 1650 | 700 | 2500 | 274 | 11768
Systemair K sileo, Швеция
| K sileo 100 M | 180 | - | 2407 | 30.7 | 6941
| K sileo 100 XL | 285 | - | 2418 | 52.1 | 7615
| K sileo 125 M | 187 | - | 2491 | 28.2 | 7148
| K sileo 125 XL | 359 | - | 2395 | 52.7 | 7666
| K sileo 150 M | 464 | - | 2379 | 53.3 | 7770
| K sileo 150 XL | 724 | - | 2523 | 100 | 9117
| K sileo 160 M | 450 | - | 2388 | 53 | 7770
| K sileo 160 XL | 749 | - | 2539 | 102 | 9117
| K sileo 200 L | 965 | - | 2555 | 145 | 11292
| K sileo 200 M | 760 | - | 2529 | 102 | 9272
| K sileo 250 L | 979 | - | 2562 | 145 | 11344
| K sileo 250 M | 788 | - | 2535 | 103 | 9324
| K sileo 315 L | 1728 | - | 2318 | 318 | 17198
| K sileo 315 | 1224 | - | 2783 | 231 | 14970
*Цена по запросу. Все указанные цены не являются публичной офертой. Цены розничные.