|  |
| --- |
| **Бетонные лотки Acoline с внутренним уклоном Серия "Optima"** |
| Фото | Товар | Класс нагрузки | Материал | Ширина гидравлического сечения,мм | Габаритные размеры,мм | Вес, кг |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210101Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 160 | 36.2 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210110Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №10 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 205 | 44.4 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210111Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №11 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 210 | 45.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210112Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №12 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 215 | 46.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210113Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №13 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 220 | 47.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210114Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №14 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 225 | 48.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210115Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №15 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 230 | 49.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210116Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №16 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 235 | 49.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210117Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №17 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 240 | 50.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210118Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №18 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 245 | 51.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210119Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №19 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 250 | 52.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210102Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №2 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 165 | 37.1 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210120Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №20 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 255 | 53.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210103Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №3 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 170 | 38.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210104Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №4 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 175 | 38.9 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210105Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №5 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 180 | 39.8 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210106Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №6 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 185 | 40.8 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210107Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №7 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 190 | 41.7 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210108Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №8 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 195 | 42.6 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2210109Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №9 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 100 мм (DN100) | 1000 х 165 х 200 | 43.5 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2215101Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №1 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 225 | 69.2 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2215102Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №2 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 230 | 70.4 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2215103Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №3 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 235 | 71.5 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2215104Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №4 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 240 | 72.7 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2215105Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №5 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 245 | 73.8 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №1 | Артикул: 2215110Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №10 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 270 | 79.6 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215106Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №6 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 250 | 75.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215107Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №7 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 255 | 76.1 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215108Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 260 | 77.3 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215109Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №9 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 265 | 78.4 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215111Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №11 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 275 | 80.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №12 | Артикул: 2215112Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №12 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 280 | 81.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215113Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №13 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 285 | 83.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215114Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №14 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 290 | 84.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215115Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №15 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 295 | 85.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215116Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №16 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 300 | 86.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215117Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №17 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 305 | 87.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215118Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №18 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 310 | 88.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215119Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №19 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 315 | 89.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №8 | Артикул: 2215120Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 №20 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 150 мм (DN150) | 1000 х 230 х 320 | 91.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220101Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 310 | 105.1 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220102Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №2 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 315 | 106.3 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220103Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №3 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 320 | 107.5 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220104Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №4 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 325 | 108.7 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220105Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №5 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 330 | 109.9 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220106Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №6 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 335 | 111.1 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220107Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №7 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 340 | 112.3 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220108Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №8 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 345 | 113.5 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220109Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №9 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 350 | 114.7 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220110Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №10 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 355 | 115.9 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220111Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №11 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 360 | 117.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220112Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №12 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 365 | 118.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220113Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №13 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 370 | 119.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220114Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №14 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 375 | 120.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220115Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №15 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 380 | 121.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220116Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №16 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 385 | 123.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220117Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №17 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 390 | 124.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220118Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №18 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 395 | 125.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220119Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №19 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 400 | 126.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1 | Артикул: 2220120Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №20 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 200 мм (DN200) | 1000 х 290 х 405 | 127.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230101Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 450 | 193.9 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230110Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №10 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 495 | 207.9 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230102Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №2 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 455 | 195.5 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230103Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №3 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 460 | 197.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230104Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №4 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 465 | 198.6 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230105Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №5 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 470 | 200.1 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230106Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №6 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 475 | 201.7 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230107Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №7 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 480 | 203.3 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230108Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №8 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 485 | 204.8 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230109Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №9 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 490 | 206.4 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230111Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №11 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 500 | 209.5 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230112Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №12 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 505 | 211.1 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230113Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №13 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 510 | 212.6 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230114Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №14 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 515 | 214.2 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230115Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №15 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 520 | 215.7 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230116Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №16 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 525 | 217.3 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230117Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №17 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 530 | 218.9 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230118Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №18 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 535 | 220.4 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230119Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №19 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 540 | 222.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №1 | Артикул: 2230120Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 300 №20 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 300 мм (DN300) | 1000 х 410 х 545 | 223.5 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240101Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №1 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 450 | 231.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240102Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №2 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 455 | 232.8 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240103Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 460 | 234.6 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240104Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №4 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 465 | 236.3 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240105Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №5 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 470 | 238.1 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240110Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №10 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 495 | 246.9 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240106Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №6 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 475 | 239.9 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240107Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №7 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 480 | 241.6 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240108Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №8 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 485 | 243.4 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240109Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №9 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 490 | 245.2 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240111Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №11 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 500 | 248.7 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240112Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №12 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 505 | 250.5 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240113Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №13 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 510 | 252.3 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240114Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №14 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 515 | 254.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240115Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №15 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 520 | 255.8 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240116Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №16 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 525 | 257.6 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240117Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №17 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 530 | 259.3 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240118Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №18 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 535 | 261.1 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240119Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №19 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 540 | 262.9 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2240120Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №20 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 400 мм (DN400) | 1000 х 520 х 545 | 264.6 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250101Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №1 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 450 | 327.7 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250102Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №2 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 455 | 329.5 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250103Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №3 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 460 | 331.4 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250104Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №4 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 465 | 333.3 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250105Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №5 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 470 | 335.1 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250110Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №10 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 495 | 344.5 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250106Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №6 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 475 | 337.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250107Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №7 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 480 | 338.9 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250108Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №8 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 485 | 340.8 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250109Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №9 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 490 | 342.6 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250111Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №11 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 500 | 346.4 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250112Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №12 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 505 | 348.2 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250113Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №13 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 510 | 350.1 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250114Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №14 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 515 | 352.0 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250115Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №15 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 520 | 353.9 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250116Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №16 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 525 | 355.7 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250117Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №17 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 530 | 357.6 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250118Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №18 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 535 | 359.5 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250119Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №19 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 540 | 361.3 |
| Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 №3 | Артикул: 2250120Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 500 №20 | А15, В125, С250, D400, E600, F900 | бетон | 500 мм (DN500) | 1000 х 640 х 545 | 363.2 |