HPLC REPORT

| Sample: | CJC-1295 |  |  | Analyzed date: | 2017-6-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyst: | LY |  |  | Reconstitution: | 100%H2O |
| Lot. No.: | P160721-30-LR475578 |  |  |  |  |
| Column: | 4.6×250mm,Sinochrom ODS-BP-5 |  |  |  |  |
| Solvent A | A: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Acetonitrile |  |  |  |  |
| Solvent B | B: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Water |  |  |  |  |
| Gradient: |  | A | B |  |  |
|  | 0.0min | 25% | 75% |  |  |
|  | 25.0min | 50% | 50% |  |  |
|  | 25.1min | 100% | 0% |  |  |
|  | 30.0min | Stop |  |  |  |
| Volume: | 5μl |  |  |  |  |
| Wavelength: | 220nm |  |  |  |  |
| Flow rate: | 1.0ml/min |  |  |  |  |
| ──────────────────────────────────────────────────── Peak No. Ret Time Height Area Conc. 1 11.968 1435.236 6138.164 0.3083 2 12.258 193891.516 1963054.625 98.5942 3 12.258 2921.095 9570.748 0.4807 4 12.823 1113.781 12281.146 0.6168 Total 100.0000 |  |  |  |  |  |