Mass Spectrometry Report

|  | Sample Description | Instrument | SHIMADZU LCMS-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analyzed date: | 2017-6-9 | Probe: | ESI | Probe Bias: | ＋4.5kv |
|  | Analyst: | SHAO | Nebulizer Gas Flow: | 1.5L/min | Detector: | 1.5kv |
|  | Sample: | CJC-1295 | CDL: | -20.0v | T. Flow: | 0.2ml/min |
|  | M.W.: | 3367.97 | CDL Temp.: | 250 | oC | B. Conc.: | 50%H2O/50%ACN |
|  | Lot. No.: | Pl60721-30-LR475578 | Block Temp.: | 200 | oC |  |  |

# Text boxes

[M+4H]4+

[M+3H]3+

[M+4H]4+

[M+2H]2+