Mass Spectrometry Report

|  | Sample Description | Instrument | Waters ZQ2000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analyzed date: | 2017-06-13 | Probe: | ESI | Probe Bias: | ＋4.5kv |
|  | Analyst: | YU | Nebulizer Gas Flow: | 1.5L/min | Detector: | 1.5kv |
|  | Sample: | GHRP-2 | CDL: | -20.0v | T. Flow: | 0.2ml/min |
|  | M.W.: | 818.0 | CDL Temp.: | 250 | oC | B. Conc.: | 50%H2O/50%ACN |
|  | Lot. No.: | P170303-LR472185 | Block Temp.: | 200 | oC |  |  |