Приложение 3

к порядку представления,

рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных

лиц о включении дворовой

территории в план выполнения

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |
| --- |
| Виды работ |
| 1. Ремонт дворовых проездов. |
| 2. Обеспечение освещения дворовых территорий. |
| 3. Установка скамеек: |
|  | Скамья без спинки

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | - длина скамейки – 1,5 м;- ширина – 380 мм;- высота – 680 мм |

 |
|  | Скамья без спинки

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | - длина скамейки – 2,0 м;- ширина – 385 мм;- высота – 660 мм |

 |
|  | Скамья со спинкой

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | - длина скамейки – 2,085 м;- ширина – 770 мм;- высота – 975 мм |

 |
| 4. Установка урн:  |
|  | Урна металлическая «Деревянный декор»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | - высота – 665 мм;- ширина – 420 мм;- объем: 10 л |

 |
|  | Урна для мусора

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | - высота – 540 м;- ширина – 400 мм;- объем: 20 л |

 |
|  | Урна уличная

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | - высота – 570 мм;- ширина – 480 мм;- объем: 40 л |

 |