## Оглавление
VRF!A1
> Бытовые сплит-системы
> Бытовые мультисплит-системы eMagic Inverter
> Полупромышленные сплит-системы
> Тепловые насосы Heat Pump
> Двухтрубные и трехтрубные мультизональные системы LMV
> Аксессуары
Город:
Название компании: | -
Контакты вашего менеджера:
Место для вашего логотипа:
www.lessar.com
Cлужба информационно-технической поддержки:
тел.: 8 (800) 333 04 95 (звонок по России бесплатный)

## RAC
Прайс-лист 2016 года ¦ действителен с 10 марта 2016 года
Сплит-системы серии HOME | [8 empty] | >> Назад в оглавление
Ваша скидка | 0% |  | Общая сумма, $ |  | 0 | Общий объем, м3 |  |  |  | 0 | Общий вес брутто, кг |  | 0
Координаты торгующего партнера
[7 empty] | Название компании |  | -
Адрес
Тел.
Cайт
E-mail
Модель | Артикул | Внутренний | Мощность, кВт |  | Энергоэффективность |  | GROSS, USD | Кол-во | Ваша скидка | Цена с учетом вашей скидки, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём за ед., куб.м. | Вес в кг за ед., брутто
|  | Наружный | охл. | нагрев | EER | COP
Inverto
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод)
класс эффективности А, высокоэффективный японский DC-инверторный компрессор, ионизатор воздуха, скрытый дисплей, дополнительные фильтры (опция), ИК пульт Intellect в комплекте
сплит-система LS-HE09KLA2A/LU-HE09KLA2A | b00357307 | LS-HE09KLA2A | 2,63 (от 1,23 до 3,31) | 2,93 (от 0,9 до 3,75) | 3,71 / A | 4,01 / A | 499 | 0 | 0% | 499 | 0 | 0.078921 | 9.6 | 0 | 0 | 0
|  | LU-HE09KLA2A | [6 empty] | 0% |  |  | 0.18164 | 29
сплит-система LS-HE12KLA2A/LU-HE12KLA2A | b00357310 | LS-HE12KLA2A | 3,51 (от 0,79 до 4,51) | 3,8 (от 1,08 до 4,92) | 3,25 / A | 3,75 / A | 557 | 0 | 0% | 557 | 0 | 0.093516 | 10.7 | 0 | 0 | 0
|  | LU-HE12KLA2A | [6 empty] | 0% |  |  | 0.22066 | 31.9
сплит-система LS-HE18KLA2A/LU-HE18KLA2A | b00357313 | LS-HE18KLA2A | 5,27 (от 1,84 до 6,18) | 5,56 (от 1,37 до 6,79) | 3,43 / A | 3,71 / A | 888 | 0 | 0% | 888 | 0 | 0.12908 | 14 | 0 | 0 | 0
|  | LU-HE18KLA2A | [6 empty] | 0% |  |  | 0.22066 | 40.5
сплит-система LS-HE24KLA2A/LU-HE24KLA2A | b00357316 | LS-HE24KLA2A | 7,03 (от 2,66 до 8,08) | 7,91 (от 2,19 до 9,28) | 3,23 / A | 3,64 / A | 1140 | 0 | 0% | 1140 | 0 | 0.15099 | 16.6 | 0 | 0 | 0
|  | LU-HE24KLA2A | [6 empty] | 0% |  |  | 0.28779 | 51.6
Rational
Сплит-системы постоянной производительности (R410А, тепло/холод)
класс эффективности А (для моделей производительностью 7000 - 18000 BTU), высокоэффективный японский роторный компрессор, ионизатор воздуха, скрытый дисплей, дополнительные фильтры (Vitamin C и Carbon Nano), ИК Intellect пульт в комплекте
сплит-система LS-H07KLA2A/LU-H07KLA2A | b00357319 | LS-H07KLA2A | 2.19 | 2.34 | 3,21 / А | 3,61 / А | 330 | 0 | 0% | 330 | 0 | 0.078921 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | LU-H07KLA2A | [9 empty] | 0.1629 | 25.9
сплит-система LS-H09KLA2A/LU-H09KLA2A | b00357322 | LS-H09KLA2A | 2.63 | 2.93 | 3,21 / А | 3,61 / А | 357 | 0 | 0% | 357 | 0 | 0.078921 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | LU-H09KLA2A | [9 empty] | 0.1629 | 28.6
сплит-система LS-H12KLA2A/LU-H12KLA2A | b00357325 | LS-H12KLA2A | 3.51 | 3.8 | 3,21 / А | 3,61 / А | 410 | 0 | 0% | 410 | 0 | 0.093516 | 11 | 0 | 0 | 0
|  | LU-H12KLA2A | [9 empty] | 0.18164 | 26
сплит-система LS-H18KLA2A/LU-H18KLA2A | b00357328 | LS-H18KLA2A | 5.27 | 5.42 | 3,21 / А | 3,61 / А | 607 | 0 | 0% | 607 | 0 | 0.12908 | 14.8 | 0 | 0 | 0
|  | LU-H18KLA2A | [9 empty] | 0.18164 | 38.5
сплит-система LS-H24KLA2A/LU-H24KLA2A | b00357331 | LS-H24KLA2A | 7.03 | 7.61 | 2,81 / С | 3,21 / С | 801 | 0 | 0% | 801 | 0 | 0.15099 | 16.1 | 0 | 0 | 0
|  | LU-H24KLA2A | [9 empty] | 0.28779 | 52
Cool+
Сплит-системы постоянной производительности (R410А, тепло/холод)
класс эффективности А (для моделей производительностью 7000 - 18000 BTU), высокоэффективный японский роторный компрессор, скрытый дисплей, выгодное решение, дополнительные фильтры (опция), ИК Intellect пульт в комплекте
сплит-система LS-H07KKA2A/LU-H07KKA2A | b00357334 | LS-H07KKA2A | 2.05 | 2.19 | 3,21 / А | 3,61 / А | 267 | 0 | 0% | 267 | 0 | 0.065286 | 8.7 | 0 | 0 | 0
|  | LU-H07KKA2A | [9 empty] | 0.1629 | 25.9
сплит-система LS-H09KKA2A/LU-H09KKA2A | b00357337 | LS-H09KKA2A | 2.63 | 2.78 | 3,21 / А | 3,61 /А | 281 | 0 | 0% | 281 | 0 | 0.065286 | 8.7 | 0 | 0 | 0
|  | LU-H09KKA2A | [9 empty] | 0.1629 | 28.6
сплит-система LS-H12KKA2A/LU-H12KKA2A | b00357340 | LS-H12KKA2A | 3.51 | 3.66 | 3,21 / А | 3,61 / А | 355 | 0 | 0% | 355 | 0 | 0.080229 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | LU-H12KKA2A | [9 empty] | 0.18164 | 32
сплит-система LS-H18KKA2A/LU-H18KKA2A | b00357343 | LS-H18KKA2A | 5.27 | 5.56 | 3,21 / А | 3,61 / А | 551 | 0 | 0% | 551 | 0 | 0.094141 | 12 | 0 | 0 | 0
|  | LU-H18KKA2A | [9 empty] | 0.18164 | 39
сплит-система LS-H24KKA2A/LU-H24KKA2A | b00357346 | LS-H24KKA2A | 7.03 | 7.61 | 3,12 / В | 3,41 / В | 761 | 0 | 0% | 761 | 0 | 0.14122 | 16.1 | 0 | 0 | 0
|  | LU-H24KKA2A | [9 empty] | 0.28779 | 52
сплит-система LS-H28KKA2A/LU-H28KKA2A | b00357349 | LS-H28KKA2A | 7.91 | 8.79 | 2,81 / C | 3,21 / C | 988 | 0 | 0% | 988 | 0 | 0.14122 | 16.6 | 0 | 0 | 0
|  | LU-H28KKA2A | [9 empty] | 0.28779 | 56.6
Перейти к аксессуарам >> | [13 empty] | 0 | 0 | 0
www.lessar.com служба информационно-технической поддержки: 8 (800) 333 04 95 (звонок по России бесплатный)

## Multy
Прайс-лист 2016 года ¦ действителен с 10 марта 2016 года
Мультисплит-системы серии HOME | [8 empty] | >> Назад в оглавление
Ваша скидка | 0% |  | Общая сумма, $ |  | 0 |  |  | Общий объем, м3 |  | 0 | Общий вес брутто, кг |  | 0
Координаты торгующего партнера
[7 empty] | Компания |  | -
Адрес
Тел.
Cайт
E-mail
Модель | Внутренний | Артикул | Мощность, кВт |  | Энергоэффективность |  | GROSS, USD | Кол-во | Ваша скидка | Цена с учетом вашей скидки, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём за ед., куб.м. | Вес в кг за ед., брутто
| Наружный |  | охл. | нагрев | EER | COP
Наружные блоки мультисплит-систем eMagic Inverter
Наружные блоки мультисплит-систем eMagic Inverter R410a (компрессоры GMCC)
блок наружный LU-2HE14FMA2 |  | b00357473 | до 4.1 | до 4.39 | 3,28 / A | 3,80 / A | 950 | 0 | 0% | 950 | 0 | 0.22066 | 33.5 | 0 | 0 | 0
блок наружный LU-2HE18FMA2 |  | b00357474 | до 5.27 | до 5.56 | 3,20 / B | 3,84 / A | 1258 | 0 | 0% | 1258 | 0 | 0.22066 | 39 | 0 | 0 | 0
блок наружный LU-3HE21FMA2 |  | b00357475 | до 6.15 | до 6.59 | 3,21 / A | 3,70 / A | 1322 | 0 | 0% | 1322 | 0 | 0.28779 | 50.2 | 0 | 0 | 0
блок наружный LU-3HE27FMA2 |  | b00357476 | до 7.91 | до 8.2 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1495 | 0 | 0% | 1495 | 0 | 0.28779 | 56.1 | 0 | 0 | 0
блок наружный LU-4HE28FMA2 |  | b00357477 | до 8,20 | до 8.79 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1770 | 0 | 0% | 1770 | 0 | 0.47143 | 73.4 | 0 | 0 | 0
блок наружный LU-4HE36FMA2 |  | b00357478 | до 10.54 | до 11.13 | 3,21 / A | 3,41 / B | 2606 | 0 | 0% | 2606 | 0 | 0.47143 | 75 | 0 | 0 | 0
блок наружный LU-5HE42FMA2 |  | b00357479 | до 12,3 | до 12.3 | 3,22 / A | 3,65 / A | 2692 | 0 | 0% | 2692 | 0 | 0.47143 | 81 | 0 | 0 | 0
Внутренние блоки eMagic Inverter
Настенные внутренние блоки eMagic Inverter
Скрытый дисплей, ионизатор, низкий уровень шума, ИК пульт Intellect в комплекте, дополнительные фильтры (опция).
блок внутренний LS-MHE07KMA2 |  | b00357480 | 2.34 | 2.63 | - | - | 185 | 0 | 0% | 185 | 0 | 0.078921 | 6.9 | 0 | 0 | 0
блок внутренний LS-MHE09KMA2 |  | b00357481 | 2.63 | 2.93 | - | - | 198 | 0 | 0% | 198 | 0 | 0.078921 | 9.6 | 0 | 0 | 0
блок внутренний LS-MHE12KMA2 |  | b00357482 | 3.51 | 3.8 | - | - | 211 | 0 | 0% | 211 | 0 | 0.093516 | 10.7 | 0 | 0 | 0
блок внутренний LS-MHE18KMA2 |  | b00357483 | 5.27 | 5.86 | - | - | 274 | 0 | 0% | 274 | 0 | 0.12908 | 14 | 0 | 0 | 0
блок внутренний LS-MHE24KMA2 |  | b00357484 | 7.03 | 7.91 | - | - | 321 | 0 | 0% | 321 | 0 | 0.15099 | 16.6 | 0 | 0 | 0
Кассетные внутренние блоки eMagic Inverter
Евроразмер 600х600 мм. LED-дисплей, проводной пульт в комплекте.
LS-МHE07BMA2/LZ-BEB23 | блок внутренний LS-MHE07BMA2 | b00357485 | 2.05 | 2.34 | - | - | 418 | 0 | 0% | 418 | 0 | 0.12442 | 17.3 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-BEB23 | 92580 | [7 empty] | 0
LS-МHE09BMA2/LZ-BEB23 | блок внутренний LS-MHE09BMA2 | b00357486 | 2.63 | 2.93 | - | - | 426 | 0 | 0% | 426 | 0 | 0.12442 | 17.3 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-BEB23 | 92580 | [7 empty] | 0
LS-МHE12BMA2/LZ-BEB23 | блок внутренний LS-MHE12BMA2 | b00357487 | 3.51 | 4.1 | - | - | 440 | 0 | 0% | 440 | 0 | 0.12442 | 19 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-BEB23 | 92580 | [7 empty] | 0
LS-МHE18BMA2/LZ-BEB23 | блок внутренний LS-MHE18BMA2 | b00357488 | 5.27 | 5.27 | - | - | 490 | 0 | 0% | 490 | 0 | 0.12442 | 21 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-BEB23 | 92580 | [7 empty] | 0
Канальные внутренние блоки eMagic Inverter (40 - 60 Па)
Возможность подмеса свежего воздуха, проводной пульт в комплекте.
блок внутренний LS-MHE07DMA2 |  | b00357489 | 2.05 | 2.34 | - | - | 355 | 0 | 0% | 355 | 0 | 0.1738 | 23.1 | 0 | 0 | 0
блок внутренний LS-MHE09DMA2 |  | b00357490 | 2.63 | 2.93 | - | - | 365 | 0 | 0% | 365 | 0 | 0.1738 | 23.1 | 0 | 0 | 0
блок внутренний LS-MHE12DMA2 |  | b00357491 | 3.51 | 3.8 | - | - | 388 | 0 | 0% | 388 | 0 | 0.1738 | 22.7 | 0 | 0 | 0
блок внутренний LS-MHE18DMA2 |  | b00357492 | 5.27 | 5.86 | - | - | 478 | 0 | 0% | 478 | 0 | 0.21559 | 29 | 0 | 0 | 0
Перейти к аксессуарам >> | [13 empty] | 0 | 0 | 0
* фильтры предназначены для следующих серий кондиционеров: Inverto, Rational, Cool+, Emagic Inverter настенные
www.lessar.com служба информационно-технической поддержки: 8 (800) 333 04 95 (звонок по России бесплатный)

## LCAC
Прайс-лист 2016 года ¦ действителен с 10 марта 2016 года
Сплит-системы серии BUSINESS ¦ Полупромышленные сплит-системы | [8 empty] | >> Назад в оглавление
Ваша скидка | 0% |  | Общая сумма, $ |  | 0 |  |  | Общий объем, м3 |  | 0 | Общий вес брутто, кг |  | 0
Координаты торгующего партнера
[7 empty] | Название компании |  | -
Адрес
Тел.
Cайт
E-mail
Модель | Внутренний | Артикул | Мощность, кВт |  | Энергоэффективность |  | GROSS, USD | Кол-во | Ваша скидка | Цена с учетом вашей скидки, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём за ед., куб.м. | Вес в кг за ед., брутто
| Наружный |  | охл. | нагрев | EER | COP
Инвертерные компактные кассетные сплит-системы (проводной пульт в комплекте)
LS-HE12BCMA2/LU-HE12UMA2/LZ-BEB23 | блок внутренний LS-HE12BCMA2 | b00356456 | 3.52 | 4.1 | 3.66 / A | 4,12 / A | 1015 | 0 | 0% | 1015 | 0 | 0.12442 | 19 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE12UMA2 | b00356458 | [9 empty] | 0.22066 | 37.3
| панель LZ-BEB23 | 92580 | [9 empty] | 0.062881 | 4.5
LS-HE18BCMA2/LU-HE18UMA2/LZ-BEB23 | блок внутренний LS-HE18BCMA2 | b00356457 | 5.27 | 5.56 | 3.01 / В | 3.31 / С | 1144 | 0 | 0% | 1144 | 0 | 0.12442 | 19 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE18UMA2 | b00356459 | [9 empty] | 0.22066 | 38.4
| панель LZ-BEB23 | 92580 | [9 empty] | 0.062881 | 4.5
Инвертерные кассетные сплит-системы (проводной пульт в комплекте)
LS-HE24BMA2/LU-HE24UMA2/LZ-B4IB | блок внутренний LS-HE24BMA2 | b00356573 | 7.03 | 7.61 | 2,91 / С | 3.41 / В | 1476 | 0 | 0% | 1476 | 0 | 0.17577 | 25 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE24UMA2 | b00356588 | [9 empty] | 0.28779 | 49.1
| панель LZ-B4IB | 263335 | [9 empty] | 0.049638 | 8
LS-HE36BMA4/LU-HE36UMA4/LZ-B4IB | блок внутренний LS-HE36BMA4 | b00356574 | 10.54 | 11.13 | 2,81 / С | 3.61 / A | 2154 | 0 | 0% | 2154 | 0 | 0.20817 | 28 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE36UMA4 | b00356589 | [9 empty] | 0.47143 | 73.1
| панель LZ-B4IB | 263335 | [9 empty] | 0.049638 | 8
LS-HE48BMA4/LU-HE48UMA4/LZ-B4IB | блок внутренний LS-HE48BMA4 | b00356575 | 13.39 | 14.65 | 2,92 / С | 3.51 / В | 2394 | 0 | 0% | 2394 | 0 | 0.20817 | 30.5 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE48UMA4 | b00356590 | [9 empty] | 0.47143 | 79.9
| панель LZ-B4IB | 263335 | [9 empty] | 0.049638 | 8
LS-HE55BMA4/LU-HE55UMA4/LZ-B4IB | блок внутренний LS-HE55BMA4 | b00356576 | 16.11 | 16.99 | 2,81 / С | 3.41 / В | 2796 | 0 | 0% | 2796 | 0 | 0.23652 | 34 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE55UMA4 | b00356591 | [9 empty] | 0.80483 | 121.2
| панель LZ-B4IB | 263335 | [9 empty] | 0.049638 | 8
Инвертерные напольно-потолочные сплит-системы (проводной пульт в комплекте)
LS-HE18TMA2/LU-HE18UMA2 | блок внутренний LS-HE18TMA2 | b00356577 | 5.27 | 5.56 | 3.21 / A | 3.61 / A | 1079 | 0 | 0% | 1079 | 0 | 0.27058 | 29 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE18UMA2 | b00356459 | [9 empty] | 0.22066 | 38.4
LS-HE24TMA2/LU-HE24UMA2 | блок внутренний LS-HE24TMA2 | b00356578 | 7.03 | 7.61 | 3.01 / В | 3.31 / С | 1437 | 0 | 0% | 1437 | 0 | 0.27058 | 30 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE24UMA2 | b00356588 | [9 empty] | 0.28779 | 49.1
LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA4 | блок внутренний LS-HE36TMA4 | b00356579 | 10.5 | 11.13 | 3.01 / В | 3.61/ A | 2147 | 0 | 0% | 2147 | 0 | 0.32139 | 35 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE36UMA4 | b00356589 | [9 empty] | 0.47143 | 73.1
LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4 | блок внутренний LS-HE48TMA4 | b00356580 | 14.06 | 14.65 | 2,81 / С | 3.51 / В | 2399 | 0 | 0% | 2399 | 0 | 0.40764 | 44 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE48UMA4 | b00356590 | [9 empty] | 0.47143 | 79.9
LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4 | блок внутренний LS-HE55TMA4 | b00356581 | 16.11 | 16.99 | 2,81 / С | 3.61 / A | 2710 | 0 | 0% | 2710 | 0 | 0.40764 | 45 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE55UMA4 | b00356591 | [9 empty] | 0.80483 | 121.2
Инвертерные канальные сплит-системы (проводной пульт в комплекте)
LS-HE12DMA2/LU-HE12UMA2 | блок внутренний LS-HE12DMA2 | b00356582 | 3.52 | 3.81 | 3.41 / A | 3.83 / A | 984 | 0 | 0% | 984 | 0 | 0.1738 | 22.7 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE12UMA2 | b00356458 | [9 empty] | 0.22066 | 37.3
LS-HE18DMA2/LU-HE18UMA2 | блок внутренний LS-HE18DMA2 | b00356583 | 5.27 | 5.56 | 3.01 / B | 3.31 / C | 1065 | 0 | 0% | 1065 | 0 | 0.21559 | 29 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE18UMA2 | b00356459 | [9 empty] | 0.22066 | 38.4
LS-HE24DMA2/LU-HE24UMA2 | блок внутренний LS-HE24DMA2 | b00356584 | 7.03 | 7.61 | 3,01 / B | 3.31 / C | 1450 | 0 | 0% | 1450 | 0 | 0.26364 | 31.5 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE24UMA2 | b00356588 | [9 empty] | 0.28779 | 49.1
LS-HE36DMA4/LU-HE36UMA4 | блок внутренний LS-HE36DMA4 | b00356585 | 10.54 | 11.13 | 2,91 / C | 3.61 / A | 2130 | 0 | 0% | 2130 | 0 | 0.37703 | 46 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE36UMA4 | b00356589 | [9 empty] | 0.47143 | 73.1
LS-HE48DMA4/LU-HE48UMA4 | блок внутренний LS-HE48DMA4 | b00356586 | 14.06 | 14.65 | 2,81 / C | 3.61 / A | 2353 | 0 | 0% | 2353 | 0 | 0.48214 | 54.5 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE48UMA4 | b00356590 | [9 empty] | 0.47143 | 79.9
LS-HE55DMA4/LU-HE55UMA4 | блок внутренний LS-HE55DMA4 | b00356587 | 16.11 | 16.99 | 2,81 / C | 3.61 / A | 2763 | 0 | 0% | 2763 | 0 | 0.48214 | 55 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-HE55UMA4 | b00356591 | [9 empty] | 0.80483 | 121.2
Канальные сплит-системы большой мощности (проводной пульт в комплекте)
LS-H76DIA4/LU-H76DIA4 | блок внутренний LS-H76DIA4 | 269920 | 22.3 | 25 | 2.97 / C | 3.01 / D | 4834 | 0 | 0% | 4834 | 0 | 0.68031 | 106 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-H76DIA4 | 269981 | [9 empty] | 1.0214 | 193
LS-H96DIA4/LU-H96DIA4 | блок внутренний LS-H96DIA4 | 269982 | 28.1 | 31.1 | 2.93 / C | 3.01 / D | 5801 | 0 | 0% | 5801 | 0 | 0.68031 | 108 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-H96DIA4 | 269983 | [9 empty] | 1.0214 | 204
Колонные сплит-системы (беспроводной пульт Intellect в комплекте)
LS-H24SIA2/LU-H24SIA2 | блок внутренний LS-H24SIA2 | 259998 | 7.17 | 8.05 | 2.55 / E | 3.10 / D | 1470 | 0 | 0% | 1470 | 0 | 0.47178 | 50 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-H24SIA2 | 260021 | [9 empty] | 0.28779 | 53.3
LS-H48SIA4/LU-H48SIA4 | блок внутренний LS-H48SIA4 | 259999 | 14.06 | 14.35 | 2.41 / E | 2.71 / E | 2510 | 0 | 0% | 2510 | 0 | 0.68441 | 70 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-H48SIA4 | 260022 | [9 empty] | 0.59753 | 107
LS-H55SIA4/LU-H55SIA4 | блок внутренний LS-H55SIA4 | 260000 | 16.11 | 17.58 | 2.38 / F | 3.08 / D | 2659 | 0 | 0% | 2659 | 0 | 0.90428 | 86 | 0 | 0 | 0
| блок наружный LU-H55SIA4 | 260023 | [9 empty] | 0.59753 | 107
Перейти к аксессуарам >>
[14 empty] | 0 | 0 | 0
www.lessar.com служба информационно-технической поддержки: 8 (800) 333 04 95 (звонок по России бесплатный)

## Heat Pumps
Прайс-лист 2016 года ¦ действителен с 10 марта 2016 года
Тепловые насосы Heat Pump | [8 empty] | >> Назад в оглавление
Ваша скидка |  | 0% | Общая сумма, $ |  | 0 |  | Общий объем, м3 |  | 0 | Общий вес брутто, кг |  | 0
Координаты торгующего партнера
[5 empty] | Компания | -
Адрес
Тел.
Cайт
E-mail
Модель | Артикул | Мощность, кВт |  | Доп. ТЭН, кВт | GROSS, USD | Кол-во | Ваша скидка | Цена с учетом вашей скидки, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём, л | Объём за ед., куб.м. | Вес в кг за ед., брутто
|  | нагрев | охлаждение
Наружные блоки систем Heat Pump | [6 empty] | Класс эффективности А, передовые японские технологии, работа в режиме обогрева и охлаждения, коэффициент эффективности работы в режиме обогрева (COP) до 4,3. Настенный пульт управления LZ-VEPW1 проводной в комплекте.
Блок наружный LUM-HE080FA2 | 137562 | 8 | 6.3 | - | 2494 | 0 | 0% | 2494 | 0 | - | 0.38243 | 70 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE120FA2 | 137563 | 12 | 9 | - | 3838 | 0 | 0% | 3838 | 0 | - | 0.65236 | 101 | 0 | 0 | 0
Гидравлические модули систем Heat Pump
Блок внутренний LSM-H080HFA2 | 137564 | 8 | 6.3 | 3 | 2939 | 0 | 0% | 2939 | 0 | - | 0.34532 | 75 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H120HFA2 | 137565 | 12 | 9 | 3 | 3137 | 0 | 0% | 3137 | 0 | - | 0.34532 | 75 | 0 | 0 | 0
Аккумуляторные баки
Бак LZ-W30A150F2 | 337668 | - | - | 3 | 1436 | 0 | 0% | 1436 | 0 | 150 | 0.277 | 49 | 0 | 0 | 0
Бак LZ-W30A200F2 | 337669 | - | - | 3 | 1573 | 0 | 0% | 1573 | 0 | 200 | 0.349 | 60 | 0 | 0 | 0
Бак LZ-W30A300F2 | 337670 | - | - | 3 | 1748 | 0 | 0% | 1748 | 0 | 300 | 0.502 | 75 | 0 | 0 | 0
Комплекты для солнечных батарей систем Heat Pump
Теплообменник LZ-S120KF2 | 337671 | - | - | - | 761 | 0 | 0% | 761 | 0 | - | 0.088893 | 10 | 0 | 0 | 0
Перейти к аксессуарам >> | [12 empty] | 0 | 0 | 0
www.lessar.com служба информационно-технической поддержки: 8 (800) 333 04 95 (звонок по России бесплатный)

## VRF
Прайс-лист 2016 года ¦ действителен с 10 марта 2016 года
Двухтрубные и трехтрубные мультизональные системы LMV | [8 empty] | >> Назад в оглавление
Ваша скидка | 0% | [5 empty] | Общий объем, м3 |  | 0 | Общий вес брутто, кг |  | 0
Общая сумма, $ | 0
Координаты торгующего партнера
[7 empty] | Название компании |  | -
Адрес
Тел.
Cайт
E-mail
Модель |  | Артикул | Мощность, кВт |  | Энергоэффективность |  | GROSS, USD | Кол-во | Ваша скидка | Цена с учетом вашей скидки, USD | Сумма с учетом вашей скидки | Объём за ед., куб.м. | Вес в кг за ед., брутто
|  |  | охл. | нагрев | EER | COP
Наружные блоки (LUM)
Широкий диапазон рабочих температур (охлаждение: от -5˚С до +43˚С; обогрев: от -15˚С до +24˚С, максимальный перепад высот от наружного до самого дальнего внутренного блока до 20 м, высокоэффективный компрессора COPELAND DIGITAL SCROLL, максимальная длина трубопровода до 70 м
Компактные мультизональные системы LMV-Mini R410a, компрессор Digital Scroll
Блок наружный LUM-HD100ADA2 |  | 100789 | 10 | 11 | 4,01 / A | 4,51 / A | 4271.4 | 0 | 0% | 4271.4 | 0 | 0.54208 | 110 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HD100ADA4 |  | 100790 | 10 | 11.5 |  |  | 4271.4 | 0 | 0% | 4271.4 | 0 | 0.54208 | 110 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HD120ADA2 |  | 100363 | 12 | 14 | 4,01 / A | 5,01 / A | 4565.4 | 0 | 0% | 4565.4 | 0 | 0.6395 | 141 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HD140ADA2 |  | 100364 | 14 | 16 |  |  | 4708.2 | 0 | 0% | 4708.2 | 0 | 0.6395 | 141 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HD140ADA4 |  | 100365 | 14 | 16 |  |  | 4708.2 | 0 | 0% | 4708.2 | 0 | 0.6395 | 125 | 0 | 0 | 0
Широкий диапазон рабочих температур (для моделей от 16 кВт до 45 кВт - охлаждение: от -5˚С до +45˚С; обогрев: от -15˚С до +24˚С; для моделей от 56 кВт до 90 кВт - охлаждение: от -5˚С до +48˚С; обогрев: от -20˚С до +27˚С). Максимальный перепад высот от наружного до самого дальнего внутренного блока до 90 м, высокоэффективный инверторный компрессор MITSUBISHI с двойным ротором или высокоэффективный инверторный компрессор HITACHI, общая длина трубопровода до 1000 м, коэффициент эффективности работы в режиме охлаждения до 3,43.
Мультизональные системы LMV-Citadel, индвидуальные системы
Блок наружный LUM-HE160ALA4-C | LUM-HD280AHA4-pro | b00355389 | 15.5 | 17 | 4,01 / A | 4,51 / A | 5273 | 0 | 0% | 5273 | 0 | 0.65236 | 113 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE200ALA4-C | LUM-HD335AHA4-pro | b00355390 | 20 | 22 |  |  | 6348 | 0 | 0% | 6348 | 0 | 1.2342 | 153 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE224ALA4-C | LUM-HD450AHA4-pro | b00355391 | 22.4 | 24.5 | 4,01 / A | 5,01 / A | 7124 | 0 | 0% | 7124 | 0 | 1.2342 | 162.5 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE260ALA4-C | LUM-HD335AHA4-pro | b00355392 | 26 | 28.5 |  |  | 7193 | 0 | 0% | 7193 | 0 | 1.2342 | 163 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE400ALA4-C | LUM-HD280AHA4-pro | b00355393 | 40 | 45 | 4,01 / A | 4,51 / A | 10987 | 0 | 0% | 10987 | 0 | 1.4494 | 260 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE450ALA4-C | LUM-HD335AHA4-pro | b00355394 | 45 | 50 |  |  | 12529 | 0 | 0% | 12529 | 0 | 1.5494 | 290 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE560ALA4-C | LUM-HD450AHA4-pro | b00355395 | 56 | 63 | 4,01 / A | 5,01 / A | 15990 | 0 | 0% | 15990 | 0 | 2.1617 | 375 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE615ALA4-C | LUM-HD335AHA4-pro | b00355396 | 61.5 | 69 |  |  | 16785 | 0 | 0% | 16785 | 0 | 2.5087 | 400 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE670ALA4-C | LUM-HD280AHA4-pro | b00355397 | 67 | 75 | 4,01 / A | 4,51 / A | 18376 | 0 | 0% | 18376 | 0 | 2.5087 | 405 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE730ALA4-C | LUM-HD335AHA4-pro | b00355398 | 73 | 81.5 |  |  | 24297 | 0 | 0% | 24297 | 0 | 3.861 | 590 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE785ALA4-C | LUM-HD450AHA4-pro | b00355399 | 78.5 | 87.5 | 4,01 / A | 5,01 / A | 24498 | 0 | 0% | 24498 | 0 | 3.861 | 590 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE850ALA4-C | LUM-HD335AHA4-pro | b00355400 | 85 | 95 |  |  | 25288 | 0 | 0% | 25288 | 0 | 3.861 | 635 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE900ALA4-C | LUM-HD450AHA4-pro | b00355401 | 90 | 100 | 4,01 / A | 5,01 / A | 26908 | 0 | 0% | 26908 | 0 | 3.861 | 635 | 0 | 0 | 0
Широкий диапазон рабочих температур (охлаждение: от -5˚С до +48˚С; обогрев: от -20˚С до +24˚С), технология Full DC Inverter, максимальный перепад высот от наружного до самого дальнего внутренного блока до 90 м, высокоэффективный инверторный компрессор Hitachi, общая длина трубопровода до 1000 м, коэффициент эффективности работы в режиме охлаждения до 3,99 (А)
Мультизональные системы LMV-Alliance, модульные системы с компрессором Full DC Inverter
Блок наружный LUM-HE280AMA4-A | LUM-HD280AHA4-pro | b00354156 | 28 | 31.5 | 4,01 / A | 4,51 / A | 11365.2 | 0 | 0% | 11365.2 | 0 | 1.6282 | 234 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE335AMA4-A | LUM-HD335AHA4-pro | b00354157 | 33.5 | 37.5 |  |  | 12765 | 0 | 0% | 12765 | 0 | 1.6282 | 252 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE450AMA4-A | LUM-HD450AHA4-pro | b00354158 | 45 | 50 | 4,01 / A | 5,01 / A | 16088 | 0 | 0% | 16088 | 0 | 2.1683 | 315 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE560AMA4-A | LUM-HD335AHA4-pro | b00354159 | 56 | 63 |  |  | 17831 | 0 | 0% | 17831 | 0 | 2.1683 | 358 | 0 | 0 | 0
Широкий диапазон рабочих температур (охлаждение: от +7˚С до +45˚С; обогрев: от 0˚С до +40˚С, максимальный перепад высот от наружного до самого дальнего внутренного блока до 50 м. Высокоэффективный инвертерный компрессор Hitachi, общая длина трубопровода до 300 м, коэффициент эффективности работы в режиме охлаждения до 5,25
Мультизональные системы с водяным охлаждением LMV-Submarine
Блок наружный LUM-HE252WMA4-S | LUM-HE280AIA4-hr | 264568 | 25.2 | 27 |  |  | 9417 | 0 | 0% | 9417 | 0 | 0.59319 | 155 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE280WMA4-S | LUM-HE280AIA4-hr | 264569 | 28 | 31.5 |  |  | 9569 | 0 | 0% | 9569 | 0 | 0.59319 | 155 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE335WMA4-S | LUM-HE280AIA4-hr | 264570 | 33.5 | 37.5 |  |  | 9770 | 0 | 0% | 9770 | 0 | 0.59319 | 155 | 0 | 0 | 0
Широкий диапазон рабочих температур (охлаждение: от -5˚С до +48˚С; обогрев: от -20˚С до +24˚С, смешанный режим: от -5° С до +24° С), максимальный перепад высот от наружного до самого дальнего внутренного блока до 110 м, инверторный компрессор Hitachi, общая длина трубопровода до 1000 м, коэффициент эффективности работы в режиме охлаждения до 4,20 (А)
Трехтрубные инверторные мультизональные системы LMV-Heat Recover, инверторный компрессор
Блок наружный LUM-HE280AIA4-hr | LUM-HE280AIA4-hr | 264568 | 28 | 31.5 |  |  | 14670.6 | 0 | 0% | 14670.6 | 0 | 1.9345 | 273 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE335AIA4-hr | LUM-HE335AIA4-hr | 264569 | 33.5 | 37.5 |  |  | 15317.4 | 0 | 0% | 15317.4 | 0 | 1.9345 | 273 | 0 | 0 | 0
Блок наружный LUM-HE450AIA4-hr | LUM-HE450AIA4-hr | 264570 | 45 | 50 |  |  | 18954.6 | 0 | 0% | 18954.6 | 0 | 1.9345 | 322 | 0 | 0 | 0
Внутренние блоки (LSM)
Настенные блоки R410A, встроенный EXV клапан и проводной пульт в комплекте
Блок внутренний LSM-H22KHA2 |  | 215718 | 2.2 | 2.6 | 3,21 / A | 3,61 / A | 714 | 0 | 0% | 714 | 0 | 0.09639 | 16 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H28KHA2 |  | 215719 | 2.8 | 3.2 |  |  | 743.4 | 0 | 0% | 743.4 | 0 | 0.09639 | 16 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H36KHA2 |  | 215720 | 3.6 | 4 | 3,22 / A | 3,62 / A | 777 | 0 | 0% | 777 | 0 | 0.09639 | 16 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H45KHA2 |  | 215801 | 4.5 | 5 |  |  | 856.8 | 0 | 0% | 856.8 | 0 | 0.15426 | 18 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H56KHA2 |  | 215802 | 5.6 | 6.3 | 3,23 / A | 3,62 / A | 882 | 0 | 0% | 882 | 0 | 0.15426 | 18 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H71KHA2 |  | 225945 | 7.1 | 8 | 3,23 / A | 3,62 / A | 898.8 | 0 | 0% | 898.8 | 0 | 0.15426 | 18 | 0 | 0 | 0
Кассетные 1-поточные R410A, сверхтонкий дизайн, проводной пульт в комплекте
LSM-H18B1CIA2/LZ-B1CIB | блок внутренний LSM-H18B1CIA2 | 264621 | 1.8 | 2.2 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1100 | 0 | 0% | 1100 | 0 | 0.13866 | 16 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B1CIB | 264627 | [7 empty] | 0 |  | 0.068153 | 5.21
LSM-H22B1CIA2/LZ-B1CIB | блок внутренний LSM-H22B1CIA2 | 264622 | 2.2 | 2.6 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1180 | 0 | 0% | 1180 | 0 | 0.13866 | 16 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B1CIB | 264627 | [7 empty] | 0 |  | 0.068153 | 5.21
LSM-H28B1CIA2/LZ-B1CIB | блок внутренний LSM-H28B1CIA2 | 264623 | 2.8 | 3.2 | 3,23 / A | 3,62 / A | 1306 | 0 | 0% | 1306 | 0 | 0.13866 | 16.5 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B1CIB | 264627 | [7 empty] | 0 |  | 0.068153 | 5.21
LSM-H36B1CIA2/LZ-B1CIB | блок внутренний LSM-H36B1CIA2 | 264624 | 3.6 | 4 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1352 | 0 | 0% | 1352 | 0 | 0.13866 | 16.5 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B1CIB | 264627 | [7 empty] | 0 |  | 0.068153 | 5.21
Кассетные 2-поточные R410A, низкий шум и малая высота корпуса, проводной пульт в комплекте
LSM-H22B2CHA2/LZ-B2CHB | блок внутренний LSM-H22B2CHA2 | 215876 | 2.2 | 2.6 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1571 | 0 | 0% | 1571 | 0 | 0.36585 | 42.5 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B2CHB | 215830 | [7 empty] | 0 |  | 0.15166 | 15
LSM-H28B2CHA2/LZ-B2CHB | блок внутренний LSM-H28B2CHA2 | 215877 | 2.8 | 3.2 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1655 | 0 | 0% | 1655 | 0 | 0.36585 | 42.5 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B2CHB | 215830 | [7 empty] | 0 |  | 0.15166 | 15
LSM-H36B2CHA2/LZ-B2CHB | блок внутренний LSM-H36B2CHA2 | 215878 | 3.6 | 4 | 3,23 / A | 3,62 / A | 1714 | 0 | 0% | 1714 | 0 | 0.36585 | 42.5 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B2CHB | 215830 | [7 empty] | 0 |  | 0.15166 | 15
LSM-H45B2CHA2/LZ-B2CHB | блок внутренний LSM-H45B2CHA2 | 215879 | 4.5 | 5 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1747 | 0 | 0% | 1747 | 0 | 0.36585 | 45 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B2CHB | 215830 | [7 empty] | 0 |  | 0.15166 | 15
LSM-H56B2CHA2/LZ-B2CHB | блок внутренний LSM-H56B2CHA2 | 215880 | 5.6 | 6.3 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1785 | 0 | 0% | 1785 | 0 | 0.36585 | 45 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B2CHB | 215830 | [7 empty] | 0 |  | 0.15166 | 15
LSM-H71B2CHA2/LZ-B2CHB | блок внутренний LSM-H71B2CHA2 | 215881 | 7.1 | 8 | 3,23 / A | 3,62 / A | 1831 | 0 | 0% | 1831 | 0 | 0.36585 | 45 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B2CHB | 215830 | [7 empty] | 0 |  | 0.15166 | 15
Кассетные 7-поточные компактные R410A, новый дизайн, встроенный EXV клапан и проводной пульт в комплекте
| блок внутренний LSM-H22B4CLA2 | b00340684 | 2.2 | 2.6 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1079 | 0 | 0% | 1079 | 0 | 0.12985 | 23.5 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-BEB21 | 105410 | [7 empty] | 0 |  | 0.058791 | 5
| блок внутренний LSM-H28B4CLA2 | b00340685 | 2.8 | 3.2 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1113 | 0 | 0% | 1113 | 0 | 0.12985 | 23.5 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-BEB21 | 105410 | [7 empty] | 0 |  | 0.058791 | 5
| блок внутренний LSM-H36B4CLA2 | b00340686 | 3.6 | 4 | 3,23 / A | 3,62 / A | 1126 | 0 | 0% | 1126 | 0 | 0.12985 | 23.5 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-BEB21 | 105410 | [7 empty] | 0 |  | 0.058791 | 5
| блок внутренний LSM-H45B4CLA2 | b00340687 | 4.5 | 5 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1134 | 0 | 0% | 1134 | 0 | 0.12985 | 23.5 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-BEB21 | 105410 | [7 empty] | 0 |  | 0.058791 | 5
| блок внутренний LSM-H56B4CLA2 | b00340688 | 5.6 | 6.3 | 3,23 / A | 3,62 / A | 1189 | 0 | 0% | 1189 | 0 | 0.12985 | 23.5 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-BEB21 | 105410 | [7 empty] | 0 |  | 0.058791 | 5
Кассетные 7-поточные R410A, новый дизайн, встроенный EXV клапан и проводной пульт в комплекте
LSM-H28B4HA2/LZ-B4HB | блок внутренний LSM-H28B4HA2 | 215886 | 2.8 | 3.2 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1176 | 0 | 0% | 1176 | 0 | 0.22527 | 30 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B4HB | 215760 | [7 empty] | 0 |  | 0.09641 | 9
LSM-H36B4HA2/LZ-B4HB | блок внутренний LSM-H36B4HA2 | 215887 | 3.6 | 4 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1193 | 0 | 0% | 1193 | 0 | 0.22527 | 30 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B4HB | 215760 | [7 empty] | 0 |  | 0.09641 | 9
LSM-H45B4HA2/LZ-B4HB | блок внутренний LSM-H45B4HA2 | 215888 | 4.5 | 5 | 3,23 / A | 3,62 / A | 1315 | 0 | 0% | 1315 | 0 | 0.22527 | 32 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B4HB | 215760 | [7 empty] | 0 |  | 0.09641 | 9
LSM-H56B4HA2/LZ-B4HB | блок внутренний LSM-H56B4HA2 | 215889 | 5.6 | 6.3 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1348 | 0 | 0% | 1348 | 0 | 0.22527 | 32 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B4HB | 215760 | [7 empty] | 0 |  | 0.09641 | 9
LSM-H71B4HA2/LZ-B4HB | блок внутренний LSM-H71B4HA2 | 215783 | 7.1 | 8 | 3,23 / A | 3,62 / A | 1672 | 0 | 0% | 1672 | 0 | 0.22527 | 32 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B4HB | 215760 | [7 empty] | 0 |  | 0.09641 | 9
LSM-H80B4HA2/LZ-B4HB | блок внутренний LSM-H80B4HA2 | 215890 | 8 | 9 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1718 | 0 | 0% | 1718 | 0 | 0.22527 | 32 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B4HB | 215760 | [7 empty] | 0 |  | 0.09641 | 9
LSM-H90B4HA2/LZ-B4HB | блок внутренний LSM-H90B4HA2 | 215891 | 9 | 10 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1751 | 0 | 0% | 1751 | 0 | 0.22527 | 39 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B4HB | 215760 | [7 empty] | 0 |  | 0.09641 | 9
LSM-H100B4HA2/LZ-B4HB | блок внутренний LSM-H100B4HA2 | 215782 | 10 | 11 | 3,23 / A | 3,62 / A | 1957 | 0 | 0% | 1957 | 0 | 0.22527 | 39 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B4HB | 215760 | [7 empty] | 0 |  | 0.09641 | 9
LSM-H112B4HA2/LZ-B4HB | блок внутренний LSM-H112B4HA2 | 215892 | 11.2 | 12.5 | 3,22 / A | 3,62 / A | 2033 | 0 | 0% | 2033 | 0 | 0.22527 | 39 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B4HB | 215760 | [7 empty] | 0 |  | 0.09641 | 9
LSM-H140B4HA2/LZ-B4HB | блок внутренний LSM-H140B4HA2 | 215781 | 14 | 15 | 3,23 / A | 3,62 / A | 2058 | 0 | 0% | 2058 | 0 | 0.22527 | 39 | 0 | 0 | 0
| панель LZ-B4HB | 215760 | [7 empty] | 0 |  | 0.09641 | 9
Напольно-потолочные R410A, встроенный EXV клапан и проводной пульт в комплекте
Блок внутренний LSM-H36THA2 |  | 215803 | 3.6 | 4 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1016.4 | 0 | 0% | 1016.4 | 0 | 0.23982 | 32 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H45THA2 |  | 215804 | 4.5 | 5 |  |  | 1108.8 | 0 | 0% | 1108.8 | 0 | 0.23982 | 34 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H56THA2 |  | 215805 | 5.6 | 6.3 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1146.6 | 0 | 0% | 1146.6 | 0 | 0.23982 | 34 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H71THA2 |  | 215806 | 7.1 | 8 |  |  | 1222.2 | 0 | 0% | 1222.2 | 0 | 0.23982 | 34 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H80THA2 |  | 215807 | 8 | 9 | 3,23 / A | 3,62 / A | 1302 | 0 | 0% | 1302 | 0 | 0.30369 | 41 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H90THA2 |  | 215808 | 9 | 10 |  |  | 1344 | 0 | 0% | 1344 | 0 | 0.30369 | 41 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H112THA2 |  | 215809 | 11.2 | 12.5 | 3,23 / A | 3,62 / A | 1419.6 | 0 | 0% | 1419.6 | 0 | 0.44107 | 59 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H140THA2 |  | 215810 | 14 | 15.5 |  |  | 1499.4 | 0 | 0% | 1499.4 | 0 | 0.44107 | 59 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H160THA2 |  | 215831 | 16 | 18 |  |  | 2112.6 | 0 | 0% | 2112.6 | 0 | 0.44107 | 63.5 | 0 | 0 | 0
Компактные напольные R410A, встроенный EXV клапан и проводной пульт в комплекте
Блок внутренний LSM-H22OHA2 |  | 215832 | 2.2 | 2.6 | 3,21 / A | 3,61 / A | 840 | 0 | 0% | 840 | 0 | 0.17541 | 19 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H28OHA2 |  | 215833 | 2.8 | 3.2 |  |  | 886.2 | 0 | 0% | 886.2 | 0 | 0.17541 | 20 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H36OHA2 |  | 215834 | 3.6 | 4 | 3,22 / A | 3,62 / A | 924 | 0 | 0% | 924 | 0 | 0.17541 | 20 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H45OHA2 |  | 215835 | 4.5 | 5 |  |  | 1033.2 | 0 | 0% | 1033.2 | 0 | 0.17541 | 20 | 0 | 0 | 0
Низкошумные канальные внутренние блоки R410A [10 Па], встроенный EXV клапан и проводной пульт в комплекте
Блок внутренний LSM-H22DIA2 |  | 264625 | 2.2 | 2.6 |  |  | 877.8 | 0 | 0% | 877.8 | 0 | 0.13017 | 20 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H28DIA2 |  | 264626 | 2.8 | 3.2 | 3,22 / A | 3,62 / A | 894.6 | 0 | 0% | 894.6 | 0 | 0.13017 | 20 | 0 | 0 | 0
Канальные внутренние блоки R410A [30-100 Па], встроенный EXV клапан и проводной пульт в комплекте
Блок внутренний LSM-H36DHA2 |  | 215839 | 3.6 | 4 | 3,21 / A | 3,61 / A | 919.8 | 0 | 0% | 919.8 | 0 | 0.1738 | 27 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H45DHA2 |  | 215840 | 4.5 | 5 |  |  | 1108.8 | 0 | 0% | 1108.8 | 0 | 0.21559 | 32 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H56DHA2 |  | 215841 | 5.6 | 6.3 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1134 | 0 | 0% | 1134 | 0 | 0.21559 | 32 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H71DHA2 |  | 215842 | 7.1 | 8 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1159.2 | 0 | 0% | 1159.2 | 0 | 0.2602 | 34 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H80DHA2 |  | 215843 | 8 | 9 |  |  | 1201.2 | 0 | 0% | 1201.2 | 0 | 0.37703 | 46.5 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H90DHA2 |  | 215844 | 9 | 10 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1285.2 | 0 | 0% | 1285.2 | 0 | 0.37703 | 48 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H112DHA2 |  | 215845 | 11.2 | 12.5 |  |  | 1402.8 | 0 | 0% | 1402.8 | 0 | 0.37703 | 48 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H140DHA2 |  | 215846 | 14 | 15.5 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1436.4 | 0 | 0% | 1436.4 | 0 | 0.43631 | 58 | 0 | 0 | 0
Канальные внутренние блоки R410A [196-250 Па], встроенный EXV клапан и проводной пульт в комплекте
Блок внутренний LSM-H71DHA2H |  | 215847 | 7.1 | 8 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1356.6 | 0 | 0% | 1356.6 | 0 | 0.38085 | 50 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H80DHA2H |  | 215848 | 8 | 9 |  |  | 1390.2 | 0 | 0% | 1390.2 | 0 | 0.38085 | 50 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H90DHA2H |  | 215849 | 9 | 10 | 3,22 / A | 3,62 / A | 1491 | 0 | 0% | 1491 | 0 | 0.38085 | 52.4 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H112DHA2H |  | 215850 | 11.2 | 12.5 | 3,21 / A | 3,61 / A | 1608.6 | 0 | 0% | 1608.6 | 0 | 0.38085 | 56 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H140DHA2H |  | 215851 | 14 | 16 |  |  | 1957.2 | 0 | 0% | 1957.2 | 0 | 0.49421 | 70 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H160DHA2H |  | 215852 | 16 | 18 | 3,22 / A | 3,62 / A | 2037 | 0 | 0% | 2037 | 0 | 0.49421 | 77.5 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H200DHA2 |  | 215853 | 20 | 22.5 |  |  | 2486.4 | 0 | 0% | 2486.4 | 0 | 0.82917 | 128 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H250DHA2 |  | 215854 | 25 | 26 |  |  | 2545.2 | 0 | 0% | 2545.2 | 0 | 0.82917 | 128 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H280DHA2 |  | 215855 | 28 | 31.5 | 3,22 / A | 3,62 / A | 2604 | 0 | 0% | 2604 | 0 | 0.82917 | 128 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H400DHA2 |  | 307109 | 40 | 45 |  |  | 5519 | 0 | 0% | 5519 | 0 | 1.6157 | 245 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H450DHA2 |  | 307110 | 45 | 50 | 3,22 / A | 3,62 / A | 5750 | 0 | 0% | 5750 | 0 | 1.6157 | 245 | 0 | 0 | 0
Канальные внутренние блоки с подачей наружного воздуха R410A [30-100 Па], встроенный EXV клапан и проводной пульт в комплекте
Блок внутренний LSM-H125EHA2 |  | 215856 | 12.5 | 10.5 | 3,21 / A | 3,61 / A | 2184 | 0 | 0% | 2184 | 0 | 0.48525 | 76 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H140EHA2 |  | 215857 | 14 | 12 |  |  | 2259.6 | 0 | 0% | 2259.6 | 0 | 0.48525 | 76 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H200EHA2 |  | 215858 | 20 | 18 | 3,22 / A | 3,62 / A | 3700.2 | 0 | 0% | 3700.2 | 0 | 0.75934 | 125 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H250EHA2 |  | 215859 | 25 | 20 | 3,21 / A | 3,61 / A | 3775.8 | 0 | 0% | 3775.8 | 0 | 0.75934 | 125 | 0 | 0 | 0
Блок внутренний LSM-H280EHA2 |  | 215860 | 28 | 22 |  |  | 3822 | 0 | 0% | 3822 | 0 | 0.75934 | 125 | 0 | 0 | 0
Перейти к аксессуарам >>
Информация, указанная в прайс-листе, не является офертой. | [13 empty] | 0 | 0 | 0
www.lessar.com служба информационно-технической поддержки: 8 (800) 333 04 95 (звонок по России бесплатный)

## Accessories
Прайс-лист 2016 года ¦ действителен с 10 марта 2016 года
Аксессуары | [6 empty] | >> Назад в оглавление
Ваша скидка |  | 0% | Общая сумма, $ | 0
Координаты торгующего партнера
[5 empty] | Название компании |  | -
Адрес
Тел.
Cайт
E-mail
Наименование | Артикул | Описание |  |  | GROSS, USD | Кол-во | Ваша скидка | Цена с учетом вашей скидки | Сумма с учетом вашей скидки
Аксессуары для бытовых сплит-систем (RAC) и мультисплит-систем (Multy)
Перейти к бытовым сплит-системам >>
Перейти к бытовым мультисплит-системам >>
Пульт управления LZ-KDP | 337698 | Беспроводной пульт управления с настенным креплением, Follow me |  |  | 18 | 0 | 0% | 18 | 0
Фильтр Bio HEPA | 55452 | Угольный фильтр. Уничтожает запахи, задерживает мельчайшие частицы пыли |  |  | 3 | 0 | 0% | 3 | 0
Фильтр Nano | 55451 | Био фильтр. Стерилизует и очищает воздух |  |  | 3 | 0 | 0% | 3 | 0
Фильтр Silver Ion | 128522 | Благодаря ионам серебра, обеспечивает эффективную очистку воздуха от бактерий |  |  | 6 | 0 | 0% | 6 | 0
Фильтр Vitamin C | 55453 | Насыщает воздух витамином С. Благотворно влияет на кожу и общее самочувствие |  |  | 3 | 0 | 0% | 3 | 0
Адаптер AirPatrol WiFi |  |  |  |  | 279
Адаптер AirPatrol GSM |  |  |  |  | 359
* фильтры предназначены для следующих серий кондиционеров: Inverto, Rational (фильтры Vitamin C и Nano в комплекте), Cool+, Emagic Inverter настенные и Emagic
Фильтр+фланец для канальных внутренних блоков инверторных мультисплит-систем eMagic Inverter
Фильтр и фланец | b00346484 | фильтр LZ-DLF12 | Фильтр и фланец для LS-MHE07DMA, LS-MHE09DMA, LS-MHE12DMA |  | 34 | 0 | 0% | 34 | 0
| b00346485 | фланец LZ-DLG12 |  |  |  |  | 0%
Фильтр и фланец | 337730 | фильтр LZ-DLF18 | Фильтр и фланец для LS-MHE18DMA |  | 35 | 0 | 0% | 35 | 0
| 337731 | фланец LZ-DLG18 |  |  |  |  | 0%
Аксессуары для полупромышленных инверторных (LCAC inverter) и неинверторных (LCAC on/off) сплит-систем
Перейти к полупромышленным сплит-системам >>
Наименование |  | Описание |  |  | GROSS, USD | Кол-во | Ваша скидка | Цена с учетом вашей скидки | Сумма с учетом вашей скидки
Пульт управления LZ-UPW4F | 176247 | Проводной пульт управления для кассетных, канальных, напольно-потолочных типов кондиционеров. C функцией Follow me |  |  | 54 | 0 | 0% | 54 | 0
Пульт управления LZ-UPW4FT | b00322744 | Проводной пульт управления для кассетных напольно-потолочных типов кондиционеров. C функцией Follow me и кнопкой управления вертикальных жалюзи |  |  | 54 | 0 | 0% | 54 | 0
Пульт управления LZ-HJPW | b00357778 | Проводной пульт управления для кассетных, канальных, напольно-потолочных типов кондиционеров (сенсорный) |  |  | 102 | 0 | 0% | 102 | 0
Пульт управления LZ-UPHW | b00357777 | Упрощенный пульт управления, сохраняющий все возможности настройки оборудования. Идеальный вариант для офисов и гостиничных номеров, где для включения потребуется нажать всего одну кнопку. |  |  | 58 | 0 | 0% | 58 | 0
Пульт управления LZ-KDP | 337698 | Беспроводной инфракрасный пульт управления для колонных типов кондиционеров |  |  | 18 | 0 | 0% | 18 | 0
Пульт управления LZ-UPW3B | 216247 | Центральный пульт управления внутренних блоков |  |  | 188 | 0 | 0% | 188 | 0
Пульт управления LZ-UPW7 | b00357824 | Центральный пульт управления внутренних блоков (сенсорный) |  |  | 325 | 0 | 0% | 325 | 0
Контроллер LZ-UDNW | 80673 | Сетевой модуль |  |  | 74 | 0 | 0% | 74 | 0
Таймер LZ-UPTW | 72840 | Недельный таймер |  |  | 186 | 0 | 0% | 186 | 0
Воздухораспределитель для канальных внутренних блоков
Панель LZ-DIP12 | 261891 | Панель воздухораспределительная для LS-HE12DMA2/LU-HE24UMA2 |  |  | 32 | 0 | 0% | 32 | 0
Панель LZ-DGP18 | 195134 | Панель воздухораспределительная для LS-HE18DMA2/LU-HE18UMA2 |  |  | 38 | 0 | 0% | 38 | 0
Панель LZ-DGP24 | 195135 | Панель воздухораспределительная для LS-HE24DMA2/LU-HE24UMA2 |  |  | 48 | 0 | 0% | 48 | 0
Панель LZ-DGP36 | 195136 | Панель воздухораспределительная для LS-HE36DMA4/LU-HE36UMA4 |  |  | 89 | 0 | 0% | 89 | 0
Панель LZ-DGP60 | 195137 | Панель воздухораспределительная для LS-HE48-55DMA4/LU-HE48-55UMA44 |  |  | 89 | 0 | 0% | 89 | 0
* Панель LZ-DIP12 поставляется только для инверторного канального внутреннего блока LS-HE12DIA2
Фильтр+фланец для канальных внутренних блоков
Фильтр и фланец | b00346484 | фильтр LZ-DLF12 | Фильтр и фланец для LS-HE12DMA2/LU-HE12UMA2 |  | 34 | 0 | 0% | 34 | 0
| b00346485 | фланец LZ-DLG12 |  |  |  |  | 0%
Фильтр и фланец | 337730 | фильтр LZ-DLF18 | Фильтр и фланец для LS-HE18DMA2/LU-HE18UMA2 |  | 35 | 0 | 0% | 35 | 0
| 337731 | фланец LZ-DLG18 |  |  |  |  | 0%
Фильтр и фланец | 337732 | фильтр LZ-DLF24 | Фильтр и фланец для LS-HE24DMA2/LU-HE24UMA2 |  | 35 | 0 | 0% | 35 | 0
| 337733 | фланец LZ-DLG24 |  |  |  |  | 0%
Фильтр и фланец | 337734 | фильтр LZ-DLF36 | Фильтр и фланец для LS-HE36DMA2/LU-HE36UMA2 |  | 45 | 0 | 0% | 45 | 0
| 337735 | фланец LZ-DLG36 |  |  |  |  | 0%
Фильтр и фланец | 337736 | фильтр LZ-DLF60 | Фильтр и фланец для LS-HE48-55DMA4/LU-HE48-55UMA4 |  | 48 | 0 | 0% | 48 | 0
| 337737 | фланец LZ-DLG60 |  |  |  |  | 0%
* Фильтр+фланец поставляется в комплекте с инверторными внутренними канальными блоками. В качестве опции могут быть поставлены только для неинверторных канальных внутренних блоков.
Аксессуары для тепловых насосов (Heat Pumps)
Перейти к тепловым насосам >>
Наименование |  | Описание |  |  | GROSS, USD | Кол-во | Ваша скидка | Цена с учетом вашей скидки | Сумма с учетом вашей скидки
Пульт управления LZ-VEPW1 | 137570 | Проводной пульт управления предназначен для работы с тепловыми насосами LESSAR и позволяет полностью настроить систему теплового насоса в зависимости от потребностей владельца оборудования. |  |  | 178 | 0 | 0% | 178 | 0
Аксессуары для двухтрубных и трехтрубных мультизональных систем (VRF)
Перейти к мультизональным системам >>
Наименование |  | Описание |  |  | GROSS, USD | Кол-во | Ваша скидка | Цена с учетом вашей скидки | Сумма с учетом вашей скидки
Пульт управления LZ-KDP | 337698 | Беспроводной пульт управления с настенным креплением, Follow me |  |  | 18 | 0 | 0% | 18 | 0
Пульт управления LZ-VFPE2 | 337729 | Сервисный ИК-пульт |  |  | 32 | 0 | 0% | 32 | 0
Пульт управления LZ-UPW4F | 176247 | Проводной пульт с функцией Follow Me |  |  | 54 | 0 | 0% | 54 | 0
Пульт управления LZ-UPW6 | b00322744 | Проводной пульт с функцией обратной связи |  |  | 111 | 0 | 0% | 111 | 0
Пульт управления LZ-HJPW | b00357778 | Проводной пульт управления для кассетных, канальных, напольно-потолочных типов кондиционеров (сенсорный) |  |  | 102 | 0 | 0% | 102 | 0
Пульт управления LZ-UPHW | b00357777 | Упрощенный пульт управления, сохраняющий все возможности настройки оборудования. Идеальный вариант для офисов и гостиничных номеров, где для включения потребуется нажать всего одну кнопку. |  |  | 58 | 0 | 0% | 58 | 0
Пульт управления LZ-UPW3B | 216247 | Центральный пульт управления внутренних блоков |  |  | 188 | 0 | 0% | 188 | 0
Пульт управления LZ-UPW7 | b00357824 | Центральный пульт управления внутренних блоков (сенсорный) |  |  | 325 | 0 | 0% | 325 | 0
Пульт управления LZ-UPCW | 72839 | Центральный пульт мониторинга наружных блоков |  |  | 102 | 0 | 0% | 102 | 0
Таймер LZ-UPTW | 72840 | Недельный таймер |  |  | 186 | 0 | 0% | 186 | 0
Контроллер LZ-ULZW | b00345763 | Индивидуальный модуль чтения карт |  |  | 51 | 0 | 0% | 51 | 0
Контроллер LZ-PRO IM | 216248 | Сервер мониторинга |  |  | 8073 | 0 | 0% | 8073 | 0
Контроллер LZ-Bacnet | 216250 | Шлюз для протокола Bacnet |  |  | 1911 | 0 | 0% | 1911 | 0
Контроллер LZ-Modbus2 | 264628 | Контроллер Modbus (шлюз) |  |  | 3057 | 0 | 0% | 3057 | 0
Контроллер LZ-Lonworks | 216249 | Шлюз для протокола Lonworks |  |  | 2548 | 0 | 0% | 2548 | 0
Амперметр LZ-VDP1 | 100793 | Амперметр |  |  | 325 | 0 | 0% | 325 | 0
Комплекты разветвителей
Комплект разветвителей LZ-VHR2(А) | 216237 | Комплект разветвителей для наружных блоков |  |  | 156.0513 | 0 | 0% | 156.0513 | 0
Комплект разветвителей LZ-VHR3(А) | 216238 | Комплект разветвителей для наружных блоков |  |  | 312.1026 | 0 | 0% | 312.1026 | 0
Комплект разветвителей LZ-VHR4(А) | 216239 | Комплект разветвителей для наружных блоков |  |  | 535.033 | 0 | 0% | 535.033 | 0
Комплект разветвителей LZ-VIR2-3e | 264644 | Комплект разветвителей для наружных блоков |  |  | 159.236 | 0 | 0% | 159.236 | 0
Комплект разветвителей LZ-VIR3-3e | 264645 | Комплект разветвителей для наружных блоков |  |  | 375.797 | 0 | 0% | 375.797 | 0
Комплект разветвителей LZ-VIR4-3e | 264646 | Комплект разветвителей для наружных блоков |  |  | 592.3579 | 0 | 0% | 592.3579 | 0
Комплект разветвителей LZ-UHR1 | 216240 | Комплект разветвителей для внутренних блоков |  |  | 50.9555 | 0 | 0% | 50.9555 | 0
Комплект разветвителей LZ-UHR2 | 216241 | Комплект разветвителей для внутренних блоков |  |  | 60.5097 | 0 | 0% | 60.5097 | 0
Комплект разветвителей LZ-UHR3 | 216242 | Комплект разветвителей для внутренних блоков |  |  | 101.911 | 0 | 0% | 101.911 | 0
Комплект разветвителей LZ-UHR4 | 216243 | Комплект разветвителей для внутренних блоков |  |  | 194.2679 | 0 | 0% | 194.2679 | 0
Комплект разветвителей LZ-UHR5 | 216244 | Комплект разветвителей для внутренних блоков |  |  | 207.0068 | 0 | 0% | 207.0068 | 0
Комплект разветвителей LZ-UIR1-3p | 264647 | Комплект разветвителей для внутренних блоков |  |  | 60.5097 | 0 | 0% | 60.5097 | 0
Комплект разветвителей LZ-UIR2-3p | 264648 | Комплект разветвителей для внутренних блоков |  |  | 73.2486 | 0 | 0% | 73.2486 | 0
Комплект разветвителей LZ-UIR3-3p | 264649 | Комплект разветвителей для внутренних блоков |  |  | 111.4652 | 0 | 0% | 111.4652 | 0
Комплект разветвителей LZ-UIR4-3p | 264650 | Комплект разветвителей для внутренних блоков |  |  | 194.2679 | 0 | 0% | 194.2679 | 0
Комплект разветвителей LZ-UIR5-3p | 264651 | Комплект разветвителей для внутренних блоков |  |  | 238.854 | 0 | 0% | 238.854 | 0
Колектор LZ-VLR4 | b00357779 | Коллектор упрощает процесс подключения за счет использования резьбовых соединений; не требует спаянных соединений |  |  | 230 | 0 | 0% | 230 | 0
Контроллеры фреоновых секций приточных установок
Контроллер LZ-AHU200HA2 | 210212 | до 14 кВт |  |  | 429.9372 | 0 | 0% | 429.9372 | 0
Контроллер LZ-AHU330HA2 | 210213 | до 28 кВт |  |  | 541.4024 | 0 | 0% | 541.4024 | 0
Контроллер LZ-AHU560HA2 | 260279 | до 56 кВт |  |  | 668.7912 | 0 | 0% | 668.7912 | 0
Блоки-распределители для трехтрубных систем
Блок-распределитель LZ-VIS28H | 264629 | Блок переключения |  |  | 1315.2894 | 0 | 0% | 1315.2894 | 0
Блок-распределитель LZ-VIS56H | 264630 | Блок переключения |  |  | 1961.7875 | 0 | 0% | 1961.7875 | 0
Блок-распределитель LZ-VIS2 | 264641 | Блок переключения |  |  | 936.3077 | 0 | 0% | 936.3077 | 0
Блок-распределитель LZ-VIS4 | 264642 | Блок переключения |  |  | 1423.5698 | 0 | 0% | 1423.5698 | 0
Блок-распределитель LZ-VIS6 | 264643 | Блок переключения |  |  | 1996.8194 | 0 | 0% | 1996.8194 | 0
0
www.lessar.com служба информационно-технической поддержки: 8 (800) 333 04 95 (звонок по России бесплатный)