## Прайс УЗИП
Артикул | Класс | Краткая характеристика устройства |  | EZETEK | Рабочее напряж. | Цена, евро
УЗИП I + II класса однофазные
504436 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNC систем. Iimp(10/350)=75 kA, Imax(8/20)=150kA. | EZ B 75/* |  | 150 | 133.88
502293 |  |  |  |  | 275
504437 |  |  |  |  | 320
504438 |  |  |  |  | 385
504439 |  |  |  |  | 440
502317 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNC системы. Iimp (10/350)=50kA, Imax (8/20)=100kA | EZ B 50/*** |  | 150 | 147.53
502397 |  |  |  |  | 275 | 147.53
502398 |  |  |  |  | 320 | 147.53
502298 |  |  |  |  | 385 | 147.53
502299 |  |  |  |  | 440 | 174.62
502323 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNC системы. Iimp (10/350)=35kA, Imax (8/20)=100kA | EZ B 35/*** |  | 150 | 152.57
502324 |  |  |  |  | 275
502325 |  |  |  |  | 320
502308 |  |  |  |  | 385
502309 |  |  |  |  | 440
502331 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNC систем. Iimp (10/350)=25kA, Imax (8/20)=100kA | EZ B 25/*** |  | 150 | 81.03
502382 |  |  |  |  | 275
502333 |  |  |  |  | 320
502334 |  |  |  |  | 385
502335 |  |  |  |  | 440
500314 | I |  | EZ B 25/*** TCG |  | 150 | 143.01
502372 |  |  |  |  | 275 | 130.1
500315 |  |  |  |  | 440 | 143.01
504515 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNS и TT систем. Iimp (10/350)=100kA, Imax (8/20)=100kA | ET B 100/***(1+1) |  | 150 | 187.99
504516 |  |  |  |  | 275
504615 |  |  |  |  | 320
504430 |  |  |  |  | 385
504431 |  |  |  |  | 440
504417 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNS и ТТ систем. Iimp (10/350)=50kA, Imax (8/20)=100kA | ET B 50/***(1+1) |  | 150 | 145.32
504390 |  |  |  |  | 275
504418 |  |  |  |  | 320
504462 |  |  |  |  | 385
504420 |  |  |  |  | 440
500344 | I |  | ET B 50/***(1+1) TCG |  | 150 | 274.58
500345 |  |  |  |  | 275 | 262.4
500346 |  |  |  |  | 440 | 274.58
504413 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNS системы. Iimp (10/350)=25kA, Imax (8/20)=50kA | ET B 25/***(2+0) |  | 150 | 113.35
504643 |  |  |  |  | 275 | 113.35
504414 |  |  |  |  | 320 | 113.35
504415 |  |  |  |  | 385 | 129.15
504416 |  |  |  |  | 440 | 129.15
500338 | I |  | ET B 25/***(2+0) TCG |  | 150 | 155.35
500339 |  |  |  |  | 275 | 141.23
500340 |  |  |  |  | 440 | 155.35
500347 | I |  | ET B 50/***(2+0) TCG |  | 150 | 263.5
500348 |  |  |  |  | 275 | 239.61
500350 |  |  |  |  | 440 | 263.5
504633 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNS и ТТ систем. Iimp (10/350)=25kA, Imax (8/20)=100kA | ET B 25/***(1+1) |  | 150 | 143.4
504580 |  |  |  |  | 275 | 143.4
504410 |  |  |  |  | 320 | 143.4
504411 |  |  |  |  | 385 | 150.4
504412 |  |  |  |  | 440 | 150.4
500335 | I |  | ET B 25/***(1+1) TCG |  | 150 | 222.71
500336 |  |  |  |  | 275 | 213.89
500337 |  |  |  |  | 440 | 222.71
506042 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNC системы. Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=50kA | EZ 2B 12,5/*** |  | 150 | 65.06
506264 |  |  |  |  | 275
506044 |  |  |  |  | 320
506045 |  |  |  |  | 385
506046 |  |  |  |  | 440
500318 | I |  | EZ 2B 12,5/*** TCG |  | 150 | 85
500319 |  |  |  |  | 275 | 77.28
500320 |  |  |  |  | 440 | 85
506002 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNC системы. Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=50kA | EZ 2B 12,5/***(module) |  | 150 | 57.08
506003 |  |  |  |  | 275
506004 |  |  |  |  | 320
506005 |  |  |  |  | 385
506006 |  |  |  |  | 440
506032 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNS системы. Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=50kA | EZ 2B 25/***(2+0) |  | 150 | 134.75
506033 |  |  |  |  | 275
506034 |  |  |  |  | 320
506035 |  |  |  |  | 385
506036 |  |  |  |  | 440
506432 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNS и ТТ систем. Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=50kA | EZ 2B 25/***(1+1) |  | 150 | 136.97
506043 |  |  |  |  | 275
506433 |  |  |  |  | 320
506434 |  |  |  |  | 385
506435 |  |  |  |  | 440
507587 | I | Мощный разрядник Iimp (10/350)=50kA, Imax (8/20)=100kA. Предназначен для установки между N и PE. | ETK 2BN 50 |  | 255 | 68.5
УЗИП I + II класса трехфазные
504392 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNC системы. Ток на фазу Iimp (10/350)=37,5kA, Imax (8/20)=50kA. Суммарный ток 37,5кА. | ET B 37,5/***(3+0) |  | 150 | 143.01
504394 |  |  |  |  | 275
504393 |  |  |  |  | 320
504395 |  |  |  |  | 385
504396 |  |  |  |  | 440
500341 | I |  | ET B 37,5/***(3+0) TCG |  | 150 | 238.46
500342 |  |  |  |  | 275 | 216.86
500343 |  |  |  |  | 440 | 238.46
504521 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNC системы. Ток на фазу Iimp (10/350)=25kA, Imax (8/20)=100kA. Суммарный ток 75кА. | ET B 75/***(3+0) |  | 150 | 308.51
504389 |  |  |  |  | 275
504616 |  |  |  |  | 320
504466 |  |  |  |  | 385
504467 |  |  |  |  | 440
500327 | I |  | ET B 75/***(3+0) TCG |  | 150 | 370.55
500328 |  |  |  |  | 275 | 336.84
500330 |  |  |  |  | 440 | 370.55
504527 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNS системы. Ток на фазу Iimp (10/350)=25kA, Imax (8/20)=100kA. Суммарный ток 100кА. | ET B 100/***(4+0) |  | 150 | 387.66
504674 |  |  |  |  | 275 | 387.66
504625 |  |  |  |  | 320 | 387.66
509517 |  |  |  |  | 385 | 444.5
708152 |  |  |  |  | 440 | 444.5
500321 | I |  | ET B 100/***(4+0) TCG |  | 150 | 491.49
500322 |  |  |  |  | 275 | 446.88
500323 |  |  |  |  | 440 | 491.49
504533 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNS и TT систем. Ток на фазу Iimp (10/350)=25kA, Imax (8/20)=100kA. Суммарный ток 100кА. | ET B 100/***(3+1) |  | 150 | 479.72
504388 |  |  |  |  | 275 | 479.72
513039 |  |  |  |  | 320 | 479.72
504474 |  |  |  |  | 385 | 542.36
504475 |  |  |  |  | 440 | 542.36
500324 | I |  | ET B 100/***(3+1) TCG |  | 150 | 556
500325 |  |  |  |  | 275 | 522.36
500326 |  |  |  |  | 440 | 556
504485 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNS и TT систем. Ток на фазу Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=50kA. Суммарный ток 50кА. | ET B 50/***(3+1) |  | 150 | 224.11
504570 |  |  |  |  | 275 | 224.11
504617 |  |  |  |  | 320 | 224.11
504632 |  |  |  |  | 385 | 253.79
504489 |  |  |  |  | 440 | 253.79
500351 | I |  | ET B 50/***(3+1) TCG |  | 150 | 348.72
500352 |  |  |  |  | 275 | 327
500353 |  |  |  |  | 440 | 348.72
504073 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNS системы. Ток на фазу Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=50kA. Суммарный ток 50кА. | ET B 50/***(4+0) |  | 150 | 231.29
504075 |  |  |  |  | 275 | 231.29
504077 |  |  |  |  | 320 | 231.29
504273 |  |  |  |  | 385 | 264.75
504079 |  |  |  |  | 440 | 264.75
500331 | I |  | ET B 50/***(4+0) TCG |  | 150 | 315.87
500332 |  |  |  |  | 275 | 287.09
500334 |  |  |  |  | 440 | 315.87
504422 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNC систем. Ток на фазу Iimp (10/350)=50 кА, Imax (8/20)=100 kA | ET B 150/***(3+0) |  | 150 | 306.31
504391 |  |  |  |  | 275
504423 |  |  |  |  | 320
506052 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNC системы. Ток на фазу Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=50kA. | EZ 2B 37,5/***(3+0) |  | 150 | 195.06
506259 |  |  |  |  | 275
506054 |  |  |  |  | 320
506055 |  |  |  |  | 385
506056 |  |  |  |  | 440
506062 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNS системы. Ток на фазу Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=50kA. Суммарный ток 50кА. | EZ 2B 50/***(4+0) |  | 150 | 261.63
506063 |  |  |  |  | 275
506064 |  |  |  |  | 320
506065 |  |  |  |  | 385
506066 |  |  |  |  | 440
506072 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNS и TT систем. Ток на фазу Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=50kA. Суммарный ток 50кА. | EZ 2B 50/***(3+1) |  | 150 | 249.86
506073 |  |  |  |  | 275
506074 |  |  |  |  | 320
506075 |  |  |  |  | 385
506076 |  |  |  |  | 440
504397 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNS систем. Ток на фазу Iimp (10/350)=12,5 кА, Imax (8/20)=50 kA | ET B 50/***(4+0)G |  | 150 | 413.86
504398 |  |  |  |  | 320
513008 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNS и TT систем. Ток на фазу Iimp (10/350)=25kA, Imax (8/20)=100kA. Без токов утечки. | ET B 50/***(3+1)G |  | 150 | 383.87
513002 |  |  |  |  | 320
504489 |  |  |  |  | 440
513012 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNS и TT систем. Ток на фазу Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=50kA. Без токов утечки. | ET B 100/***(3+1)G |  | 150 | 555.31
513006 |  |  |  |  | 320
513014 |  |  |  |  | 440
513016 | I | Мощный трехфазный ограничитель перенапряжения для TNS и TT систем. Ток на фазу Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=50kA. Без токов утечки. Уменьшенная энергия разрядника N-PE. | ET B 100/***(3+1)GN |  | 150 | 526.03
513004 |  |  |  |  | 320
УЗИП I + II класса цепи постоянного тока
510601 | I | Ограничитель перенапряжения для постоянного тока. In (8/20)=40kA, Imax (8/20)=60kA, Iimp (10/350)=20kA | EZ C 40/** DC10 |  | 24 | 194.15
500833 |  |  |  |  | 48
501716 | I | Мощный ограничитель постоянного тока. Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=40kA | PVEZ B 12,5/*** |  | 550 | 163.92
501545 |  |  |  |  | 1000 | 239.3
УЗИП I + II класса повышенного напряжения
502311 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNC системы. Iimp (10/350)=25kA, Imax (8/20)=80kA. Максимальное рабочее напряжение АС 690В, DC 900В | EZ B 25WT |  | 750 | 284.03
502313 | I | Мощный однофазный ограничитель перенапряжения для TNC системы. Iimp (10/350)=12,5kA, Imax (8/20)=40kA. Максимальное рабочее напряжение АС 690В, DC 900В | EZ B 12,5WT |  | 750 | 190.08
501541 | I |  | EZ B 12,5/*** PV TCG |  | 300 | 161.7
501542 |  |  |  |  | 600 | 177.1
501546 |  |  |  |  | 1000 | 241.47
501550 | I |  | EZ B 12,5/*** Y PV TCG |  | 600 | 241
501551 |  |  |  |  | 1000 | 261.62
501552 |  |  |  |  | 1200 | 281.71
501553 |  |  |  |  | 1500 | 426.4
502316 | I |  | EZ B 12,5WT TCG |  | 440 | 220.84
502317 |  |  |  |  | 750 | 220.84
500312 | I |  | EZ B 25WT TCG |  | 440 | 329.65
500313 |  |  |  |  | 750
УЗИП II класса однофазные
500546 | II | Однофазный ограничитель перенапряжения для системы TNC. Imax (8/20)=40kA, In (8/20)=20kA | EZ C 40/*** |  | 75 | 26.06
500495 |  |  |  |  | 150
500471 |  |  |  |  | 275
500017 |  |  |  |  | 320
500175 |  |  |  |  | 385
500019 |  |  |  |  | 440
500307 | II |  | EZ C 40/*** TC |  | 75
500308 |  |  |  |  | 150 | 46.41
500481 |  |  |  |  | 275 | 46.41
500310 |  |  |  |  | 385
500311 |  |  |  |  | 440 | 47.99
500316 |  |  |  |  | 750
500547 | II | Однофазный ограничитель перенапряжения для системы TNC. Imax (8/20)=40kA, In (8/20)=20kA | EZ C 40/*** (module) |  | 75 | 16.56
500496 |  |  |  |  | 150
500475 |  |  |  |  | 275
500018 |  |  |  |  | 320
500176 |  |  |  |  | 385
500016 |  |  |  |  | 440
513080 | II |  | EZ CN 40/75 |  | 75 | 36.39
500491 | II |  | EZ C 50/*** UL |  | 150 | 37.84
500493 |  |  |  |  | 277
500494 |  |  |  |  | 385
500497 |  |  |  |  | 440
500498 |  |  |  |  | 550 | 40.3
500482 | II |  | EZ C 100/*** (2+0) UL |  | 150 | 78.72
500484 |  |  |  |  | 277
500485 |  |  |  |  | 385 | 82.06
500486 |  |  |  |  | 440
500040 |  | Мощный разрядник Imax (8/20)=40kA. Предназначен для установки между N и PE. | ETK 60/255 |  | 255 | 39.54
500041 |  |  | ETK 40/255
503042 |  | Мощный разрядник Imax (8/20)=40kA. Предназначен для установки между N и PE. | ETK 40/255 (module) |  | 255 | 38.66
500081 | II | Однофазный ограничитель перенапряжения для системы TNS. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA | EZ C 80/***(2+0) |  | 150 | 50.7
500083 |  |  |  |  | 275
500085 |  |  |  |  | 320
500183 |  |  |  |  | 385
500087 |  |  |  |  | 440
500354 | II |  | EZ C 80/***(2+0) TC |  | 75
500072 |  |  |  |  | 150 | 84.89
500073 |  |  |  |  | 275 | 84.89
500074 |  |  |  |  | 385
500075 |  |  |  |  | 440 | 88.2
500355 |  |  |  |  | 750
500097 | II | Однофазный ограничитель перенапряжения для системы TNS и TT. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA | EZ C 80/***(1+1) |  | 150 | 53.14
500473 |  |  |  |  | 275
500101 |  |  |  |  | 320
500191 |  |  |  |  | 385
500103 |  |  |  |  | 440
500309 | II |  | EZ C 80/***(1+1) TC |  | 75
500301 |  |  |  |  | 150 | 97.57
500483 |  |  |  |  | 275 | 97.57
500302 |  |  |  |  | 385
500303 |  |  |  |  | 440 | 99.23
500317 |  |  |  |  | 750
508009 | II | Однофазный одномодульный ограничитель перенапряжения для системы TNS. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA. Максимальный разрядный ток на все устройство Imax (8/20)=80kA | EZ CM 80/***(2+0) |  | 150 | 53.03
508011 |  |  |  |  | 275
508013 |  |  |  |  | 320
508111 |  |  |  |  | 385
508015 |  |  |  |  | 440
509009 | II | Однофазный одномодульный ограничитель перенапряжения для системы TNS. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA. Максимальный разрядный ток на все устройство Imax (8/20)=80kA | EZ CM 80/***(2+0)(module) |  | 150 | 34.85
509011 |  |  |  |  | 275
509013 |  |  |  |  | 320
509111 |  |  |  |  | 385
509015 |  |  |  |  | 440
508053 | II | Однофазный одномодульный ограничитель перенапряжения для системы TNS и ТТ. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA. Максимальный разрядный ток на все устройство Imax (8/20)=80kA | EZ CM 80/***(1+1) |  | 150 | 53.14
508279 |  |  |  |  | 275
508057 |  |  |  |  | 320
508119 |  |  |  |  | 385
508059 |  |  |  |  | 440
508021 | II | Однофазный одномодульный ограничитель перенапряжения для системы TNS и ТТ. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA. Максимальный разрядный ток на все устройство Imax (8/20)=80kA | EZ CM 80/***(1+1)(module) |  | 150 | 34.97
508022 |  |  |  |  | 275
508023 |  |  |  |  | 320
508024 |  |  |  |  | 385
508025 |  |  |  |  | 440
508130 | II | Однофазный одномодульный ограничитель перенапряжения для системы TNS и ТТ. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA. Максимальный разрядный ток на все устройство Imax (8/20)=80kA | EZ CM 80A/***(1+1) |  | 150 | 57.42
508269 |  |  |  |  | 275
508248 |  |  |  |  | 320
508136 |  |  |  |  | 385
508138 |  |  |  |  | 440
508101 | II | Однофазный одномодульный ограничитель перенапряжения для системы TNS и ТТ. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA. Максимальный разрядный ток на все устройство Imax (8/20)=80kA | EZ CM 80A/***(1+1)(module) |  | 150 | 38.33
508102 |  |  |  |  | 275
508103 |  |  |  |  | 320
508104 |  |  |  |  | 385
508105 |  |  |  |  | 440
500329 | II | Однофазный ограничитель перенапряжения для системы TNC. Imax (8/20)=40kA, In (8/20)=20kA. Без токов утечки. | EZ C 40G/*** |  | 75 | 53.6
500633 |  |  |  |  | 275 | 38.01
500333 |  |  |  |  | 385 | 38.01
500245 | II | Однофазный ограничитель перенапряжения для системы TNC. Imax (8/20)=20kA, In (8/20)=10kA. Без токов утечки. | EZ C 20G/*** |  | 75 | 41.03
500247 |  |  |  |  | 275
500249 |  |  |  |  | 385
508199 | II |  | EZ CM 40G/*** |  | 150 | 63.09
508200 |  |  |  |  | 275
504402 | II | Однофазный одномодульный ограничитель перенапряжения для системы TNS и ТТ. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA. Максимальный разрядный ток на все устройство Imax (8/20)=80kA | EZ L 25/*** |  | 150 | 25.13
504672 |  |  |  |  | 275
504401 |  |  |  |  | 320
504403 |  |  |  |  | 385
504404 |  |  |  |  | 440
504405 | II | Ограничитель перенапряжения TNC, TN-S и IT систем. Imax (8/20)=40kA. | EZ L 40/*** |  | 150 | 18.29
504406 |  |  |  |  | 275
504407 |  |  |  |  | 320
504408 |  |  |  |  | 385
504409 |  |  |  |  | 440
УЗИП II класса трехфазные
500113 | II | Трехфазный ограничитель перенапряжения для системы TNС. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA. На все устройство Imax (8/20)=120kA (L1+L2+L3) | EZ C 120/***(3+0) |  | 150 | 75.95
500640 |  |  |  |  | 275
500836 |  |  |  |  | 320
500199 |  |  |  |  | 385
500524 |  |  |  |  | 440
500356 | II |  | EZ C 120/***(3+0) TC |  | 75
500126 |  |  |  |  | 150 | 123.27
500740 |  |  |  |  | 275 | 123.27
500127 |  |  |  |  | 385 | 128.11
500128 |  |  |  |  | 440 | 128.11
500357 |  |  |  |  | 750
500487 | II |  | EZ C 150/***(3+0) UL |  | 150 | 100.73
500488 |  |  |  |  | 277
500489 |  |  |  |  | 385 | 104.59
500490 |  |  |  |  | 440
500499 |  |  |  |  | 550 | 108.3
500476 | II |  | EZ C 200/***(4+0) UL |  | 150 | 125.86
500477 |  |  |  |  | 277
500478 |  |  |  |  | 385 | 130.98
500479 |  |  |  |  | 440
500145 | II | Трехфазный ограничитель перенапряжения для системы TNS и ТТ. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA. На все устройство Imax (8/20)=160kA (L1+L2+L3+N-PE) | EZ C 160/***(3+1) |  | 150 | 90.3
500472 |  |  |  |  | 275
500711 |  |  |  |  | 320
500835 |  |  |  |  | 385
500778 |  |  |  |  | 440
500358 | II |  | EZ C 160/***(3+1) TC |  | 75
500123 |  |  |  |  | 150 | 174.51
500474 |  |  |  |  | 275 | 174.51
500124 |  |  |  |  | 385 | 179.38
500125 |  |  |  |  | 440 | 179.38
500359 |  |  |  |  | 750
500129 | II | Трехфазный ограничитель перенапряжения для системы TNS. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA. На все устройство Imax (8/20)=160kA (L1+L2+L3+N-PE) | EZ C 160/***(4+0) |  | 150 | 104.31
500723 |  |  |  |  | 275
500133 |  |  |  |  | 320
500207 |  |  |  |  | 385
500135 |  |  |  |  | 440
500120 | II |  | EZ C 160/***(4+0) TC |  | 150 | 161.73
500743 |  |  |  |  | 275 | 161.73
500121 |  |  |  |  | 385 | 168.21
500122 |  |  |  |  | 440 | 168.21
УЗИП II класса цепи постоянного тока
510700 | II | Ограничитель перенапряжения для постоянного тока. In (8/20)=20kA, Imax (8/20)=40kA | EZ C 40/** DC |  | 24 | 131.04
510567 |  |  |  |  | 48
501531 | II | Ограничитель перенапряжения для постоянного тока. In (8/20)=20kA, Imax (8/20)=40kA | EZ C 40/****PV |  | 100 | 91.69
501714 |  |  |  |  | 550 | 84.04
501547 |  |  |  |  | 1000 | 96.81
500304 | II |  | EZ C 40/****Y PV |  | 1000 | 166.48
500305 |  |  |  |  | 1200 | 180.81
500306 |  |  |  |  | 1500 | 180.81
501532 | II | Ограничитель перенапряжения для постоянного тока. In (8/20)=20kA, Imax (8/20)=40kA | EZ C 40/***PV(module) |  | 100 | 25.94
501715 |  |  |  |  | 550 | 25.94
501548 |  |  |  |  | 1000 | 25.94
УЗИП II класса
500492 | II | Однофазный ограничитель перенапряжения для системы TNC. Imax (8/20)=40kA, In (8/20)=20kA | EZ C 40/690WT |  | 690 | 38.89
500267 | II | Трехфазный ограничитель перенапряжения для системы TNС. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=40kA. На все устройство Imax (8/20)=120kA (L1+L2+L3) | EZ C 120/690(3+0)WT |  | 690 | 96.32
УЗИП III класса однофазные
508609 | III | Однофазный ограничитель перенапряжения для системы TNC. Imax (8/20)=10kA. | EZ D 10/*** |  | 150 | 36.58
508637 |  |  |  |  | 275
508613 |  |  |  |  | 320
508619 |  |  |  |  | 385
508615 |  |  |  |  | 440
508001 | III | Однофазный ограничитель перенапряжения для системы TNC. Imax (8/20)=10kA. | EZ D 10/***(module) |  | 150 | 29.3
508002 |  |  |  |  | 275
508003 |  |  |  |  | 320
508004 |  |  |  |  | 385
508005 |  |  |  |  | 440
508251 | III | Однофазный одномодульный ограничитель перенапряжения для системы TNS. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=10kA. | EZ DM 10/***(2+0) |  | 150 | 36.58
508184 |  |  |  |  | 275
508267 |  |  |  |  | 320
508115 |  |  |  |  | 385
508043 |  |  |  |  | 440
508201 | III | Однофазный одномодульный ограничитель перенапряжения для системы TNS. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=10kA. | EZ DM 10/***(2+0)(module) |  | 150 | 29.3
508202 |  |  |  |  | 275
508203 |  |  |  |  | 320
508204 |  |  |  |  | 385
508205 |  |  |  |  | 440
508210 | III |  | EZ DMD 20/*** |  | 24 | 59.45
508211 |  |  |  |  | 48
508212 |  |  |  |  | 60
508213 |  |  |  |  | 120
508220 | III |  | EZ DMD 20/*** (module) |  | 24
508221 |  |  |  |  | 48
508223 |  |  |  |  | 60
508224 |  |  |  |  | 120
508225 | III | Однофазный одномодульный ограничитель перенапряжения для системы TNS и ТТ. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=10kA. | EZ DM G 10/***(2+0) |  | 320 | 47.54
130004 | III | Устройство для защиты кабельных линий и розеточных проводников. (TN-S, TT, IT). Uoc/Isc=6кВ/3кA на полюс. | ERM-ZE-MINI |  |  | 37.38
504421 | III | Устройство для защиты разъема питания от перенапряжений. TNS, TT, IT. | EZE 275 |  | 275 | 71.66
504399 | III |  | EZE NET |  |  | 64.26
Защита низковольтных цепей
130062 | III | Однофазный ограничитель перенапряжения для системы TNS и ТТ со встроенным высокочастотным фильтром. Максимальный разрядный ток на полюс Imax (8/20)=20kA. Рабочий ток от 10 до 30 Ампер. | 8А | EZ D 20/275F 8A | 275 | 49.2
130051 | III |  | 10А | EZ D 20/275**A | 275 | 130.71
130052 |  |  | 16А
130053 |  |  | 25А
130050 |  |  | 30А
708244 | III | Устройство защиты для систем передачи данных. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 1А. Предельная частота fG=30 Мгц. Сменяемый модуль. | NZC*M |  | 5V | 41.09
708063 |  |  |  |  | 12V
708247 |  |  |  |  | 15V
708065 |  |  |  |  | 24V
708048 |  |  |  |  | 30V
708067 |  |  |  |  | 48V
708018 |  |  |  |  | 60V
708061 |  |  |  |  | 110V
708052 | III | Устройство защиты для систем передачи данных. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 1А. Предельная частота fG=30 Мгц. Сменяемый модуль. | NZC*M(module) |  | 5V | 37.6
708053 |  |  |  |  | 12V
708054 |  |  |  |  | 15V
708055 |  |  |  |  | 24V
708056 |  |  |  |  | 30V
708057 |  |  |  |  | 48V
708058 |  |  |  |  | 60V
708051 |  |  |  |  | 110V
708012 | III | Двухпарное устройство защиты для систем передачи данных. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 1А. Предельная частота fG=30 Мгц. Сменяемый модуль. | NZC2*M |  | 5V | 62.4
708013 |  |  |  |  | 12V
708014 |  |  |  |  | 15V
708015 |  |  |  |  | 24V
708016 |  |  |  |  | 30V
708017 |  |  |  |  | 48V
707208 |  |  |  |  | 60V
708011 |  |  |  |  | 110V
708002 | III | Двухпарное устройство защиты для систем передачи данных. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 1А. Предельная частота fG=30 Мгц. Сменяемый модуль. | NZC2*M(module) |  | 5V
708003 |  |  |  |  | 12V
708004 |  |  |  |  | 15V
708005 |  |  |  |  | 24V
708006 |  |  |  |  | 30V
708007 |  |  |  |  | 48V
708008 |  |  |  |  | 60V
708001 |  |  |  |  | 110V
708066 | III |  | NZC 2-24 MPS |  | 24V | 69.02
708068 | III |  | NZC 2-24 MPS(module) |  | 24V | 62.05
707021 | III | Устройство защиты для систем передачи данных. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 1А. Предельная частота fG=35 Мгц. | NZC* |  | 5V | 30.4
707091 |  |  |  |  | 12V
707093 |  |  |  |  | 15V
707022 |  |  |  |  | 24V
707027 |  |  |  |  | 30V
707023 |  |  |  |  | 48V
707028 |  |  |  |  | 60V
707026 |  |  |  |  | 110V
707281 | III | Двухпарное устройство защиты для систем передачи данных. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 0,8А. Предельная частота fG=35 Мгц. | NZC2* |  | 5V | 47.02
707284 |  |  |  |  | 12V
707204 |  |  |  |  | 15V
707082 |  |  |  |  | 24V
707285 |  |  |  |  | 30V
707283 |  |  |  |  | 48V
707208 |  |  |  |  | 60V
707286 |  |  |  |  | 110V
700010 | III | Устройство защиты для систем передачи данных с защитой от сверхтоков и тепловыми расцепителями. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 0,145А. Предельная частота fG от 0,6 до 10 МГц. | IZM* |  | 5V | 37.04
700016 |  |  |  |  | 12V
700022 |  |  |  |  | 15V
700050 |  |  |  |  | 24V
700034 |  |  |  |  | 30V
700040 |  |  |  |  | 48V
700052 |  |  |  |  | 60V
700003 |  |  |  |  | 110V
701070 | III | Устройство защиты для систем передачи данных с термоконтактом. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 1А. Предельная частота fG от 10 до 35 МГц. | IZT* |  | 5V | 32.45
701012 |  |  |  |  | 12V
701053 |  |  |  |  | 15V
701022 |  |  |  |  | 24V
701027 |  |  |  |  | 30V
701032 |  |  |  |  | 48V
701037 |  |  |  |  | 60V
701002 |  |  |  |  | 110V
702033 | III | Устройство защиты для систем передачи данных с термоконтактом. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 1А. Предельная частота fG от 0,6 до 10 МГц. | VZC* |  | 5V | 49.6
702008 |  |  |  |  | 12V
702011 |  |  |  |  | 15V
702032 |  |  |  |  | 24V
702017 |  |  |  |  | 30V
702020 |  |  |  |  | 48V
702023 |  |  |  |  | 60V
702002 |  |  |  |  | 110V
702505 | III | Устройство защиты для систем передачи данных с термоконтактом. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 1А. Предельная частота fG от 0,6 до 10 МГц. | VZE* |  | 5V | 80.12
702508 |  |  |  |  | 12V
702542 |  |  |  |  | 15V
702543 |  |  |  |  | 24V
702517 |  |  |  |  | 30V
702520 |  |  |  |  | 48V
702523 |  |  |  |  | 60V
702502 |  |  |  |  | 110V
708150 | III | Устройство защиты для систем передачи данных с термоконтактом. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 0,3А. Предельная частота fG 16 МГц. | EZR110M |  | 110 | 58.7
708151 | III | Двухпарное устройство защиты для систем передачи данных. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 0,3А. Предельная частота fG=16 Мгц. | EZR110M2 |  | 110 | 89.15
703052 | III | Устройство защиты для систем передачи данных с тепловыми расцепителями. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 0,3А. Предельная частота fG 16 МГц. | EZR110 |  | 110 | 73.51
703108 | III | Устройство для защиты систем передачи данных и питания постоянного тока. Imax(8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25C до 10А. | EMK 230 |  | 230 | 37.93
708154 | III | Устройство защиты для систем передачи данных и питания. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 10А. | EMK 230K |  | 230 | 58,44,
703160 | III | Устройство для защиты линий связи по сетям 24В, 48В DC. Imax(8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25C до 10А. | EMK 230K2 |  | 230 | 74.55
513068 | III |  | HZC/*** |  | 5 | 65.38
513069 |  |  |  |  | 12
513070 |  |  |  |  | 15
513071 |  |  |  |  | 24
513072 |  |  |  |  | 30
513073 |  |  |  |  | 48
513074 |  |  |  |  | 60
513075 |  |  |  |  | 110
513043 | III |  | RZC/*** |  | 5 | 65.42
513044 |  |  |  |  | 12
513045 |  |  |  |  | 15
513046 |  |  |  |  | 24
513047 |  |  |  |  | 30
513048 |  |  |  |  | 48
513049 |  |  |  |  | 60
513050 |  |  |  |  | 110
513076 | III |  | HDF 2-** |  | 12 | 89.62
513077 |  |  |  |  | 24
513054 | III |  | IZD |  | 5 | 26.28
513055 |  |  |  |  | 12
513056 |  |  |  |  | 24
513057 |  |  |  |  | 60
513040 | III |  | ZxDL |  |  | 60.66
513041 |  |  | ZxDL - T |  |  | 74.06
513042 |  |  | ZxDL - V |  |  | 65.42
513078 | III |  | DRM |  |  | 14.49
513079 |  |  | DRM - C |  |  | 30.87
Защита цепей постоянного тока
708120 | III | Устройство защиты для систем передачи данных и питания. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 4А. | EMD*4A |  | 12V | 42.3
708121 |  |  |  |  | 24V
708197 |  |  |  |  | 48V
707024 | III | Устройство защиты для систем передачи данных и питания постоянного тока. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 10А. | VZP* |  | 12V | 26.95
707025 |  |  |  |  | 24V
708501 | III | Устройство защиты для систем передачи данных и питания постоянного тока. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 10А. | VZP*(module) |  | 12V | 21.6
708503 |  |  |  |  | 24V
504424 | III | Устройство защиты для систем передачи данных и питания постоянного тока. Imax(8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25C до 1А. | VZP*DC |  | 5V | 45.54
708146 |  |  |  |  | 12V
504425 |  |  |  |  | 15V
708196 |  |  |  |  | 24V
504426 |  |  |  |  | 30V
504427 |  |  |  |  | 48V
504428 |  |  |  |  | 60V
504429 |  |  |  |  | 110V
504001 | III | Устройство защиты для систем передачи данных и питания постоянного тока. Imax(8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25C до 1А. | VZP*DC(module) |  | 5V | 36.4
504002 |  |  |  |  | 12V
504003 |  |  |  |  | 15V
504004 |  |  |  |  | 24V
504005 |  |  |  |  | 30V
504006 |  |  |  |  | 48V
504007 |  |  |  |  | 60V
504008 |  |  |  |  | 110V
Защита информационных цепей
703803 | III | Устройство защиты для цепей RS422 и RS485 в полнодуплексном варианте. Рабочий ток IL при 25С до 0,5А. | ZRS-485 |  | 6 | 99.03
706006 | III | Блочный УЗИП для защиты одной компьютерной линии 5 категории с разъемом типа RJ45. | IZL NET |  | 5 | 37.4
706008 | III | Блочный УЗИП для защиты одной компьютерной линии 5 категории с разъемом типа RJ45. | IZL NET 48 |  | 48 | 57.08
706013 | III | Блочный УЗИП для защиты одной компьютерной линии 5 категории с разъемом типа RJ45S. | IZL NET S |  | 5 | 43.19
706306 | III | Блочный УЗИП для защиты одной компьютерной линии 6 категории с разъемом типа RJ45. | IZL NET 6 |  | 48 | 82.43
706130 | III | УЗИП для ЛВС на 8 портов. Монтаж в 19-дюймовую стойку. Вход/выход RJ45. | IZL*NET 19 PoE |  | 8 | 757.68
706134 | III | УЗИП для ЛВС на 16 портов. Монтаж в 19-дюймовую стойку. Вход/выход RJ45. |  |  | 16 | 1024.7
706135 | III | УЗИП для ЛВС на 24 порта. Монтаж в 19-дюймовую стойку. Вход/выход RJ45. |  |  | 24 | 1262.16
706111 | III | УЗИП для ЛВС на 8 портов. Монтаж в 19-дюймовую стойку. Вход/выход RJ45. | IZL*NET 19 |  | 8 | 660.77
706113 | III | УЗИП для ЛВС на 16 портов. Монтаж в 19-дюймовую стойку. Вход/выход RJ45. |  |  | 16 | 967.89
706114 | III | УЗИП для ЛВС на 24 порта. Монтаж в 19-дюймовую стойку. Вход/выход RJ45. |  |  | 24 | 1274.77
705021 | III | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | ZR-BNC* |  | 5 | 52.33
705020 |  |  |  |  | 12 | 49.32
125090 | III | УЗИП для защиты телевизионного оборудования в сетях кабельного телевидения. | ZR1 |  | 48 | 38.89
125210 | III | УЗИП для защиты телевизионного оборудования в сетях кабельного телевидения. | ZRF |  | 48 | 38.89
800783 | II | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | EKO*BNC/FF |  | 70 | 43.95
800784 |  |  |  |  | 180
800785 |  |  |  |  | 280
800786 | II | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | EKO*BNC/MF |  | 70 | 43.95
800787 |  |  |  |  | 180
800788 |  |  |  |  | 280
800798 | II | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | ZKO*716/MF |  | 90 | 76.4
800790 |  |  |  |  | 230
800791 |  |  |  |  | 350
800772 | II | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | EKO *N/MF |  | 70 | 62.63
800781 |  |  |  |  | 180
800782 |  |  |  |  | 280
800778 | II | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | EKO *N/FF |  | 70 | 62.63
800779 |  |  |  |  | 180
800780 |  |  |  |  | 280
800777 | II | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | ZKO 70 TV75/MF |  |  | 43.84
800618 | II | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | ZKO 70 F75/MF |  |  | 43.84
800625 | II | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | ZKO 230 TV75/FF |  |  | 43.84
800773 | II | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | ZKO 230 TV 75/MF |  |  | 43.84
800771 | II | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | ZKO 90 F75/FF |  |  | 43.84
800624 | II | УЗИП для защиты видеооборудования по коаксиальным линиям. | ZKO 90 TV75/FF |  |  | 43.84
127515 | II | Устройство для защиты удаленных датчиков и преобразователей. | LPZ 24 |  | 24 | 107.32
121276 | II | Устройство для защиты телекоммуникационных терминалов от перенапряжений. Imax(8/20)=5kA | EZE FAX/TEL |  |  | 84.63
513051 | II |  | IZN ** |  | 5 | 47.84
513052 |  |  |  |  | 15
513053 |  |  |  |  | 24
513058 | II |  | IZB 15 |  |  | 152.83
513059 |  |  | IZB 15F
513060 | II |  | IMD 2/*** |  | 5 | 107.48
513061 |  |  |  |  | 12
513062 |  |  |  |  | 15
513063 |  |  |  |  | 24
513064 |  |  |  |  | 30
513065 |  |  |  |  | 48
513066 |  |  |  |  | 60
513067 |  |  |  |  | 110
Защита информационных цепей во взрывоопасной среде
704102 | II | Устройство защиты для систем передачи данных во взрывозащищенном исполнении. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 0,5А. | IZE*X |  | 15 | 56.89
704106 |  |  |  |  | 30
704002 | II | Устройство защиты для систем передачи данных во взрывозащищенном исполнении. Imax (8/20)=20kA, рабочий ток IL при 25С до 0,5А. | IZE*X(module) |  | 15 | 52.05
704003 |  |  |  |  | 30
Разрядники для выравнивания потенциалов
509515 |  | Разрядник для уравнивания потенциалов. | EAV 100 |  | 350 | 139.5
509511 |  |  |  |  | 500
322973 |  | Разрядник для уравнивания потенциалов во взрывозащищенном исполнении. | EAV 100Ex |  | 350 | 174.11
322975 |  |  |  |  | 500
Вспомогательные устройства
501010 |  | Дроссель предназначен для координации работы между УЗИП 1 и 2 класса. | BRN*A |  | 35 | 86.55
509518 |  |  |  |  | 63
ООО «ЕЗЕТЕК»
1-й Институтский проезд, д.5, Москва
www.ezetek.ru
тел.: +7 (495) 580 34 49