#G0

| #G0ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| --- |
|  | Ремонт 3-х подъездов жилого дома |  |
|  | (вид работ) |  |
| Адрес: | г. Облучье, ул. Садовая, 3 |

| #G0№ п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% (ликвидация протечек на потолке) | 3 м2 окрашиваемой поверхности |
| 2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% (ликвидация грибка и протечек на стенах) | 4 м2 окрашиваемой поверхности |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 2 м2 отремонтированной поверхности |
| 4 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей | 11,76 м2 окрашиваемой поверхности |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (лестничные ограждения -68,85 м2+лестницы на чердак 4,5 м2+дверь-решетка-2 м2+оконные решетки 2,88 м2) Всего:78,23 м2 | 78,23 м2 окрашиваемой поверхности |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за: 2 раза- окраска почтовых ящиков -5,75 м2 , электрощитов -12,3 м2 и металлических дверей=14 м2 Всего: 32 м2 | 32 м2 окрашиваемой поверхности |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |