| Печь | Габариты В*Ш*Д, мм | Площадь помещения, м2 | Диаметр дымохода, мм | Масса котла, кг | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куппер ОВК10 | 740/340/500 | 100 | 115 | 74 | 22430 |
| Куппер ОК15 | 740/340/500 | 150 | 150 | 98 | 22820 |
| Куппер ОК20 | 755/422/645 | 200 | 150 | 115 | 25940 |
| Куппер ОВК18 | 745/422/645 | 200 | 150 | 120 | 27560 |
| Куппер ОК30 | 1000/422/645 | 300 | 150 | 145 | 33310 |
| Куппер ОК42 | 960/540/870 | 420 | 200 | 178 | 44080 |
| Куппер ПРО 22 | 855х485х670 | 220 | 150 | 115 | 28330 |

КОТЛЫ  КУППЕР

Терморегулятор не входит в комплект котла и приобретается отдельно. ТЭНы идут в комплекте.