ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО «УправДомПлюс»                     Договор N:_________________

Адрес: ул.Кадамовская, 5                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00174313        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x500E  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 65,51 | 48,66 | 16,85 | 238,38 | 233,67 | 233,67 | 4,00 | 3,50 | 3,934 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 61,96 | 46,82 | 15,14 | 238,38 | 234,18 | 234,18 | 4,00 | 3,50 | 3,541 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 65,35 | 48,97 | 16,38 | 238,63 | 233,98 | 233,98 | 4,00 | 3,50 | 3,827 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 60,55 | 46,13 | 14,42 | 238,49 | 234,47 | 234,47 | 4,00 | 3,50 | 3,378 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 59,61 | 45,50 | 14,11 | 238,39 | 234,53 | 234,53 | 4,00 | 3,50 | 3,309 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 58,49 | 44,99 | 13,50 | 238,37 | 234,56 | 234,56 | 4,00 | 3,50 | 3,160 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 58,58 | 45,26 | 13,32 | 240,45 | 236,61 | 236,61 | 4,00 | 3,50 | 3,147 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 58,77 | 45,19 | 13,58 | 237,42 | 233,62 | 233,62 | 4,00 | 3,50 | 3,166 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 60,01 | 45,91 | 14,10 | 237,32 | 233,36 | 233,36 | 4,00 | 3,50 | 3,288 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 56,37 | 44,16 | 12,21 | 246,29 | 242,64 | 242,64 | 4,00 | 3,50 | 2,961 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 55,41 | 43,00 | 12,41 | 236,18 | 232,84 | 232,84 | 4,00 | 3,50 | 2,887 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 52,93 | 41,63 | 11,30 | 236,08 | 232,99 | 232,99 | 4,00 | 3,50 | 2,629 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 57,95 | 44,59 | 13,36 | 236,49 | 232,76 | 232,76 | 4,00 | 3,50 | 3,106 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 59,92 | 45,92 | 14,00 | 236,72 | 232,79 | 232,79 | 4,00 | 3,50 | 3,254 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 58,69 | 45,14 | 13,55 | 236,70 | 232,91 | 232,91 | 4,00 | 3,50 | 3,150 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 61,76 | 46,82 | 14,94 | 236,96 | 232,83 | 232,83 | 4,00 | 3,50 | 3,473 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 64,88 | 48,29 | 16,59 | 217,58 | 213,36 | 213,36 | 4,00 | 3,50 | 3,534 | 22 | 2 | * |
| 18/12/18 | 68,22 | 50,27 | 17,95 | 237,75 | 232,73 | 232,73 | 4,00 | 3,50 | 4,177 | 24 | 0 |  |
| 19/12/18 | 64,85 | 48,31 | 16,54 | 237,54 | 232,98 | 232,98 | 4,00 | 3,50 | 3,852 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 62,81 | 46,98 | 15,83 | 237,46 | 233,17 | 233,17 | 4,00 | 3,50 | 3,686 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 62,51 | 46,96 | 15,55 | 237,58 | 233,32 | 233,32 | 4,00 | 3,50 | 3,626 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 58,54 | 44,88 | 13,66 | 237,40 | 233,60 | 233,60 | 4,00 | 3,50 | 3,185 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 51,78 | 40,96 | 10,82 | 236,87 | 233,88 | 233,88 | 4,00 | 3,50 | 2,527 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 54,91 | 42,65 | 12,26 | 236,88 | 233,56 | 233,56 | 4,00 | 3,50 | 2,865 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 56,89 | 43,91 | 12,98 | 237,15 | 233,58 | 233,58 | 4,00 | 3,50 | 3,025 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 60,18 | 45,78 | 14,40 | 237,46 | 233,46 | 233,46 | 4,00 | 3,50 | 3,358 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 60,42 | 45,99 | 14,43 | 237,30 | 233,30 | 233,30 | 4,00 | 3,50 | 3,365 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 67,22 | 49,92 | 17,30 | 237,92 | 233,04 | 233,04 | 4,00 | 3,50 | 4,030 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 66,87 | 49,87 | 17,00 | 238,05 | 233,17 | 233,17 | 4,00 | 3,50 | 3,965 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 65,57 | 49,14 | 16,43 | 237,97 | 233,32 | 233,32 | 4,00 | 3,50 | 3,828 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 61,59 | 46,99 | 14,60 | 237,70 | 233,54 | 233,54 | 4,00 | 3,50 | 3,406 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 7353,86 | 7228,75 | 7228,75 |  |  | 104,639 | 742 | 2 |  |
| Средние: | 60,62 | 46,12 | 14,50 |  |  |  | 4,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 105175,23 | 103769,71 | 103769,71 | 1108,404 | 14291 | 5952 |
| 31/12/1824:00 | 112529,09 | 110998,46 | 110998,46 | 1213,043 | 15033 | 5954 |
| Итого: | 7353,86 | 7228,75 | 7228,75 | 104,639 | 742 | 2 |

Период нормальной работы 742ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 21212ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО «УправДомПлюс»                     Договор N:_________________

Адрес:_ул.Гагарина, 116                    Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00057473        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xD86A  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 68,62 | 54,13 | 14,49 | 263,08 | 257,47 | 257,47 | 6,00 | 4,00 | 3,736 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 65,66 | 52,40 | 13,26 | 259,00 | 253,94 | 253,94 | 6,00 | 4,00 | 3,373 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 64,54 | 51,23 | 13,31 | 248,23 | 243,53 | 243,53 | 6,00 | 4,00 | 3,248 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 63,16 | 50,46 | 12,70 | 249,42 | 244,88 | 244,88 | 6,00 | 4,00 | 3,118 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 60,97 | 49,06 | 11,91 | 247,66 | 243,41 | 243,41 | 6,00 | 4,00 | 2,903 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 61,11 | 49,04 | 12,07 | 243,58 | 239,38 | 239,38 | 6,00 | 4,00 | 2,890 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 58,78 | 47,57 | 11,21 | 246,09 | 242,16 | 242,16 | 6,00 | 4,00 | 2,718 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 58,37 | 47,48 | 10,89 | 255,62 | 251,59 | 251,59 | 6,00 | 4,00 | 2,745 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 59,73 | 48,23 | 11,50 | 249,76 | 245,66 | 245,66 | 6,00 | 4,00 | 2,831 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 56,54 | 46,09 | 10,45 | 245,22 | 241,60 | 241,60 | 6,00 | 4,00 | 2,529 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 53,45 | 44,08 | 9,37 | 247,46 | 244,15 | 244,15 | 6,00 | 4,00 | 2,290 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 52,46 | 43,20 | 9,26 | 247,47 | 244,28 | 244,28 | 6,00 | 4,00 | 2,270 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 58,88 | 47,61 | 11,27 | 248,54 | 244,57 | 244,57 | 6,00 | 4,00 | 2,762 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 57,95 | 47,12 | 10,83 | 253,75 | 249,81 | 249,81 | 6,00 | 4,00 | 2,710 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 54,48 | 44,89 | 9,59 | 260,03 | 256,43 | 256,43 | 6,00 | 4,00 | 2,462 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 53,93 | 44,22 | 9,71 | 254,80 | 251,35 | 251,35 | 6,00 | 4,00 | 2,449 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 54,92 | 44,49 | 10,43 | 247,54 | 244,07 | 244,07 | 6,00 | 4,00 | 2,549 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 55,81 | 44,82 | 10,99 | 247,59 | 243,99 | 243,99 | 6,00 | 4,00 | 2,686 | 24 | 0 |  |
| 19/12/18 | 55,67 | 44,58 | 11,09 | 247,08 | 243,54 | 243,54 | 6,00 | 4,00 | 2,708 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 60,14 | 47,73 | 12,41 | 247,38 | 243,25 | 243,25 | 6,00 | 4,00 | 3,025 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 60,39 | 48,25 | 12,14 | 254,13 | 249,86 | 249,86 | 6,00 | 4,00 | 3,039 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 56,96 | 46,28 | 10,68 | 259,57 | 255,68 | 255,68 | 6,00 | 4,00 | 2,735 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 55,26 | 45,20 | 10,06 | 246,96 | 243,44 | 243,44 | 6,00 | 4,00 | 2,449 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 55,33 | 44,92 | 10,41 | 242,13 | 238,71 | 238,71 | 6,00 | 4,00 | 2,488 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 57,68 | 46,67 | 11,01 | 245,39 | 241,60 | 241,60 | 6,00 | 4,00 | 2,666 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 58,31 | 46,84 | 11,47 | 245,73 | 241,88 | 241,88 | 6,00 | 4,00 | 2,781 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 59,69 | 47,83 | 11,86 | 245,07 | 241,07 | 241,07 | 6,00 | 4,00 | 2,865 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 62,60 | 49,54 | 13,06 | 243,91 | 239,54 | 239,54 | 6,00 | 4,00 | 3,137 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 63,36 | 50,47 | 12,89 | 254,42 | 249,77 | 249,77 | 6,00 | 4,00 | 3,226 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 65,15 | 51,98 | 13,17 | 264,68 | 259,60 | 259,60 | 6,00 | 4,00 | 3,425 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 62,26 | 50,22 | 12,04 | 264,73 | 260,03 | 260,03 | 6,00 | 4,00 | 3,138 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 7776,02 | 7650,24 | 7650,24 |  |  | 87,951 | 744 | 0 |  |
| Средние: | 59,14 | 47,66 | 11,48 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 132078,41 | 130235,40 | 130235,40 | 1302,542 | 17461 | 8591 |
| 31/12/1824:00 | 139854,43 | 137885,64 | 137885,64 | 1390,493 | 18205 | 8591 |
| Итого: | 7776,02 | 7650,24 | 7650,24 | 87,951 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 27023ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент:_ООО «УправДомПлюс»                     Договор N:_________________

Адрес:_ул.Макаренко, 17                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00091544        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xFB5D  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 62,23 | 51,76 | 10,47 | 287,66 | 282,59 | 282,59 | 5,00 | 4,00 | 2,961 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,10 | 52,60 | 10,50 | 287,69 | 282,41 | 282,41 | 5,00 | 4,00 | 2,967 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 63,31 | 52,88 | 10,43 | 287,56 | 282,28 | 282,28 | 5,00 | 4,00 | 2,947 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 63,39 | 53,02 | 10,37 | 287,30 | 282,02 | 282,02 | 5,00 | 4,00 | 2,930 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 62,09 | 52,20 | 9,89 | 287,04 | 281,91 | 281,91 | 5,00 | 4,00 | 2,790 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,16 | 52,25 | 9,91 | 287,01 | 281,97 | 281,97 | 5,00 | 4,00 | 2,796 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,33 | 52,44 | 9,89 | 287,10 | 282,03 | 282,03 | 5,00 | 4,00 | 2,790 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 62,37 | 52,54 | 9,83 | 287,15 | 282,11 | 282,11 | 5,00 | 4,00 | 2,776 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,26 | 52,42 | 9,84 | 287,13 | 282,09 | 282,09 | 5,00 | 4,00 | 2,778 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 60,81 | 51,43 | 9,38 | 286,73 | 281,88 | 281,88 | 5,00 | 4,00 | 2,647 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 57,68 | 49,16 | 8,52 | 286,13 | 281,75 | 281,75 | 5,00 | 4,00 | 2,405 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 56,73 | 48,49 | 8,24 | 286,23 | 282,02 | 282,02 | 5,00 | 4,00 | 2,327 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 56,38 | 48,20 | 8,18 | 286,05 | 281,89 | 281,89 | 5,00 | 4,00 | 2,305 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 58,62 | 49,77 | 8,85 | 286,27 | 281,71 | 281,71 | 5,00 | 4,00 | 2,496 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 60,36 | 51,01 | 9,35 | 286,24 | 281,44 | 281,44 | 5,00 | 4,00 | 2,635 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 60,18 | 50,86 | 9,32 | 286,13 | 281,33 | 281,33 | 5,00 | 4,00 | 2,622 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 61,39 | 51,50 | 9,89 | 286,30 | 281,31 | 281,31 | 5,00 | 4,00 | 2,786 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 63,09 | 52,64 | 10,45 | 286,55 | 281,27 | 281,27 | 5,00 | 4,00 | 2,939 | 24 | 0 |  |
| 19/12/18 | 63,23 | 52,69 | 10,54 | 286,53 | 281,25 | 281,25 | 5,00 | 4,00 | 2,965 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 63,53 | 52,91 | 10,62 | 286,68 | 281,40 | 281,40 | 5,00 | 4,00 | 2,987 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 63,89 | 53,24 | 10,65 | 286,80 | 281,51 | 281,51 | 5,00 | 4,00 | 3,001 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 64,03 | 53,54 | 10,49 | 286,53 | 281,15 | 281,15 | 5,00 | 4,00 | 2,954 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 55,39 | 47,67 | 7,72 | 285,89 | 281,83 | 281,83 | 5,00 | 4,00 | 2,175 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 53,13 | 45,83 | 7,30 | 285,67 | 281,90 | 281,90 | 5,00 | 4,00 | 2,061 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 56,55 | 48,29 | 8,26 | 285,78 | 281,53 | 281,53 | 5,00 | 4,00 | 2,327 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 59,66 | 50,40 | 9,26 | 286,10 | 281,40 | 281,40 | 5,00 | 4,00 | 2,610 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 61,33 | 51,67 | 9,66 | 286,18 | 281,15 | 281,15 | 5,00 | 4,00 | 2,719 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 63,46 | 53,03 | 10,43 | 286,27 | 281,01 | 281,01 | 5,00 | 4,00 | 2,934 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 62,22 | 52,25 | 9,97 | 286,20 | 281,14 | 281,14 | 5,00 | 4,00 | 2,806 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 62,16 | 52,16 | 10,00 | 286,32 | 281,28 | 281,28 | 5,00 | 4,00 | 2,811 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 62,25 | 52,29 | 9,96 | 286,37 | 281,33 | 281,33 | 5,00 | 4,00 | 2,801 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8883,59 | 8731,89 | 8731,89 |  |  | 84,048 | 744 | 0 |  |
| Средние: | 60,95 | 51,33 | 9,62 |  |  |  | 5,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 161466,02 | 159256,13 | 159256,13 | 1199,713 | 23168 | 5476 |
| 31/12/1824:00 | 170349,61 | 167988,02 | 167988,02 | 1283,761 | 23912 | 5476 |
| Итого: | 8883,59 | 8731,89 | 8731,89 | 84,048 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29615ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО «УправДомПлюс»                    Договор N:_________________

Адрес:_ул.Макаренко, 19                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00189613        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x7B09  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 62,50 | 53,15 | 9,35 | 284,24 | 279,20 | 279,20 | 6,00 | 4,00 | 2,617 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,35 | 53,95 | 9,40 | 284,21 | 278,95 | 278,95 | 6,00 | 4,00 | 2,628 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 63,57 | 54,18 | 9,39 | 284,17 | 278,89 | 278,89 | 6,00 | 4,00 | 2,626 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 63,65 | 54,35 | 9,30 | 284,14 | 278,86 | 278,86 | 6,00 | 4,00 | 2,603 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 62,37 | 53,48 | 8,89 | 284,05 | 279,00 | 279,00 | 6,00 | 4,00 | 2,489 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,39 | 53,55 | 8,84 | 284,05 | 279,01 | 279,01 | 6,00 | 4,00 | 2,476 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,58 | 53,75 | 8,83 | 284,17 | 279,13 | 279,13 | 6,00 | 4,00 | 2,478 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 62,62 | 53,78 | 8,84 | 284,32 | 279,28 | 279,28 | 6,00 | 4,00 | 2,477 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,51 | 53,73 | 8,78 | 284,32 | 279,28 | 279,28 | 6,00 | 4,00 | 2,460 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 61,12 | 52,74 | 8,38 | 284,00 | 279,15 | 279,15 | 6,00 | 4,00 | 2,348 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 57,95 | 50,33 | 7,62 | 283,47 | 279,09 | 279,09 | 6,00 | 4,00 | 2,133 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 56,99 | 49,63 | 7,36 | 283,59 | 279,38 | 279,38 | 6,00 | 4,00 | 2,062 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 56,58 | 49,26 | 7,32 | 283,43 | 279,28 | 279,28 | 6,00 | 4,00 | 2,052 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 58,83 | 50,88 | 7,95 | 283,61 | 279,07 | 279,07 | 6,00 | 4,00 | 2,226 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 60,60 | 52,23 | 8,37 | 283,54 | 278,74 | 278,74 | 6,00 | 4,00 | 2,343 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 60,43 | 52,09 | 8,34 | 283,49 | 278,69 | 278,69 | 6,00 | 4,00 | 2,337 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 61,60 | 52,76 | 8,84 | 283,53 | 278,57 | 278,57 | 6,00 | 4,00 | 2,470 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 63,35 | 53,92 | 9,43 | 283,66 | 278,38 | 278,38 | 6,00 | 4,00 | 2,632 | 24 | 0 |  |
| 19/12/18 | 63,48 | 53,92 | 9,56 | 283,74 | 278,46 | 278,46 | 6,00 | 4,00 | 2,668 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 63,79 | 54,20 | 9,59 | 283,88 | 278,60 | 278,60 | 6,00 | 4,00 | 2,681 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 64,15 | 54,57 | 9,58 | 284,02 | 278,74 | 278,74 | 6,00 | 4,00 | 2,679 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 64,31 | 54,86 | 9,45 | 283,84 | 278,59 | 278,59 | 6,00 | 4,00 | 2,641 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 55,77 | 48,73 | 7,04 | 283,73 | 279,66 | 279,66 | 6,00 | 4,00 | 1,977 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 53,30 | 46,67 | 6,63 | 283,74 | 280,00 | 280,00 | 6,00 | 4,00 | 1,865 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 56,76 | 49,26 | 7,50 | 283,72 | 279,49 | 279,49 | 6,00 | 4,00 | 2,102 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 59,88 | 51,52 | 8,36 | 283,79 | 279,10 | 279,10 | 6,00 | 4,00 | 2,343 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 61,58 | 52,86 | 8,72 | 283,85 | 278,92 | 278,92 | 6,00 | 4,00 | 2,442 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 63,69 | 54,31 | 9,38 | 283,91 | 278,67 | 278,67 | 6,00 | 4,00 | 2,618 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 62,50 | 53,49 | 9,01 | 283,99 | 278,93 | 278,93 | 6,00 | 4,00 | 2,523 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 62,41 | 53,34 | 9,07 | 284,12 | 279,08 | 279,08 | 6,00 | 4,00 | 2,540 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 62,50 | 53,47 | 9,03 | 284,21 | 279,17 | 279,17 | 6,00 | 4,00 | 2,529 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8800,53 | 8649,36 | 8649,36 |  |  | 75,065 | 744 | 0 |  |
| Средние: | 61,20 | 52,55 | 8,65 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 113054,84 | 111438,33 | 111438,33 | 800,705 | 18545 | 1339 |
| 31/12/1824:00 | 121855,37 | 120087,69 | 120087,69 | 875,770 | 19289 | 1339 |
| Итого: | 8800,53 | 8649,36 | 8649,36 | 75,065 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20855ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО «УправДомПлюс»                    Договор N:_________________

Адрес: ул.Макаренко, 6-а                   Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00113028        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xBD84  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 62,49 | 53,53 | 8,96 | 287,09 | 282,00 | 282,00 | 5,00 | 4,00 | 2,530 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,33 | 54,37 | 8,96 | 287,11 | 281,83 | 281,83 | 5,00 | 4,00 | 2,528 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 63,55 | 54,58 | 8,97 | 287,03 | 281,75 | 281,75 | 5,00 | 4,00 | 2,526 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 63,63 | 54,73 | 8,90 | 286,89 | 281,61 | 281,61 | 5,00 | 4,00 | 2,511 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 62,38 | 53,89 | 8,49 | 286,64 | 281,50 | 281,50 | 5,00 | 4,00 | 2,388 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,39 | 53,93 | 8,46 | 286,61 | 281,53 | 281,53 | 5,00 | 4,00 | 2,381 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,59 | 54,17 | 8,42 | 286,73 | 281,60 | 281,60 | 5,00 | 4,00 | 2,371 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 62,63 | 54,26 | 8,37 | 286,87 | 281,73 | 281,73 | 5,00 | 4,00 | 2,360 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,52 | 54,17 | 8,35 | 286,95 | 281,86 | 281,86 | 5,00 | 4,00 | 2,358 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 61,13 | 53,15 | 7,98 | 286,64 | 281,77 | 281,77 | 5,00 | 4,00 | 2,254 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 57,95 | 50,68 | 7,27 | 285,90 | 281,51 | 281,51 | 5,00 | 4,00 | 2,054 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 56,98 | 49,93 | 7,05 | 285,96 | 281,69 | 281,69 | 5,00 | 4,00 | 1,989 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 56,55 | 49,57 | 6,98 | 285,76 | 281,53 | 281,53 | 5,00 | 4,00 | 1,971 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 58,82 | 51,26 | 7,56 | 286,03 | 281,45 | 281,45 | 5,00 | 4,00 | 2,130 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 60,59 | 52,60 | 7,99 | 285,99 | 281,19 | 281,19 | 5,00 | 4,00 | 2,251 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 60,44 | 52,45 | 7,99 | 285,87 | 281,07 | 281,07 | 5,00 | 4,00 | 2,249 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 61,56 | 53,10 | 8,46 | 285,95 | 280,97 | 280,97 | 5,00 | 4,00 | 2,381 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 63,34 | 54,39 | 8,95 | 286,14 | 280,86 | 280,86 | 5,00 | 4,00 | 2,517 | 24 | 0 |  |
| 19/12/18 | 63,47 | 54,50 | 8,97 | 286,15 | 280,87 | 280,87 | 5,00 | 4,00 | 2,524 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 63,78 | 54,78 | 9,00 | 286,25 | 280,97 | 280,97 | 5,00 | 4,00 | 2,527 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 64,14 | 55,08 | 9,06 | 286,40 | 281,08 | 281,08 | 5,00 | 4,00 | 2,550 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 64,33 | 55,36 | 8,97 | 286,28 | 280,82 | 280,82 | 5,00 | 4,00 | 2,522 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 55,83 | 49,22 | 6,61 | 285,56 | 281,44 | 281,44 | 5,00 | 4,00 | 1,863 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 53,25 | 47,07 | 6,18 | 285,34 | 281,58 | 281,58 | 5,00 | 4,00 | 1,743 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 56,72 | 49,66 | 7,06 | 285,51 | 281,23 | 281,23 | 5,00 | 4,00 | 1,991 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 59,84 | 52,00 | 7,84 | 285,78 | 281,08 | 281,08 | 5,00 | 4,00 | 2,209 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 61,57 | 53,37 | 8,20 | 285,88 | 280,85 | 280,85 | 5,00 | 4,00 | 2,305 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 63,67 | 54,83 | 8,84 | 285,99 | 280,69 | 280,69 | 5,00 | 4,00 | 2,486 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 62,51 | 53,97 | 8,54 | 285,92 | 280,84 | 280,84 | 5,00 | 4,00 | 2,402 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 62,41 | 53,84 | 8,57 | 286,02 | 280,98 | 280,98 | 5,00 | 4,00 | 2,414 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 62,51 | 54,02 | 8,49 | 286,04 | 280,96 | 280,96 | 5,00 | 4,00 | 2,391 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8873,28 | 8720,84 | 8720,84 |  |  | 71,676 | 744 | 0 |  |
| Средние: | 61,19 | 52,99 | 8,20 |  |  |  | 5,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 158381,95 | 156188,32 | 156188,32 | 1013,441 | 22059 | 6585 |
| 31/12/1824:00 | 167255,23 | 164909,16 | 164909,16 | 1085,117 | 22803 | 6585 |
| Итого: | 8873,28 | 8720,84 | 8720,84 | 71,676 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29616ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО «УправДомПлюс»                    Договор N:_________________

Адрес:_ул.Макаренко, 8-б                   Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00179628        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  3  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3E50  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 62,94 | 57,05 | 5,89 | 263,87 | 259,19 | 263,52 | 259,19 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,537 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,78 | 57,90 | 5,88 | 263,56 | 258,87 | 263,20 | 258,87 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,529 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 64,00 | 58,11 | 5,89 | 263,48 | 258,74 | 263,13 | 258,74 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,534 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 64,07 | 58,10 | 5,97 | 264,03 | 259,27 | 263,65 | 259,27 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,558 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 62,75 | 57,13 | 5,62 | 263,45 | 258,90 | 263,11 | 258,90 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,467 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,82 | 57,23 | 5,59 | 263,04 | 258,40 | 262,68 | 258,40 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,453 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,99 | 57,43 | 5,56 | 263,08 | 258,37 | 262,68 | 258,37 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,446 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 63,03 | 57,47 | 5,56 | 263,14 | 258,47 | 262,79 | 258,47 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,443 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,92 | 57,38 | 5,54 | 263,36 | 258,67 | 262,98 | 258,67 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,441 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 61,46 | 56,14 | 5,32 | 263,36 | 258,91 | 263,03 | 258,91 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,388 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 58,31 | 53,43 | 4,88 | 263,05 | 259,08 | 262,85 | 259,08 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,273 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 57,34 | 52,72 | 4,62 | 262,78 | 258,93 | 262,64 | 258,93 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,208 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 56,99 | 52,37 | 4,62 | 262,74 | 258,96 | 262,58 | 258,96 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,205 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 59,25 | 54,17 | 5,08 | 263,04 | 258,94 | 262,83 | 258,94 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,325 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 61,00 | 55,67 | 5,33 | 262,79 | 258,37 | 262,48 | 258,37 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,388 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 60,82 | 55,55 | 5,27 | 262,75 | 258,38 | 262,42 | 258,38 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,373 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 62,07 | 56,38 | 5,69 | 263,43 | 258,88 | 263,01 | 258,88 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,482 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 63,79 | 57,73 | 6,06 | 263,39 | 258,61 | 262,89 | 258,61 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,574 | 24 | 0 |  |
| 19/12/18 | 63,92 | 57,81 | 6,11 | 263,26 | 258,47 | 262,76 | 258,47 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,590 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 64,22 | 58,10 | 6,12 | 263,33 | 258,48 | 262,81 | 258,48 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,593 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 64,59 | 58,48 | 6,11 | 263,38 | 258,52 | 262,89 | 258,52 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,589 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 64,71 | 58,67 | 6,04 | 263,16 | 258,20 | 262,63 | 258,20 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,568 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 55,97 | 51,55 | 4,42 | 262,60 | 258,92 | 262,42 | 258,92 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,151 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 53,72 | 49,51 | 4,21 | 262,87 | 259,49 | 262,74 | 259,49 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,102 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 57,18 | 52,35 | 4,83 | 263,19 | 259,35 | 262,94 | 259,35 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,262 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 60,32 | 54,94 | 5,38 | 263,58 | 259,27 | 263,25 | 259,27 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,404 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 61,99 | 56,46 | 5,53 | 263,02 | 258,54 | 262,59 | 258,54 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,442 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 64,15 | 58,11 | 6,04 | 262,77 | 257,93 | 262,25 | 257,93 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,569 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 62,90 | 57,15 | 5,75 | 262,66 | 257,95 | 262,19 | 257,95 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,493 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 62,83 | 57,09 | 5,74 | 262,73 | 257,97 | 262,25 | 257,97 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,492 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 62,91 | 57,21 | 5,70 | 262,69 | 257,91 | 262,18 | 257,91 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,479 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8157,58 | 8018,94 | 8146,37 | 8018,94 | 0,00 |  |  | 44,358 | 744 | 0 |  |
| Средние: | 61,61 | 56,11 | 5,50 |  |  |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 88877,33 | 87716,86 | 88948,42 | 87716,81 | 0,05 | 466,865 | 19858 | 26 |
| 31/12/1824:00 | 97034,91 | 95735,80 | 97094,79 | 95735,75 | 0,05 | 511,223 | 20602 | 26 |
| Итого: | 8157,58 | 8018,94 | 8146,37 | 8018,94 | 0,00 | 44,358 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20855ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО «УправДомПлюс»                     Договор N:_________________

Адрес:_ул.Макаренко, 10-а                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00113105        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3F0A  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 62,73 | 53,01 | 9,72 | 272,06 | 267,18 | 267,18 | 3,50 | 2,00 | 2,601 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,58 | 53,77 | 9,81 | 272,08 | 267,04 | 267,04 | 3,50 | 2,00 | 2,625 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 63,78 | 53,96 | 9,82 | 272,05 | 267,01 | 267,01 | 3,50 | 2,00 | 2,628 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 63,84 | 54,08 | 9,76 | 271,89 | 266,85 | 266,85 | 3,50 | 2,00 | 2,612 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 62,47 | 53,19 | 9,28 | 271,58 | 266,69 | 266,69 | 3,50 | 2,00 | 2,483 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,65 | 53,37 | 9,28 | 271,60 | 266,73 | 266,73 | 3,50 | 2,00 | 2,480 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,77 | 53,55 | 9,22 | 271,65 | 266,75 | 266,75 | 3,50 | 2,00 | 2,466 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 62,82 | 53,58 | 9,24 | 271,77 | 266,82 | 266,82 | 3,50 | 2,00 | 2,471 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,68 | 53,46 | 9,22 | 271,77 | 266,91 | 266,91 | 3,50 | 2,00 | 2,470 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 61,13 | 52,42 | 8,71 | 271,52 | 266,87 | 266,87 | 3,50 | 2,00 | 2,326 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 58,04 | 50,12 | 7,92 | 270,97 | 266,71 | 266,71 | 3,50 | 2,00 | 2,117 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 57,10 | 49,40 | 7,70 | 271,04 | 266,87 | 266,87 | 3,50 | 2,00 | 2,059 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 56,88 | 49,19 | 7,69 | 270,98 | 266,85 | 266,85 | 3,50 | 2,00 | 2,052 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 59,11 | 50,78 | 8,33 | 271,23 | 266,85 | 266,85 | 3,50 | 2,00 | 2,226 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 60,81 | 52,05 | 8,76 | 271,27 | 266,71 | 266,71 | 3,50 | 2,00 | 2,344 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 60,60 | 51,85 | 8,75 | 271,12 | 266,56 | 266,56 | 3,50 | 2,00 | 2,338 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 61,96 | 52,67 | 9,29 | 271,27 | 266,49 | 266,49 | 3,50 | 2,00 | 2,480 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 63,55 | 53,77 | 9,78 | 271,36 | 266,32 | 266,32 | 3,50 | 2,00 | 2,611 | 24 | 0 |  |
| 19/12/18 | 63,71 | 53,91 | 9,80 | 271,33 | 266,29 | 266,29 | 3,50 | 2,00 | 2,613 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 64,00 | 54,20 | 9,80 | 271,35 | 266,31 | 266,31 | 3,50 | 2,00 | 2,616 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 64,38 | 54,58 | 9,80 | 271,63 | 266,53 | 266,53 | 3,50 | 2,00 | 2,615 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 64,42 | 54,74 | 9,68 | 271,30 | 266,08 | 266,08 | 3,50 | 2,00 | 2,582 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 55,43 | 48,37 | 7,06 | 270,55 | 266,62 | 266,62 | 3,50 | 2,00 | 1,888 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 53,68 | 46,72 | 6,96 | 270,46 | 266,80 | 266,80 | 3,50 | 2,00 | 1,863 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 57,05 | 49,23 | 7,82 | 270,67 | 266,54 | 266,54 | 3,50 | 2,00 | 2,091 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 60,17 | 51,41 | 8,76 | 270,96 | 266,46 | 266,46 | 3,50 | 2,00 | 2,339 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 61,78 | 52,63 | 9,15 | 271,06 | 266,26 | 266,26 | 3,50 | 2,00 | 2,442 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 63,99 | 54,12 | 9,87 | 271,23 | 266,15 | 266,15 | 3,50 | 2,00 | 2,631 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 62,64 | 53,22 | 9,42 | 271,21 | 266,37 | 266,37 | 3,50 | 2,00 | 2,514 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 62,61 | 53,14 | 9,47 | 271,25 | 266,44 | 266,44 | 3,50 | 2,00 | 2,530 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 62,68 | 53,26 | 9,42 | 271,29 | 266,44 | 266,44 | 3,50 | 2,00 | 2,515 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8411,50 | 8265,50 | 8265,50 |  |  | 74,628 | 744 | 0 |  |
| Средние: | 61,39 | 52,38 | 9,01 |  |  |  | 3,50 | 2,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 146461,85 | 144408,80 | 144408,80 | 934,933 | 22924 | 5721 |
| 31/12/1824:00 | 154873,35 | 152674,30 | 152674,30 | 1009,561 | 23668 | 5721 |
| Итого: | 8411,50 | 8265,50 | 8265,50 | 74,628 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29615ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО «УправДомПлюс»                     Договор N:_________________

Адрес:_ул.Поворотный, 8                    Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00193513        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x934E  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 68,82 | 56,00 | 12,82 | 397,15 | 388,67 | 388,67 | 5,00 | 4,50 | 4,985 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 65,42 | 53,85 | 11,57 | 396,91 | 389,21 | 389,21 | 5,00 | 4,50 | 4,505 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 65,65 | 54,03 | 11,62 | 396,83 | 389,05 | 389,05 | 5,00 | 4,50 | 4,521 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 65,85 | 54,15 | 11,70 | 396,76 | 388,97 | 388,97 | 5,00 | 4,50 | 4,553 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 60,42 | 50,48 | 9,94 | 392,85 | 386,24 | 386,24 | 5,00 | 4,50 | 3,834 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 55,28 | 46,70 | 8,58 | 389,62 | 384,12 | 384,12 | 5,00 | 4,50 | 3,291 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 55,27 | 46,61 | 8,66 | 389,51 | 383,98 | 383,98 | 5,00 | 4,50 | 3,325 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 55,19 | 46,53 | 8,66 | 390,33 | 384,83 | 384,83 | 5,00 | 4,50 | 3,329 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 55,24 | 46,45 | 8,79 | 389,85 | 384,34 | 384,34 | 5,00 | 4,50 | 3,374 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 55,29 | 46,62 | 8,67 | 389,89 | 384,37 | 384,37 | 5,00 | 4,50 | 3,331 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 55,11 | 46,37 | 8,74 | 388,97 | 383,46 | 383,46 | 5,00 | 4,50 | 3,351 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 55,15 | 46,44 | 8,71 | 389,89 | 384,38 | 384,38 | 5,00 | 4,50 | 3,346 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 55,20 | 46,52 | 8,68 | 390,12 | 384,60 | 384,60 | 5,00 | 4,50 | 3,337 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 55,19 | 46,45 | 8,74 | 390,26 | 384,73 | 384,73 | 5,00 | 4,50 | 3,357 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 56,36 | 47,26 | 9,10 | 390,42 | 384,65 | 384,65 | 5,00 | 4,50 | 3,496 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 57,44 | 48,06 | 9,38 | 390,68 | 384,69 | 384,69 | 5,00 | 4,50 | 3,607 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 64,82 | 52,96 | 11,86 | 394,77 | 387,17 | 387,17 | 5,00 | 4,50 | 4,592 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 67,66 | 55,25 | 12,41 | 397,89 | 389,66 | 389,66 | 5,00 | 4,50 | 4,838 | 24 | 0 |  |
| 19/12/18 | 68,44 | 55,89 | 12,55 | 408,32 | 399,69 | 399,69 | 5,00 | 4,50 | 5,017 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 70,77 | 57,91 | 12,86 | 416,62 | 407,26 | 407,26 | 5,00 | 4,50 | 5,237 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 66,99 | 55,20 | 11,79 | 405,82 | 397,55 | 397,55 | 5,00 | 4,50 | 4,685 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 60,12 | 49,97 | 10,15 | 394,75 | 388,13 | 388,13 | 5,00 | 4,50 | 3,938 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 56,09 | 47,30 | 8,79 | 390,26 | 384,52 | 384,52 | 5,00 | 4,50 | 3,381 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 55,99 | 47,17 | 8,82 | 390,67 | 384,95 | 384,95 | 5,00 | 4,50 | 3,391 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 56,00 | 46,98 | 9,02 | 389,83 | 384,13 | 384,13 | 5,00 | 4,50 | 3,464 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 58,13 | 48,37 | 9,76 | 390,49 | 384,34 | 384,34 | 5,00 | 4,50 | 3,751 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 59,55 | 49,41 | 10,14 | 389,68 | 383,27 | 383,27 | 5,00 | 4,50 | 3,885 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 59,26 | 48,89 | 10,37 | 389,15 | 382,89 | 382,89 | 5,00 | 4,50 | 3,964 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 62,71 | 51,46 | 11,25 | 392,68 | 385,63 | 385,63 | 5,00 | 4,50 | 4,333 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 63,23 | 52,19 | 11,04 | 393,15 | 385,93 | 385,93 | 5,00 | 4,50 | 4,260 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 61,02 | 50,43 | 10,59 | 391,23 | 384,51 | 384,51 | 5,00 | 4,50 | 4,073 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 12205,35 | 11999,92 | 11999,92 |  |  | 122,351 | 744 | 0 |  |
| Средние: | 60,31 | 50,11 | 10,20 |  |  |  | 5,00 | 4,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 82649,50 | 81359,40 | 81359,40 | 754,583 | 9900 | 1920 |
| 31/12/1824:00 | 94854,85 | 93359,32 | 93359,32 | 876,934 | 10644 | 1920 |
| Итого: | 12205,35 | 11999,92 | 11999,92 | 122,351 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12792ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО «УправДомПлюс»                     Договор N:_________________

Адрес: ул.Энгельса, 50                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00241989        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xDD40  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 64,33 | 50,53 | 13,80 | 264,36 | 259,36 | 259,36 | 5,00 | 3,50 | 3,582 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,32 | 50,26 | 13,06 | 266,42 | 261,56 | 261,56 | 5,00 | 3,50 | 3,421 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 65,31 | 51,66 | 13,65 | 266,32 | 261,09 | 261,09 | 5,00 | 3,50 | 3,568 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 60,78 | 48,74 | 12,04 | 266,88 | 262,34 | 262,34 | 5,00 | 3,50 | 3,159 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 63,11 | 50,33 | 12,78 | 266,54 | 261,72 | 261,72 | 5,00 | 3,50 | 3,347 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,31 | 50,00 | 12,31 | 266,45 | 261,77 | 261,77 | 5,00 | 3,50 | 3,231 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 61,49 | 49,51 | 11,98 | 266,52 | 261,96 | 261,96 | 5,00 | 3,50 | 3,144 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 61,59 | 49,59 | 12,00 | 266,51 | 261,95 | 261,95 | 5,00 | 3,50 | 3,145 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 61,49 | 49,47 | 12,02 | 266,48 | 261,92 | 261,92 | 5,00 | 3,50 | 3,149 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 61,35 | 49,34 | 12,01 | 266,66 | 262,10 | 262,10 | 5,00 | 3,50 | 3,150 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 61,62 | 48,90 | 12,72 | 245,75 | 241,53 | 241,53 | 5,00 | 3,50 | 3,077 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 60,12 | 46,11 | 14,01 | 190,62 | 187,46 | 187,46 | 5,00 | 3,50 | 2,628 | 23 | 1 | * |
| 13/12/18 | 60,08 | 45,85 | 14,23 | 191,85 | 188,73 | 188,73 | 5,00 | 3,50 | 2,689 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 60,81 | 46,13 | 14,68 | 192,64 | 189,39 | 189,39 | 5,00 | 3,50 | 2,785 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 61,83 | 46,70 | 15,13 | 193,71 | 190,35 | 190,35 | 5,00 | 3,50 | 2,878 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 62,16 | 46,77 | 15,39 | 194,08 | 190,69 | 190,69 | 5,00 | 3,50 | 2,935 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 65,36 | 48,85 | 16,51 | 201,27 | 197,31 | 197,31 | 5,00 | 3,50 | 3,260 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 61,14 | 46,41 | 14,73 | 181,54 | 178,39 | 178,39 | 5,00 | 3,50 | 2,628 | 23 | 1 | * |
| 19/12/18 | 64,52 | 49,96 | 14,56 | 239,64 | 235,08 | 235,08 | 5,00 | 3,50 | 3,427 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 63,97 | 49,39 | 14,58 | 232,16 | 227,81 | 227,81 | 5,00 | 3,50 | 3,323 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 64,31 | 49,74 | 14,57 | 233,58 | 229,16 | 229,16 | 5,00 | 3,50 | 3,344 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 63,01 | 48,91 | 14,10 | 228,74 | 224,58 | 224,58 | 5,00 | 3,50 | 3,171 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 62,30 | 48,09 | 14,21 | 212,51 | 208,71 | 208,71 | 5,00 | 3,50 | 2,966 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 61,08 | 46,36 | 14,72 | 192,23 | 188,90 | 188,90 | 5,00 | 3,50 | 2,781 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 61,42 | 46,52 | 14,90 | 192,55 | 189,19 | 189,19 | 5,00 | 3,50 | 2,820 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 58,84 | 44,97 | 13,87 | 191,68 | 188,60 | 188,60 | 5,00 | 3,50 | 2,617 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 53,85 | 41,81 | 12,04 | 193,07 | 190,43 | 190,43 | 5,00 | 3,50 | 2,292 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 58,99 | 44,37 | 14,62 | 195,20 | 192,04 | 192,04 | 5,00 | 3,50 | 2,807 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 64,56 | 47,83 | 16,73 | 195,42 | 191,81 | 191,81 | 5,00 | 3,50 | 3,210 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 64,43 | 47,80 | 16,63 | 195,57 | 191,93 | 191,93 | 5,00 | 3,50 | 3,191 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 64,63 | 47,92 | 16,71 | 194,56 | 190,92 | 190,92 | 5,00 | 3,50 | 3,192 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 6951,51 | 6828,78 | 6828,78 |  |  | 94,917 | 742 | 2 | * |
| Средние: | 62,16 | 48,27 | 13,89 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 12120,49 | 11956,14 | 11956,14 | 104,780 | 1021 | 2521 |
| 31/12/1824:00 | 19072,00 | 18784,92 | 18784,92 | 199,697 | 1763 | 2523 |
| Итого: | 6951,51 | 6828,78 | 6828,78 | 94,917 | 742 | 2 |

Период нормальной работы 742ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 4514ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент:_ ООО «УправДомПлюс»                     Договор N:_________________

Адрес: ул.Энгельса, 48                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00236174        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x35C3  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 65,11 | 57,65 | 7,46 | 527,27 | 517,10 | 517,10 | 5,00 | 3,50 | 3,869 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 64,04 | 57,03 | 7,01 | 529,97 | 520,08 | 520,08 | 5,00 | 3,50 | 3,657 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 66,05 | 58,66 | 7,39 | 530,91 | 520,38 | 520,38 | 5,00 | 3,50 | 3,860 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 61,47 | 55,02 | 6,45 | 530,45 | 521,20 | 521,20 | 5,00 | 3,50 | 3,375 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 63,82 | 56,98 | 6,84 | 530,73 | 520,86 | 520,86 | 5,00 | 3,50 | 3,577 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 63,00 | 56,37 | 6,63 | 530,53 | 520,89 | 520,89 | 5,00 | 3,50 | 3,459 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,17 | 55,72 | 6,45 | 530,52 | 521,16 | 521,16 | 5,00 | 3,50 | 3,373 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 62,25 | 55,82 | 6,43 | 530,23 | 520,87 | 520,87 | 5,00 | 3,50 | 3,364 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,17 | 55,71 | 6,46 | 530,47 | 521,11 | 521,11 | 5,00 | 3,50 | 3,376 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 62,04 | 55,61 | 6,43 | 530,31 | 520,95 | 520,95 | 5,00 | 3,50 | 3,358 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 62,35 | 55,91 | 6,44 | 534,07 | 524,62 | 524,62 | 5,00 | 3,50 | 3,390 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 60,87 | 54,87 | 6,00 | 542,08 | 532,83 | 532,83 | 5,00 | 3,50 | 3,210 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 60,86 | 54,88 | 5,98 | 543,32 | 534,04 | 534,04 | 5,00 | 3,50 | 3,207 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 61,61 | 55,47 | 6,14 | 542,95 | 533,48 | 533,48 | 5,00 | 3,50 | 3,287 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 62,64 | 56,31 | 6,33 | 543,25 | 533,52 | 533,52 | 5,00 | 3,50 | 3,390 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 62,99 | 56,52 | 6,47 | 543,22 | 533,31 | 533,31 | 5,00 | 3,50 | 3,463 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 66,27 | 59,05 | 7,22 | 542,85 | 532,02 | 532,02 | 5,00 | 3,50 | 3,852 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 61,55 | 54,97 | 6,58 | 453,49 | 445,52 | 445,52 | 5,00 | 3,50 | 2,942 | 23 | 1 | * |
| 19/12/18 | 65,31 | 58,16 | 7,15 | 547,94 | 537,35 | 537,35 | 5,00 | 3,50 | 3,856 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 64,75 | 57,70 | 7,05 | 540,05 | 529,74 | 529,74 | 5,00 | 3,50 | 3,745 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 65,09 | 58,08 | 7,01 | 542,95 | 532,45 | 532,45 | 5,00 | 3,50 | 3,750 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 63,76 | 56,99 | 6,77 | 530,36 | 520,54 | 520,54 | 5,00 | 3,50 | 3,539 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 63,02 | 56,47 | 6,55 | 523,29 | 513,79 | 513,79 | 5,00 | 3,50 | 3,376 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 61,87 | 55,61 | 6,26 | 526,73 | 517,48 | 517,48 | 5,00 | 3,50 | 3,250 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 62,22 | 55,85 | 6,37 | 528,03 | 518,67 | 518,67 | 5,00 | 3,50 | 3,319 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 59,57 | 53,61 | 5,96 | 523,45 | 514,85 | 514,85 | 5,00 | 3,50 | 3,079 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 54,52 | 49,45 | 5,07 | 528,11 | 520,80 | 520,80 | 5,00 | 3,50 | 2,649 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 59,80 | 53,55 | 6,25 | 533,99 | 525,14 | 525,14 | 5,00 | 3,50 | 3,288 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 65,44 | 58,21 | 7,23 | 534,86 | 524,54 | 524,54 | 5,00 | 3,50 | 3,806 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 65,31 | 58,13 | 7,18 | 533,36 | 523,04 | 523,04 | 5,00 | 3,50 | 3,768 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 65,53 | 58,35 | 7,18 | 533,39 | 522,98 | 522,98 | 5,00 | 3,50 | 3,768 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 16473,13 | 16175,31 | 16175,31 |  |  | 107,202 | 743 | 1 | * |
| Средние: | 62,83 | 56,23 | 6,60 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 19262,91 | 18987,78 | 18987,78 | 110,246 | 1021 | 2521 |
| 31/12/1824:00 | 35736,04 | 35163,09 | 35163,09 | 217,448 | 1764 | 2522 |
| Итого: | 16473,13 | 16175,31 | 16175,31 | 107,202 | 743 | 1 |

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 4514ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО «УправДомПлюс»                    Договор N:_________________

Адрес:_ул.Атаманская, 50                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00046771        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xF3DC  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 65,39 | 52,89 | 12,50 | 152,32 | 149,31 | 149,31 | 5,00 | 3,50 | 1,869 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 66,10 | 53,78 | 12,32 | 152,11 | 149,10 | 149,10 | 5,00 | 3,50 | 1,838 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 67,49 | 54,89 | 12,60 | 153,64 | 150,49 | 150,49 | 5,00 | 3,50 | 1,899 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 67,84 | 55,37 | 12,47 | 155,47 | 152,26 | 152,26 | 5,00 | 3,50 | 1,902 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 64,90 | 53,63 | 11,27 | 155,10 | 152,13 | 152,13 | 5,00 | 3,50 | 1,718 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 56,94 | 47,84 | 9,10 | 155,50 | 153,17 | 153,17 | 5,00 | 3,50 | 1,398 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 64,49 | 53,01 | 11,48 | 155,60 | 152,70 | 152,70 | 5,00 | 3,50 | 1,756 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 64,63 | 53,23 | 11,40 | 155,56 | 152,64 | 152,64 | 5,00 | 3,50 | 1,742 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 65,88 | 54,35 | 11,53 | 155,17 | 152,11 | 152,11 | 5,00 | 3,50 | 1,754 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 65,00 | 53,82 | 11,18 | 155,62 | 152,62 | 152,62 | 5,00 | 3,50 | 1,708 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 61,13 | 51,15 | 9,98 | 155,64 | 152,99 | 152,99 | 5,00 | 3,50 | 1,527 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 59,39 | 49,84 | 9,55 | 155,79 | 153,22 | 153,22 | 5,00 | 3,50 | 1,467 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 59,33 | 49,71 | 9,62 | 155,83 | 153,28 | 153,28 | 5,00 | 3,50 | 1,476 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 59,21 | 49,57 | 9,64 | 155,87 | 153,34 | 153,34 | 5,00 | 3,50 | 1,480 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 59,27 | 49,49 | 9,78 | 155,90 | 153,36 | 153,36 | 5,00 | 3,50 | 1,500 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 59,17 | 49,44 | 9,73 | 155,98 | 153,46 | 153,46 | 5,00 | 3,50 | 1,494 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 58,77 | 48,99 | 9,78 | 155,98 | 153,54 | 153,54 | 5,00 | 3,50 | 1,505 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 63,99 | 52,26 | 11,73 | 155,87 | 152,97 | 152,97 | 5,00 | 3,50 | 1,796 | 24 | 0 |  |
| 19/12/18 | 66,69 | 54,31 | 12,38 | 155,41 | 152,29 | 152,29 | 5,00 | 3,50 | 1,888 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 66,52 | 54,23 | 12,29 | 154,78 | 151,66 | 151,66 | 5,00 | 3,50 | 1,866 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 66,48 | 54,31 | 12,17 | 154,80 | 151,69 | 151,69 | 5,00 | 3,50 | 1,849 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 64,08 | 52,80 | 11,28 | 155,01 | 152,13 | 152,13 | 5,00 | 3,50 | 1,718 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 64,51 | 53,39 | 11,12 | 155,04 | 152,16 | 152,16 | 5,00 | 3,50 | 1,693 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 64,29 | 53,25 | 11,04 | 155,01 | 152,13 | 152,13 | 5,00 | 3,50 | 1,683 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 61,58 | 51,41 | 10,17 | 155,23 | 152,56 | 152,56 | 5,00 | 3,50 | 1,556 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 61,19 | 50,98 | 10,21 | 155,67 | 153,02 | 153,02 | 5,00 | 3,50 | 1,565 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 64,93 | 53,75 | 11,18 | 153,77 | 150,79 | 150,79 | 5,00 | 3,50 | 1,690 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 66,76 | 54,77 | 11,99 | 153,90 | 150,78 | 150,78 | 5,00 | 3,50 | 1,813 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 67,20 | 55,13 | 12,07 | 155,43 | 152,31 | 152,31 | 5,00 | 3,50 | 1,839 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 67,22 | 55,22 | 12,00 | 154,52 | 151,40 | 151,40 | 5,00 | 3,50 | 1,821 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 67,37 | 55,20 | 12,17 | 154,86 | 151,74 | 151,74 | 5,00 | 3,50 | 1,848 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4806,38 | 4717,35 | 4717,35 |  |  | 52,658 | 744 | 0 |  |
| Средние: | 63,79 | 52,64 | 11,15 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 39562,61 | 38967,75 | 38967,75 | 478,103 | 19741 | 142 |
| 31/12/1824:00 | 44368,99 | 43685,10 | 43685,10 | 530,761 | 20485 | 142 |
| Итого: | 4806,38 | 4717,35 | 4717,35 | 52,658 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20856ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации