ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент:___УК «УправдомПлюс»__                     Договор N:_________________

Адрес:___мжд ул.Макаренко,38_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00199674        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x47F9  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 70,87 | 59,14 | 11,73 | 419,96 | 410,48 | 410,48 | 6,00 | 4,00 | 4,831 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 61,57 | 52,30 | 9,27 | 420,14 | 412,81 | 412,81 | 6,00 | 4,00 | 3,836 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 65,69 | 55,33 | 10,36 | 422,44 | 414,16 | 414,16 | 6,00 | 4,00 | 4,304 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 61,13 | 51,97 | 9,16 | 422,09 | 414,89 | 414,89 | 6,00 | 4,00 | 3,815 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 58,15 | 49,80 | 8,35 | 421,85 | 415,24 | 415,24 | 6,00 | 4,00 | 3,478 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 58,56 | 50,20 | 8,36 | 429,02 | 422,21 | 422,21 | 6,00 | 4,00 | 3,541 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 59,23 | 50,98 | 8,25 | 437,03 | 429,99 | 429,99 | 6,00 | 4,00 | 3,557 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 59,21 | 50,85 | 8,36 | 436,89 | 429,83 | 429,83 | 6,00 | 4,00 | 3,608 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 61,76 | 52,78 | 8,98 | 437,03 | 429,40 | 429,40 | 6,00 | 4,00 | 3,867 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 57,14 | 49,40 | 7,74 | 437,06 | 430,46 | 430,46 | 6,00 | 4,00 | 3,342 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 56,30 | 48,74 | 7,56 | 436,39 | 430,01 | 430,01 | 6,00 | 4,00 | 3,264 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 54,84 | 47,65 | 7,19 | 436,35 | 430,26 | 430,26 | 6,00 | 4,00 | 3,104 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 57,34 | 49,50 | 7,84 | 436,40 | 429,71 | 429,71 | 6,00 | 4,00 | 3,380 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 61,44 | 52,71 | 8,73 | 436,82 | 429,24 | 429,24 | 6,00 | 4,00 | 3,757 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 59,66 | 51,30 | 8,36 | 436,25 | 429,09 | 429,09 | 6,00 | 4,00 | 3,600 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 64,77 | 54,95 | 9,82 | 436,68 | 428,35 | 428,35 | 6,00 | 4,00 | 4,221 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 66,33 | 56,10 | 10,23 | 436,93 | 428,22 | 428,22 | 6,00 | 4,00 | 4,389 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 66,68 | 56,49 | 10,19 | 414,89 | 406,51 | 406,51 | 6,00 | 4,00 | 4,155 | 22 | 2 | * |
| 19/12/18 | 65,83 | 56,27 | 9,56 | 475,73 | 466,38 | 466,38 | 6,00 | 4,00 | 4,470 | 24 | 0 |  |
| 20/12/18 | 64,17 | 55,02 | 9,15 | 475,50 | 466,58 | 466,58 | 6,00 | 4,00 | 4,287 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 63,68 | 54,75 | 8,93 | 475,25 | 466,46 | 466,46 | 6,00 | 4,00 | 4,181 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 59,10 | 51,34 | 7,76 | 475,22 | 467,60 | 467,60 | 6,00 | 4,00 | 3,642 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 53,82 | 47,46 | 6,36 | 472,48 | 466,11 | 466,11 | 6,00 | 4,00 | 2,978 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 52,86 | 46,42 | 6,44 | 471,70 | 465,56 | 465,56 | 6,00 | 4,00 | 3,012 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 56,48 | 49,22 | 7,26 | 471,76 | 464,79 | 464,79 | 6,00 | 4,00 | 3,385 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 60,62 | 52,28 | 8,34 | 474,12 | 466,15 | 466,15 | 6,00 | 4,00 | 3,899 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 60,70 | 52,88 | 7,82 | 502,52 | 493,98 | 493,98 | 6,00 | 4,00 | 3,878 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 66,15 | 56,95 | 9,20 | 509,63 | 499,54 | 499,54 | 6,00 | 4,00 | 4,611 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 63,13 | 54,41 | 8,72 | 450,06 | 441,76 | 441,76 | 6,00 | 4,00 | 3,864 | 22 | 2 | * |
| 30/12/18 | 67,31 | 57,72 | 9,59 | 487,84 | 477,84 | 477,84 | 6,00 | 4,00 | 4,595 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 62,26 | 54,05 | 8,21 | 485,94 | 477,29 | 477,29 | 6,00 | 4,00 | 3,931 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 13981,97 | 13740,90 | 13740,90 |  |  | 118,782 | 740 | 4 | * |
| Средние: | 61,19 | 52,57 | 8,62 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 94411,64 | 93131,30 | 93131,30 | 675,231 | 8460 | 3360 |
| 31/12/1824:00 | 108393,61 | 106872,20 | 106872,20 | 794,013 | 9200 | 3364 |
| Итого: | 13981,97 | 13740,90 | 13740,90 | 118,782 | 740 | 4 |

Период нормальной работы 740ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 12792ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации