ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:____УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:___мжд ул.Макаренко,38__                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00199674        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x47F9  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 16,15 | 15,91 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 16/10/18 | 16,27 | 16,04 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 17/10/18 | 16,45 | 16,21 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 18/10/18 | 16,40 | 16,18 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 19/10/18 | 33,05 | 30,73 | 2,32 | 327,30 | 325,53 | 325,53 | 6,00 | 4,00 | 0,771 | 24 | 0 | * |
| 20/10/18 | 42,60 | 39,08 | 3,52 | 516,74 | 512,30 | 512,30 | 6,00 | 4,00 | 1,816 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 40,19 | 37,03 | 3,16 | 477,83 | 474,21 | 474,21 | 6,00 | 4,00 | 1,511 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 39,36 | 36,18 | 3,18 | 441,56 | 438,33 | 438,33 | 6,00 | 4,00 | 1,413 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 38,28 | 35,18 | 3,10 | 431,76 | 428,76 | 428,76 | 6,00 | 4,00 | 1,346 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 39,90 | 36,39 | 3,51 | 432,88 | 429,61 | 429,61 | 6,00 | 4,00 | 1,518 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 41,04 | 37,22 | 3,82 | 432,14 | 428,69 | 428,69 | 6,00 | 4,00 | 1,648 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 47,51 | 42,29 | 5,22 | 433,05 | 428,48 | 428,48 | 6,00 | 4,00 | 2,254 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 47,04 | 41,91 | 5,13 | 433,17 | 428,67 | 428,67 | 6,00 | 4,00 | 2,208 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 41,84 | 38,01 | 3,83 | 434,58 | 430,99 | 430,99 | 6,00 | 4,00 | 1,669 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 40,87 | 37,23 | 3,64 | 434,02 | 430,61 | 430,61 | 6,00 | 4,00 | 1,579 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 41,38 | 37,42 | 3,96 | 404,21 | 400,93 | 400,93 | 6,00 | 4,00 | 1,595 | 23 | 1 | * |
| 31/10/18 | 48,16 | 42,65 | 5,51 | 427,42 | 422,76 | 422,76 | 6,00 | 4,00 | 2,341 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 5626,66 | 5579,87 | 5579,87 |  |  | 21,669 | 407 | 1 |  |
| Средние: | 35,68 | 32,69 | 2,99 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 76020,35 | 74991,50 | 74991,50 | 547,289 | 7333 | 3359 |
| 31/10/1824:00 | 81647,01 | 80571,37 | 80571,37 | 568,958 | 7740 | 3360 |
| Итого: | 5626,66 | 5579,87 | 5579,87 | 21,669 | 407 | 1 |

Период нормальной работы 407ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 11545ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:__УК «УправдомПлюс» __                     Договор N:_________________

Адрес:____мжд ул.Макаренко,38_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00199674        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x47F9  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 47,60 | 42,19 | 5,41 | 424,36 | 419,85 | 419,85 | 6,00 | 4,00 | 2,286 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 47,16 | 41,77 | 5,39 | 423,98 | 419,55 | 419,55 | 6,00 | 4,00 | 2,271 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 48,52 | 42,87 | 5,65 | 425,53 | 420,81 | 420,81 | 6,00 | 4,00 | 2,391 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 48,63 | 42,96 | 5,67 | 425,48 | 420,74 | 420,74 | 6,00 | 4,00 | 2,394 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 46,76 | 41,61 | 5,15 | 426,18 | 421,78 | 421,78 | 6,00 | 4,00 | 2,184 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,33 | 41,24 | 5,09 | 427,04 | 422,67 | 422,67 | 6,00 | 4,00 | 2,166 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 47,80 | 42,27 | 5,53 | 426,91 | 422,31 | 422,31 | 6,00 | 4,00 | 2,350 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 50,03 | 43,84 | 6,19 | 423,40 | 418,41 | 418,41 | 6,00 | 4,00 | 2,598 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 53,89 | 46,78 | 7,11 | 425,43 | 419,69 | 419,69 | 6,00 | 4,00 | 2,992 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 52,63 | 45,79 | 6,84 | 422,31 | 416,86 | 416,86 | 6,00 | 4,00 | 2,862 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 53,92 | 46,70 | 7,22 | 422,64 | 416,93 | 416,93 | 6,00 | 4,00 | 3,017 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 61,26 | 51,87 | 9,39 | 424,28 | 416,94 | 416,94 | 6,00 | 4,00 | 3,930 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 65,82 | 55,37 | 10,45 | 424,12 | 415,79 | 415,79 | 6,00 | 4,00 | 4,357 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 62,85 | 53,10 | 9,75 | 422,58 | 414,94 | 414,94 | 6,00 | 4,00 | 4,059 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 64,81 | 54,63 | 10,18 | 422,78 | 414,74 | 414,74 | 6,00 | 4,00 | 4,232 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 63,51 | 53,67 | 9,84 | 422,76 | 415,00 | 415,00 | 6,00 | 4,00 | 4,095 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 60,31 | 51,40 | 8,91 | 422,53 | 415,46 | 415,46 | 6,00 | 4,00 | 3,713 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 60,26 | 51,30 | 8,96 | 423,45 | 416,38 | 416,38 | 6,00 | 4,00 | 3,744 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 7635,76 | 7528,85 | 7528,85 |  |  | 55,641 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 54,56 | 47,19 | 7,37 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 81647,01 | 80571,37 | 80571,37 | 568,958 | 7740 | 3360 |
| 18/11/1824:00 | 89282,77 | 88100,22 | 88100,22 | 624,599 | 8172 | 3360 |
| Итого: | 7635,76 | 7528,85 | 7528,85 | 55,641 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11545ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:___УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:____мжд ул.Макаренко,8б_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00179628        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  3  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3E50  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 18,46 | 18,35 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 16/10/18 | 18,71 | 18,55 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 17/10/18 | 18,89 | 18,71 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 18/10/18 | 18,90 | 18,71 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 19/10/18 | 28,20 | 27,31 | 0,89 | 159,45 | 159,38 | 160,58 | 159,37 | 0,01 | 6,00 | 4,00 | 0,153 | 24 | 0 | * |
| 20/10/18 | 37,95 | 35,75 | 2,20 | 224,86 | 223,99 | 226,12 | 223,99 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,498 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 39,33 | 35,87 | 3,46 | 143,56 | 142,71 | 143,91 | 142,71 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,498 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 39,00 | 36,53 | 2,47 | 200,12 | 199,05 | 200,87 | 199,05 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,496 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 40,26 | 38,23 | 2,03 | 272,68 | 271,22 | 273,92 | 271,22 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,557 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 39,60 | 37,65 | 1,95 | 270,60 | 269,19 | 271,74 | 269,19 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,534 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 43,41 | 40,90 | 2,51 | 270,24 | 268,37 | 271,23 | 268,37 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,682 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 48,11 | 44,87 | 3,24 | 270,28 | 267,79 | 270,92 | 267,79 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,875 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 48,80 | 45,52 | 3,28 | 269,26 | 266,68 | 269,85 | 266,68 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,883 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 45,91 | 43,13 | 2,78 | 269,25 | 267,01 | 269,90 | 267,01 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,754 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 45,22 | 42,56 | 2,66 | 268,99 | 266,77 | 269,62 | 266,77 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,713 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 44,86 | 42,21 | 2,65 | 268,93 | 266,75 | 269,56 | 266,75 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,712 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 46,64 | 43,64 | 3,00 | 268,55 | 266,18 | 269,07 | 266,18 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,806 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 3156,77 | 3135,09 | 3167,29 | 3135,08 | 0,01 |  |  | 8,161 | 408 | 0 |  |
| Средние: | 36,60 | 34,62 | 1,98 |  |  |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 77767,25 | 76742,83 | 77831,42 | 76742,79 | 0,04 | 421,329 | 18730 | 26 |
| 31/10/1824:00 | 80924,02 | 79877,92 | 80998,71 | 79877,87 | 0,05 | 429,490 | 19138 | 26 |
| Итого: | 3156,77 | 3135,09 | 3167,29 | 3135,08 | 0,01 | 8,161 | 408 | 0 |

Период нормальной работы 408ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19609ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:___УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:____мжд ул.Макаренко,8б _                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00179628        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  3  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3E50  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,98 | 45,64 | 3,34 | 268,04 | 265,35 | 268,39 | 265,35 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,892 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 48,17 | 44,92 | 3,25 | 267,64 | 264,97 | 267,96 | 264,97 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,872 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 47,84 | 44,63 | 3,21 | 267,43 | 264,84 | 267,77 | 264,84 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,858 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 48,28 | 45,01 | 3,27 | 267,09 | 264,42 | 267,37 | 264,42 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,872 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 47,73 | 44,57 | 3,16 | 266,84 | 264,20 | 267,13 | 264,20 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,841 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,91 | 43,84 | 3,07 | 266,47 | 264,00 | 266,74 | 264,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,818 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 47,40 | 44,21 | 3,19 | 266,42 | 263,87 | 266,64 | 263,87 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,855 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 50,08 | 46,51 | 3,57 | 266,17 | 263,26 | 266,30 | 263,26 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,949 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 50,97 | 47,25 | 3,72 | 266,02 | 262,98 | 266,08 | 262,98 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,988 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 49,66 | 46,10 | 3,56 | 265,70 | 262,81 | 265,78 | 262,81 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,944 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 50,42 | 46,69 | 3,73 | 265,33 | 262,32 | 265,34 | 262,32 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,989 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 58,13 | 53,04 | 5,09 | 265,60 | 261,55 | 265,36 | 261,55 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,337 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,91 | 54,56 | 5,35 | 266,42 | 262,14 | 266,05 | 262,14 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,412 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 58,72 | 53,49 | 5,23 | 266,27 | 262,09 | 265,94 | 262,09 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,379 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 59,29 | 54,03 | 5,26 | 264,82 | 260,68 | 264,53 | 260,68 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,378 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,70 | 55,19 | 5,51 | 264,11 | 259,65 | 263,71 | 259,65 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,444 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 61,35 | 55,80 | 5,55 | 263,91 | 259,46 | 263,52 | 259,46 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,449 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 61,65 | 56,15 | 5,50 | 263,54 | 259,11 | 263,21 | 259,11 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,431 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4787,82 | 4727,70 | 4787,82 | 4727,70 | 0,00 |  |  | 19,708 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 53,12 | 48,98 | 4,14 |  |  |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 80924,02 | 79877,92 | 80998,71 | 79877,87 | 0,05 | 429,490 | 19138 | 26 |
| 18/11/1824:00 | 85711,84 | 84605,62 | 85786,53 | 84605,57 | 0,05 | 449,198 | 19570 | 26 |
| Итого: | 4787,82 | 4727,70 | 4787,82 | 4727,70 | 0,00 | 19,708 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19609ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:__УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:___мжд ул.Макаренко,10а_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00113105        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3F0A  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 16,23 | 15,74 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 2,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 16/10/18 | 16,76 | 16,08 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 2,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 17/10/18 | 17,15 | 16,44 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 2,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 18/10/18 | 16,99 | 16,34 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 2,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 19/10/18 | 28,47 | 27,37 | 1,10 | 168,94 | 168,27 | 168,27 | 3,50 | 2,00 | 0,190 | 24 | 0 | * |
| 20/10/18 | 37,88 | 34,99 | 2,89 | 214,20 | 212,79 | 212,79 | 3,50 | 2,00 | 0,622 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 39,16 | 33,89 | 5,27 | 141,04 | 140,08 | 140,08 | 3,50 | 2,00 | 0,741 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 38,92 | 35,03 | 3,89 | 204,68 | 203,22 | 203,22 | 3,50 | 2,00 | 0,796 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 40,12 | 37,00 | 3,12 | 275,09 | 272,94 | 272,94 | 3,50 | 2,00 | 0,859 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 39,48 | 36,34 | 3,14 | 273,69 | 271,65 | 271,65 | 3,50 | 2,00 | 0,859 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 43,56 | 39,59 | 3,97 | 273,81 | 271,39 | 271,39 | 3,50 | 2,00 | 1,083 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 48,01 | 42,95 | 5,06 | 273,80 | 270,83 | 270,83 | 3,50 | 2,00 | 1,376 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 48,54 | 43,51 | 5,03 | 274,02 | 270,97 | 270,97 | 3,50 | 2,00 | 1,367 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 45,70 | 41,40 | 4,30 | 273,72 | 270,97 | 270,97 | 3,50 | 2,00 | 1,171 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 45,09 | 40,93 | 4,16 | 273,73 | 271,09 | 271,09 | 3,50 | 2,00 | 1,133 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 44,70 | 40,57 | 4,13 | 273,72 | 271,08 | 271,08 | 3,50 | 2,00 | 1,125 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 46,65 | 41,99 | 4,66 | 273,64 | 270,78 | 270,78 | 3,50 | 2,00 | 1,267 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 3194,08 | 3166,06 | 3166,06 |  |  | 12,589 | 408 | 0 |  |
| Средние: | 36,08 | 32,95 | 3,13 |  |  |  | 3,50 | 2,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 135099,83 | 133197,73 | 133197,73 | 859,841 | 21796 | 5721 |
| 31/10/1824:00 | 138293,91 | 136363,79 | 136363,79 | 872,430 | 22204 | 5721 |
| Итого: | 3194,08 | 3166,06 | 3166,06 | 12,589 | 408 | 0 |

Период нормальной работы 408ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 28369ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:__УК «УправдомПлюс» __                     Договор N:_________________

Адрес:___мжд ул.Макаренко,10а _                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00113105        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3F0A  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,78 | 43,50 | 5,28 | 273,42 | 270,36 | 270,36 | 3,50 | 2,00 | 1,435 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 47,99 | 42,81 | 5,18 | 272,89 | 269,91 | 269,91 | 3,50 | 2,00 | 1,403 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 47,74 | 42,58 | 5,16 | 272,97 | 270,03 | 270,03 | 3,50 | 2,00 | 1,397 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 48,16 | 42,94 | 5,22 | 272,50 | 269,51 | 269,51 | 3,50 | 2,00 | 1,412 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 47,52 | 42,42 | 5,10 | 272,64 | 269,71 | 269,71 | 3,50 | 2,00 | 1,382 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,74 | 41,69 | 5,05 | 272,63 | 269,75 | 269,75 | 3,50 | 2,00 | 1,369 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 47,37 | 42,08 | 5,29 | 272,89 | 269,95 | 269,95 | 3,50 | 2,00 | 1,433 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 49,96 | 44,11 | 5,85 | 272,91 | 269,70 | 269,70 | 3,50 | 2,00 | 1,580 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 50,77 | 44,74 | 6,03 | 273,06 | 269,75 | 269,75 | 3,50 | 2,00 | 1,631 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 49,50 | 43,71 | 5,79 | 272,59 | 269,47 | 269,47 | 3,50 | 2,00 | 1,565 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 50,39 | 44,19 | 6,20 | 272,17 | 268,92 | 268,92 | 3,50 | 2,00 | 1,671 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 58,31 | 49,77 | 8,54 | 272,87 | 268,58 | 268,58 | 3,50 | 2,00 | 2,295 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,49 | 50,87 | 8,62 | 272,75 | 268,24 | 268,24 | 3,50 | 2,00 | 2,315 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 58,54 | 50,03 | 8,51 | 272,69 | 268,37 | 268,37 | 3,50 | 2,00 | 2,290 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 59,13 | 50,48 | 8,65 | 272,08 | 267,69 | 267,69 | 3,50 | 2,00 | 2,319 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,51 | 51,52 | 8,99 | 271,44 | 266,88 | 266,88 | 3,50 | 2,00 | 2,409 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 61,15 | 52,10 | 9,05 | 271,91 | 267,21 | 267,21 | 3,50 | 2,00 | 2,423 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 61,45 | 52,38 | 9,07 | 271,91 | 267,11 | 267,11 | 3,50 | 2,00 | 2,427 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4906,32 | 4841,14 | 4841,14 |  |  | 32,756 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 52,97 | 46,22 | 6,75 |  |  |  | 3,50 | 2,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 138293,91 | 136363,79 | 136363,79 | 872,430 | 22204 | 5721 |
| 18/11/1824:00 | 143200,23 | 141204,93 | 141204,93 | 905,186 | 22636 | 5721 |
| Итого: | 4906,32 | 4841,14 | 4841,14 | 32,756 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 28369ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:___УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:__мжд ул.Макаренко,6а__                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00113028        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xBD84  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 16,40 | 16,25 | 0,15 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 4,00 | ---- | 0 | 24 | * |
| 16/10/18 | 16,74 | 16,58 | 0,16 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 4,00 | ---- | 0 | 24 | * |
| 17/10/18 | 17,01 | 16,83 | 0,18 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 4,00 | ---- | 0 | 24 | * |
| 18/10/18 | 16,98 | 16,75 | 0,23 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 4,00 | ---- | 0 | 24 | * |
| 19/10/18 | 27,54 | 26,43 | 1,11 | 162,93 | 162,33 | 162,33 | 5,00 | 4,00 | 0,190 | 13 | 11 | * |
| 20/10/18 | 37,58 | 34,93 | 2,65 | 243,85 | 242,22 | 242,22 | 5,00 | 4,00 | 0,646 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 38,98 | 34,56 | 4,42 | 151,04 | 149,94 | 149,94 | 5,00 | 4,00 | 0,665 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 38,64 | 35,29 | 3,35 | 211,08 | 209,64 | 209,64 | 5,00 | 4,00 | 0,704 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 39,97 | 37,18 | 2,79 | 293,18 | 291,01 | 291,01 | 5,00 | 4,00 | 0,820 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 39,30 | 36,50 | 2,80 | 289,96 | 287,80 | 287,80 | 5,00 | 4,00 | 0,809 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 42,92 | 39,20 | 3,72 | 290,76 | 288,19 | 288,19 | 5,00 | 4,00 | 1,072 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 47,72 | 42,91 | 4,81 | 291,58 | 288,44 | 288,44 | 5,00 | 4,00 | 1,389 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 48,51 | 43,65 | 4,86 | 291,00 | 287,77 | 287,77 | 5,00 | 4,00 | 1,402 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 45,64 | 41,47 | 4,17 | 291,18 | 288,32 | 288,32 | 5,00 | 4,00 | 1,201 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 44,90 | 40,99 | 3,91 | 291,17 | 288,41 | 288,41 | 5,00 | 4,00 | 1,133 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 44,55 | 40,68 | 3,87 | 291,12 | 288,44 | 288,44 | 5,00 | 4,00 | 1,119 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 46,19 | 41,74 | 4,45 | 291,00 | 288,11 | 288,11 | 5,00 | 4,00 | 1,285 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 3389,85 | 3360,62 | 3360,62 |  |  | 12,435 | 301 | 107 |  |
| Средние: | 35,86 | 33,06 | 2,80 |  |  |  | 5,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 146345,92 | 144309,99 | 144309,99 | 940,886 | 21038 | 6478 |
| 31/10/1824:00 | 149735,77 | 147670,61 | 147670,61 | 953,321 | 21339 | 6585 |
| Итого: | 3389,85 | 3360,62 | 3360,62 | 12,435 | 301 | 107 |

Период нормальной работы 301ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 107ч

Время работы прибора после сброса 28370ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:____УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:__мжд ул.Макаренко,6а __                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00113028        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xBD84  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,65 | 43,61 | 5,04 | 290,89 | 287,62 | 287,62 | 5,00 | 4,00 | 1,453 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 47,86 | 42,98 | 4,88 | 290,55 | 287,38 | 287,38 | 5,00 | 4,00 | 1,405 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 47,48 | 42,68 | 4,80 | 290,40 | 287,31 | 287,31 | 5,00 | 4,00 | 1,384 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 47,93 | 43,07 | 4,86 | 290,20 | 287,07 | 287,07 | 5,00 | 4,00 | 1,395 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 47,44 | 42,76 | 4,68 | 289,99 | 286,90 | 286,90 | 5,00 | 4,00 | 1,347 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,58 | 42,07 | 4,51 | 289,69 | 286,81 | 286,81 | 5,00 | 4,00 | 1,298 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 46,99 | 42,33 | 4,66 | 289,75 | 286,76 | 286,76 | 5,00 | 4,00 | 1,342 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 49,71 | 44,41 | 5,30 | 289,77 | 286,42 | 286,42 | 5,00 | 4,00 | 1,520 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 50,64 | 45,10 | 5,54 | 289,74 | 286,25 | 286,25 | 5,00 | 4,00 | 1,588 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 49,32 | 44,02 | 5,30 | 289,39 | 286,03 | 286,03 | 5,00 | 4,00 | 1,520 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 49,97 | 44,38 | 5,59 | 289,07 | 285,66 | 285,66 | 5,00 | 4,00 | 1,600 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 57,45 | 49,83 | 7,62 | 289,73 | 285,26 | 285,26 | 5,00 | 4,00 | 2,179 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,65 | 51,72 | 7,93 | 289,79 | 285,00 | 285,00 | 5,00 | 4,00 | 2,262 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 58,28 | 50,59 | 7,69 | 289,47 | 284,91 | 284,91 | 5,00 | 4,00 | 2,196 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 58,85 | 51,04 | 7,81 | 288,00 | 283,40 | 283,40 | 5,00 | 4,00 | 2,214 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,28 | 52,08 | 8,20 | 286,14 | 281,34 | 281,34 | 5,00 | 4,00 | 2,307 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 60,93 | 52,70 | 8,23 | 287,00 | 282,15 | 282,15 | 5,00 | 4,00 | 2,326 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 61,25 | 53,10 | 8,15 | 286,99 | 281,95 | 281,95 | 5,00 | 4,00 | 2,299 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 5206,56 | 5138,22 | 5138,22 |  |  | 31,635 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 52,74 | 46,58 | 6,16 |  |  |  | 5,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 149735,77 | 147670,61 | 147670,61 | 953,321 | 21339 | 6585 |
| 18/11/1824:00 | 154942,33 | 152808,83 | 152808,83 | 984,956 | 21771 | 6585 |
| Итого: | 5206,56 | 5138,22 | 5138,22 | 31,635 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 28370ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:_УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:__мжд ул.Макаренко,17_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00091544        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xFB5D  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 14,74 | 14,13 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 16/10/18 | 15,01 | 14,44 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 17/10/18 | 15,34 | 14,76 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 18/10/18 | 15,41 | 14,74 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 19/10/18 | 27,83 | 26,45 | 1,38 | 160,17 | 159,58 | 159,58 | 5,00 | 4,00 | 0,233 | 24 | 0 | * |
| 20/10/18 | 37,48 | 34,36 | 3,12 | 229,44 | 227,97 | 227,97 | 5,00 | 4,00 | 0,716 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 38,79 | 33,55 | 5,24 | 145,39 | 144,43 | 144,43 | 5,00 | 4,00 | 0,756 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 38,52 | 34,51 | 4,01 | 209,68 | 208,24 | 208,24 | 5,00 | 4,00 | 0,838 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 39,81 | 36,44 | 3,37 | 287,37 | 285,21 | 285,21 | 5,00 | 4,00 | 0,968 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 39,16 | 35,83 | 3,33 | 285,32 | 283,21 | 283,21 | 5,00 | 4,00 | 0,944 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 42,93 | 38,53 | 4,40 | 287,19 | 284,63 | 284,63 | 5,00 | 4,00 | 1,257 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 47,58 | 42,06 | 5,52 | 287,07 | 283,99 | 283,99 | 5,00 | 4,00 | 1,573 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 48,28 | 42,68 | 5,60 | 287,10 | 283,95 | 283,95 | 5,00 | 4,00 | 1,591 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 45,43 | 40,65 | 4,78 | 286,81 | 284,03 | 284,03 | 5,00 | 4,00 | 1,362 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 44,74 | 40,18 | 4,56 | 286,59 | 283,89 | 283,89 | 5,00 | 4,00 | 1,296 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 44,38 | 39,85 | 4,53 | 286,54 | 283,90 | 283,90 | 5,00 | 4,00 | 1,288 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 46,12 | 40,93 | 5,19 | 286,34 | 283,47 | 283,47 | 5,00 | 4,00 | 1,473 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 3325,01 | 3296,50 | 3296,50 |  |  | 14,295 | 408 | 0 |  |
| Средние: | 35,39 | 32,01 | 3,38 |  |  |  | 5,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 149564,27 | 147509,35 | 147509,35 | 1116,098 | 22040 | 5476 |
| 31/10/1824:00 | 152889,28 | 150805,85 | 150805,85 | 1130,393 | 22448 | 5476 |
| Итого: | 3325,01 | 3296,50 | 3296,50 | 14,295 | 408 | 0 |

Период нормальной работы 408ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 28369ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:____УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:_____мжд ул.Макаренко,17_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00091544        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xFB5D  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,44 | 42,62 | 5,82 | 286,50 | 283,37 | 283,37 | 5,00 | 4,00 | 1,652 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 47,65 | 42,01 | 5,64 | 286,33 | 283,30 | 283,30 | 5,00 | 4,00 | 1,597 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 47,32 | 41,73 | 5,59 | 286,47 | 283,45 | 283,45 | 5,00 | 4,00 | 1,588 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 47,77 | 42,09 | 5,68 | 286,31 | 283,23 | 283,23 | 5,00 | 4,00 | 1,611 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 47,22 | 41,71 | 5,51 | 286,36 | 283,40 | 283,40 | 5,00 | 4,00 | 1,565 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,40 | 41,05 | 5,35 | 286,25 | 283,37 | 283,37 | 5,00 | 4,00 | 1,518 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 46,89 | 41,31 | 5,58 | 286,41 | 283,44 | 283,44 | 5,00 | 4,00 | 1,583 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 49,54 | 43,27 | 6,27 | 286,38 | 283,05 | 283,05 | 5,00 | 4,00 | 1,776 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 50,42 | 43,86 | 6,56 | 286,37 | 282,94 | 282,94 | 5,00 | 4,00 | 1,861 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 49,12 | 42,87 | 6,25 | 286,18 | 282,92 | 282,92 | 5,00 | 4,00 | 1,769 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 49,86 | 43,25 | 6,61 | 286,41 | 283,09 | 283,09 | 5,00 | 4,00 | 1,871 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 57,47 | 48,53 | 8,94 | 287,12 | 282,69 | 282,69 | 5,00 | 4,00 | 2,527 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,26 | 50,15 | 9,11 | 287,18 | 282,50 | 282,50 | 5,00 | 4,00 | 2,577 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 58,07 | 49,16 | 8,91 | 287,16 | 282,67 | 282,67 | 5,00 | 4,00 | 2,521 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 58,64 | 49,59 | 9,05 | 285,63 | 281,07 | 281,07 | 5,00 | 4,00 | 2,548 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,04 | 50,60 | 9,44 | 284,02 | 279,22 | 279,22 | 5,00 | 4,00 | 2,639 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 60,69 | 51,13 | 9,56 | 284,97 | 280,17 | 280,17 | 5,00 | 4,00 | 2,679 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 61,01 | 51,49 | 9,52 | 284,91 | 280,11 | 280,11 | 5,00 | 4,00 | 2,669 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 5150,96 | 5083,99 | 5083,99 |  |  | 36,551 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 52,55 | 45,36 | 7,19 |  |  |  | 5,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 152889,28 | 150805,85 | 150805,85 | 1130,393 | 22448 | 5476 |
| 18/11/1824:00 | 158040,24 | 155889,84 | 155889,84 | 1166,944 | 22880 | 5476 |
| Итого: | 5150,96 | 5083,99 | 5083,99 | 36,551 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 28369ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:_______УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:____мжд ул.Макаренко,19__                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00189613        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x7B09  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 14,55 | 14,98 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 16/10/18 | 14,62 | 15,09 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 17/10/18 | 14,71 | 15,18 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 18/10/18 | 14,62 | 15,05 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 19/10/18 | 27,58 | 26,25 | 1,33 | 170,22 | 169,60 | 169,60 | 6,00 | 4,00 | 0,241 | 24 | 0 | * |
| 20/10/18 | 37,63 | 34,51 | 3,12 | 242,91 | 241,33 | 241,33 | 6,00 | 4,00 | 0,761 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 39,01 | 34,11 | 4,90 | 148,65 | 147,64 | 147,64 | 6,00 | 4,00 | 0,725 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 38,69 | 35,03 | 3,66 | 210,81 | 209,38 | 209,38 | 6,00 | 4,00 | 0,774 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 40,01 | 36,92 | 3,09 | 292,59 | 290,42 | 290,42 | 6,00 | 4,00 | 0,907 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 39,35 | 36,33 | 3,02 | 289,51 | 287,35 | 287,35 | 6,00 | 4,00 | 0,878 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 43,00 | 39,15 | 3,85 | 288,88 | 286,31 | 286,31 | 6,00 | 4,00 | 1,111 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 47,76 | 42,81 | 4,95 | 289,10 | 285,99 | 285,99 | 6,00 | 4,00 | 1,426 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 48,53 | 43,45 | 5,08 | 288,62 | 285,43 | 285,43 | 6,00 | 4,00 | 1,462 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 45,66 | 41,32 | 4,34 | 288,90 | 286,07 | 286,07 | 6,00 | 4,00 | 1,250 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 44,94 | 40,81 | 4,13 | 289,12 | 286,37 | 286,37 | 6,00 | 4,00 | 1,189 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 44,59 | 40,50 | 4,09 | 289,31 | 286,67 | 286,67 | 6,00 | 4,00 | 1,180 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 46,27 | 41,60 | 4,67 | 289,22 | 286,35 | 286,35 | 6,00 | 4,00 | 1,344 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 3377,84 | 3348,91 | 3348,91 |  |  | 13,248 | 408 | 0 |  |
| Средние: | 35,38 | 32,53 | 2,85 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 101102,66 | 99642,12 | 99642,12 | 724,378 | 17417 | 1339 |
| 31/10/1824:00 | 104480,50 | 102991,03 | 102991,03 | 737,626 | 17825 | 1339 |
| Итого: | 3377,84 | 3348,91 | 3348,91 | 13,248 | 408 | 0 |

Период нормальной работы 408ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19610ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:___УК «УправдомПлюс» __                     Договор N:_________________

Адрес:_мжд ул.Макаренко,19_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00189613        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x7B09  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,68 | 43,42 | 5,26 | 288,90 | 285,67 | 285,67 | 6,00 | 4,00 | 1,511 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 47,89 | 42,78 | 5,11 | 288,59 | 285,51 | 285,51 | 6,00 | 4,00 | 1,467 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 47,52 | 42,49 | 5,03 | 288,49 | 285,42 | 285,42 | 6,00 | 4,00 | 1,443 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 47,96 | 42,85 | 5,11 | 288,25 | 285,14 | 285,14 | 6,00 | 4,00 | 1,465 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 47,46 | 42,51 | 4,95 | 288,07 | 285,07 | 285,07 | 6,00 | 4,00 | 1,415 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,61 | 41,79 | 4,82 | 287,63 | 284,75 | 284,75 | 6,00 | 4,00 | 1,377 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 47,04 | 42,04 | 5,00 | 287,34 | 284,36 | 284,36 | 6,00 | 4,00 | 1,430 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 49,74 | 44,11 | 5,63 | 287,24 | 283,92 | 283,92 | 6,00 | 4,00 | 1,609 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 50,66 | 44,77 | 5,89 | 287,15 | 283,72 | 283,72 | 6,00 | 4,00 | 1,681 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 49,35 | 43,75 | 5,60 | 286,86 | 283,54 | 283,54 | 6,00 | 4,00 | 1,596 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 50,03 | 44,15 | 5,88 | 286,54 | 283,15 | 283,15 | 6,00 | 4,00 | 1,674 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 57,55 | 49,54 | 8,01 | 286,90 | 282,48 | 282,48 | 6,00 | 4,00 | 2,271 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,62 | 51,11 | 8,51 | 286,94 | 282,22 | 282,22 | 6,00 | 4,00 | 2,408 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 58,31 | 50,12 | 8,19 | 286,77 | 282,28 | 282,28 | 6,00 | 4,00 | 2,317 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 58,87 | 50,57 | 8,30 | 285,38 | 280,82 | 280,82 | 6,00 | 4,00 | 2,341 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,29 | 51,59 | 8,70 | 283,58 | 278,78 | 278,78 | 6,00 | 4,00 | 2,435 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 60,94 | 52,14 | 8,80 | 284,45 | 279,65 | 279,65 | 6,00 | 4,00 | 2,472 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 61,25 | 52,52 | 8,73 | 284,46 | 279,66 | 279,66 | 6,00 | 4,00 | 2,448 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 5163,54 | 5096,14 | 5096,14 |  |  | 33,360 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 52,77 | 46,24 | 6,53 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 104480,50 | 102991,03 | 102991,03 | 737,626 | 17825 | 1339 |
| 18/11/1824:00 | 109644,04 | 108087,17 | 108087,17 | 770,986 | 18257 | 1339 |
| Итого: | 5163,54 | 5096,14 | 5096,14 | 33,360 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19610ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:__УК «УправдомПлюс»  _                     Договор N:_________________

Адрес:_____мжд ул.Гагарина,116_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00057473        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xD86A  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 16,07 | 15,41 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 16/10/18 | 16,36 | 15,77 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 17/10/18 | 16,63 | 15,94 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 18/10/18 | 14,28 | 15,11 | -0,83 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 19/10/18 | 36,29 | 32,16 | 4,13 | 151,17 | 150,08 | 150,08 | 6,00 | 4,00 | 0,626 | 24 | 0 | * |
| 20/10/18 | 60,28 | 50,68 | 9,60 | 260,72 | 256,33 | 256,33 | 6,00 | 4,00 | 2,466 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 57,64 | 48,53 | 9,11 | 252,55 | 248,70 | 248,70 | 6,00 | 4,00 | 2,273 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 54,41 | 46,37 | 8,04 | 253,53 | 250,05 | 250,05 | 6,00 | 4,00 | 2,015 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 49,26 | 42,18 | 7,08 | 237,56 | 234,86 | 234,86 | 6,00 | 4,00 | 1,668 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 50,57 | 43,05 | 7,52 | 242,35 | 239,40 | 239,40 | 6,00 | 4,00 | 1,806 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 49,41 | 41,96 | 7,45 | 238,81 | 236,07 | 236,07 | 6,00 | 4,00 | 1,762 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 48,27 | 40,83 | 7,44 | 237,98 | 235,35 | 235,35 | 6,00 | 4,00 | 1,757 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 48,33 | 40,79 | 7,54 | 237,65 | 235,03 | 235,03 | 6,00 | 4,00 | 1,778 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 49,47 | 41,83 | 7,64 | 240,04 | 237,27 | 237,27 | 6,00 | 4,00 | 1,820 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 49,30 | 41,96 | 7,34 | 245,20 | 242,38 | 242,38 | 6,00 | 4,00 | 1,788 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 49,92 | 42,39 | 7,53 | 249,45 | 246,57 | 246,57 | 6,00 | 4,00 | 1,865 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 47,67 | 40,50 | 7,17 | 238,55 | 236,00 | 236,00 | 6,00 | 4,00 | 1,698 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 3085,97 | 3048,50 | 3048,50 |  |  | 23,322 | 408 | 0 |  |
| Средние: | 42,01 | 36,20 | 5,81 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 121802,83 | 120097,21 | 120097,21 | 1206,454 | 16333 | 8591 |
| 31/10/1824:00 | 124888,80 | 123145,71 | 123145,71 | 1229,776 | 16741 | 8591 |
| Итого: | 3085,97 | 3048,50 | 3048,50 | 23,322 | 408 | 0 |

Период нормальной работы 408ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 25777ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:__УК «УправдомПлюс»  _                     Договор N:_________________

Адрес:____мжд ул.Гагарина,116_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00057473        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xD86A  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,69 | 40,81 | 7,88 | 234,25 | 231,63 | 231,63 | 6,00 | 4,00 | 1,828 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 49,79 | 41,51 | 8,28 | 233,51 | 230,78 | 230,78 | 6,00 | 4,00 | 1,918 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 50,24 | 41,94 | 8,30 | 234,29 | 231,48 | 231,48 | 6,00 | 4,00 | 1,927 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 49,84 | 41,73 | 8,11 | 234,17 | 231,47 | 231,47 | 6,00 | 4,00 | 1,880 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 49,79 | 41,78 | 8,01 | 233,80 | 231,09 | 231,09 | 6,00 | 4,00 | 1,856 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 47,25 | 39,95 | 7,30 | 232,40 | 229,97 | 229,97 | 6,00 | 4,00 | 1,685 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 45,97 | 38,82 | 7,15 | 228,77 | 226,50 | 226,50 | 6,00 | 4,00 | 1,624 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 46,42 | 38,94 | 7,48 | 226,95 | 224,65 | 224,65 | 6,00 | 4,00 | 1,686 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 49,31 | 40,75 | 8,56 | 229,54 | 226,91 | 226,91 | 6,00 | 4,00 | 1,949 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 50,78 | 41,82 | 8,96 | 229,44 | 226,66 | 226,66 | 6,00 | 4,00 | 2,034 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 50,14 | 41,25 | 8,89 | 226,42 | 223,78 | 223,78 | 6,00 | 4,00 | 1,995 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 50,22 | 40,91 | 9,31 | 233,01 | 230,29 | 230,29 | 6,00 | 4,00 | 2,149 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 53,98 | 43,33 | 10,65 | 241,07 | 237,82 | 237,82 | 6,00 | 4,00 | 2,538 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 55,85 | 44,66 | 11,19 | 241,58 | 238,11 | 238,11 | 6,00 | 4,00 | 2,674 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 56,19 | 44,97 | 11,22 | 240,12 | 236,58 | 236,58 | 6,00 | 4,00 | 2,659 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 53,86 | 43,28 | 10,58 | 235,87 | 232,68 | 232,68 | 6,00 | 4,00 | 2,465 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 58,87 | 46,53 | 12,34 | 234,83 | 231,05 | 231,05 | 6,00 | 4,00 | 2,855 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 56,17 | 45,04 | 11,13 | 234,04 | 230,66 | 230,66 | 6,00 | 4,00 | 2,572 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4204,06 | 4152,11 | 4152,11 |  |  | 38,294 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 51,30 | 42,11 | 9,19 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 124888,80 | 123145,71 | 123145,71 | 1229,776 | 16741 | 8591 |
| 18/11/1824:00 | 129092,86 | 127297,82 | 127297,82 | 1268,070 | 17173 | 8591 |
| Итого: | 4204,06 | 4152,11 | 4152,11 | 38,294 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 25777ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:___УК «УправдомПлюс»  _                     Договор N:_________________

Адрес:___мжд ул.Кадамовская,5_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00174313        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x500E  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 15,98 | 15,86 | 0,12 | ---- | ---- | ---- | 4,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 16/10/18 | 16,11 | 16,02 | 0,09 | ---- | ---- | ---- | 4,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 17/10/18 | 16,21 | 16,13 | 0,08 | ---- | ---- | ---- | 4,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 18/10/18 | 16,13 | 16,02 | 0,11 | ---- | ---- | ---- | 4,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 19/10/18 | 39,11 | 35,04 | 4,07 | 47,29 | 46,93 | 46,93 | 4,00 | 3,50 | 0,191 | 4 | 20 | * |
| 20/10/18 | 39,92 | 35,54 | 4,38 | 278,23 | 276,15 | 276,15 | 4,00 | 3,50 | 1,209 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 39,70 | 35,41 | 4,29 | 267,40 | 265,39 | 265,39 | 4,00 | 3,50 | 1,139 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 36,76 | 32,98 | 3,78 | 231,81 | 230,29 | 230,29 | 4,00 | 3,50 | 0,870 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 39,24 | 34,62 | 4,62 | 233,48 | 231,80 | 231,80 | 4,00 | 3,50 | 1,069 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 39,71 | 34,85 | 4,86 | 234,54 | 232,82 | 232,82 | 4,00 | 3,50 | 1,131 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 40,54 | 35,21 | 5,33 | 236,60 | 234,76 | 234,76 | 4,00 | 3,50 | 1,251 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 45,23 | 38,40 | 6,83 | 235,80 | 233,52 | 233,52 | 4,00 | 3,50 | 1,594 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 43,75 | 37,04 | 6,71 | 234,95 | 232,82 | 232,82 | 4,00 | 3,50 | 1,560 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 42,39 | 36,15 | 6,24 | 232,63 | 230,71 | 230,71 | 4,00 | 3,50 | 1,436 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 42,08 | 36,13 | 5,95 | 235,55 | 233,61 | 233,61 | 4,00 | 3,50 | 1,387 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 42,22 | 36,21 | 6,01 | 236,68 | 234,71 | 234,71 | 4,00 | 3,50 | 1,409 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 44,08 | 37,07 | 7,01 | 237,07 | 234,89 | 234,89 | 4,00 | 3,50 | 1,644 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 2942,03 | 2918,40 | 2918,40 |  |  | 15,890 | 292 | 116 |  |
| Средние: | 35,24 | 31,10 | 4,14 |  |  |  | 4,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 95110,52 | 93839,23 | 93839,23 | 1002,987 | 13279 | 5836 |
| 31/10/1824:00 | 98052,55 | 96757,63 | 96757,63 | 1018,877 | 13571 | 5952 |
| Итого: | 2942,03 | 2918,40 | 2918,40 | 15,890 | 292 | 116 |

Период нормальной работы 292ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 116ч

Время работы прибора после сброса 19967ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:____УК «УправдомПлюс»  __                     Договор N:_________________

Адрес:___мжд ул.Кадамовская,5_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00174313        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x500E  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 46,50 | 38,54 | 7,96 | 238,57 | 236,11 | 236,11 | 4,00 | 3,50 | 1,879 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 49,89 | 40,58 | 9,31 | 240,16 | 237,30 | 237,30 | 4,00 | 3,50 | 2,209 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 50,62 | 41,18 | 9,44 | 239,92 | 237,07 | 237,07 | 4,00 | 3,50 | 2,233 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 47,40 | 39,39 | 8,01 | 240,44 | 237,89 | 237,89 | 4,00 | 3,50 | 1,905 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 45,36 | 37,97 | 7,39 | 241,49 | 239,09 | 239,09 | 4,00 | 3,50 | 1,766 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 48,18 | 39,51 | 8,67 | 235,49 | 232,87 | 232,87 | 4,00 | 3,50 | 2,018 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 49,37 | 40,45 | 8,92 | 235,04 | 232,40 | 232,40 | 4,00 | 3,50 | 2,069 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 47,79 | 39,42 | 8,37 | 234,13 | 231,61 | 231,61 | 4,00 | 3,50 | 1,935 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 54,00 | 43,16 | 10,84 | 233,99 | 230,79 | 230,79 | 4,00 | 3,50 | 2,498 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 53,63 | 43,02 | 10,61 | 234,07 | 230,93 | 230,93 | 4,00 | 3,50 | 2,447 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 53,00 | 42,45 | 10,55 | 234,94 | 231,79 | 231,79 | 4,00 | 3,50 | 2,442 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 59,05 | 45,39 | 13,66 | 236,56 | 232,72 | 232,72 | 4,00 | 3,50 | 3,177 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 61,75 | 46,98 | 14,77 | 237,58 | 233,38 | 233,38 | 4,00 | 3,50 | 3,444 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 61,28 | 46,55 | 14,73 | 237,32 | 233,24 | 233,24 | 4,00 | 3,50 | 3,433 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 61,46 | 46,66 | 14,80 | 237,31 | 233,23 | 233,23 | 4,00 | 3,50 | 3,450 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,48 | 46,04 | 14,44 | 237,14 | 233,17 | 233,17 | 4,00 | 3,50 | 3,365 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 59,93 | 45,83 | 14,10 | 236,91 | 232,96 | 232,96 | 4,00 | 3,50 | 3,279 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 60,11 | 46,09 | 14,02 | 237,11 | 233,20 | 233,20 | 4,00 | 3,50 | 3,267 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4268,17 | 4209,75 | 4209,75 |  |  | 46,816 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 53,88 | 42,73 | 11,15 |  |  |  | 4,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 98052,55 | 96757,63 | 96757,63 | 1018,877 | 13571 | 5952 |
| 18/11/1824:00 | 102320,72 | 100967,38 | 100967,38 | 1065,693 | 14003 | 5952 |
| Итого: | 4268,17 | 4209,75 | 4209,75 | 46,816 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19967ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:__УК «УправдомПлюс»  _                     Договор N:_________________

Адрес:____мжд ул.Поворотная,8_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00193513        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x934E  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 22,38 | 22,48 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,50 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 16/10/18 | 23,03 | 22,85 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,50 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 17/10/18 | 23,49 | 23,18 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,50 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 18/10/18 | 44,39 | 38,83 | 5,56 | 224,55 | 222,43 | 222,43 | 5,00 | 4,50 | 1,234 | 24 | 0 |  |
| 19/10/18 | 47,47 | 41,69 | 5,78 | 384,45 | 380,37 | 380,37 | 5,00 | 4,50 | 2,197 | 24 | 0 |  |
| 20/10/18 | 47,61 | 41,78 | 5,83 | 384,93 | 380,85 | 380,85 | 5,00 | 4,50 | 2,220 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 47,81 | 42,11 | 5,70 | 384,83 | 380,75 | 380,75 | 5,00 | 4,50 | 2,171 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 40,27 | 36,76 | 3,51 | 386,41 | 383,36 | 383,36 | 5,00 | 4,50 | 1,345 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 33,24 | 31,12 | 2,12 | 389,04 | 387,05 | 387,05 | 5,00 | 4,50 | 0,822 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 32,83 | 30,71 | 2,12 | 389,41 | 387,49 | 387,49 | 5,00 | 4,50 | 0,825 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 42,98 | 37,88 | 5,10 | 386,95 | 383,50 | 383,50 | 5,00 | 4,50 | 1,955 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 42,15 | 37,61 | 4,54 | 388,85 | 385,52 | 385,52 | 5,00 | 4,50 | 1,748 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 35,91 | 32,65 | 3,26 | 390,90 | 388,50 | 388,50 | 5,00 | 4,50 | 1,266 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 36,48 | 33,29 | 3,19 | 390,82 | 388,42 | 388,42 | 5,00 | 4,50 | 1,244 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 36,88 | 33,69 | 3,19 | 390,22 | 387,80 | 387,80 | 5,00 | 4,50 | 1,240 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 36,85 | 33,69 | 3,16 | 390,39 | 387,95 | 387,95 | 5,00 | 4,50 | 1,230 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 45,67 | 39,69 | 5,98 | 388,17 | 384,29 | 384,29 | 5,00 | 4,50 | 2,290 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 5269,92 | 5228,28 | 5228,28 |  |  | 21,787 | 408 | 0 |  |
| Средние: | 37,61 | 34,12 | 3,49 |  |  |  | 5,00 | 4,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 65771,95 | 64705,71 | 64705,71 | 624,616 | 8772 | 1920 |
| 31/10/1824:00 | 71041,87 | 69933,99 | 69933,99 | 646,403 | 9180 | 1920 |
| Итого: | 5269,92 | 5228,28 | 5228,28 | 21,787 | 408 | 0 |

Период нормальной работы 408ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11546ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:___УК «УправдомПлюс»  _                     Договор N:_________________

Адрес:____мжд ул.Поворотная,8_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00193513        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x934E  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 53,63 | 45,73 | 7,90 | 387,23 | 382,04 | 382,04 | 5,00 | 4,50 | 3,016 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 53,85 | 45,94 | 7,91 | 386,73 | 381,50 | 381,50 | 5,00 | 4,50 | 3,016 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 54,17 | 46,26 | 7,91 | 387,01 | 381,68 | 381,68 | 5,00 | 4,50 | 3,013 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 53,11 | 45,63 | 7,48 | 386,10 | 381,00 | 381,00 | 5,00 | 4,50 | 2,850 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 50,59 | 43,81 | 6,78 | 385,29 | 380,65 | 380,65 | 5,00 | 4,50 | 2,579 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 51,25 | 44,22 | 7,03 | 385,12 | 380,37 | 380,37 | 5,00 | 4,50 | 2,672 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 51,12 | 44,12 | 7,00 | 384,61 | 379,88 | 379,88 | 5,00 | 4,50 | 2,658 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 50,93 | 43,92 | 7,01 | 289,24 | 285,74 | 285,74 | 5,00 | 4,50 | 2,074 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 52,72 | 45,07 | 7,65 | 386,27 | 381,24 | 381,24 | 5,00 | 4,50 | 2,911 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 52,03 | 44,57 | 7,46 | 386,45 | 381,53 | 381,53 | 5,00 | 4,50 | 2,846 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 52,72 | 44,97 | 7,75 | 390,45 | 385,37 | 385,37 | 5,00 | 4,50 | 2,985 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 54,43 | 45,89 | 8,54 | 393,38 | 387,93 | 387,93 | 5,00 | 4,50 | 3,309 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 57,24 | 47,60 | 9,64 | 393,00 | 387,02 | 387,02 | 5,00 | 4,50 | 3,724 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 60,87 | 50,20 | 10,67 | 393,39 | 386,70 | 386,70 | 5,00 | 4,50 | 4,122 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 62,07 | 51,27 | 10,80 | 395,19 | 388,23 | 388,23 | 5,00 | 4,50 | 4,191 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 61,99 | 51,26 | 10,73 | 394,56 | 387,60 | 387,60 | 5,00 | 4,50 | 4,157 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 62,20 | 51,52 | 10,68 | 395,33 | 388,36 | 388,36 | 5,00 | 4,50 | 4,145 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 62,37 | 51,82 | 10,55 | 395,09 | 388,09 | 388,09 | 5,00 | 4,50 | 4,093 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 6914,44 | 6814,93 | 6814,93 |  |  | 58,361 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 55,41 | 46,88 | 8,53 |  |  |  | 5,00 | 4,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 71041,87 | 69933,99 | 69933,99 | 646,403 | 9180 | 1920 |
| 18/11/1824:00 | 77956,31 | 76748,92 | 76748,92 | 704,764 | 9612 | 1920 |
| Итого: | 6914,44 | 6814,93 | 6814,93 | 58,361 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11546ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 26/10/18г.-18/11/18г.

Абонент:______УК «УправдомПлюс»  _                     Договор N:_________________

Адрес:___мжд пр.Баклановский,144__                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00055440        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3181  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 26/10/18 | 50,49 | 34,08 | 16,41 | 60,94 | 60,23 | 60,23 | 6,00 | 4,00 | 0,990 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 49,04 | 33,53 | 15,51 | 61,20 | 60,50 | 60,50 | 6,00 | 4,00 | 0,939 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 46,10 | 32,35 | 13,75 | 63,37 | 62,64 | 62,64 | 6,00 | 4,00 | 0,862 | 25 | 0 |  |
| 29/10/18 | 46,71 | 32,88 | 13,83 | 61,17 | 60,45 | 60,45 | 6,00 | 4,00 | 0,838 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 46,87 | 33,06 | 13,81 | 61,20 | 60,48 | 60,48 | 6,00 | 4,00 | 0,836 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 49,59 | 33,34 | 16,25 | 60,32 | 59,61 | 59,61 | 6,00 | 4,00 | 0,968 | 24 | 0 |  |
| 01/11/18 | 50,55 | 33,27 | 17,28 | 60,64 | 59,92 | 59,92 | 6,00 | 4,00 | 1,036 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 51,52 | 33,57 | 17,95 | 60,77 | 59,98 | 59,98 | 6,00 | 4,00 | 1,076 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 50,09 | 33,05 | 17,04 | 60,84 | 60,07 | 60,07 | 6,00 | 4,00 | 1,024 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 48,63 | 32,50 | 16,13 | 60,65 | 59,93 | 59,93 | 6,00 | 4,00 | 0,967 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 47,05 | 31,84 | 15,21 | 60,34 | 59,66 | 59,66 | 6,00 | 4,00 | 0,907 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 48,55 | 32,32 | 16,23 | 60,59 | 59,90 | 59,90 | 6,00 | 4,00 | 0,971 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 49,31 | 32,75 | 16,56 | 61,48 | 60,76 | 60,76 | 6,00 | 4,00 | 1,008 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 53,33 | 33,98 | 19,35 | 61,96 | 61,13 | 61,13 | 6,00 | 4,00 | 1,183 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 57,82 | 35,39 | 22,43 | 62,57 | 61,59 | 61,59 | 6,00 | 4,00 | 1,378 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 56,32 | 34,87 | 21,45 | 62,53 | 61,57 | 61,57 | 6,00 | 4,00 | 1,322 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 54,40 | 34,04 | 20,36 | 62,69 | 61,81 | 61,81 | 6,00 | 4,00 | 1,254 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 61,55 | 35,19 | 26,36 | 62,05 | 60,93 | 60,93 | 6,00 | 4,00 | 1,603 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 69,70 | 37,26 | 32,44 | 59,82 | 58,50 | 58,50 | 6,00 | 4,00 | 1,900 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 66,43 | 36,77 | 29,66 | 61,85 | 60,60 | 60,60 | 6,00 | 4,00 | 1,795 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 65,02 | 36,35 | 28,67 | 61,48 | 60,28 | 60,28 | 6,00 | 4,00 | 1,728 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 64,74 | 36,13 | 28,61 | 61,37 | 60,20 | 60,20 | 6,00 | 4,00 | 1,720 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 63,61 | 36,02 | 27,59 | 62,60 | 61,41 | 61,41 | 6,00 | 4,00 | 1,694 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 63,21 | 35,92 | 27,29 | 62,46 | 61,32 | 61,32 | 6,00 | 4,00 | 1,674 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 1474,89 | 1453,47 | 1453,47 |  |  | 29,673 | 577 | 0 |  |
| Средние: | 54,61 | 34,19 | 20,42 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 25/10/1824:00 | 10876,02 | 10705,79 | 10705,79 | 241,442 | 8712 | 513 |
| 18/11/1824:00 | 12350,91 | 12159,26 | 12159,26 | 271,115 | 9289 | 513 |
| Итого: | 1474,89 | 1453,47 | 1453,47 | 29,673 | 577 | 0 |

Период нормальной работы 577ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9816ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:___УК «УправдомПлюс» __                     Договор N:_________________

Адрес:___мжд ул.Энгельса,50___                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00241989        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xDD40  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 16,83 | 16,87 | -0,04 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 16/10/18 | 17,08 | 17,06 | 0,02 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 17/10/18 | 17,29 | 17,23 | 0,06 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 18/10/18 | 17,42 | 17,35 | 0,07 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 19/10/18 | 41,25 | 31,66 | 9,59 | 11,69 | 11,60 | 11,60 | 5,00 | 3,50 | 0,111 | 13 | 11 | * |
| 20/10/18 | 41,41 | 37,35 | 4,06 | 326,24 | 323,59 | 323,59 | 5,00 | 3,50 | 1,318 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 41,27 | 37,37 | 3,90 | 311,54 | 309,04 | 309,04 | 5,00 | 3,50 | 1,210 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 41,11 | 37,32 | 3,79 | 314,42 | 311,88 | 311,88 | 5,00 | 3,50 | 1,189 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 41,76 | 37,65 | 4,11 | 322,56 | 319,93 | 319,93 | 5,00 | 3,50 | 1,321 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 43,57 | 38,98 | 4,59 | 325,77 | 322,89 | 322,89 | 5,00 | 3,50 | 1,490 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 44,39 | 39,49 | 4,90 | 328,88 | 325,84 | 325,84 | 5,00 | 3,50 | 1,601 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 49,65 | 43,34 | 6,31 | 330,89 | 327,08 | 327,08 | 5,00 | 3,50 | 2,070 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 49,85 | 43,43 | 6,42 | 329,53 | 325,69 | 325,69 | 5,00 | 3,50 | 2,094 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 49,60 | 43,31 | 6,29 | 330,87 | 327,03 | 327,03 | 5,00 | 3,50 | 2,060 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 46,51 | 41,28 | 5,23 | 332,53 | 329,13 | 329,13 | 5,00 | 3,50 | 1,725 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 47,34 | 41,79 | 5,55 | 331,66 | 328,13 | 328,13 | 5,00 | 3,50 | 1,826 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 50,82 | 44,14 | 6,68 | 332,75 | 328,67 | 328,67 | 5,00 | 3,50 | 2,201 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 3929,33 | 3890,50 | 3890,50 |  |  | 20,216 | 301 | 107 |  |
| Средние: | 38,66 | 34,45 | 4,21 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0 | 2414 |
| 31/10/1824:00 | 3929,33 | 3890,50 | 3890,50 | 20,216 | 301 | 2521 |
| Итого: | 3929,33 | 3890,50 | 3890,50 | 20,216 | 301 | 107 |

Период нормальной работы 301ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 107ч

Время работы прибора после сброса 3269ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:___УК «УправдомПлюс» __                     Договор N:_________________

Адрес:___мжд ул.Энгельса,50___                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00241989        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xDD40  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 50,76 | 44,04 | 6,72 | 333,52 | 329,46 | 329,46 | 5,00 | 3,50 | 2,217 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 49,14 | 42,72 | 6,42 | 334,27 | 330,48 | 330,48 | 5,00 | 3,50 | 2,126 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 53,06 | 45,57 | 7,49 | 335,84 | 331,41 | 331,41 | 5,00 | 3,50 | 2,487 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 51,39 | 44,50 | 6,89 | 336,29 | 332,13 | 332,13 | 5,00 | 3,50 | 2,290 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 51,91 | 45,01 | 6,90 | 337,58 | 333,39 | 333,39 | 5,00 | 3,50 | 2,305 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 49,68 | 43,32 | 6,36 | 338,24 | 334,35 | 334,35 | 5,00 | 3,50 | 2,134 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 50,78 | 44,03 | 6,75 | 336,55 | 332,47 | 332,47 | 5,00 | 3,50 | 2,248 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 53,28 | 45,84 | 7,44 | 336,83 | 332,41 | 332,41 | 5,00 | 3,50 | 2,477 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 53,37 | 45,26 | 8,11 | 287,39 | 283,60 | 283,60 | 5,00 | 3,50 | 2,306 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 51,98 | 42,21 | 9,77 | 214,30 | 211,62 | 211,62 | 5,00 | 3,50 | 2,072 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 53,58 | 43,06 | 10,52 | 214,53 | 211,65 | 211,65 | 5,00 | 3,50 | 2,231 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 52,38 | 41,91 | 10,47 | 215,17 | 212,41 | 212,41 | 5,00 | 3,50 | 2,226 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 50,17 | 40,19 | 9,98 | 221,41 | 218,81 | 218,81 | 5,00 | 3,50 | 2,185 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 54,71 | 42,53 | 12,18 | 221,25 | 218,16 | 218,16 | 5,00 | 3,50 | 2,659 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 62,92 | 49,79 | 13,13 | 264,68 | 259,90 | 259,90 | 5,00 | 3,50 | 3,415 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 63,25 | 52,75 | 10,50 | 359,38 | 352,80 | 352,80 | 5,00 | 3,50 | 3,711 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 63,48 | 52,40 | 11,08 | 328,65 | 322,66 | 322,66 | 5,00 | 3,50 | 3,583 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 62,88 | 50,06 | 12,82 | 259,93 | 255,23 | 255,23 | 5,00 | 3,50 | 3,274 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 5275,81 | 5202,94 | 5202,94 |  |  | 45,946 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 54,37 | 45,29 | 9,08 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 3929,33 | 3890,50 | 3890,50 | 20,216 | 301 | 2521 |
| 18/11/1824:00 | 9205,14 | 9093,44 | 9093,44 | 66,162 | 733 | 2521 |
| Итого: | 5275,81 | 5202,94 | 5202,94 | 45,946 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3269ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:__УК «УправдомПлюс» ___                     Договор N:_________________

Адрес:___мжд ул.Энгельса,48__                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00236174        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x35C3  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 16,97 | 16,81 | 0,16 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 16/10/18 | 17,09 | 16,94 | 0,15 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 17/10/18 | 17,24 | 17,10 | 0,14 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 18/10/18 | 17,33 | 17,19 | 0,14 | ---- | ---- | ---- | 5,00 | 3,50 | ---- | 0 | 24 | * |
| 19/10/18 | 37,68 | 35,38 | 2,30 | 265,54 | 263,73 | 263,73 | 5,00 | 3,50 | 0,611 | 13 | 11 | * |
| 20/10/18 | 41,78 | 38,84 | 2,94 | 421,57 | 418,07 | 418,07 | 5,00 | 3,50 | 1,238 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 41,64 | 38,73 | 2,91 | 413,08 | 409,72 | 409,72 | 5,00 | 3,50 | 1,203 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 41,47 | 38,63 | 2,84 | 414,84 | 411,48 | 411,48 | 5,00 | 3,50 | 1,180 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 42,11 | 39,12 | 2,99 | 421,57 | 418,01 | 418,01 | 5,00 | 3,50 | 1,259 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 43,96 | 40,67 | 3,29 | 419,80 | 415,96 | 415,96 | 5,00 | 3,50 | 1,379 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 44,80 | 41,23 | 3,57 | 420,26 | 416,23 | 416,23 | 5,00 | 3,50 | 1,495 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 50,09 | 45,43 | 4,66 | 429,59 | 424,55 | 424,55 | 5,00 | 3,50 | 1,991 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 50,31 | 45,61 | 4,70 | 438,86 | 433,67 | 433,67 | 5,00 | 3,50 | 2,050 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 50,05 | 45,51 | 4,54 | 437,28 | 432,13 | 432,13 | 5,00 | 3,50 | 1,971 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 46,92 | 43,11 | 3,81 | 437,67 | 433,10 | 433,10 | 5,00 | 3,50 | 1,659 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 47,77 | 43,72 | 4,05 | 437,36 | 432,66 | 432,66 | 5,00 | 3,50 | 1,758 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 51,30 | 46,42 | 4,88 | 438,39 | 433,00 | 433,00 | 5,00 | 3,50 | 2,126 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 5395,81 | 5342,31 | 5342,31 |  |  | 19,920 | 301 | 107 |  |
| Средние: | 38,74 | 35,91 | 2,83 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0 | 2414 |
| 31/10/1824:00 | 5395,81 | 5342,31 | 5342,31 | 19,920 | 301 | 2521 |
| Итого: | 5395,81 | 5342,31 | 5342,31 | 19,920 | 301 | 107 |

Период нормальной работы 301ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 107ч

Время работы прибора после сброса 3269ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:_УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:_мжд ул.Энгельса,48__                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00236174        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x35C3  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 51,23 | 46,38 | 4,85 | 438,24 | 432,82 | 432,82 | 5,00 | 3,50 | 2,107 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 49,61 | 44,90 | 4,71 | 438,95 | 433,89 | 433,89 | 5,00 | 3,50 | 2,051 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 53,58 | 48,08 | 5,50 | 439,07 | 433,17 | 433,17 | 5,00 | 3,50 | 2,388 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 51,88 | 46,79 | 5,09 | 439,08 | 433,54 | 433,54 | 5,00 | 3,50 | 2,216 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 52,39 | 47,28 | 5,11 | 438,80 | 433,18 | 433,18 | 5,00 | 3,50 | 2,222 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 50,14 | 45,43 | 4,71 | 438,23 | 433,02 | 433,02 | 5,00 | 3,50 | 2,049 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 51,25 | 46,25 | 5,00 | 435,73 | 430,40 | 430,40 | 5,00 | 3,50 | 2,160 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 53,79 | 48,21 | 5,58 | 436,21 | 430,28 | 430,28 | 5,00 | 3,50 | 2,412 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 53,58 | 48,12 | 5,46 | 447,10 | 441,11 | 441,11 | 5,00 | 3,50 | 2,420 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 52,58 | 47,40 | 5,18 | 462,86 | 456,83 | 456,83 | 5,00 | 3,50 | 2,376 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 54,22 | 48,65 | 5,57 | 463,89 | 457,50 | 457,50 | 5,00 | 3,50 | 2,557 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 53,00 | 47,48 | 5,52 | 460,94 | 454,90 | 454,90 | 5,00 | 3,50 | 2,517 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 50,70 | 45,59 | 5,11 | 468,84 | 463,16 | 463,16 | 5,00 | 3,50 | 2,375 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 55,41 | 49,16 | 6,25 | 478,41 | 471,53 | 471,53 | 5,00 | 3,50 | 2,953 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 63,61 | 55,72 | 7,89 | 473,08 | 464,28 | 464,28 | 5,00 | 3,50 | 3,677 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 63,88 | 55,79 | 8,09 | 458,47 | 449,93 | 449,93 | 5,00 | 3,50 | 3,652 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 64,16 | 56,12 | 8,04 | 461,91 | 453,21 | 453,21 | 5,00 | 3,50 | 3,654 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 63,58 | 56,01 | 7,57 | 477,73 | 468,88 | 468,88 | 5,00 | 3,50 | 3,562 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8157,54 | 8041,63 | 8041,63 |  |  | 47,348 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 54,92 | 49,08 | 5,84 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 5395,81 | 5342,31 | 5342,31 | 19,920 | 301 | 2521 |
| 18/11/1824:00 | 13553,35 | 13383,94 | 13383,94 | 67,268 | 733 | 2521 |
| Итого: | 8157,54 | 8041,63 | 8041,63 | 47,348 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3269ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:__УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:__мжд ул.Атаманская,50__                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00046771        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xF3DC  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 15,70 | 15,41 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 16/10/18 | 16,13 | 15,74 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 17/10/18 | 21,59 | 17,30 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 0,000 | 24 | 0 |  |
| 18/10/18 | 40,79 | 36,56 | 4,23 | 69,47 | 68,91 | 68,91 | 5,00 | 3,50 | 0,293 | 24 | 0 |  |
| 19/10/18 | 41,79 | 38,76 | 3,03 | 238,20 | 236,24 | 236,24 | 5,00 | 3,50 | 0,724 | 24 | 0 |  |
| 20/10/18 | 38,24 | 34,41 | 3,83 | 141,00 | 139,99 | 139,99 | 5,00 | 3,50 | 0,539 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 41,85 | 38,15 | 3,70 | 205,91 | 204,21 | 204,21 | 5,00 | 3,50 | 0,761 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 43,06 | 39,45 | 3,61 | 211,93 | 210,07 | 210,07 | 5,00 | 3,50 | 0,761 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 41,39 | 37,13 | 4,26 | 162,91 | 161,61 | 161,61 | 5,00 | 3,50 | 0,691 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 44,22 | 39,33 | 4,89 | 166,39 | 164,87 | 164,87 | 5,00 | 3,50 | 0,810 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 44,23 | 39,33 | 4,90 | 168,34 | 166,80 | 166,80 | 5,00 | 3,50 | 0,818 | 24 | 0 |  |
| 26/10/18 | 46,59 | 40,78 | 5,81 | 162,19 | 160,56 | 160,56 | 5,00 | 3,50 | 0,937 | 24 | 0 |  |
| 27/10/18 | 47,30 | 41,05 | 6,25 | 151,60 | 149,98 | 149,98 | 5,00 | 3,50 | 0,941 | 24 | 0 |  |
| 28/10/18 | 47,55 | 41,41 | 6,14 | 152,70 | 151,02 | 151,02 | 5,00 | 3,50 | 0,930 | 24 | 0 |  |
| 29/10/18 | 47,08 | 41,28 | 5,80 | 153,70 | 152,05 | 152,05 | 5,00 | 3,50 | 0,885 | 24 | 0 |  |
| 30/10/18 | 47,17 | 41,33 | 5,84 | 154,55 | 152,87 | 152,87 | 5,00 | 3,50 | 0,894 | 24 | 0 |  |
| 31/10/18 | 46,49 | 40,62 | 5,87 | 152,41 | 150,86 | 150,86 | 5,00 | 3,50 | 0,887 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 2291,30 | 2270,04 | 2270,04 |  |  | 10,871 | 408 | 0 |  |
| Средние: | 39,48 | 35,18 | 4,30 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 32817,72 | 32314,09 | 32314,09 | 424,095 | 18613 | 142 |
| 31/10/1824:00 | 35109,02 | 34584,13 | 34584,13 | 434,966 | 19021 | 142 |
| Итого: | 2291,30 | 2270,04 | 2270,04 | 10,871 | 408 | 0 |

Период нормальной работы 408ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19610ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-18/11/18г.

Абонент:___УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:_____мжд ул.Атаманская,50_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сутМгвс=______ т.сут    G обрmax=    2.00 м3/ч G обрmin=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00046771        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xF3DC  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 49,22 | 42,35 | 6,87 | 153,42 | 151,68 | 151,68 | 5,00 | 3,50 | 1,042 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 50,88 | 43,74 | 7,14 | 156,94 | 155,02 | 155,02 | 5,00 | 3,50 | 1,110 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 51,00 | 43,86 | 7,14 | 157,57 | 155,65 | 155,65 | 5,00 | 3,50 | 1,114 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 51,06 | 43,95 | 7,11 | 155,37 | 153,45 | 153,45 | 5,00 | 3,50 | 1,096 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 50,97 | 43,83 | 7,14 | 152,68 | 150,78 | 150,78 | 5,00 | 3,50 | 1,080 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 51,01 | 43,75 | 7,26 | 150,68 | 148,76 | 148,76 | 5,00 | 3,50 | 1,083 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 51,11 | 43,75 | 7,36 | 150,50 | 148,59 | 148,59 | 5,00 | 3,50 | 1,096 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 51,19 | 43,71 | 7,48 | 148,67 | 146,84 | 146,84 | 5,00 | 3,50 | 1,101 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 53,66 | 45,17 | 8,49 | 147,01 | 145,00 | 145,00 | 5,00 | 3,50 | 1,235 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 55,34 | 46,42 | 8,92 | 145,45 | 143,33 | 143,33 | 5,00 | 3,50 | 1,281 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 55,21 | 46,26 | 8,95 | 145,50 | 143,40 | 143,40 | 5,00 | 3,50 | 1,288 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 56,43 | 46,71 | 9,72 | 145,42 | 143,26 | 143,26 | 5,00 | 3,50 | 1,394 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,94 | 48,96 | 10,98 | 144,25 | 141,85 | 141,85 | 5,00 | 3,50 | 1,561 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 59,70 | 48,85 | 10,85 | 145,55 | 143,14 | 143,14 | 5,00 | 3,50 | 1,556 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 59,50 | 49,14 | 10,36 | 152,34 | 149,82 | 149,82 | 5,00 | 3,50 | 1,554 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 59,05 | 48,37 | 10,68 | 145,12 | 142,77 | 142,77 | 5,00 | 3,50 | 1,526 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 59,24 | 48,59 | 10,65 | 146,37 | 143,94 | 143,94 | 5,00 | 3,50 | 1,536 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 58,62 | 48,71 | 9,91 | 151,90 | 149,47 | 149,47 | 5,00 | 3,50 | 1,485 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 2694,74 | 2656,75 | 2656,75 |  |  | 23,138 | 432 | 0 |  |
| Средние: | 54,62 | 45,90 | 8,72 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31/10/1824:00 | 35109,02 | 34584,13 | 34584,13 | 434,966 | 19021 | 142 |
| 18/11/1824:00 | 37803,76 | 37240,88 | 37240,88 | 458,104 | 19453 | 142 |
| Итого: | 2694,74 | 2656,75 | 2656,75 | 23,138 | 432 | 0 |

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19610ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации