ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: УК «Управдомплюс»                    Договор N:_________________

Адрес:_пр.Баклановский, 144                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00055440        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3181  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 23/11/18 | 69,62 | 38,34 | 31,28 | 64,06 | 62,67 | 62,67 | 6,00 | 4,00 | 1,963 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 72,25 | 38,76 | 33,49 | 63,80 | 62,33 | 62,33 | 6,00 | 4,00 | 2,084 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 70,16 | 38,84 | 31,32 | 64,93 | 63,51 | 63,51 | 6,00 | 4,00 | 1,989 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 64,53 | 37,29 | 27,24 | 65,87 | 64,62 | 64,62 | 6,00 | 4,00 | 1,759 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 62,93 | 36,83 | 26,10 | 66,24 | 65,04 | 65,04 | 6,00 | 4,00 | 1,699 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 66,11 | 37,56 | 28,55 | 65,78 | 64,48 | 64,48 | 6,00 | 4,00 | 1,839 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 75,60 | 39,90 | 35,70 | 65,61 | 63,97 | 63,97 | 6,00 | 4,00 | 2,283 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 79,25 | 41,32 | 37,93 | 61,64 | 59,93 | 59,93 | 6,00 | 4,00 | 2,272 | 22 | 2 | * |
| 01/12/18 | 72,38 | 39,05 | 33,33 | 65,97 | 64,47 | 64,47 | 6,00 | 4,00 | 2,149 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 67,30 | 37,66 | 29,64 | 65,85 | 64,51 | 64,51 | 6,00 | 4,00 | 1,910 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 71,14 | 38,55 | 32,59 | 64,19 | 62,75 | 62,75 | 6,00 | 4,00 | 2,045 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 66,05 | 37,51 | 28,54 | 66,34 | 65,02 | 65,02 | 6,00 | 4,00 | 1,853 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 62,73 | 36,48 | 26,25 | 66,40 | 65,20 | 65,20 | 6,00 | 4,00 | 1,709 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 63,39 | 36,80 | 26,59 | 66,52 | 65,32 | 65,32 | 6,00 | 4,00 | 1,738 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 63,53 | 37,03 | 26,50 | 66,14 | 64,94 | 64,94 | 6,00 | 4,00 | 1,720 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 64,81 | 37,38 | 27,43 | 66,09 | 64,87 | 64,87 | 6,00 | 4,00 | 1,780 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 63,87 | 37,06 | 26,81 | 65,89 | 64,63 | 64,63 | 6,00 | 4,00 | 1,735 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 60,21 | 35,80 | 24,41 | 65,76 | 64,67 | 64,67 | 6,00 | 4,00 | 1,580 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 60,41 | 35,74 | 24,67 | 66,12 | 64,97 | 64,97 | 6,00 | 4,00 | 1,603 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 58,24 | 35,13 | 23,11 | 65,77 | 64,74 | 64,74 | 6,00 | 4,00 | 1,495 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 61,20 | 36,18 | 25,02 | 65,94 | 64,80 | 64,80 | 6,00 | 4,00 | 1,622 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 63,71 | 37,03 | 26,68 | 65,83 | 64,63 | 64,63 | 6,00 | 4,00 | 1,723 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 64,59 | 37,32 | 27,27 | 65,87 | 64,65 | 64,65 | 6,00 | 4,00 | 1,766 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 67,54 | 37,99 | 29,55 | 65,31 | 63,91 | 63,91 | 6,00 | 4,00 | 1,887 | 24 | 0 |  |
| 17/12/18 | 70,03 | 38,11 | 31,92 | 63,78 | 62,34 | 62,34 | 6,00 | 4,00 | 1,989 | 24 | 0 |  |
| 18/12/18 | 72,57 | 38,58 | 33,99 | 64,42 | 62,89 | 62,89 | 6,00 | 4,00 | 2,137 | 24 | 0 |  |
| 19/12/18 | 70,98 | 38,74 | 32,24 | 66,05 | 64,55 | 64,55 | 6,00 | 4,00 | 2,080 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 1766,17 | 1730,41 | 1730,41 |  |  | 50,409 | 646 | 2 |  |
| Средние: | 66,86 | 37,67 | 29,19 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/11/1824:00 | 12605,91 | 12409,18 | 12409,18 | 278,382 | 9385 | 513 |
| 19/12/1824:00 | 14372,08 | 14139,59 | 14139,59 | 328,791 | 10031 | 515 |
| Итого: | 1766,17 | 1730,41 | 1730,41 | 50,409 | 646 | 2 |

Период нормальной работы 646ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 10553ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации