ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,38__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00199674        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x47F9  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 47,60 | 42,19 | 5,41 | 424,36 | 419,85 | 419,85 | 6,00 | 4,00 | 2,286 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 47,16 | 41,77 | 5,39 | 423,98 | 419,55 | 419,55 | 6,00 | 4,00 | 2,271 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 48,52 | 42,87 | 5,65 | 425,53 | 420,81 | 420,81 | 6,00 | 4,00 | 2,391 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 48,63 | 42,96 | 5,67 | 425,48 | 420,74 | 420,74 | 6,00 | 4,00 | 2,394 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 46,76 | 41,61 | 5,15 | 426,18 | 421,78 | 421,78 | 6,00 | 4,00 | 2,184 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,33 | 41,24 | 5,09 | 427,04 | 422,67 | 422,67 | 6,00 | 4,00 | 2,166 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 47,80 | 42,27 | 5,53 | 426,91 | 422,31 | 422,31 | 6,00 | 4,00 | 2,350 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 50,03 | 43,84 | 6,19 | 423,40 | 418,41 | 418,41 | 6,00 | 4,00 | 2,598 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 53,89 | 46,78 | 7,11 | 425,43 | 419,69 | 419,69 | 6,00 | 4,00 | 2,992 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 52,63 | 45,79 | 6,84 | 422,31 | 416,86 | 416,86 | 6,00 | 4,00 | 2,862 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 53,92 | 46,70 | 7,22 | 422,64 | 416,93 | 416,93 | 6,00 | 4,00 | 3,017 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 61,26 | 51,87 | 9,39 | 424,28 | 416,94 | 416,94 | 6,00 | 4,00 | 3,930 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 65,82 | 55,37 | 10,45 | 424,12 | 415,79 | 415,79 | 6,00 | 4,00 | 4,357 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 62,85 | 53,10 | 9,75 | 422,58 | 414,94 | 414,94 | 6,00 | 4,00 | 4,059 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 64,81 | 54,63 | 10,18 | 422,78 | 414,74 | 414,74 | 6,00 | 4,00 | 4,232 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 63,51 | 53,67 | 9,84 | 422,76 | 415,00 | 415,00 | 6,00 | 4,00 | 4,095 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 60,31 | 51,40 | 8,91 | 422,53 | 415,46 | 415,46 | 6,00 | 4,00 | 3,713 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 60,26 | 51,30 | 8,96 | 423,45 | 416,38 | 416,38 | 6,00 | 4,00 | 3,744 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 63,19 | 53,67 | 9,52 | 426,36 | 418,56 | 418,56 | 6,00 | 4,00 | 3,995 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 61,08 | 52,14 | 8,94 | 427,68 | 420,38 | 420,38 | 6,00 | 4,00 | 3,771 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 64,11 | 54,38 | 9,73 | 430,36 | 422,31 | 422,31 | 6,00 | 4,00 | 4,123 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 64,44 | 54,41 | 10,03 | 430,45 | 422,30 | 422,30 | 6,00 | 4,00 | 4,248 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 65,53 | 55,27 | 10,26 | 429,32 | 420,96 | 420,96 | 6,00 | 4,00 | 4,333 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 70,83 | 59,20 | 11,63 | 430,41 | 420,73 | 420,73 | 6,00 | 4,00 | 4,913 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 65,06 | 55,24 | 9,82 | 435,01 | 426,65 | 426,65 | 6,00 | 4,00 | 4,203 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 59,89 | 51,28 | 8,61 | 429,11 | 422,01 | 422,01 | 6,00 | 4,00 | 3,644 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 58,64 | 50,26 | 8,38 | 422,52 | 415,84 | 415,84 | 6,00 | 4,00 | 3,497 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 60,63 | 51,38 | 9,25 | 422,60 | 415,44 | 415,44 | 6,00 | 4,00 | 3,856 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 68,87 | 57,42 | 11,45 | 423,17 | 414,11 | 414,11 | 6,00 | 4,00 | 4,756 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 73,35 | 60,53 | 12,82 | 421,88 | 411,79 | 411,79 | 6,00 | 4,00 | 5,293 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 12764,63 | 12559,93 | 12559,93 |  |  | 106,273 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 58,59 | 50,15 | 8,44 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 13 ч

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 101550,73 | 100149,29 | 100149,29 | 737,136 | 8857 | 3360 |

Время работы прибора после сброса 12217ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,38__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00199674        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x47F9  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 70,87 | 59,14 | 11,73 | 419,96 | 410,48 | 410,48 | 6,00 | 4,00 | 4,831 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 61,57 | 52,30 | 9,27 | 420,14 | 412,81 | 412,81 | 6,00 | 4,00 | 3,836 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 65,69 | 55,33 | 10,36 | 422,44 | 414,16 | 414,16 | 6,00 | 4,00 | 4,304 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 61,13 | 51,97 | 9,16 | 422,09 | 414,89 | 414,89 | 6,00 | 4,00 | 3,815 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 58,15 | 49,80 | 8,35 | 421,85 | 415,24 | 415,24 | 6,00 | 4,00 | 3,478 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 58,56 | 50,20 | 8,36 | 429,02 | 422,21 | 422,21 | 6,00 | 4,00 | 3,541 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 59,23 | 50,98 | 8,25 | 437,03 | 429,99 | 429,99 | 6,00 | 4,00 | 3,557 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 59,21 | 50,85 | 8,36 | 436,89 | 429,83 | 429,83 | 6,00 | 4,00 | 3,608 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 61,76 | 52,78 | 8,98 | 437,03 | 429,40 | 429,40 | 6,00 | 4,00 | 3,867 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 57,14 | 49,40 | 7,74 | 437,06 | 430,46 | 430,46 | 6,00 | 4,00 | 3,342 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 56,30 | 48,74 | 7,56 | 436,39 | 430,01 | 430,01 | 6,00 | 4,00 | 3,264 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 54,84 | 47,65 | 7,19 | 436,35 | 430,26 | 430,26 | 6,00 | 4,00 | 3,104 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 57,34 | 49,50 | 7,84 | 436,40 | 429,71 | 429,71 | 6,00 | 4,00 | 3,380 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 61,44 | 52,71 | 8,73 | 436,82 | 429,24 | 429,24 | 6,00 | 4,00 | 3,757 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 59,66 | 51,30 | 8,36 | 436,25 | 429,09 | 429,09 | 6,00 | 4,00 | 3,600 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 64,77 | 54,95 | 9,82 | 436,68 | 428,35 | 428,35 | 6,00 | 4,00 | 4,221 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 6902,40 | 6786,13 | 6786,13 |  |  | 59,505 | 384 | 0 |  |
| Средние: | 60,48 | 51,73 | 8,75 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 94411,64 | 93131,30 | 93131,30 | 675,231 | 8460 | 3360 |
| 16/12/1824:00 | 101314,04 | 99917,43 | 99917,43 | 734,736 | 8844 | 3360 |
| Итого: | 6902,40 | 6786,13 | 6786,13 | 59,505 | 384 | 0 |

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12217ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,17__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00091544        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xFB5D  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,44 | 42,62 | 5,82 | 286,50 | 283,37 | 283,37 | 5,00 | 4,00 | 1,652 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 47,65 | 42,01 | 5,64 | 286,33 | 283,30 | 283,30 | 5,00 | 4,00 | 1,597 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 47,32 | 41,73 | 5,59 | 286,47 | 283,45 | 283,45 | 5,00 | 4,00 | 1,588 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 47,77 | 42,09 | 5,68 | 286,31 | 283,23 | 283,23 | 5,00 | 4,00 | 1,611 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 47,22 | 41,71 | 5,51 | 286,36 | 283,40 | 283,40 | 5,00 | 4,00 | 1,565 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,40 | 41,05 | 5,35 | 286,25 | 283,37 | 283,37 | 5,00 | 4,00 | 1,518 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 46,89 | 41,31 | 5,58 | 286,41 | 283,44 | 283,44 | 5,00 | 4,00 | 1,583 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 49,54 | 43,27 | 6,27 | 286,38 | 283,05 | 283,05 | 5,00 | 4,00 | 1,776 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 50,42 | 43,86 | 6,56 | 286,37 | 282,94 | 282,94 | 5,00 | 4,00 | 1,861 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 49,12 | 42,87 | 6,25 | 286,18 | 282,92 | 282,92 | 5,00 | 4,00 | 1,769 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 49,86 | 43,25 | 6,61 | 286,41 | 283,09 | 283,09 | 5,00 | 4,00 | 1,871 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 57,47 | 48,53 | 8,94 | 287,12 | 282,69 | 282,69 | 5,00 | 4,00 | 2,527 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,26 | 50,15 | 9,11 | 287,18 | 282,50 | 282,50 | 5,00 | 4,00 | 2,577 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 58,07 | 49,16 | 8,91 | 287,16 | 282,67 | 282,67 | 5,00 | 4,00 | 2,521 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 58,64 | 49,59 | 9,05 | 285,63 | 281,07 | 281,07 | 5,00 | 4,00 | 2,548 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,04 | 50,60 | 9,44 | 284,02 | 279,22 | 279,22 | 5,00 | 4,00 | 2,639 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 60,69 | 51,13 | 9,56 | 284,97 | 280,17 | 280,17 | 5,00 | 4,00 | 2,679 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 61,01 | 51,49 | 9,52 | 284,91 | 280,11 | 280,11 | 5,00 | 4,00 | 2,669 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 60,99 | 51,54 | 9,45 | 284,51 | 279,67 | 279,67 | 5,00 | 4,00 | 2,644 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 60,85 | 51,47 | 9,38 | 284,38 | 279,58 | 279,58 | 5,00 | 4,00 | 2,624 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 61,98 | 52,24 | 9,74 | 284,52 | 279,51 | 279,51 | 5,00 | 4,00 | 2,727 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 61,95 | 52,23 | 9,72 | 284,58 | 279,54 | 279,54 | 5,00 | 4,00 | 2,719 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 61,65 | 51,89 | 9,76 | 284,40 | 279,40 | 279,40 | 5,00 | 4,00 | 2,729 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 64,23 | 53,69 | 10,54 | 284,63 | 279,31 | 279,31 | 5,00 | 4,00 | 2,948 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 64,10 | 53,67 | 10,43 | 284,62 | 279,34 | 279,34 | 5,00 | 4,00 | 2,916 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 61,45 | 51,83 | 9,62 | 286,02 | 281,09 | 281,09 | 5,00 | 4,00 | 2,706 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 58,21 | 49,51 | 8,70 | 286,81 | 282,35 | 282,35 | 5,00 | 4,00 | 2,458 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 58,78 | 49,86 | 8,92 | 286,80 | 282,18 | 282,18 | 5,00 | 4,00 | 2,522 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 62,10 | 52,03 | 10,07 | 287,00 | 281,93 | 281,93 | 5,00 | 4,00 | 2,842 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 62,45 | 52,07 | 10,38 | 287,51 | 282,39 | 282,39 | 5,00 | 4,00 | 2,934 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8576,74 | 8450,28 | 8450,28 |  |  | 69,320 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 56,15 | 47,95 | 8,20 |  |  |  | 5,00 | 4,00 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 13 ч

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 166210,47 | 163919,96 | 163919,96 | 1244,347 | 23565 | 5476 |

Время работы прибора после сброса 29041ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,17__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00091544        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xFB5D  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 62,23 | 51,76 | 10,47 | 287,66 | 282,59 | 282,59 | 5,00 | 4,00 | 2,961 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,10 | 52,60 | 10,50 | 287,69 | 282,41 | 282,41 | 5,00 | 4,00 | 2,967 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 63,31 | 52,88 | 10,43 | 287,56 | 282,28 | 282,28 | 5,00 | 4,00 | 2,947 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 63,39 | 53,02 | 10,37 | 287,30 | 282,02 | 282,02 | 5,00 | 4,00 | 2,930 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 62,09 | 52,20 | 9,89 | 287,04 | 281,91 | 281,91 | 5,00 | 4,00 | 2,790 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,16 | 52,25 | 9,91 | 287,01 | 281,97 | 281,97 | 5,00 | 4,00 | 2,796 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,33 | 52,44 | 9,89 | 287,10 | 282,03 | 282,03 | 5,00 | 4,00 | 2,790 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 62,37 | 52,54 | 9,83 | 287,15 | 282,11 | 282,11 | 5,00 | 4,00 | 2,776 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,26 | 52,42 | 9,84 | 287,13 | 282,09 | 282,09 | 5,00 | 4,00 | 2,778 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 60,81 | 51,43 | 9,38 | 286,73 | 281,88 | 281,88 | 5,00 | 4,00 | 2,647 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 57,68 | 49,16 | 8,52 | 286,13 | 281,75 | 281,75 | 5,00 | 4,00 | 2,405 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 56,73 | 48,49 | 8,24 | 286,23 | 282,02 | 282,02 | 5,00 | 4,00 | 2,327 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 56,38 | 48,20 | 8,18 | 286,05 | 281,89 | 281,89 | 5,00 | 4,00 | 2,305 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 58,62 | 49,77 | 8,85 | 286,27 | 281,71 | 281,71 | 5,00 | 4,00 | 2,496 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 60,36 | 51,01 | 9,35 | 286,24 | 281,44 | 281,44 | 5,00 | 4,00 | 2,635 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 60,18 | 50,86 | 9,32 | 286,13 | 281,33 | 281,33 | 5,00 | 4,00 | 2,622 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4589,42 | 4511,43 | 4511,43 |  |  | 43,172 | 384 | 0 |  |
| Средние: | 60,88 | 51,31 | 9,57 |  |  |  | 5,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 161466,02 | 159256,13 | 159256,13 | 1199,713 | 23168 | 5476 |
| 16/12/1824:00 | 166055,44 | 163767,56 | 163767,56 | 1242,885 | 23552 | 5476 |
| Итого: | 4589,42 | 4511,43 | 4511,43 | 43,172 | 384 | 0 |

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29041ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,19__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00189613        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x7B09  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,68 | 43,42 | 5,26 | 288,90 | 285,67 | 285,67 | 6,00 | 4,00 | 1,511 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 47,89 | 42,78 | 5,11 | 288,59 | 285,51 | 285,51 | 6,00 | 4,00 | 1,467 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 47,52 | 42,49 | 5,03 | 288,49 | 285,42 | 285,42 | 6,00 | 4,00 | 1,443 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 47,96 | 42,85 | 5,11 | 288,25 | 285,14 | 285,14 | 6,00 | 4,00 | 1,465 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 47,46 | 42,51 | 4,95 | 288,07 | 285,07 | 285,07 | 6,00 | 4,00 | 1,415 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,61 | 41,79 | 4,82 | 287,63 | 284,75 | 284,75 | 6,00 | 4,00 | 1,377 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 47,04 | 42,04 | 5,00 | 287,34 | 284,36 | 284,36 | 6,00 | 4,00 | 1,430 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 49,74 | 44,11 | 5,63 | 287,24 | 283,92 | 283,92 | 6,00 | 4,00 | 1,609 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 50,66 | 44,77 | 5,89 | 287,15 | 283,72 | 283,72 | 6,00 | 4,00 | 1,681 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 49,35 | 43,75 | 5,60 | 286,86 | 283,54 | 283,54 | 6,00 | 4,00 | 1,596 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 50,03 | 44,15 | 5,88 | 286,54 | 283,15 | 283,15 | 6,00 | 4,00 | 1,674 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 57,55 | 49,54 | 8,01 | 286,90 | 282,48 | 282,48 | 6,00 | 4,00 | 2,271 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,62 | 51,11 | 8,51 | 286,94 | 282,22 | 282,22 | 6,00 | 4,00 | 2,408 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 58,31 | 50,12 | 8,19 | 286,77 | 282,28 | 282,28 | 6,00 | 4,00 | 2,317 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 58,87 | 50,57 | 8,30 | 285,38 | 280,82 | 280,82 | 6,00 | 4,00 | 2,341 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,29 | 51,59 | 8,70 | 283,58 | 278,78 | 278,78 | 6,00 | 4,00 | 2,435 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 60,94 | 52,14 | 8,80 | 284,45 | 279,65 | 279,65 | 6,00 | 4,00 | 2,472 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 61,25 | 52,52 | 8,73 | 284,46 | 279,66 | 279,66 | 6,00 | 4,00 | 2,448 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 61,24 | 52,59 | 8,65 | 284,30 | 279,41 | 279,41 | 6,00 | 4,00 | 2,419 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 61,10 | 52,54 | 8,56 | 284,50 | 279,70 | 279,70 | 6,00 | 4,00 | 2,400 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 62,21 | 53,33 | 8,88 | 284,52 | 279,51 | 279,51 | 6,00 | 4,00 | 2,492 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 62,21 | 53,31 | 8,90 | 284,52 | 279,48 | 279,48 | 6,00 | 4,00 | 2,494 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 61,87 | 53,00 | 8,87 | 284,39 | 279,38 | 279,38 | 6,00 | 4,00 | 2,483 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 64,48 | 54,87 | 9,61 | 284,52 | 279,11 | 279,11 | 6,00 | 4,00 | 2,690 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 64,36 | 54,82 | 9,54 | 284,54 | 279,16 | 279,16 | 6,00 | 4,00 | 2,670 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 61,77 | 53,05 | 8,72 | 284,26 | 279,34 | 279,34 | 6,00 | 4,00 | 2,445 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 58,47 | 50,59 | 7,88 | 283,71 | 279,27 | 279,27 | 6,00 | 4,00 | 2,208 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 59,00 | 50,94 | 8,06 | 283,63 | 279,03 | 279,03 | 6,00 | 4,00 | 2,255 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 62,31 | 53,19 | 9,12 | 283,71 | 278,66 | 278,66 | 6,00 | 4,00 | 2,550 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 62,73 | 53,40 | 9,33 | 284,20 | 279,11 | 279,11 | 6,00 | 4,00 | 2,613 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8574,34 | 8447,30 | 8447,30 |  |  | 63,079 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 56,38 | 48,93 | 7,45 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 13 ч

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 117751,20 | 116054,27 | 116054,27 | 840,353 | 18942 | 1339 |

Время работы прибора после сброса 20281ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,19__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00189613        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x7B09  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 62,50 | 53,15 | 9,35 | 284,24 | 279,20 | 279,20 | 6,00 | 4,00 | 2,617 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,35 | 53,95 | 9,40 | 284,21 | 278,95 | 278,95 | 6,00 | 4,00 | 2,628 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 63,57 | 54,18 | 9,39 | 284,17 | 278,89 | 278,89 | 6,00 | 4,00 | 2,626 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 63,65 | 54,35 | 9,30 | 284,14 | 278,86 | 278,86 | 6,00 | 4,00 | 2,603 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 62,37 | 53,48 | 8,89 | 284,05 | 279,00 | 279,00 | 6,00 | 4,00 | 2,489 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,39 | 53,55 | 8,84 | 284,05 | 279,01 | 279,01 | 6,00 | 4,00 | 2,476 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,58 | 53,75 | 8,83 | 284,17 | 279,13 | 279,13 | 6,00 | 4,00 | 2,478 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 62,62 | 53,78 | 8,84 | 284,32 | 279,28 | 279,28 | 6,00 | 4,00 | 2,477 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,51 | 53,73 | 8,78 | 284,32 | 279,28 | 279,28 | 6,00 | 4,00 | 2,460 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 61,12 | 52,74 | 8,38 | 284,00 | 279,15 | 279,15 | 6,00 | 4,00 | 2,348 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 57,95 | 50,33 | 7,62 | 283,47 | 279,09 | 279,09 | 6,00 | 4,00 | 2,133 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 56,99 | 49,63 | 7,36 | 283,59 | 279,38 | 279,38 | 6,00 | 4,00 | 2,062 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 56,58 | 49,26 | 7,32 | 283,43 | 279,28 | 279,28 | 6,00 | 4,00 | 2,052 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 58,83 | 50,88 | 7,95 | 283,61 | 279,07 | 279,07 | 6,00 | 4,00 | 2,226 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 60,60 | 52,23 | 8,37 | 283,54 | 278,74 | 278,74 | 6,00 | 4,00 | 2,343 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 60,43 | 52,09 | 8,34 | 283,49 | 278,69 | 278,69 | 6,00 | 4,00 | 2,337 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4542,80 | 4465,00 | 4465,00 |  |  | 38,355 | 384 | 0 |  |
| Средние: | 61,13 | 52,57 | 8,56 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 113054,84 | 111438,33 | 111438,33 | 800,705 | 18545 | 1339 |
| 16/12/1824:00 | 117597,64 | 115903,33 | 115903,33 | 839,060 | 18929 | 1339 |
| Итого: | 4542,80 | 4465,00 | 4465,00 | 38,355 | 384 | 0 |

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20281ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,6а__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00113028        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xBD84  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,65 | 43,61 | 5,04 | 290,89 | 287,62 | 287,62 | 5,00 | 4,00 | 1,453 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 47,86 | 42,98 | 4,88 | 290,55 | 287,38 | 287,38 | 5,00 | 4,00 | 1,405 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 47,48 | 42,68 | 4,80 | 290,40 | 287,31 | 287,31 | 5,00 | 4,00 | 1,384 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 47,93 | 43,07 | 4,86 | 290,20 | 287,07 | 287,07 | 5,00 | 4,00 | 1,395 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 47,44 | 42,76 | 4,68 | 289,99 | 286,90 | 286,90 | 5,00 | 4,00 | 1,347 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,58 | 42,07 | 4,51 | 289,69 | 286,81 | 286,81 | 5,00 | 4,00 | 1,298 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 46,99 | 42,33 | 4,66 | 289,75 | 286,76 | 286,76 | 5,00 | 4,00 | 1,342 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 49,71 | 44,41 | 5,30 | 289,77 | 286,42 | 286,42 | 5,00 | 4,00 | 1,520 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 50,64 | 45,10 | 5,54 | 289,74 | 286,25 | 286,25 | 5,00 | 4,00 | 1,588 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 49,32 | 44,02 | 5,30 | 289,39 | 286,03 | 286,03 | 5,00 | 4,00 | 1,520 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 49,97 | 44,38 | 5,59 | 289,07 | 285,66 | 285,66 | 5,00 | 4,00 | 1,600 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 57,45 | 49,83 | 7,62 | 289,73 | 285,26 | 285,26 | 5,00 | 4,00 | 2,179 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,65 | 51,72 | 7,93 | 289,79 | 285,00 | 285,00 | 5,00 | 4,00 | 2,262 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 58,28 | 50,59 | 7,69 | 289,47 | 284,91 | 284,91 | 5,00 | 4,00 | 2,196 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 58,85 | 51,04 | 7,81 | 288,00 | 283,40 | 283,40 | 5,00 | 4,00 | 2,214 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,28 | 52,08 | 8,20 | 286,14 | 281,34 | 281,34 | 5,00 | 4,00 | 2,307 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 60,93 | 52,70 | 8,23 | 287,00 | 282,15 | 282,15 | 5,00 | 4,00 | 2,326 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 61,25 | 53,10 | 8,15 | 286,99 | 281,95 | 281,95 | 5,00 | 4,00 | 2,299 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 61,24 | 53,17 | 8,07 | 286,67 | 281,72 | 281,72 | 5,00 | 4,00 | 2,279 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 61,10 | 53,05 | 8,05 | 286,59 | 281,68 | 281,68 | 5,00 | 4,00 | 2,271 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 62,21 | 53,75 | 8,46 | 286,79 | 281,75 | 281,75 | 5,00 | 4,00 | 2,386 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 62,23 | 53,69 | 8,54 | 286,77 | 281,73 | 281,73 | 5,00 | 4,00 | 2,407 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 61,86 | 53,37 | 8,49 | 286,69 | 281,67 | 281,67 | 5,00 | 4,00 | 2,398 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 64,49 | 55,21 | 9,28 | 286,96 | 281,50 | 281,50 | 5,00 | 4,00 | 2,615 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 64,37 | 55,24 | 9,13 | 286,98 | 281,56 | 281,56 | 5,00 | 4,00 | 2,575 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 61,80 | 53,47 | 8,33 | 286,69 | 281,72 | 281,72 | 5,00 | 4,00 | 2,354 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 58,48 | 50,99 | 7,49 | 286,06 | 281,58 | 281,58 | 5,00 | 4,00 | 2,109 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 58,98 | 51,32 | 7,66 | 286,01 | 281,38 | 281,38 | 5,00 | 4,00 | 2,159 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 62,29 | 53,70 | 8,59 | 286,34 | 281,26 | 281,26 | 5,00 | 4,00 | 2,423 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 62,73 | 53,84 | 8,89 | 287,07 | 281,94 | 281,94 | 5,00 | 4,00 | 2,509 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8646,18 | 8517,71 | 8517,71 |  |  | 60,120 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 56,37 | 49,31 | 7,06 |  |  |  | 5,00 | 4,00 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 14 ч

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 163132,77 | 160857,86 | 160857,86 | 1051,641 | 22457 | 6585 |

Время работы прибора после сброса 29042ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,6а__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00113028        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xBD84  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 62,49 | 53,53 | 8,96 | 287,09 | 282,00 | 282,00 | 5,00 | 4,00 | 2,530 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,33 | 54,37 | 8,96 | 287,11 | 281,83 | 281,83 | 5,00 | 4,00 | 2,528 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 63,55 | 54,58 | 8,97 | 287,03 | 281,75 | 281,75 | 5,00 | 4,00 | 2,526 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 63,63 | 54,73 | 8,90 | 286,89 | 281,61 | 281,61 | 5,00 | 4,00 | 2,511 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 62,38 | 53,89 | 8,49 | 286,64 | 281,50 | 281,50 | 5,00 | 4,00 | 2,388 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,39 | 53,93 | 8,46 | 286,61 | 281,53 | 281,53 | 5,00 | 4,00 | 2,381 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,59 | 54,17 | 8,42 | 286,73 | 281,60 | 281,60 | 5,00 | 4,00 | 2,371 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 62,63 | 54,26 | 8,37 | 286,87 | 281,73 | 281,73 | 5,00 | 4,00 | 2,360 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,52 | 54,17 | 8,35 | 286,95 | 281,86 | 281,86 | 5,00 | 4,00 | 2,358 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 61,13 | 53,15 | 7,98 | 286,64 | 281,77 | 281,77 | 5,00 | 4,00 | 2,254 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 57,95 | 50,68 | 7,27 | 285,90 | 281,51 | 281,51 | 5,00 | 4,00 | 2,054 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 56,98 | 49,93 | 7,05 | 285,96 | 281,69 | 281,69 | 5,00 | 4,00 | 1,989 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 56,55 | 49,57 | 6,98 | 285,76 | 281,53 | 281,53 | 5,00 | 4,00 | 1,971 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 58,82 | 51,26 | 7,56 | 286,03 | 281,45 | 281,45 | 5,00 | 4,00 | 2,130 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 60,59 | 52,60 | 7,99 | 285,99 | 281,19 | 281,19 | 5,00 | 4,00 | 2,251 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 60,44 | 52,45 | 7,99 | 285,87 | 281,07 | 281,07 | 5,00 | 4,00 | 2,249 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4584,07 | 4505,62 | 4505,62 |  |  | 36,851 | 384 | 0 |  |
| Средние: | 61,12 | 52,95 | 8,17 |  |  |  | 5,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 158381,95 | 156188,32 | 156188,32 | 1013,441 | 22059 | 6585 |
| 16/12/1824:00 | 162966,02 | 160693,94 | 160693,94 | 1050,292 | 22443 | 6585 |
| Итого: | 4584,07 | 4505,62 | 4505,62 | 36,851 | 384 | 0 |

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29042ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,8 б__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00179628        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  3  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3E50  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,98 | 45,64 | 3,34 | 268,04 | 265,35 | 268,39 | 265,35 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,892 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 48,17 | 44,92 | 3,25 | 267,64 | 264,97 | 267,96 | 264,97 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,872 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 47,84 | 44,63 | 3,21 | 267,43 | 264,84 | 267,77 | 264,84 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,858 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 48,28 | 45,01 | 3,27 | 267,09 | 264,42 | 267,37 | 264,42 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,872 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 47,73 | 44,57 | 3,16 | 266,84 | 264,20 | 267,13 | 264,20 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,841 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,91 | 43,84 | 3,07 | 266,47 | 264,00 | 266,74 | 264,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,818 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 47,40 | 44,21 | 3,19 | 266,42 | 263,87 | 266,64 | 263,87 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,855 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 50,08 | 46,51 | 3,57 | 266,17 | 263,26 | 266,30 | 263,26 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,949 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 50,97 | 47,25 | 3,72 | 266,02 | 262,98 | 266,08 | 262,98 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,988 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 49,66 | 46,10 | 3,56 | 265,70 | 262,81 | 265,78 | 262,81 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,944 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 50,42 | 46,69 | 3,73 | 265,33 | 262,32 | 265,34 | 262,32 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,989 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 58,13 | 53,04 | 5,09 | 265,60 | 261,55 | 265,36 | 261,55 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,337 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,91 | 54,56 | 5,35 | 266,42 | 262,14 | 266,05 | 262,14 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,412 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 58,72 | 53,49 | 5,23 | 266,27 | 262,09 | 265,94 | 262,09 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,379 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 59,29 | 54,03 | 5,26 | 264,82 | 260,68 | 264,53 | 260,68 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,378 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,70 | 55,19 | 5,51 | 264,11 | 259,65 | 263,71 | 259,65 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,444 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 61,35 | 55,80 | 5,55 | 263,91 | 259,46 | 263,52 | 259,46 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,449 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 61,65 | 56,15 | 5,50 | 263,54 | 259,11 | 263,21 | 259,11 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,431 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 61,64 | 56,06 | 5,58 | 264,00 | 259,56 | 263,67 | 259,56 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,459 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 61,50 | 56,01 | 5,49 | 263,72 | 259,31 | 263,43 | 259,31 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,431 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 62,65 | 56,99 | 5,66 | 263,45 | 258,83 | 263,11 | 258,83 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,474 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 62,63 | 56,87 | 5,76 | 263,96 | 259,34 | 263,64 | 259,34 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,500 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 62,31 | 56,59 | 5,72 | 263,88 | 259,36 | 263,57 | 259,36 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,492 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 64,94 | 58,73 | 6,21 | 264,31 | 259,39 | 263,91 | 259,39 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,620 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 64,78 | 58,67 | 6,11 | 264,68 | 259,78 | 264,30 | 259,78 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,595 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 62,10 | 56,62 | 5,48 | 263,63 | 259,15 | 263,35 | 259,15 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,429 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 58,85 | 53,92 | 4,93 | 263,07 | 259,05 | 262,93 | 259,05 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,284 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 59,41 | 54,37 | 5,04 | 263,04 | 258,93 | 262,85 | 258,93 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,313 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 62,79 | 56,98 | 5,81 | 263,60 | 259,04 | 263,30 | 259,04 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,516 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 63,16 | 57,20 | 5,96 | 264,15 | 259,50 | 263,83 | 259,50 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,554 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 7953,31 | 7838,94 | 7949,71 | 7838,94 | 0,00 |  |  | 37,375 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 56,77 | 52,02 | 4,75 |  |  |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 13 ч

| Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 93231,53 | 91997,59 | 93297,49 | 91997,54 | 0,05 | 490,206 | 20255 | 26 |

Время работы прибора после сброса 20281ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,8 б__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00179628        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  3  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3E50  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 62,94 | 57,05 | 5,89 | 263,87 | 259,19 | 263,52 | 259,19 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,537 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,78 | 57,90 | 5,88 | 263,56 | 258,87 | 263,20 | 258,87 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,529 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 64,00 | 58,11 | 5,89 | 263,48 | 258,74 | 263,13 | 258,74 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,534 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 64,07 | 58,10 | 5,97 | 264,03 | 259,27 | 263,65 | 259,27 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,558 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 62,75 | 57,13 | 5,62 | 263,45 | 258,90 | 263,11 | 258,90 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,467 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,82 | 57,23 | 5,59 | 263,04 | 258,40 | 262,68 | 258,40 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,453 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,99 | 57,43 | 5,56 | 263,08 | 258,37 | 262,68 | 258,37 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,446 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 63,03 | 57,47 | 5,56 | 263,14 | 258,47 | 262,79 | 258,47 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,443 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,92 | 57,38 | 5,54 | 263,36 | 258,67 | 262,98 | 258,67 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,441 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 61,46 | 56,14 | 5,32 | 263,36 | 258,91 | 263,03 | 258,91 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,388 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 58,31 | 53,43 | 4,88 | 263,05 | 259,08 | 262,85 | 259,08 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,273 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 57,34 | 52,72 | 4,62 | 262,78 | 258,93 | 262,64 | 258,93 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,208 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 56,99 | 52,37 | 4,62 | 262,74 | 258,96 | 262,58 | 258,96 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,205 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 59,25 | 54,17 | 5,08 | 263,04 | 258,94 | 262,83 | 258,94 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,325 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 61,00 | 55,67 | 5,33 | 262,79 | 258,37 | 262,48 | 258,37 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,388 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 60,82 | 55,55 | 5,27 | 262,75 | 258,38 | 262,42 | 258,38 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,373 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4211,52 | 4140,45 | 4206,57 | 4140,45 | 0,00 |  |  | 22,568 | 384 | 0 |  |
| Средние: | 61,53 | 56,12 | 5,41 |  |  |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 88877,33 | 87716,86 | 88948,42 | 87716,81 | 0,05 | 466,865 | 19858 | 26 |
| 16/12/1824:00 | 93088,85 | 91857,31 | 93154,99 | 91857,26 | 0,05 | 489,433 | 20242 | 26 |
| Итого: | 4211,52 | 4140,45 | 4206,57 | 4140,45 | 0,00 | 22,568 | 384 | 0 |

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20281ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,10а__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00113105        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3F0A  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,78 | 43,50 | 5,28 | 273,42 | 270,36 | 270,36 | 3,50 | 2,00 | 1,435 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 47,99 | 42,81 | 5,18 | 272,89 | 269,91 | 269,91 | 3,50 | 2,00 | 1,403 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 47,74 | 42,58 | 5,16 | 272,97 | 270,03 | 270,03 | 3,50 | 2,00 | 1,397 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 48,16 | 42,94 | 5,22 | 272,50 | 269,51 | 269,51 | 3,50 | 2,00 | 1,412 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 47,52 | 42,42 | 5,10 | 272,64 | 269,71 | 269,71 | 3,50 | 2,00 | 1,382 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 46,74 | 41,69 | 5,05 | 272,63 | 269,75 | 269,75 | 3,50 | 2,00 | 1,369 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 47,37 | 42,08 | 5,29 | 272,89 | 269,95 | 269,95 | 3,50 | 2,00 | 1,433 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 49,96 | 44,11 | 5,85 | 272,91 | 269,70 | 269,70 | 3,50 | 2,00 | 1,580 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 50,77 | 44,74 | 6,03 | 273,06 | 269,75 | 269,75 | 3,50 | 2,00 | 1,631 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 49,50 | 43,71 | 5,79 | 272,59 | 269,47 | 269,47 | 3,50 | 2,00 | 1,565 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 50,39 | 44,19 | 6,20 | 272,17 | 268,92 | 268,92 | 3,50 | 2,00 | 1,671 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 58,31 | 49,77 | 8,54 | 272,87 | 268,58 | 268,58 | 3,50 | 2,00 | 2,295 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,49 | 50,87 | 8,62 | 272,75 | 268,24 | 268,24 | 3,50 | 2,00 | 2,315 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 58,54 | 50,03 | 8,51 | 272,69 | 268,37 | 268,37 | 3,50 | 2,00 | 2,290 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 59,13 | 50,48 | 8,65 | 272,08 | 267,69 | 267,69 | 3,50 | 2,00 | 2,319 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,51 | 51,52 | 8,99 | 271,44 | 266,88 | 266,88 | 3,50 | 2,00 | 2,409 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 61,15 | 52,10 | 9,05 | 271,91 | 267,21 | 267,21 | 3,50 | 2,00 | 2,423 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 61,45 | 52,38 | 9,07 | 271,91 | 267,11 | 267,11 | 3,50 | 2,00 | 2,427 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 61,42 | 52,39 | 9,03 | 271,79 | 267,06 | 267,06 | 3,50 | 2,00 | 2,417 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 61,29 | 52,32 | 8,97 | 271,78 | 267,03 | 267,03 | 3,50 | 2,00 | 2,397 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 62,48 | 53,14 | 9,34 | 271,88 | 267,04 | 267,04 | 3,50 | 2,00 | 2,499 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 62,38 | 53,05 | 9,33 | 271,86 | 267,06 | 267,06 | 3,50 | 2,00 | 2,501 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 62,15 | 52,80 | 9,35 | 271,80 | 266,99 | 266,99 | 3,50 | 2,00 | 2,502 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 64,73 | 54,60 | 10,13 | 272,11 | 266,87 | 266,87 | 3,50 | 2,00 | 2,709 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 64,53 | 54,58 | 9,95 | 272,08 | 266,91 | 266,91 | 3,50 | 2,00 | 2,663 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 61,73 | 52,65 | 9,08 | 271,85 | 267,07 | 267,07 | 3,50 | 2,00 | 2,429 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 58,59 | 50,39 | 8,20 | 271,42 | 267,04 | 267,04 | 3,50 | 2,00 | 2,194 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 59,27 | 50,85 | 8,42 | 271,43 | 267,01 | 267,01 | 3,50 | 2,00 | 2,255 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 62,67 | 53,07 | 9,60 | 271,59 | 266,70 | 266,70 | 3,50 | 2,00 | 2,567 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 62,88 | 53,12 | 9,76 | 272,03 | 267,09 | 267,09 | 3,50 | 2,00 | 2,614 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8167,94 | 8045,01 | 8045,01 |  |  | 62,503 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 56,59 | 48,83 | 7,76 |  |  |  | 3,50 | 2,00 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 12 ч

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 150942,00 | 148811,46 | 148811,46 | 974,429 | 23320 | 5721 |

Время работы прибора после сброса 29041ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Макаренко,10а__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00113105        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3F0A  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 62,73 | 53,01 | 9,72 | 272,06 | 267,18 | 267,18 | 3,50 | 2,00 | 2,601 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,58 | 53,77 | 9,81 | 272,08 | 267,04 | 267,04 | 3,50 | 2,00 | 2,625 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 63,78 | 53,96 | 9,82 | 272,05 | 267,01 | 267,01 | 3,50 | 2,00 | 2,628 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 63,84 | 54,08 | 9,76 | 271,89 | 266,85 | 266,85 | 3,50 | 2,00 | 2,612 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 62,47 | 53,19 | 9,28 | 271,58 | 266,69 | 266,69 | 3,50 | 2,00 | 2,483 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,65 | 53,37 | 9,28 | 271,60 | 266,73 | 266,73 | 3,50 | 2,00 | 2,480 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,77 | 53,55 | 9,22 | 271,65 | 266,75 | 266,75 | 3,50 | 2,00 | 2,466 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 62,82 | 53,58 | 9,24 | 271,77 | 266,82 | 266,82 | 3,50 | 2,00 | 2,471 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,68 | 53,46 | 9,22 | 271,77 | 266,91 | 266,91 | 3,50 | 2,00 | 2,470 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 61,13 | 52,42 | 8,71 | 271,52 | 266,87 | 266,87 | 3,50 | 2,00 | 2,326 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 58,04 | 50,12 | 7,92 | 270,97 | 266,71 | 266,71 | 3,50 | 2,00 | 2,117 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 57,10 | 49,40 | 7,70 | 271,04 | 266,87 | 266,87 | 3,50 | 2,00 | 2,059 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 56,88 | 49,19 | 7,69 | 270,98 | 266,85 | 266,85 | 3,50 | 2,00 | 2,052 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 59,11 | 50,78 | 8,33 | 271,23 | 266,85 | 266,85 | 3,50 | 2,00 | 2,226 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 60,81 | 52,05 | 8,76 | 271,27 | 266,71 | 266,71 | 3,50 | 2,00 | 2,344 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 60,60 | 51,85 | 8,75 | 271,12 | 266,56 | 266,56 | 3,50 | 2,00 | 2,338 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4344,58 | 4269,40 | 4269,40 |  |  | 38,298 | 384 | 0 |  |
| Средние: | 61,31 | 52,36 | 8,95 |  |  |  | 3,50 | 2,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 146461,85 | 144408,80 | 144408,80 | 934,933 | 22924 | 5721 |
| 16/12/1824:00 | 150806,43 | 148678,20 | 148678,20 | 973,231 | 23308 | 5721 |
| Итого: | 4344,58 | 4269,40 | 4269,40 | 38,298 | 384 | 0 |

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29041ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Гагарина,116__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00057473        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xD86A  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 48,69 | 40,81 | 7,88 | 234,25 | 231,63 | 231,63 | 6,00 | 4,00 | 1,828 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 49,79 | 41,51 | 8,28 | 233,51 | 230,78 | 230,78 | 6,00 | 4,00 | 1,918 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 50,24 | 41,94 | 8,30 | 234,29 | 231,48 | 231,48 | 6,00 | 4,00 | 1,927 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 49,84 | 41,73 | 8,11 | 234,17 | 231,47 | 231,47 | 6,00 | 4,00 | 1,880 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 49,79 | 41,78 | 8,01 | 233,80 | 231,09 | 231,09 | 6,00 | 4,00 | 1,856 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 47,25 | 39,95 | 7,30 | 232,40 | 229,97 | 229,97 | 6,00 | 4,00 | 1,685 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 45,97 | 38,82 | 7,15 | 228,77 | 226,50 | 226,50 | 6,00 | 4,00 | 1,624 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 46,42 | 38,94 | 7,48 | 226,95 | 224,65 | 224,65 | 6,00 | 4,00 | 1,686 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 49,31 | 40,75 | 8,56 | 229,54 | 226,91 | 226,91 | 6,00 | 4,00 | 1,949 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 50,78 | 41,82 | 8,96 | 229,44 | 226,66 | 226,66 | 6,00 | 4,00 | 2,034 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 50,14 | 41,25 | 8,89 | 226,42 | 223,78 | 223,78 | 6,00 | 4,00 | 1,995 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 50,22 | 40,91 | 9,31 | 233,01 | 230,29 | 230,29 | 6,00 | 4,00 | 2,149 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 53,98 | 43,33 | 10,65 | 241,07 | 237,82 | 237,82 | 6,00 | 4,00 | 2,538 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 55,85 | 44,66 | 11,19 | 241,58 | 238,11 | 238,11 | 6,00 | 4,00 | 2,674 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 56,19 | 44,97 | 11,22 | 240,12 | 236,58 | 236,58 | 6,00 | 4,00 | 2,659 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 53,86 | 43,28 | 10,58 | 235,87 | 232,68 | 232,68 | 6,00 | 4,00 | 2,465 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 58,87 | 46,53 | 12,34 | 234,83 | 231,05 | 231,05 | 6,00 | 4,00 | 2,855 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 56,17 | 45,04 | 11,13 | 234,04 | 230,66 | 230,66 | 6,00 | 4,00 | 2,572 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 56,42 | 45,15 | 11,27 | 233,74 | 230,31 | 230,31 | 6,00 | 4,00 | 2,602 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 55,41 | 44,56 | 10,85 | 233,40 | 230,08 | 230,08 | 6,00 | 4,00 | 2,500 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 55,23 | 44,30 | 10,93 | 234,24 | 230,93 | 230,93 | 6,00 | 4,00 | 2,526 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 55,36 | 44,75 | 10,61 | 251,02 | 247,44 | 247,44 | 6,00 | 4,00 | 2,631 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 57,97 | 46,72 | 11,25 | 256,85 | 252,87 | 252,87 | 6,00 | 4,00 | 2,851 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 58,37 | 46,76 | 11,61 | 251,75 | 247,81 | 247,81 | 6,00 | 4,00 | 2,883 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 57,84 | 46,39 | 11,45 | 250,68 | 246,80 | 246,80 | 6,00 | 4,00 | 2,830 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 57,41 | 46,41 | 11,00 | 252,57 | 248,74 | 248,74 | 6,00 | 4,00 | 2,744 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 56,74 | 46,12 | 10,62 | 253,09 | 249,32 | 249,32 | 6,00 | 4,00 | 2,653 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 61,95 | 49,78 | 12,17 | 254,80 | 250,31 | 250,31 | 6,00 | 4,00 | 3,052 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 63,75 | 50,44 | 13,31 | 254,61 | 249,86 | 249,86 | 6,00 | 4,00 | 3,331 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 70,01 | 54,75 | 15,26 | 258,80 | 253,11 | 253,11 | 6,00 | 4,00 | 3,869 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 7189,61 | 7089,69 | 7089,69 |  |  | 72,766 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 54,33 | 44,14 | 10,19 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 13 ч

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 136232,21 | 134321,75 | 134321,75 | 1349,002 | 17858 | 8591 |

Время работы прибора после сброса 26449ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент:УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Гагарина,116__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00057473        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xD86A  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 68,62 | 54,13 | 14,49 | 263,08 | 257,47 | 257,47 | 6,00 | 4,00 | 3,736 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 65,66 | 52,40 | 13,26 | 259,00 | 253,94 | 253,94 | 6,00 | 4,00 | 3,373 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 64,54 | 51,23 | 13,31 | 248,23 | 243,53 | 243,53 | 6,00 | 4,00 | 3,248 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 63,16 | 50,46 | 12,70 | 249,42 | 244,88 | 244,88 | 6,00 | 4,00 | 3,118 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 60,97 | 49,06 | 11,91 | 247,66 | 243,41 | 243,41 | 6,00 | 4,00 | 2,903 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 61,11 | 49,04 | 12,07 | 243,58 | 239,38 | 239,38 | 6,00 | 4,00 | 2,890 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 58,78 | 47,57 | 11,21 | 246,09 | 242,16 | 242,16 | 6,00 | 4,00 | 2,718 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 58,37 | 47,48 | 10,89 | 255,62 | 251,59 | 251,59 | 6,00 | 4,00 | 2,745 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 59,73 | 48,23 | 11,50 | 249,76 | 245,66 | 245,66 | 6,00 | 4,00 | 2,831 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 56,54 | 46,09 | 10,45 | 245,22 | 241,60 | 241,60 | 6,00 | 4,00 | 2,529 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 53,45 | 44,08 | 9,37 | 247,46 | 244,15 | 244,15 | 6,00 | 4,00 | 2,290 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 52,46 | 43,20 | 9,26 | 247,47 | 244,28 | 244,28 | 6,00 | 4,00 | 2,270 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 58,88 | 47,61 | 11,27 | 248,54 | 244,57 | 244,57 | 6,00 | 4,00 | 2,762 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 57,95 | 47,12 | 10,83 | 253,75 | 249,81 | 249,81 | 6,00 | 4,00 | 2,710 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 54,48 | 44,89 | 9,59 | 260,03 | 256,43 | 256,43 | 6,00 | 4,00 | 2,462 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 53,93 | 44,22 | 9,71 | 254,80 | 251,35 | 251,35 | 6,00 | 4,00 | 2,449 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4019,71 | 3954,21 | 3954,21 |  |  | 45,034 | 384 | 0 |  |
| Средние: | 59,29 | 47,93 | 11,36 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 132078,41 | 130235,40 | 130235,40 | 1302,542 | 17461 | 8591 |
| 16/12/1824:00 | 136098,12 | 134189,61 | 134189,61 | 1347,576 | 17845 | 8591 |
| Итого: | 4019,71 | 3954,21 | 3954,21 | 45,034 | 384 | 0 |

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26449ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент: УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Кадамовская,5__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00174313        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x500E  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 46,50 | 38,54 | 7,96 | 238,57 | 236,11 | 236,11 | 4,00 | 3,50 | 1,879 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 49,89 | 40,58 | 9,31 | 240,16 | 237,30 | 237,30 | 4,00 | 3,50 | 2,209 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 50,62 | 41,18 | 9,44 | 239,92 | 237,07 | 237,07 | 4,00 | 3,50 | 2,233 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 47,40 | 39,39 | 8,01 | 240,44 | 237,89 | 237,89 | 4,00 | 3,50 | 1,905 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 45,36 | 37,97 | 7,39 | 241,49 | 239,09 | 239,09 | 4,00 | 3,50 | 1,766 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 48,18 | 39,51 | 8,67 | 235,49 | 232,87 | 232,87 | 4,00 | 3,50 | 2,018 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 49,37 | 40,45 | 8,92 | 235,04 | 232,40 | 232,40 | 4,00 | 3,50 | 2,069 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 47,79 | 39,42 | 8,37 | 234,13 | 231,61 | 231,61 | 4,00 | 3,50 | 1,935 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 54,00 | 43,16 | 10,84 | 233,99 | 230,79 | 230,79 | 4,00 | 3,50 | 2,498 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 53,63 | 43,02 | 10,61 | 234,07 | 230,93 | 230,93 | 4,00 | 3,50 | 2,447 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 53,00 | 42,45 | 10,55 | 234,94 | 231,79 | 231,79 | 4,00 | 3,50 | 2,442 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 59,05 | 45,39 | 13,66 | 236,56 | 232,72 | 232,72 | 4,00 | 3,50 | 3,177 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 61,75 | 46,98 | 14,77 | 237,58 | 233,38 | 233,38 | 4,00 | 3,50 | 3,444 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 61,28 | 46,55 | 14,73 | 237,32 | 233,24 | 233,24 | 4,00 | 3,50 | 3,433 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 61,46 | 46,66 | 14,80 | 237,31 | 233,23 | 233,23 | 4,00 | 3,50 | 3,450 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 60,48 | 46,04 | 14,44 | 237,14 | 233,17 | 233,17 | 4,00 | 3,50 | 3,365 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 59,93 | 45,83 | 14,10 | 236,91 | 232,96 | 232,96 | 4,00 | 3,50 | 3,279 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 60,11 | 46,09 | 14,02 | 237,11 | 233,20 | 233,20 | 4,00 | 3,50 | 3,267 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 59,18 | 45,52 | 13,66 | 236,74 | 232,93 | 232,93 | 4,00 | 3,50 | 3,176 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 59,66 | 45,83 | 13,83 | 236,83 | 232,95 | 232,95 | 4,00 | 3,50 | 3,219 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 61,74 | 47,06 | 14,68 | 237,38 | 233,24 | 233,24 | 4,00 | 3,50 | 3,423 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 63,81 | 48,31 | 15,50 | 237,64 | 233,18 | 233,18 | 4,00 | 3,50 | 3,613 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 66,28 | 49,78 | 16,50 | 238,08 | 233,28 | 233,28 | 4,00 | 3,50 | 3,850 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 66,93 | 50,13 | 16,80 | 238,09 | 233,29 | 233,29 | 4,00 | 3,50 | 3,917 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 63,85 | 48,49 | 15,36 | 237,87 | 233,41 | 233,41 | 4,00 | 3,50 | 3,585 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 61,19 | 46,91 | 14,28 | 238,12 | 233,99 | 233,99 | 4,00 | 3,50 | 3,340 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 57,49 | 44,69 | 12,80 | 238,08 | 234,42 | 234,42 | 4,00 | 3,50 | 2,999 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 58,54 | 45,19 | 13,35 | 238,22 | 234,47 | 234,47 | 4,00 | 3,50 | 3,129 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 67,93 | 50,45 | 17,48 | 238,74 | 233,73 | 233,73 | 4,00 | 3,50 | 4,084 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 70,01 | 51,26 | 18,75 | 238,72 | 233,44 | 233,44 | 4,00 | 3,50 | 4,376 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 7122,68 | 7012,08 | 7012,08 |  |  | 89,527 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 57,55 | 44,76 | 12,79 |  |  |  | 4,00 | 3,50 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 12 ч

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 109105,10 | 107634,90 | 107634,90 | 1162,419 | 14687 | 5952 |

Время работы прибора после сброса 20639ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент: УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Кадамовская,5__________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00174313        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x500E  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 65,51 | 48,66 | 16,85 | 238,38 | 233,67 | 233,67 | 4,00 | 3,50 | 3,934 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 61,96 | 46,82 | 15,14 | 238,38 | 234,18 | 234,18 | 4,00 | 3,50 | 3,541 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 65,35 | 48,97 | 16,38 | 238,63 | 233,98 | 233,98 | 4,00 | 3,50 | 3,827 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 60,55 | 46,13 | 14,42 | 238,49 | 234,47 | 234,47 | 4,00 | 3,50 | 3,378 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 59,61 | 45,50 | 14,11 | 238,39 | 234,53 | 234,53 | 4,00 | 3,50 | 3,309 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 58,49 | 44,99 | 13,50 | 238,37 | 234,56 | 234,56 | 4,00 | 3,50 | 3,160 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 58,58 | 45,26 | 13,32 | 240,45 | 236,61 | 236,61 | 4,00 | 3,50 | 3,147 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 58,77 | 45,19 | 13,58 | 237,42 | 233,62 | 233,62 | 4,00 | 3,50 | 3,166 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 60,01 | 45,91 | 14,10 | 237,32 | 233,36 | 233,36 | 4,00 | 3,50 | 3,288 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 56,37 | 44,16 | 12,21 | 246,29 | 242,64 | 242,64 | 4,00 | 3,50 | 2,961 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 55,41 | 43,00 | 12,41 | 236,18 | 232,84 | 232,84 | 4,00 | 3,50 | 2,887 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 52,93 | 41,63 | 11,30 | 236,08 | 232,99 | 232,99 | 4,00 | 3,50 | 2,629 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 57,95 | 44,59 | 13,36 | 236,49 | 232,76 | 232,76 | 4,00 | 3,50 | 3,106 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 59,92 | 45,92 | 14,00 | 236,72 | 232,79 | 232,79 | 4,00 | 3,50 | 3,254 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 58,69 | 45,14 | 13,55 | 236,70 | 232,91 | 232,91 | 4,00 | 3,50 | 3,150 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 61,76 | 46,82 | 14,94 | 236,96 | 232,83 | 232,83 | 4,00 | 3,50 | 3,473 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 3811,25 | 3748,74 | 3748,74 |  |  | 52,210 | 384 | 0 |  |
| Средние: | 59,49 | 45,54 | 13,95 |  |  |  | 4,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 105175,23 | 103769,71 | 103769,71 | 1108,404 | 14291 | 5952 |
| 16/12/1824:00 | 108986,48 | 107518,45 | 107518,45 | 1160,614 | 14675 | 5952 |
| Итого: | 3811,25 | 3748,74 | 3748,74 | 52,210 | 384 | 0 |

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20639ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент: УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Поворотная,8_________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00193513        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x934E  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 53,63 | 45,73 | 7,90 | 387,23 | 382,04 | 382,04 | 5,00 | 4,50 | 3,016 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 53,85 | 45,94 | 7,91 | 386,73 | 381,50 | 381,50 | 5,00 | 4,50 | 3,016 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 54,17 | 46,26 | 7,91 | 387,01 | 381,68 | 381,68 | 5,00 | 4,50 | 3,013 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 53,11 | 45,63 | 7,48 | 386,10 | 381,00 | 381,00 | 5,00 | 4,50 | 2,850 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 50,59 | 43,81 | 6,78 | 385,29 | 380,65 | 380,65 | 5,00 | 4,50 | 2,579 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 51,25 | 44,22 | 7,03 | 385,12 | 380,37 | 380,37 | 5,00 | 4,50 | 2,672 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 51,12 | 44,12 | 7,00 | 384,61 | 379,88 | 379,88 | 5,00 | 4,50 | 2,658 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 50,93 | 43,92 | 7,01 | 289,24 | 285,74 | 285,74 | 5,00 | 4,50 | 2,074 | 24 | 0 | * |
| 09/11/18 | 52,72 | 45,07 | 7,65 | 386,27 | 381,24 | 381,24 | 5,00 | 4,50 | 2,911 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 52,03 | 44,57 | 7,46 | 386,45 | 381,53 | 381,53 | 5,00 | 4,50 | 2,846 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 52,72 | 44,97 | 7,75 | 390,45 | 385,37 | 385,37 | 5,00 | 4,50 | 2,985 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 54,43 | 45,89 | 8,54 | 393,38 | 387,93 | 387,93 | 5,00 | 4,50 | 3,309 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 57,24 | 47,60 | 9,64 | 393,00 | 387,02 | 387,02 | 5,00 | 4,50 | 3,724 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 60,87 | 50,20 | 10,67 | 393,39 | 386,70 | 386,70 | 5,00 | 4,50 | 4,122 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 62,07 | 51,27 | 10,80 | 395,19 | 388,23 | 388,23 | 5,00 | 4,50 | 4,191 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 61,99 | 51,26 | 10,73 | 394,56 | 387,60 | 387,60 | 5,00 | 4,50 | 4,157 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 62,20 | 51,52 | 10,68 | 395,33 | 388,36 | 388,36 | 5,00 | 4,50 | 4,145 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 62,37 | 51,82 | 10,55 | 395,09 | 388,09 | 388,09 | 5,00 | 4,50 | 4,093 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 59,90 | 50,04 | 9,86 | 392,24 | 385,76 | 385,76 | 5,00 | 4,50 | 3,801 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 57,18 | 47,99 | 9,19 | 389,87 | 383,91 | 383,91 | 5,00 | 4,50 | 3,526 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 58,04 | 48,52 | 9,52 | 389,88 | 383,79 | 383,79 | 5,00 | 4,50 | 3,645 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 57,07 | 47,70 | 9,37 | 390,35 | 384,45 | 384,45 | 5,00 | 4,50 | 3,602 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 57,70 | 47,80 | 9,90 | 389,93 | 383,90 | 383,90 | 5,00 | 4,50 | 3,795 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 60,60 | 49,83 | 10,77 | 390,17 | 383,58 | 383,58 | 5,00 | 4,50 | 4,131 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 62,51 | 51,44 | 11,07 | 390,19 | 383,23 | 383,23 | 5,00 | 4,50 | 4,240 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 62,63 | 51,28 | 11,35 | 390,30 | 383,33 | 383,33 | 5,00 | 4,50 | 4,353 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 62,72 | 51,86 | 10,86 | 389,27 | 382,29 | 382,29 | 5,00 | 4,50 | 4,153 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 62,71 | 51,96 | 10,75 | 389,53 | 382,57 | 382,57 | 5,00 | 4,50 | 4,108 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 68,78 | 55,86 | 12,92 | 394,30 | 385,88 | 385,88 | 5,00 | 4,50 | 4,983 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 72,76 | 58,63 | 14,13 | 397,16 | 387,79 | 387,79 | 5,00 | 4,50 | 5,482 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 11607,63 | 11425,41 | 11425,41 |  |  | 108,180 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 58,00 | 48,56 | 9,44 |  |  |  | 5,00 | 4,50 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 14 ч

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 89148,69 | 87754,89 | 87754,89 | 816,567 | 10298 | 1920 |

Время работы прибора после сброса 12218ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент: УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Поворотная,8_________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00193513        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x934E  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 68,82 | 56,00 | 12,82 | 397,15 | 388,67 | 388,67 | 5,00 | 4,50 | 4,985 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 65,42 | 53,85 | 11,57 | 396,91 | 389,21 | 389,21 | 5,00 | 4,50 | 4,505 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 65,65 | 54,03 | 11,62 | 396,83 | 389,05 | 389,05 | 5,00 | 4,50 | 4,521 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 65,85 | 54,15 | 11,70 | 396,76 | 388,97 | 388,97 | 5,00 | 4,50 | 4,553 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 60,42 | 50,48 | 9,94 | 392,85 | 386,24 | 386,24 | 5,00 | 4,50 | 3,834 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 55,28 | 46,70 | 8,58 | 389,62 | 384,12 | 384,12 | 5,00 | 4,50 | 3,291 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 55,27 | 46,61 | 8,66 | 389,51 | 383,98 | 383,98 | 5,00 | 4,50 | 3,325 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 55,19 | 46,53 | 8,66 | 390,33 | 384,83 | 384,83 | 5,00 | 4,50 | 3,329 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 55,24 | 46,45 | 8,79 | 389,85 | 384,34 | 384,34 | 5,00 | 4,50 | 3,374 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 55,29 | 46,62 | 8,67 | 389,89 | 384,37 | 384,37 | 5,00 | 4,50 | 3,331 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 55,11 | 46,37 | 8,74 | 388,97 | 383,46 | 383,46 | 5,00 | 4,50 | 3,351 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 55,15 | 46,44 | 8,71 | 389,89 | 384,38 | 384,38 | 5,00 | 4,50 | 3,346 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 55,20 | 46,52 | 8,68 | 390,12 | 384,60 | 384,60 | 5,00 | 4,50 | 3,337 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 55,19 | 46,45 | 8,74 | 390,26 | 384,73 | 384,73 | 5,00 | 4,50 | 3,357 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 56,36 | 47,26 | 9,10 | 390,42 | 384,65 | 384,65 | 5,00 | 4,50 | 3,496 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 57,44 | 48,06 | 9,38 | 390,68 | 384,69 | 384,69 | 5,00 | 4,50 | 3,607 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 6270,04 | 6170,29 | 6170,29 |  |  | 59,542 | 384 | 0 |  |
| Средние: | 58,56 | 48,91 | 9,65 |  |  |  | 5,00 | 4,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 82649,50 | 81359,40 | 81359,40 | 754,583 | 9900 | 1920 |
| 16/12/1824:00 | 88919,54 | 87529,69 | 87529,69 | 814,125 | 10284 | 1920 |
| Итого: | 6270,04 | 6170,29 | 6170,29 | 59,542 | 384 | 0 |

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12218ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент: УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Энгельса,50_________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00241989        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xDD40  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 50,76 | 44,04 | 6,72 | 333,52 | 329,46 | 329,46 | 5,00 | 3,50 | 2,217 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 49,14 | 42,72 | 6,42 | 334,27 | 330,48 | 330,48 | 5,00 | 3,50 | 2,126 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 53,06 | 45,57 | 7,49 | 335,84 | 331,41 | 331,41 | 5,00 | 3,50 | 2,487 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 51,39 | 44,50 | 6,89 | 336,29 | 332,13 | 332,13 | 5,00 | 3,50 | 2,290 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 51,91 | 45,01 | 6,90 | 337,58 | 333,39 | 333,39 | 5,00 | 3,50 | 2,305 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 49,68 | 43,32 | 6,36 | 338,24 | 334,35 | 334,35 | 5,00 | 3,50 | 2,134 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 50,78 | 44,03 | 6,75 | 336,55 | 332,47 | 332,47 | 5,00 | 3,50 | 2,248 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 53,28 | 45,84 | 7,44 | 336,83 | 332,41 | 332,41 | 5,00 | 3,50 | 2,477 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 53,37 | 45,26 | 8,11 | 287,39 | 283,60 | 283,60 | 5,00 | 3,50 | 2,306 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 51,98 | 42,21 | 9,77 | 214,30 | 211,62 | 211,62 | 5,00 | 3,50 | 2,072 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 53,58 | 43,06 | 10,52 | 214,53 | 211,65 | 211,65 | 5,00 | 3,50 | 2,231 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 52,38 | 41,91 | 10,47 | 215,17 | 212,41 | 212,41 | 5,00 | 3,50 | 2,226 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 50,17 | 40,19 | 9,98 | 221,41 | 218,81 | 218,81 | 5,00 | 3,50 | 2,185 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 54,71 | 42,53 | 12,18 | 221,25 | 218,16 | 218,16 | 5,00 | 3,50 | 2,659 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 62,92 | 49,79 | 13,13 | 264,68 | 259,90 | 259,90 | 5,00 | 3,50 | 3,415 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 63,25 | 52,75 | 10,50 | 359,38 | 352,80 | 352,80 | 5,00 | 3,50 | 3,711 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 63,48 | 52,40 | 11,08 | 328,65 | 322,66 | 322,66 | 5,00 | 3,50 | 3,583 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 62,88 | 50,06 | 12,82 | 259,93 | 255,23 | 255,23 | 5,00 | 3,50 | 3,274 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 62,02 | 49,52 | 12,50 | 260,92 | 256,33 | 256,33 | 5,00 | 3,50 | 3,204 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 61,85 | 49,57 | 12,28 | 262,36 | 257,78 | 257,78 | 5,00 | 3,50 | 3,173 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 62,58 | 49,63 | 12,95 | 250,35 | 245,86 | 245,86 | 5,00 | 3,50 | 3,187 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 63,26 | 49,40 | 13,86 | 234,91 | 230,62 | 230,62 | 5,00 | 3,50 | 3,199 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 63,45 | 49,54 | 13,91 | 237,19 | 232,87 | 232,87 | 5,00 | 3,50 | 3,239 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 64,51 | 50,17 | 14,34 | 237,16 | 232,69 | 232,69 | 5,00 | 3,50 | 3,339 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 62,96 | 49,32 | 13,64 | 237,25 | 232,93 | 232,93 | 5,00 | 3,50 | 3,180 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 61,50 | 48,35 | 13,15 | 237,51 | 233,43 | 233,43 | 5,00 | 3,50 | 3,072 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 60,79 | 47,97 | 12,82 | 237,46 | 233,38 | 233,38 | 5,00 | 3,50 | 2,994 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 61,62 | 48,47 | 13,15 | 237,16 | 233,02 | 233,02 | 5,00 | 3,50 | 3,062 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 65,24 | 50,42 | 14,82 | 234,70 | 230,20 | 230,20 | 5,00 | 3,50 | 3,414 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 65,12 | 50,54 | 14,58 | 248,38 | 243,59 | 243,59 | 5,00 | 3,50 | 3,555 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8191,16 | 8065,64 | 8065,64 |  |  | 84,564 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 57,79 | 46,94 | 10,85 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 14 ч

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 16107,30 | 15872,82 | 15872,82 | 156,565 | 1418 | 2522 |

Время работы прибора после сброса 3940ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент: УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Энгельса,50_________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00241989        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xDD40  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 64,33 | 50,53 | 13,80 | 264,36 | 259,36 | 259,36 | 5,00 | 3,50 | 3,582 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 63,32 | 50,26 | 13,06 | 266,42 | 261,56 | 261,56 | 5,00 | 3,50 | 3,421 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 65,31 | 51,66 | 13,65 | 266,32 | 261,09 | 261,09 | 5,00 | 3,50 | 3,568 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 60,78 | 48,74 | 12,04 | 266,88 | 262,34 | 262,34 | 5,00 | 3,50 | 3,159 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 63,11 | 50,33 | 12,78 | 266,54 | 261,72 | 261,72 | 5,00 | 3,50 | 3,347 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 62,31 | 50,00 | 12,31 | 266,45 | 261,77 | 261,77 | 5,00 | 3,50 | 3,231 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 61,49 | 49,51 | 11,98 | 266,52 | 261,96 | 261,96 | 5,00 | 3,50 | 3,144 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 61,59 | 49,59 | 12,00 | 266,51 | 261,95 | 261,95 | 5,00 | 3,50 | 3,145 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 61,49 | 49,47 | 12,02 | 266,48 | 261,92 | 261,92 | 5,00 | 3,50 | 3,149 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 61,35 | 49,34 | 12,01 | 266,66 | 262,10 | 262,10 | 5,00 | 3,50 | 3,150 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 61,62 | 48,90 | 12,72 | 245,75 | 241,53 | 241,53 | 5,00 | 3,50 | 3,077 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 60,12 | 46,11 | 14,01 | 190,62 | 187,46 | 187,46 | 5,00 | 3,50 | 2,628 | 23 | 1 | * |
| 13/12/18 | 60,08 | 45,85 | 14,23 | 191,85 | 188,73 | 188,73 | 5,00 | 3,50 | 2,689 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 60,81 | 46,13 | 14,68 | 192,64 | 189,39 | 189,39 | 5,00 | 3,50 | 2,785 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 61,83 | 46,70 | 15,13 | 193,71 | 190,35 | 190,35 | 5,00 | 3,50 | 2,878 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 62,16 | 46,77 | 15,39 | 194,08 | 190,69 | 190,69 | 5,00 | 3,50 | 2,935 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 3871,79 | 3803,92 | 3803,92 |  |  | 49,888 | 383 | 1 |  |
| Средние: | 61,98 | 48,74 | 13,24 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 12120,49 | 11956,14 | 11956,14 | 104,780 | 1021 | 2521 |
| 16/12/1824:00 | 15992,28 | 15760,06 | 15760,06 | 154,668 | 1404 | 2522 |
| Итого: | 3871,79 | 3803,92 | 3803,92 | 49,888 | 383 | 1 |

Период нормальной работы 383ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 3940ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент: УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Энгельса,48_________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00236174        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x35C3  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 51,23 | 46,38 | 4,85 | 438,24 | 432,82 | 432,82 | 5,00 | 3,50 | 2,107 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 49,61 | 44,90 | 4,71 | 438,95 | 433,89 | 433,89 | 5,00 | 3,50 | 2,051 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 53,58 | 48,08 | 5,50 | 439,07 | 433,17 | 433,17 | 5,00 | 3,50 | 2,388 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 51,88 | 46,79 | 5,09 | 439,08 | 433,54 | 433,54 | 5,00 | 3,50 | 2,216 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 52,39 | 47,28 | 5,11 | 438,80 | 433,18 | 433,18 | 5,00 | 3,50 | 2,222 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 50,14 | 45,43 | 4,71 | 438,23 | 433,02 | 433,02 | 5,00 | 3,50 | 2,049 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 51,25 | 46,25 | 5,00 | 435,73 | 430,40 | 430,40 | 5,00 | 3,50 | 2,160 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 53,79 | 48,21 | 5,58 | 436,21 | 430,28 | 430,28 | 5,00 | 3,50 | 2,412 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 53,58 | 48,12 | 5,46 | 447,10 | 441,11 | 441,11 | 5,00 | 3,50 | 2,420 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 52,58 | 47,40 | 5,18 | 462,86 | 456,83 | 456,83 | 5,00 | 3,50 | 2,376 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 54,22 | 48,65 | 5,57 | 463,89 | 457,50 | 457,50 | 5,00 | 3,50 | 2,557 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 53,00 | 47,48 | 5,52 | 460,94 | 454,90 | 454,90 | 5,00 | 3,50 | 2,517 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 50,70 | 45,59 | 5,11 | 468,84 | 463,16 | 463,16 | 5,00 | 3,50 | 2,375 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 55,41 | 49,16 | 6,25 | 478,41 | 471,53 | 471,53 | 5,00 | 3,50 | 2,953 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 63,61 | 55,72 | 7,89 | 473,08 | 464,28 | 464,28 | 5,00 | 3,50 | 3,677 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 63,88 | 55,79 | 8,09 | 458,47 | 449,93 | 449,93 | 5,00 | 3,50 | 3,652 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 64,16 | 56,12 | 8,04 | 461,91 | 453,21 | 453,21 | 5,00 | 3,50 | 3,654 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 63,58 | 56,01 | 7,57 | 477,73 | 468,88 | 468,88 | 5,00 | 3,50 | 3,562 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 62,71 | 55,22 | 7,49 | 469,79 | 461,33 | 461,33 | 5,00 | 3,50 | 3,463 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 62,52 | 54,96 | 7,56 | 459,70 | 451,44 | 451,44 | 5,00 | 3,50 | 3,423 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 63,28 | 55,55 | 7,73 | 462,30 | 453,83 | 453,83 | 5,00 | 3,50 | 3,519 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 63,99 | 56,27 | 7,72 | 474,67 | 465,78 | 465,78 | 5,00 | 3,50 | 3,606 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 64,17 | 56,45 | 7,72 | 478,61 | 469,65 | 469,65 | 5,00 | 3,50 | 3,638 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 65,27 | 57,27 | 8,00 | 478,68 | 469,43 | 469,43 | 5,00 | 3,50 | 3,764 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 63,67 | 56,07 | 7,60 | 478,48 | 469,63 | 469,63 | 5,00 | 3,50 | 3,575 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 62,18 | 54,90 | 7,28 | 478,07 | 469,55 | 469,55 | 5,00 | 3,50 | 3,432 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 61,47 | 54,41 | 7,06 | 477,84 | 469,59 | 469,59 | 5,00 | 3,50 | 3,327 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 62,32 | 55,03 | 7,29 | 477,88 | 469,36 | 469,36 | 5,00 | 3,50 | 3,437 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 66,03 | 57,72 | 8,31 | 474,09 | 464,66 | 464,66 | 5,00 | 3,50 | 3,871 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 65,91 | 57,93 | 7,98 | 499,45 | 489,59 | 489,59 | 5,00 | 3,50 | 3,923 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 13867,10 | 13645,47 | 13645,47 |  |  | 90,326 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 58,40 | 51,84 | 6,56 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 14 ч

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 28130,25 | 27694,91 | 27694,91 | 167,711 | 1419 | 2521 |

Время работы прибора после сброса 3940ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент: УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Энгельса,48_________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00236174        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x35C3  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 65,11 | 57,65 | 7,46 | 527,27 | 517,10 | 517,10 | 5,00 | 3,50 | 3,869 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 64,04 | 57,03 | 7,01 | 529,97 | 520,08 | 520,08 | 5,00 | 3,50 | 3,657 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 66,05 | 58,66 | 7,39 | 530,91 | 520,38 | 520,38 | 5,00 | 3,50 | 3,860 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 61,47 | 55,02 | 6,45 | 530,45 | 521,20 | 521,20 | 5,00 | 3,50 | 3,375 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 63,82 | 56,98 | 6,84 | 530,73 | 520,86 | 520,86 | 5,00 | 3,50 | 3,577 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 63,00 | 56,37 | 6,63 | 530,53 | 520,89 | 520,89 | 5,00 | 3,50 | 3,459 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 62,17 | 55,72 | 6,45 | 530,52 | 521,16 | 521,16 | 5,00 | 3,50 | 3,373 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 62,25 | 55,82 | 6,43 | 530,23 | 520,87 | 520,87 | 5,00 | 3,50 | 3,364 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 62,17 | 55,71 | 6,46 | 530,47 | 521,11 | 521,11 | 5,00 | 3,50 | 3,376 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 62,04 | 55,61 | 6,43 | 530,31 | 520,95 | 520,95 | 5,00 | 3,50 | 3,358 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 62,35 | 55,91 | 6,44 | 534,07 | 524,62 | 524,62 | 5,00 | 3,50 | 3,390 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 60,87 | 54,87 | 6,00 | 542,08 | 532,83 | 532,83 | 5,00 | 3,50 | 3,210 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 60,86 | 54,88 | 5,98 | 543,32 | 534,04 | 534,04 | 5,00 | 3,50 | 3,207 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 61,61 | 55,47 | 6,14 | 542,95 | 533,48 | 533,48 | 5,00 | 3,50 | 3,287 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 62,64 | 56,31 | 6,33 | 543,25 | 533,52 | 533,52 | 5,00 | 3,50 | 3,390 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 62,99 | 56,52 | 6,47 | 543,22 | 533,31 | 533,31 | 5,00 | 3,50 | 3,463 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 8550,28 | 8396,40 | 8396,40 |  |  | 55,215 | 384 | 0 |  |
| Средние: | 62,72 | 56,16 | 6,56 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 19262,91 | 18987,78 | 18987,78 | 110,246 | 1021 | 2521 |
| 16/12/1824:00 | 27813,19 | 27384,18 | 27384,18 | 165,461 | 1405 | 2521 |
| Итого: | 8550,28 | 8396,40 | 8396,40 | 55,215 | 384 | 0 |

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3940ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/11/18г.-30/11/18г.

Абонент: УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Атаманская,50_________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00046771        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xF3DC  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/11/18 | 49,22 | 42,35 | 6,87 | 153,42 | 151,68 | 151,68 | 5,00 | 3,50 | 1,042 | 24 | 0 |  |
| 02/11/18 | 50,88 | 43,74 | 7,14 | 156,94 | 155,02 | 155,02 | 5,00 | 3,50 | 1,110 | 24 | 0 |  |
| 03/11/18 | 51,00 | 43,86 | 7,14 | 157,57 | 155,65 | 155,65 | 5,00 | 3,50 | 1,114 | 24 | 0 |  |
| 04/11/18 | 51,06 | 43,95 | 7,11 | 155,37 | 153,45 | 153,45 | 5,00 | 3,50 | 1,096 | 24 | 0 |  |
| 05/11/18 | 50,97 | 43,83 | 7,14 | 152,68 | 150,78 | 150,78 | 5,00 | 3,50 | 1,080 | 24 | 0 |  |
| 06/11/18 | 51,01 | 43,75 | 7,26 | 150,68 | 148,76 | 148,76 | 5,00 | 3,50 | 1,083 | 24 | 0 |  |
| 07/11/18 | 51,11 | 43,75 | 7,36 | 150,50 | 148,59 | 148,59 | 5,00 | 3,50 | 1,096 | 24 | 0 |  |
| 08/11/18 | 51,19 | 43,71 | 7,48 | 148,67 | 146,84 | 146,84 | 5,00 | 3,50 | 1,101 | 24 | 0 |  |
| 09/11/18 | 53,66 | 45,17 | 8,49 | 147,01 | 145,00 | 145,00 | 5,00 | 3,50 | 1,235 | 24 | 0 |  |
| 10/11/18 | 55,34 | 46,42 | 8,92 | 145,45 | 143,33 | 143,33 | 5,00 | 3,50 | 1,281 | 24 | 0 |  |
| 11/11/18 | 55,21 | 46,26 | 8,95 | 145,50 | 143,40 | 143,40 | 5,00 | 3,50 | 1,288 | 24 | 0 |  |
| 12/11/18 | 56,43 | 46,71 | 9,72 | 145,42 | 143,26 | 143,26 | 5,00 | 3,50 | 1,394 | 24 | 0 |  |
| 13/11/18 | 59,94 | 48,96 | 10,98 | 144,25 | 141,85 | 141,85 | 5,00 | 3,50 | 1,561 | 24 | 0 |  |
| 14/11/18 | 59,70 | 48,85 | 10,85 | 145,55 | 143,14 | 143,14 | 5,00 | 3,50 | 1,556 | 24 | 0 |  |
| 15/11/18 | 59,50 | 49,14 | 10,36 | 152,34 | 149,82 | 149,82 | 5,00 | 3,50 | 1,554 | 24 | 0 |  |
| 16/11/18 | 59,05 | 48,37 | 10,68 | 145,12 | 142,77 | 142,77 | 5,00 | 3,50 | 1,526 | 24 | 0 |  |
| 17/11/18 | 59,24 | 48,59 | 10,65 | 146,37 | 143,94 | 143,94 | 5,00 | 3,50 | 1,536 | 24 | 0 |  |
| 18/11/18 | 58,62 | 48,71 | 9,91 | 151,90 | 149,47 | 149,47 | 5,00 | 3,50 | 1,485 | 24 | 0 |  |
| 19/11/18 | 55,49 | 46,00 | 9,49 | 143,76 | 141,66 | 141,66 | 5,00 | 3,50 | 1,347 | 24 | 0 |  |
| 20/11/18 | 59,95 | 48,73 | 11,22 | 143,15 | 140,76 | 140,76 | 5,00 | 3,50 | 1,582 | 24 | 0 |  |
| 21/11/18 | 65,09 | 52,45 | 12,64 | 143,63 | 140,82 | 140,82 | 5,00 | 3,50 | 1,781 | 24 | 0 |  |
| 22/11/18 | 65,02 | 52,19 | 12,83 | 134,75 | 132,14 | 132,14 | 5,00 | 3,50 | 1,696 | 24 | 0 |  |
| 23/11/18 | 65,19 | 52,72 | 12,47 | 144,87 | 142,02 | 142,02 | 5,00 | 3,50 | 1,775 | 24 | 0 |  |
| 24/11/18 | 65,50 | 52,99 | 12,51 | 145,05 | 142,17 | 142,17 | 5,00 | 3,50 | 1,783 | 24 | 0 |  |
| 25/11/18 | 65,29 | 52,87 | 12,42 | 144,77 | 141,89 | 141,89 | 5,00 | 3,50 | 1,763 | 24 | 0 |  |
| 26/11/18 | 62,90 | 51,77 | 11,13 | 150,73 | 147,97 | 147,97 | 5,00 | 3,50 | 1,650 | 24 | 0 |  |
| 27/11/18 | 58,81 | 49,08 | 9,73 | 151,99 | 149,58 | 149,58 | 5,00 | 3,50 | 1,454 | 24 | 0 |  |
| 28/11/18 | 59,47 | 49,23 | 10,24 | 151,98 | 149,52 | 149,52 | 5,00 | 3,50 | 1,534 | 24 | 0 |  |
| 29/11/18 | 65,80 | 53,44 | 12,36 | 151,71 | 148,76 | 148,76 | 5,00 | 3,50 | 1,839 | 24 | 0 |  |
| 30/11/18 | 64,29 | 52,29 | 12,00 | 152,46 | 149,58 | 149,58 | 5,00 | 3,50 | 1,795 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 4453,59 | 4383,62 | 4383,62 |  |  | 43,137 | 720 | 0 |  |
| Средние: | 57,86 | 48,00 | 9,86 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

Итоговые параметры на 17/12/18г. 15 ч

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 17/12/18 | 42141,19 | 41499,87 | 41499,87 | 505,569 | 20140 | 142 |

Время работы прибора после сброса 20282ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент: УК «УправдомПлюс»________________                     Договор N:_________________

Адрес:ул.Атаманская,50_________________                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00046771        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0xF3DC  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 01/12/18 | 65,39 | 52,89 | 12,50 | 152,32 | 149,31 | 149,31 | 5,00 | 3,50 | 1,869 | 24 | 0 |  |
| 02/12/18 | 66,10 | 53,78 | 12,32 | 152,11 | 149,10 | 149,10 | 5,00 | 3,50 | 1,838 | 24 | 0 |  |
| 03/12/18 | 67,49 | 54,89 | 12,60 | 153,64 | 150,49 | 150,49 | 5,00 | 3,50 | 1,899 | 24 | 0 |  |
| 04/12/18 | 67,84 | 55,37 | 12,47 | 155,47 | 152,26 | 152,26 | 5,00 | 3,50 | 1,902 | 24 | 0 |  |
| 05/12/18 | 64,90 | 53,63 | 11,27 | 155,10 | 152,13 | 152,13 | 5,00 | 3,50 | 1,718 | 24 | 0 |  |
| 06/12/18 | 56,94 | 47,84 | 9,10 | 155,50 | 153,17 | 153,17 | 5,00 | 3,50 | 1,398 | 24 | 0 |  |
| 07/12/18 | 64,49 | 53,01 | 11,48 | 155,60 | 152,70 | 152,70 | 5,00 | 3,50 | 1,756 | 24 | 0 |  |
| 08/12/18 | 64,63 | 53,23 | 11,40 | 155,56 | 152,64 | 152,64 | 5,00 | 3,50 | 1,742 | 24 | 0 |  |
| 09/12/18 | 65,88 | 54,35 | 11,53 | 155,17 | 152,11 | 152,11 | 5,00 | 3,50 | 1,754 | 24 | 0 |  |
| 10/12/18 | 65,00 | 53,82 | 11,18 | 155,62 | 152,62 | 152,62 | 5,00 | 3,50 | 1,708 | 24 | 0 |  |
| 11/12/18 | 61,13 | 51,15 | 9,98 | 155,64 | 152,99 | 152,99 | 5,00 | 3,50 | 1,527 | 24 | 0 |  |
| 12/12/18 | 59,39 | 49,84 | 9,55 | 155,79 | 153,22 | 153,22 | 5,00 | 3,50 | 1,467 | 24 | 0 |  |
| 13/12/18 | 59,33 | 49,71 | 9,62 | 155,83 | 153,28 | 153,28 | 5,00 | 3,50 | 1,476 | 24 | 0 |  |
| 14/12/18 | 59,21 | 49,57 | 9,64 | 155,87 | 153,34 | 153,34 | 5,00 | 3,50 | 1,480 | 24 | 0 |  |
| 15/12/18 | 59,27 | 49,49 | 9,78 | 155,90 | 153,36 | 153,36 | 5,00 | 3,50 | 1,500 | 24 | 0 |  |
| 16/12/18 | 59,17 | 49,44 | 9,73 | 155,98 | 153,46 | 153,46 | 5,00 | 3,50 | 1,494 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 2481,10 | 2436,18 | 2436,18 |  |  | 26,528 | 384 | 0 |  |
| Средние: | 62,89 | 52,00 | 10,89 |  |  |  | 5,00 | 3,50 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/11/1824:00 | 39562,61 | 38967,75 | 38967,75 | 478,103 | 19741 | 142 |
| 16/12/1824:00 | 42043,71 | 41403,93 | 41403,93 | 504,631 | 20125 | 142 |
| Итого: | 2481,10 | 2436,18 | 2436,18 | 26,528 | 384 | 0 |

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20282ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации