## Лист1
АКТ ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАМНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Каштановая, 15
г. Владивосток 11 мая 2022 г
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна
1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом
(ненужное зачеркнуть)
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1992 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ
Программы капитального ремонта: | [5 empty] | по видам работ
[6 empty] | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ
Выделено средств всего, руб.
В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.
5. Дата проведения энергетического обследования
6. Характеристика объекта
износ, % | 45% | этажность | 10 | количество подъездов |  | 4 | количество квартир |  | 160
общая площадь дома, кв.м. |  | 12 582.2 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 8582.5 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 0 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 3 999.7
7. Инженерное оборудование
наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание
тепловой пункт |  |  | 1 |  | есть
водомерный узел |  |  | 1 |  | нет
тепловой ввод |  |  | 1 |  | есть
водопроводный ввод |  |  | 1 |  | нет
электрический ввод |  |  | 2 |  | есть
газовый ввод |  |  | 0 |  | нет
система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет
лифты |  |  | 4 |  | нет
8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание
фундамент |  |  |  |  | Фундамент ленточный из железобетонных блоков.
стены наружные (фасад) |  |  |  |  | Фасад из несущих трёхслойных керамзитовых панелей с заводской отделкой.
стены внутренние |  |  |  |  | Железобетонные панели, гипсолитовые панели.
перекрытия |  |  | 11 159.2 |  | Железобетонные плиты.
кровля |  |  | 858.4 |  | Крыша здания плоская, совмещённая, кровля рулонная кровля по железобетонным плитам . Водосток внутренний организованный,
лестницы |  |  | 563.6 |  | Лестничные марши выполнены из железобетонных сборных конструкций. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали.
Коридоры и тамбуры |  |  | 1200.2 |  | Стены - трёхслойные керамзитовых панели, железобетонные панели,пол и потолок - плиты перекрытия
Балконы и лоджии |  |  | 87.5 + 97.2 = 184.7 |  | Основание - железобетонные плиты. Ограждение лицевое- металлическое по закладным деталям. Для лоджий боковое ограждение - железобетонные плиты
подвал |  |  | 1065.8 |  | Стены - фундаментные блоки, пол - щебёночное покрытие, потолок - плиты перекрытия
Технический этаж |  |  | 985.4 |  | Поли потолок - железобетонные плиты перекрытий, стены - трёхслойные несущие панели.
придомовая территория |  |  | 4781 |  | Кадастровый номер : 25:28:030005:4244, Оборудованы: площадка для ТКО и КГМ, детская площадка с игровыми комплексами и малыми архитектурными формами, бельевая площадка со стойками для сушки белья, зона отдыха со скамейками, озеленение в виде деревьев, газонов и клумб.
9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы |  |  | описание
электроснабжение |  |  | Система электроснабжения выполнена централизованного типа от городских электросетей МУПВ "ВПЭС". Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. Распределительные шкафы ВРУ расположены в отдельных помещениях 2-го и 4-го подъездов. На каждом этаже здания установлены распределительные поэтажные щиты. Разводка системы электроснабжения от ВРУ к распределительным щитам выполнена скрытым способом и проложена в конструкциях внутренних стен. Групповая сеть выполнена скрытой, под слоем штукатурного слоя. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Сети электроснабжения выполнены алюминиевыми двухжильными проводами. Установлены 4 измерительных комплекса электроснабжения (в собственности МУПВ "ВПЭС")
Горячее водоснабжение |  |  | отсутствует
холодное водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей КГУП «Приморский водоканал». Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. Водомерный узел расположен в 3-ом подъезде здания. От водомерного узла через все здание проходит магистральная труба Ø 57 мм. Магистральная труба в подвальном помещении проложена открытым способом и крепится к плитам перекрытия 1-го этажа. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 30 мм и метаполовых труб Ø 30 мм. По магистральной горизонтальной разводке смонтированы перекрывающие вентили.
водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными трубами.
отопление |  |  | Водяная, централизованного типа от городских инженерных сетей, состоящая из трубопроводов подачи и обратки. Магистральные трубы проходят через все здание. В каждом подъезде выполнены тепловые узлы. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм.Установлен прибор учёта ВКТ-7-02 заводской № 149212
Лифтовое хозяйство |  |  | В МКД № 15 по ул. Каштановая установлены лифты: 1-ый подъезд -заводской номер 3641, год ввода в эксплуатацию 1993, 2-ой подъезд заводской номер 3643 год ввода в эксплуатацию 1993, 3-ий подъезд - заводской номер 203002 год ввода в эксплуатацию 2010, 4-ый подъезд - заводской номер 3649 год ввода в эксплуатацию 1993.
АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует
10. Источники:
теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК"
энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК"
водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал"
газоснабжения |  |  | отсутствует

## Лист2, 3
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Главный инженер ООО №УК СТАНДАРТ" |  |  | Цылев А.А.
Члены комиссии: заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | Климовский А.Д.
Представитель собственников помещений: Председатель совета МКД |  |  | Макаренко Н. А.
произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.При осмотре установлено следующее:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86 (р) | Дефекты, выявленные при осмотре
1 | Фундамент | Работоспособное Процент износа- 40% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
2 | Цоколь (подвал) | Работоспособное Процент износа - 40% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
3 | Стены наружные | Работоспособное Процент износа - 30 % | Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности
4 | Стены внутренние | Работоспособное Процент износа - 30% | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» в полном объёме не представилось возможным
5 | Фасад | Работоспособное Процент износа - 30% | Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности
6 | Несущие и ограждающие конструкции | Работоспособное Процент износа - 30% | Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности
7 | Водостоки | Работоспособное Процент износа - 70 % | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
8 | Перекрытия | Работоспособное Процент износа - 30% | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным.
10 | Отмостка | Ограниченно-рпаботоспособное Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
11 | Кровля | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 60% | Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; ржавление и значительные повреждения настенных желобов и ограждающей решетки; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям; повреждение деталей водоприемного устройства (в плоских крышах)»
12 | Полы | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 %
13 | Перегородки | Работоспособное Процент износа - 30 % | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным.
14 | Оконные заполнения | Работоспособное Процент износа - 20 % | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
15 | Дверные заполнения | Работоспособное Процент износа - 30 % | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
15 | Лестничные клетки | Работоспособное Процент износа - 40% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
16 | Балконы и лоджии | Работоспособное Процент износа - 35% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
16 | Общие коридоры и тамбуры | Работоспособное Процент износа - 60 % | Штукатурка – Волосные трещины и сколы местами. Окраска водными составами – Местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен. Окраска масляными красками - Местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины.
17 | Система отопления | Аварийное Процент износа 80% | Следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и в магистралях, следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей; неудовлетворительная работа радиаторов
18 | Автоматизированные тепловые пункты | Работоспособное Процент износа 75% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
19 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Работоспособное Процент износа 75 % | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
20 | Элеваторные узлы системы отопления | Работоспособное Процент износа 55% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
21 | Система горячего водоснабжения | отсутствует
22 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | отсутствует
23 | Система холодного водоснабжения | Аварийное Процент износа 80% | Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры; отдельные повреждения трубопроводов (свищи, течи). Расстройство арматуры (до 40 %); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов
24 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Ограниченно-работоспособное Процент износа 80% | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «водомерные узлы» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом,
25 | Система газоснабжения | Отсутствует
26 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствует
27 | Система канализации | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 70% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
28 | Система электроснабжения и освещения | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ)
29 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.07. 2020 года, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД.
30 | Система вентиляции | Работоспособное Процент износа - 35% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
31 | Мусоропровод | Работоспособное Процент износа 55% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
32 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствует
33 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствует
34 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО «УК СТАНДАРТ» не обслуживается.
35 | Лифтовое оборудование | В соответствии с документами специализированной организации, обслуживающей лифтовое хозяйство величина физического износа составляет: 1-ый подъезд -80%, 2-ой подъезд - 80%, 3-ий подъезд - 25%, 4-ый подъезд - 80%.
36 | Придомовая территория | Работоспособное | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
Решение комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул. Каштановая, 15 находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
№ п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 | Текущий ремонт | Полы. Общие коридоры и тамбуры, Фасад.
2 | Капитальный ремонт | Кровля. Система отопления Система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения. Система канализации, Система электроснабжения, система канализации
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
Подписи:
Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | ______________ Цылев А.А.
Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | ______________ Климовский А.Д.
представитель собственников помещений: председатель Совета МКД |  |  | _______________ Макаренко Н.А.