АКТ

ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ул. Зои Космодемьянской, 27 "А"

г. Владивосток

24 мая 2024 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ»

ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001

ОГРН: 1082537004395

Наименование

организации,

управляющей

(обслуживающей)

МКД, реквизиты,

контактные данные

БИК: 040507705

Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина,

д.84

Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина,

д.84, оф. 9, оф. 10

Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87

Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21

р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока

Кор/сч: 30101810900000000705

e-mail: ukstandart-dv@mail.ru

Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна

1. Тип МКД

многоквартирный дом

(ненужное зачеркнуть)

2. Год постройки (ввода в

эксплуатацию)

3. Дата последнего капитального ремонта 2021

1995

4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

по видам работ

Программы капитального ремонта:

кровля ОПУ

фасад

ГВС

Выделено средств всего, руб.

В том числе: выделено фондом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб.

выделено муниципалитетом, руб.

выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведения энергетического обследования

6. Характеристика объекта

износ, 46 этажность

%

9

количество

подъездов

4

количество

квартир

128

общая

площадь

дома, кв.м.

8011.2

общая

площадь

жилых

помещений,

кв.м.

4299.2

общая

2,049.00

общая площадь мест

общего пользования,

кв.м. 1 633,8.00

площадь

нежилых

помещений,

кв.м.

7. Инженерное оборудование

количество,

наличие общедомовых

приборов учета

наименование

примечание

шт.

тепловой пункт

1

есть

водомерный узел

тепловой ввод

1

1

есть

есть

водопроводный ввод

1

есть

электрический ввод

газовый ввод

система АППЗ и ДУ

лифты

1

0

0

4

есть

нет

нет

да

8. Описание основных конструктивных элементов

наименование

элемента

площадь,

кв.м.

описание

кровля

Крыша плоская. Кровля рулонная. Водосток внутренний – по

трубопроводам ливневой канализации через приёмные

решётки.

стены наружные (фасад)

стены внутренние

перекрытия

Кирпичная кладка.

Кирпичная кладка.

Железобетонные плиты.

лестницы

Лестничные марши выполнены из железобетонных сборных

конструкций. Ограждения – деревянные перила по

металлическим ограждениям с креплением через закладные

детали.

Оконные заполнения

Дверные заполнения

Пластиковые

Входные двери - металлические, оборудованы домофоном.

Двери выходов на технический этаж, входа в подвал, в

мусорокамеры – деревянные, обитые металлом

фундамент

Фундамент ленточный из железобетонных блоков.

Стены - из несущих панелей

Стены – фундаментные блоки

Отсутствует

Технический этаж

подвал

Придомовая территория

0

9. Описание внутренних инженерных систем

наименование системы

описание

электроснабжение

Централизованного типа от городских электросетей. Электропитание

осуществляется по кабельной линии 380/220В. ВРУ расположены в отдельных

помещениях 1-го, 3 и 4-го подъездов. На каждом этаже здания установлены

поэтажные распределительные щиты. Разводка системы электроснабжения от

ВРУ к распредщитам и групповая сеть выполнена скрытым способом в

конструкциях внутренних стен. Напряжение в сети рабочего освещения 220В.

Установлены 2 измерительных комплекса электроснабжения(собственность

МУПВ ВПЭС)

Горячее водоснабжение Отсутствует

холодное водоснабжение Централизованного типа от городских инженерных сетей. Водоснабжение

здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. От

водомерного узла через все здание проходит магистральные трубопроводы Ø

80 мм, проложенные в подвальном помещении открытым способом.

Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 32

мм. По магистральной горизонтальной разводке смонтированы

перекрывающие вентили.

водоотведение

Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал»,

выполнено чугунными трубами.

отопление

Зависимая, централизованного типа от городских инженерных сетей,

состоящая из трубопроводов подачи и обратки.Установлен тепловой узел.

Магистральные трубы проложены в техническом подвале открытым способом.

Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей

выполнена их стальных труб Ø 25 мм. Установлены отопительные приборы в

местах общего пользования.Установлен общедомовой прибор учёта ВКТ-7

заводской № 230755

Лифтовое хозяйство

АППЗ и ДУ

Лифты: в 1-ом подъезде лифт заводской № 51705, введён в эксплуатацию в

2004, во 2-ом подъезде лифт заводской № 5189С-91, введён в эксплуатацию в

2004 году, в 3-ем подъезде лифт заводской № 51846, введён в эксплуатацию в

2004 г., в 4-ом подъезде лифт заводской номер 51787 введён в эксплуатацию в

2004 году.

Отсутствует

10. Источники:

теплоснабжения

энергоснабжения

водоснабжения

газоснабжения

ОА "ДГК"

ПАО "ДЭК"

КГУП "Приморский водоканал"

отсутствует

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:И. о. главного инженера

ООО "УК СТАНДАРТ"

Бондаренко Е.В.

Климовский А.Д.

Члены комиссии: Инженер ПТО ООО "УК

СТАНДАРТ"

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.

При осмотре установлено следующее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА

технического состояния

строительных конструкций и инженерного оборудования

Оценка технического

состояния

конструктивных

элементов и

инженерного

оборудования, в том

числе процент износа по

ВСН 53-86(р)

Наименование

конструктивных

элементов и

инженерного

оборудования

№

п/п

Дефекты, выявленные при осмотре

1

2

Фундамент

Состояние

работоспособное. Процент

износа - 40%

При визуальном осмотре дефекты не обнаружены

Цоколь (подвал) Состояние

удовлетворительное.

При визуальном осмотре дефекты не обнаружены

Отслоение и отпадение штукатурки стен, карнизов и

Процент износа - 40%

Стены наружные Состояние ограниченно-

работоспособное. Процент перемычек, выветривание швов, ослабление кирпичной

износа - 50%

кладки, выпадение отдельных кирпичей, трещины в

карнизах и перемычках, увлажнение поверхности стен

Глубина разрушения швов до 2 см на площади до 30%.

Ширина трещины более 2 мм. Массовое отпадение

штукатурки, выветривание швов, ослабление кирпичной

кладки стен, карниза, перемычек с выпадением

отдельных кирпичей, высолы и следы увлажнения.

Глубина разрушения швов до 4 см на площади до 50%.

Сквозные трещины в перемычках и под оконными

проемами, выпадение кирпичей, незначительное

отклонение от вертикали и выпучивание стен

3

4

5

Стены внутренние Состояние

Провести визуальный осмотр в полном объёме не

работоспособное. Процент представилось возможным

износа - 30%

Фасад

Состояние ограниченно-

Отпадение штукатурки большими массивами на площади

работоспособное. Процент более 50%, при простукивании легко отстает или

износа - 80%

разбирается руками. Массовые отслоения штукатурного

слоя и теплоизоляционных листов, повреждения

основания. Массовые пятна, отслоение, вздутие и

отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой

Несущие и

Состояние ограниченно-

Отслоение и отпадение штукатурки стен, карнизов и

ограждающие

конструкции

работоспособное. Процент перемычек, выветривание швов, ослабление кирпичной

износа -50 %

кладки, выпадение отдельных кирпичей, трещины в

карнизах и перемычках, увлажнение поверхности стен

Глубина разрушения швов до 2 см на площади до 30%.

Ширина трещины более 2 мм. Массовое отпадение

штукатурки, выветривание швов, ослабление кирпичной

кладки стен, карниза, перемычек с выпадением

отдельных кирпичей, высолы и следы увлажнения.

Глубина разрушения швов до 4 см на площади до 50%.

Сквозные трещины в перемычках и под оконными

проемами, выпадение кирпичей, незначительное

отклонение от вертикали и выпучивание стен

6

Водостоки

Состояние нормируемое

Процент износа - 10 %

Состояние

При визуальном осмотре дефекты не обнаружены

7

8

Перекрытия

Проовести визуальный осмотр в полном объёме не

работоспособное. Процент представилось возможным.

износа - 30%

9

Отмостка

Состояние ограниченно- Массовые разрушения покрытия и основания

работоспособное. Процент

износа - 80%

10 Крыша

11 Полы

Состояние

работоспособное. Процент

износа - 25%

При визуальном осмотре дефекты не выявлены

Состояние ограниченно-

Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5

работоспособное. Процент м2 на площади до 25 %

износа - 80%

12 Перегородки

Состояние

Провести визуальный осмотр в полном объёме не

работоспособное. Процент представилось возможным

износа - 30%

13 Оконные

заполнения

Состояние

работоспособное. Процент

износа - 20%

При визуальном осмотре дефекты не обнаружены

14 Дверные

заполнения

Состояние

работоспособное. Процент

износа - 30%

При визуальном осмотре дефекты не обнаружены

15 Лестничные

клетки

Состояние

работоспособное. Процент

износа - 40%

При визуальном осмотре дефекты не выявлены

При визуальном осмотре дефекты не обнаружены

16 Балконы и лоджии Состояние

работоспособное. Процент

износа - 30%

17 Общие коридоры Состояние ограниченно-

Штукатурка - Глубокие трещины, мелкие пробоины,

и тамбуры

работоспособное. Процент отслоение накрывочного слоя местами. Отставание или

износа - 65%

отбитые места площадью менее 1 м2 до 5 % площади

поверхности Окраска водными составами - Следы

протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадение

окрасочного слоя со шпаклевкой; на поверхности

глубокие трещины, царапины, выбоины. Окраска

масляными красками - массовые пятна, отслоение,

вздутия и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой

18 Система

отопления

Состояние ограниченно-

работоспособное. Процент восстановления, большое количество хомутов на стояках

следы протечек в отопительных приборах, следы их

износа - 70%

и в магистралях, следы их ремонта отдельными местами

и выборочной заменой; коррозия трубопроводов

магистралей; неудовлетворительная работа калориферов

19 Автоматизирован Отсутствуют

ные тепловые

пункты

20 Общедомовые

узлы учета

Состояние

В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в

работоспособное. Процент отношении элемента «Общедомовые узлы учета

потребления

тепловой энергии

износа - 60%.

потребления тепловой энергии» о признаках дефектов,

определяемых визуальным способом

21 Элеваторные узлы Состояние

В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в

системы

работоспособное. Процент отношении элемента «элеваторные узлы системы

отопления

износа - 25%

отопления» о признаках дефектов, определяемых

визуальным способом

22 Система горячего отсутствует

водоснабжения

23 Общедомовые

узлы учета

Отсутствует

потребления ГВС

24 Система

холодного

Состояние ограниченно- Расстройство арматуры (до 40 %); следы ремонта

работоспособное. Процент трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных

водоснабжения

износа - 80%

участков).

25 Общедомовые

узлы учета

Отсутствуют

потребления ХВС

26 Система

Отсутствует

Отсутствуют

газоснабжения

27 Общедомовые

узлы учета

потребления газа

28 Система

канализации

Состояние

работоспособное. Процент

износа- 45%

При визуальном осмотре дефекты не выявлены

Повреждение изоляции магистральных

29 Система

Состояние ограниченно-

сетей

электроснабжения работоспособное. Процент в отдельных местах, потеря эластичности изоляции

и освещения износа - 80% проводов, открытые проводки покрыты значительным

слоем краски, отсутствие части приборов

и

крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных

устройств (ВРУ).

Полная потеря эластичности изоляции проводов,

значительные повреждения магистральных и

внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонта

системы с частичной заменой сетей и приборов

отдельными местами, наличие временных прокладок

30 Общедомовые

узлы учета

В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. №

35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в

Российской Федерации» с 01.07. 2020 года, ответственность за коммерческий учет

электроэнергии перенесена с потребителей на сетевые организации и

гарантирующих поставщиков (постановление Правительства РФ от 29 июня 2020 г.

№ 950). Таким образом, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из

состава общего имущества собственников помещений МКД.

потребления

электроэнергии

31 Система

вентиляции

Состояние

работоспособное. Процент

износа - 35%

отсутствуют

32 Мусоропровод

Состояние

Не используется по решению собственников помещений

работоспособное. Процент

износа - 50%

32 Система АППЗ и Отсутствует

дымоудаления

33 Внутренний

пожарный

Отсутствует

водопровод

34 Переговорно-

замочное

Переговорно-замочное устройство ООО «УК СТАНДАРТ» не обслуживается.

устройство

35 Лифтовое

оборудование

По информации специализированных организации, занимающейся обслуживанием

лифтового хозяйства, величина физического износа составляет Лифты: в 1-ом

подъезде лифт заводской № 51705, введён в эксплуатацию в 2004 - 75%, во 2-ом

подъезде лифт заводской № 5189С-91, введён в эксплуатацию в 2004 году - 80%, в 3-

ем подъезде лифт заводской № 51846, введён в эксплуатацию в 2004 г. - 80%, в 4-ом

подъезде лифт заводской номер 51787 введён в эксплуатацию в 2004 году - 70%. В

положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «Лифтовое

хозяйство» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом

Решение комиссии:

На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома

по адресу: г. Владивосток, ул.Зои Космодемьянской, 27 "А", находится в работоспособном состоянии.

Необходимо проведение следующих работ:

№ п/п Вид ремонта

Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1

3

Текущий ремонт Контейнерная площадка

2

Капитальный

ремонт

Фасад, отмостка, полы, Общие коридоры и тамбуры,система отопления, холодного

водоснабжения, система электроснабжения

Мероприятия по Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

энергосбережени

ю и

энергоэффективно

сти

Подписи:

Председатель комиссии: И.о. главного инженера

ООО "УК СТАНДАРТ"

______________

______________

Бондаренко Е.В.

Климовский А.Д.

Члены комиссии:Инженер ПТО ООО УК

СТАНДАРТ"