## Лист1
АКТ ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Абрекская 4
г. Владивосток | [8 empty] | "11"мая 2022 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна
1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом
(ненужное зачеркнуть)
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1962 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ
Программы капитального ремонта: | [5 empty] | по видам работ
[6 empty] | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ
Выделено средств всего, руб.
В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.
5. Дата проведения энергетического обследования
6. Характеристика объекта
износ, % | 70 | этажность | 5 | количество подъездов |  | 2 | количество квартир |  | 27
общая площадь дома, кв.м. |  | 2 256.62 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 1524.2 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 380.06 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 351. 32
7. Инженерное оборудование
наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание
тепловой пункт |  |  | 1 |  | нет
водомерный узел |  |  | 0 |  | нет
тепловой ввод |  |  | 1 |  | нет
водопроводный ввод |  |  | 1 |  | нет
электрический ввод |  |  | 1 |  | да
газовый ввод |  |  | 0 |  | нет
система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет
лифты |  |  | 0 |  | нет
8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание
кровля |  |  | 720.08 |  | Скатная. Крыша чердачного типа по деревянным наклонным стропилам с холодным чердаком. Кровля – из металлических оцинкованных листов. Посредине здания устроена мансарда, разделяющая кровлю на 2 части. Два отдельных чердачных помещения. Водосток организованный, наружный
стены наружные (фасад) |  |  | 1612.98 |  | Кирпичные
стены внутренние |  |  | 827.24 |  | Кирпичные.
перекрытия |  |  | 3663.9 |  | Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей
лестницы |  |  | 121.3. |  | Выполнены из железобетонных сборных конструкций с опиранием на межэтажные перекрытия. Деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали.
фундамент |  |  | 208.47 |  | Ленточный. Выполнен из железобетонных блоков
подвал |  |  | 32.41 |  | Стены – фундаментные блоки.
9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы |  |  | описание
электроснабжение |  |  | Централизованное, от городских сетей МУПВ «ВПЭС». Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. Кабель ввода проложен подземным способом, проходит через несущие стены здания в электрический распределительный шкаф ВРУ (ЩРВ). Установлены поэтажные распределительные щиты. К распределительным щитам кабели проложены в каналах стеновых панелей, подача в квартиры осуществляется через пустоты в панелях. Большая часть сетей электроснабжения выполнена алюминиевыми двухжильными проводами. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. В ВРУ установлены измерительные комплексы учёта электроэнергии (в собственности МУПВ "ВПЭС")
горячее водоснабжение |  |  | отсутствует
холодное водоснабжение |  |  | Централизованная, от городских сетей КГУП «Приморский водоканал», выполнена стальными водогазопроводными трубами от городских инженерных сетей. Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø45 мм и проходит через все здание. Водомерный узел совмещен с тепловым в подвальном этаже. Труба водоснабжения в подвальном помещении проложена открытым способом и крепится к плитам перекрытия 1-го этажа. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 45 мм.
водоотведение |  |  | Централизованная, в городские сети КГУП "Приморский водоканал", выполнена чугунными трубами. Отвод вод от сантехнических приборов осуществляется внутренней разводкой из чугунных труб Ø50 мм, вертикальные стояки и отвод из здания – с использованием чугунных труб Ø100 мм, по ГОСТ 6942-97. Отвод вод осуществляется с помощью горизонтального и вертикального трубопровода канализации самотеком.
отопление |  |  | Централизованная, от городских сетей предприятия «Центральное» МУПВ «ВПЭС», выполнена стальными водогазопроводными трубами. Система теплоснабжения – водяная, состоящая из трубопроводов подачи и обратки. Трубы теплоснабжения проходят через все здание и проложены открытым способом. Тепловой узел расположен в подвальном этаже. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена из стальных труб Ø 28 мм. Число контуров отопления равно числу отопительных приборов в помещениях собственников.
АППЗ и ДУ |  |  | отсутствует
10. Источники:
теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК"
энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК"
водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал"
газоснабжения |  |  | отсутствует

## Лист2, 3
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | Цылев А.А.
Члены комиссии: Зам генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | Климовский А.Д.
Представитель собственников помещений Собственник помещения № 32-36 |  |  | Калёнов А. В.
произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома. При осмотре установлено следующее:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа | Дефекты, выявленные при осмотре
1 | Фундамент | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 Ограниченно-работоспособное | Трещины в швах между блоками, Ширина трещин до 1,5 мм. Трещины в швах между блоками, Ширина трещин до 1,5 мм.
2 | Цоколь (подвал) | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 | Отсутствуют
3 | Стены наружные | Ограниченно-работоспособное Процент износа -80 | Выветривание швов; ослабление кирпичной кладки; выпадение отдельных кирпичей; трещины в карнизах и перемычках; увлажнение поверхности стен. Ширина трещин до 2 мм, разрушение швов на глубину до 1 см на площади до 10 % со стороны северного торца - самовольно заделанные оконные проёмы
4 | Стены внутренние | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 60 | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным.
5 | Фасад | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 | Выветривание швов; ослабление кирпичной кладки; выпадение отдельных кирпичей; трещины в карнизах и перемычках; увлажнение поверхности стен. Ширина трещин до 2 мм, разрушение швов на глубину до 1 см на площади до 10 % со стороны северного торца - самовольно заделанные оконные проёмы
6 | Несущие и ограждающие конструкции | Ограниченно-работоспособное Процент износа -80 | Выветривание швов; ослабление кирпичной кладки; выпадение отдельных кирпичей; трещины в карнизах и перемычках; увлажнение поверхности стен. Ширина трещин до 2 мм, разрушение швов на глубину до 1 см на площади до 10 % со стороны северного торца - самовольно заделанные оконные проёмы
7 | Водостоки | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 80 | Частичное отсутствие водосточных труб до уровня 2-го этажа со стороны лицевого и тыльного фасадов.
8 | Перекрытия | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 60 | Провести визуальный осмотр всех перекрытий в полном объёме не представилось возможности.
9 | Отмостка | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 | Отмостка отсутствует. Вдоль всех фасадов и северного торца - заасфальтированные проезды и тротуар.
10 | Кровля | Работоспособное Процент износа - 40 | При визуальном осмотре дефектов не выявлено.Выходы на чердак не оборудованы шахтными ограждениями, препятствующими осыпанию утеплителя. Отсутствует утеплитель на чердаке 2 подъезда.
11 | Полы | Ограниченно-работоспособное - 80 | Мелкие сколы и трещины отдельных плиток на площади до 20 %
12 | Перегородки | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 60 | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» в полном объёме не представилось возможным.
13 | Оконные заполнения | Работоспособное Процент износа - 20 | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
14 | Дверные заполнения | Работоспособное Процент износа - 30 | Тамбурные двери отсутствуют.При визуальном осмотре иные дефекты не обнаружены.
15 | Лестничные клетки | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
16 | Балконы и лоджии | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 60 | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным
17 | Общие коридоры и тамбуры | Ограниченно-работоспособное Процент износа -75 | Штукатурка: Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами, окраска водными составами: Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден, окраска маслянными составами: Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки
18 | Система отопления | Аварийное Процент износа - 80 | Массовое повреждение трубопроводов (стояков) ржавчиной, повсеместная коррозия на элементах системы отопления, следы ремонта отдельными местами, неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры в местах общего пользования, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов. Предельный срок эксплуатации трубопроводов и запорной арматуры истёк.
19 | Автоматизированные тепловые пункты | Отстутствуют
20 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Отстутствуют
21 | Элеваторные узлы системы отопления | Состояние неудовлетворительное Процент износа -80 | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом.
22 | Система горячего водоснабжения | Отсутствует по конструктивным решениям.
23 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Отстутствуют
24 | Система холодного водоснабжения | Аварийное Процент износа - 80 | Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры; отдельные повреждения трубопроводов (свищи, течи); поражение коррозией отдельных участков трубопроводов; Расстройство арматуры (до 40 %); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов Предельный срок эксплуатации трубопроводов и запорной арматуры истёк
25 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Отсутствуют.
26 | Система газоснабжения | Отстутствует
27 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отстутствуют
28 | Система канализации | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 | Местами течи в местах присоединения приборов и в стыках трубопроводов; предельный срок эксплуатации трубопроводов и фасонной арматуры истёк
29 | Система электроснабжения и освещения | Аварийное Процент износа - 80 | Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения магистральных сетей и приборов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок.электропроводка выполнена двухжильной, что не соответствует современным требованиям, согласно которым электропроводка должна быть трёхжильная. Предельный срок эксплуатации магистралей электроснабжения и ВРУ истёк
30 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.07. 2020 года, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД.
31 | Система вентиляции | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 60 | Самовольно заделанны и /или засорёны выпуски вытяжной вентиляции в 1 -ом и 2-ом подъезде.
32 | Мусоропровод | Отстутствует
33 | Система АППЗ и дымоудаления | Отстутствует
34 | Внутренний пожарный водопровод | Отстутствует
35 | Переговорно-замочное устройство | Не обслуживается персоналом ООО "УК СТАНДАРТ"
36 | Лифтовое оборудование | Отсутствует.
Решение комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: ул. Абрекская, 4, г. Владивосток, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
№ п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 | Текущий ремонт | Цоколь , Стены наружные, Фасад, Несущие и ограждающие конструкции Дверные заполнения Лестничные клетки Общие коридоры и тамбуры Водостоки
2 | Капитальный ремонт | Система отопления Элеваторные узлы системы отопления Система холодного водоснабжения Система электроснабжения и освещения Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии Система канализации
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | После окончания капитальных ремонтов систем отопления, ХВС, электроснабжения, - провести в полном объёме энергетическое обследование в части определения объектов и объёмову теплопотерь.
Подписи:
Председатель комиссии: Главный Инженер ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  |  | Цылев А.А.
Члены комиссии: Зам генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ"
Климовский А.Д.
Представитель собственников помещений: Собственник помещения № 32-36 |  |  |  | Калёнов А. В.