АКТ

ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:пер. Шевченко, 3

г. Владивосток

24 мая 2024 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ»

ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001

ОГРН: 1082537004395

БИК: 040507705

Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина,

д.84

Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина,

д.84, оф. 9, оф. 10

Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87

Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21

Наименование

организации,

управляющей

(обслуживающей)

МКД, реквизиты,

контактные данные

р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока

Кор/сч: 30101810900000000705

e-mail: ukstandart-dv@mail.ru

Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна

1. Тип МКД

многоквартирный дом

2. Год постройки (ввода в

эксплуатацию)

1970

3. Дата последнего капитального

ремонта

2022

4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

по видам работ

ХВС

Программы капитального ремонта:

и другие

виды работ

кровля ОПУ фасад ГВС

Выделено средств всего, руб.

1 453 531.05

В том числе: выделено фондом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб.

выделено муниципалитетом, руб.

выделено собственниками жилья,

руб.

1 453 531.05

5. Дата проведения энергетического обследования

6. Характеристика объекта

износ, 66 этажность

%

5

количество

подъездов

1422.0

1

количество

квартир

24

общая

площадь

дома, кв.м.

1572.3

общая

площадь

жилых

помещений,

кв.м.

общая

0

общая площадь

мест общего

пользования,

кв.м.,

187.3

площадь

нежилых

помещений,

кв.м.

7. Инженерное оборудование

количество, наличие общедомовых

наименование

примечание

шт.

приборов учета

тепловой пункт

водомерный узел

1

1

Нет

Нет

тепловой ввод

1

1

1

0

0

1

Нет

Нет

Да

водопроводный ввод

электрический ввод

газовый ввод

система АППЗ и ДУ

лифты

Нет

Нет

Нет

8. Описание основных конструктивных элементов

наименование

элемента

площадь,

кв.м.

описание

Кровля плоская, совмещенная; из рулонных гидроизоляционных

материалов. Водосток внутренний, организованный.

кровля

420.00

Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

стены наружные (фасад)

стены внутренние

перекрытия

2639.34

408.79

Выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит

4620.00

Выполнены из железобетонных сборных конструкций с

опиранием на межэтажные перекрытия. Ограждения –

металлические с креплением через закладные детали. Деревянные

поручни.

лестницы

157.00

Оконные заполнения

Дверные заполнения

13.50

8.0

Пластиковые

Входные двери - металлические, оборудованы домофоном. Двери

выходов на чердак, входа в подвал, в мусорокамеру – деревянные,

обитые металлом.

Отмостка

80.9

Цементно-песчаная смесь

выполнен из железобетонных блоков

Стены – фундаментные блоки.

фундамент

125.9

46.10

1320

подвал

Кадастровый номер: 25:28:020009:129

Земельный участок

9. Описание внутренних инженерных систем

наименование системы

описание

Централизованное, от городских сетей МУПВ «ВПЭС». Установлены 2

измерительных комплекса учёта (Собственн6ость МУПВ "ВПЭС")

От водо-водяного бойлера Выполнена трубами полипропиленовыми

армированными.

электроснабжение

горячее водоснабжение

Централизованная, от городских сетей КГУП «Приморский водоканал»,

Выполнена трубами полипропиленовыми армированными.

холодное

водоснабжение

Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал»,

выполнена чугунными трубами.

водоотведение

Централизованная, от сетей МУПВ «ВПЭС». Выполнена стальными

водогазопроводными трубами. Установлен 1 тепловой узел в подвальном

помещении.

отопление

Естественная, вытяжная

вентиляция

АППЗ и ДУ

Отсутствует

10. Источники:

теплоснабжения

энергоснабжения

водоснабжения

ОА "ДГК"

ПАО "ДЭК"

КГУП "Приморский водоканал"

газоснабжения

отсутствует

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

главного инженера ООО "УК СТАНДАРТ"

Члены комиссии:

И.о.

Бондаренко Е.В.

Климовский А.Д.

Инженер ПТО ООО "УК СТАНДАРТ"

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.

При осмотре установлено следующее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№

п/п

Наименование

конструктивных

элементов и

инженерного

оборудования

Оценка технического

состояния конструктивных

элементов и инженерного

оборудования, в том числе

процент износа

Дефекты, выявленные при осмотре

1

Фундамент

ограниченно-работоспособное. Трещины в швах между блоками, следы увлажнения

Процент износа - 80%

стен подвала. Ширина трещин до 2 мм, разрушение

швов на глубину до 1 см на площади до 10 %

2

3

Цоколь (подвал)

Стены наружные

ограниченно-работоспособное. Трещины в швах между блоками, следы увлажнения

Процент износа - 80%

стен подвала, Ширина трещин до 2 мм, разрушение

швов на глубину до 1 см на площади до 10 %

ограниченно-работоспособное. выветривание швов. Ширина трещин до 2 мм,

Процент износа - 80%

разрушение швов на глубину до 1 см на площади до 10

%

4

5

Стены внутренние

Фасад

работоспособное.

Процент износа - 60%

ограниченно-работоспособное. Выветривание швов. Ширина трещин до 2 мм,

Произвести визуальный осмотр не представилось

возможным.

Процент износа - 80%

разрушение швов на глубину до 1 см на площади до 10

%

6

7

Несущие и ограждающие ограниченно-работоспособное. Выветривание швов. Ширина трещин до 2 мм,

конструкции

Процент износа - 80%

разрушение швов на глубину до 1 см на площади до 10

%

Водостоки

ограниченно-работоспособное. При визуальном осмотре дефекты не выявлены

Процент износа - 80%

8

9

Перекрытия

Отмостка

работоспособное.

Процент износа - 60%

Произвести визуальный осмотр не представилось

возможным.

ограниченно-

Массовые разрушения покрытия и основания

работоспособное.

Процент износа - 80%

10 Крыша

11 Полы

работоспособное.

Процент износа - 45%

При визуальном осмотре дефекты не выявлены

ограниченно-работоспособное. Отдельные мелкие выбоины и волосные трещины,

Процент износа - 80%

незначительные повреждения плинтусов Стирание

поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на

площади до 25 %

12 Перегородки

работоспособное.

Процент износа - 55%

Произвести визуальный осмотр не представилось

возможным.

13 Оконные заполнения

работоспособное.

При визуальном осмотре дефекты не выявлены

Процент износа - 25%

14 Дверные заполнения

15 Лестничные клетки

работоспособное.

Процент износа - 30%

При визуальном осмотре дефекты не выявлены

ограниченно-работоспособное. При визуальном осмотре дефекты не выявлены

Процент износа - 80%

16 Балконы и лоджии

работоспособное.

При визуальном осмотре дефекты не выявлены

Процент износа - 60%

17 Общие коридоры и

ограниченно-работоспособное. Шукатурка: глубокие трещины, мелкие пробоины,

тамбуры

Процент износа - 80%

отслоение накрывочного слоя местами в углах и

сопряжениях панелей Окраска водными составами:

местные единичные повреждения окрасочного слоя,

волосные трещины в рустах, в местах сопряжения

потолков и стен. Окраска безводными составами:

потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые

пятна и потеки

18 Система отопления

ограниченно-работоспособное. следы протечек в отопительных приборах, следы их

Процент износа - 80%

восстановления, большое количество хомутов на

стояках и в магистралях, следы их ремонта

отдельными местами и выборочной заменой; коррозия

трубопроводов магистралей; неудовлетворительная

работа радиаторов

19 Автоматизированные

Отстутствуют

тепловые пункты

20 Общедомовые узлы учета Отсутствуют

потребления тепловой

энергии

21 Элеваторные узлы

ограниченно-работоспособное. В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в

системы отопления

Процент износа - 80%

отношении элемента «элеваторные узлы системы

отопления» о признаках дефектов, определяемых

визуальным способом,

22 Система горячего

работоспособное.

Процент износа - 5%

При визуальном осмотре дефекты не выявлены

При визуальном осмотре дефекты не выявлены

водоснабжения

23 Общедомовые узлы учета Отсутствуют

потребления ГВС

24 Система холодного

Нормируемое

водоснабжения

Процент износа - 5%