Приложение

 к паспорту доступности

 МА ДОУ центр

 развития ребенка

 – детский сад № 62

ПЛАН

Адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий по адаптации объекта** | **Мероприятия по временному приспособлению объекта (С указанием срока)** | **Перечень мероприятий по адаптации объекта** | **Срок исполнения** | **Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта\*** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1 | Разместить информацию о схеме движения инвалидов. |  | Разместить информацию о схеме движения автотранспорта и инвалидов. | август 2014 |  |
| 2 | Выделить места парковки определенным цветом. |  | Выделить места парковки определенным цветом. | Сентябрь 2014 |  |
| 3 | сделать доступным вход приспособленным для МГН |  | сделать доступным вход приспособленным для МГН |  |  |
| 4 | Выделить краевые ступени лестничных маршей выделенным цветом |  | Выделить краевые ступени лестничных маршей выделенным цветом | Август 2014 |  |
| 5 | Установить перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы |  | Установить перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы |  |  |
| 6 | Оборудовать доступные входы знаками доступности. | Бумажные указатели | Оборудовать доступные входы знаками доступности. |  |  |
| 7 | Установить информацию о схеме движения с указанием доступных мест общего пользования для инвалидов |  | Установить информацию о схеме движения с указанием доступных мест общего пользования для инвалидов | сентябрь 2014 |  |
| 8 | Установить тактильные предупреждающие указатели и контрастно окрашенные поверхности перед входными проемами и входами на лестницы. | Указатели бумажные | Установить тактильные предупреждающие указатели и контрастно окрашенные поверхности перед входными проемами и входами на лестницы. |  |  |
| 9 | Заменить поручни перил (сделать непрерывными) |  | Заменить поручни перил (сделать непрерывными) |  |  |
| 10 | Оборудовать зону отдыха для инвалидов | в фойе 2 кресла со спинкой и подлокотниками | Оборудовать зону отдыха для инвалидов |  |  |
| 11 | Установить откидные опорные поручни в одной кабинке туалетной комнаты |  | Установить откидные опорные поручни в одной кабинке туалетной комнаты |  |  |
| 12 | Установить специальные знаки у дверей санитарно-бытовых помещений |  | Установить специальные знаки у дверей санитарно-бытовых помещений | Август 2014 |  |

\*Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых условиях.

Председатель рабочей группы: Гоголева Т.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены рабочей группы: Ткалина О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Починкина И.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Попова О.М \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Верещагин А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Зенкина Е.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_