| Дисплей-приемник | Дисплей-приемник предназначен для приёма сигналов с кнопок вызова по радиоканалу и отображения номера нажатой кнопки вызова. дальность приема сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). ширина не менее 230 мм. высота не менее 140 мм. толщина не более 45 мм. максимальное количество подключаемых кнопок не менее 90 штук. одновременно отображает три последних вызова. двухзначная нумерация кнопок вызова. звуковой сигнал при вызове и регулировка громкости. питание от сети 220В. |
| --- | --- |