| Кнопка вызова медсестры | Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. Рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). Вес с элементом питания, грамм - не более 100гр. Ударопрочный, влаго- и пылезащищенный корпус Температурный диапазон от минус 35 до плюс 50 градусов Цельсия. Световая индикация посылки вызова. Возможность крепления к стене с помощью саморезов. Габаритные размеры не менее 60х60х10мм не более 90х70х30мм Питание: от батареи 23A Примерный макет: |
| --- | --- |