# ООО Элтехснаб

# Производство электрооборудования, монтаж, наладка 0,4-10кВ

# 308017, г. Белгород,  ул. 2-я Центральная д. 2 офис 15

# т. /факс: (4722) 357-238/ 89056700589

# Е-mail: eltechsnab31@mail.ru

# www:элтехснаб31.рф

Опросный лист на пункт коммерческого учета электроэнергии

ПКУ-6(10)

Параметры сети:

Класс напряжения, кВ: 6( 10( Наибольшее рабочее напряжение, кВ: _____________

Параметры ПКУ:

Схема подключения: а) 3ТН и 2ТТ (рекомендуемый вариант) ( б) 3ТН и 3ТТ (рекомендуемый вариант) ( в) 2ТН и 2ТТ (по специальному заказу) ( Крепление высоковольтного шкафа: на опоре ( тип опоры____________ Крепление шкафа учета: на опоре ( другой (______________

Трансформатор напряжения (рекомендуемый вариант): 3хЗНОЛ другой_________

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6( 10(

Трансформаторы тока:

Номинальный первичный ток, А: 30( 50( 75( 100( 150( 200( 300( 400( 500( 600( другой( ________ Класс точности вторичной обмотки для измерения: 0,2S( 0,5S( другой( ________

Разъединитель:

В комплекте с устройством: да( нет( тип __________________________

Ограничители перенапряжения нелинейные:

В комплекте с устройством: да( нет( Количество комплектов: один( два(

Счетчик электроэнергии:

Тип: __________________ активный( реактивный( активно-реактивный( Класс точности: 0,2( 0,5( 1,0( 2,0( другой( _______ Тип интерфейса: RS-485( RS-232( токовая петля( CAN( нет( Дополнительные функции (встроенный модем, ИК-порт и т.д.)_______________________ _____________________________________________________________________________

Способ передачи данных:

Интеграция в АСКУЭ: да( нет( Тип модема: _____________________ Способ передачи данных: ТфОП - Телефонная линия общего пользования( ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи( GSM( GPRS( радиомодем(

Количество однотипных устройств _________ шт.

Сведения о заказчике: Организация: _________________________________________________________________ Объект: ______________________________________________________________________ Контактное лицо (телефон, факс, e-mail) __________________________________________

Примечание

Внимание! При отсутствии выбора позиций изготовитель оставляет право их выбора за собой