Сведения об объеме недопоставленной электрический энергии за 2019 г. в результате аварийных отключений.

| Квартал | Количество отключений | ВЛ-10 кВ | ВЛ-0,4 кВ | Время, час | Недопостав- ленная э/э, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 22 | 12 | 10 | 46 ч | 54 181 |
| II |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |