Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрический энергии за 2019 г.

| Квартал | Кол-во отключений | ВЛ- 10кВ | ВЛ-0,4кВ | Время, час | Недопоставленная э/э, кВА*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 22 | 12 | 10 | 46 ч 30 мин | 56 181 |
| II | 24 | 9 | 15 | 44 ч | 23783 |
| III | 26 | 11 | 15 | 47 ч | 30 414 |
| IV |  |  |  |  |  |