Каждый  гражданин при  обнаружении  пожара  или  признаков  горения  обязан:

- Немедленно  сообщить  об  этом  по  телефону  в  пожарную  охрану  01.

- Применять  по  возможности  меры  по  эвакуации  людей, тушению  пожара  и сохранности  материальных  ценностей.

Лица,  назначенные  ответственными  за  обеспечение  пожарной  безопасности,  прибывшие к месту пожара,  обязаны:

- Продублировать  сообщение  о  возникновении  пожара в пожарную охрану и поставить в известность  вышестоящее руководство,  ответственного  по объекту.

- В  случае угрозы жизни людей немедленно  организовать  их спасение, используя для  этого имеющие силы и средства.

- При необходимости отключить электроэнергию, остановить работу отопительной  печи,  выполнить  другие  мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара.

- Прекратить все  работы  в  здании,  удалить  за  пределы  опасной  зоны  всех  работников, не  участвующих  в  тушении  пожара.

- Осуществить  общее  руководство  по  тушению  пожара  до  прибытия  подразделения  п / охраны.

- Обеспечить  соблюдение  требований  безопасности  работниками, принимающими  участие  в  тушении  пожара.

- Одновременно  с  тушением  пожара  организовать  эвакуацию  и  защиту  материальных  ценностей.

- Организовать  встречу  подразделений  пожарной  охраны  и   оказать  помощь  в  выборе  кратчайшего  пути  для  подъезда  к  очагу  пожара.

- Сообщать  подразделениям  пожарной  охраны, привлекаемым  для  тушения  пожаров  и  проведения  связанных  с  ними  первоочередных  аварийно-спасательных  работ  сведения  о  взрывчатых  веществах.

По  прибытию  пожарного  подразделения  руководитель  предприятия  обязан  проинформировать  руководителя  тушения  пожара  о  конструктивных  особенностях  объекта, прилегающих  строений  и  сооружений, количестве  и  пожароопасных  свойствах  хранимых  и  применяемых  веществ,  а  также  организовать  привлечение  сил  и  средств  объекта  к   осуществлению  необходимых  мероприятий, связанных  с  ликвидацией  пожара и  предупреждением  его  развития.