Бланк задания уставок микропроцессорного терминала релейной защиты «Сириус-2-В»

заводской номер _________

| Набор 1 | Общие | UНОМ, кВ | 3…35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IНОМ, А | 20…6000 |  |
|  |  | ТСИГНАЛ, с | 0,00…150,00 |  |
|  |  | Режим сигнализации | Непрерывно / 1 с / 2 c / 3 c / 5 c / 10 c / 20 c |  |
|  |  | ТТ фазы В | Откл / Вкл |  |
|  |  | Чередование фаз | Прямое / Обратное |  |
|  |  | Контакт авт.ШП | НЗ (акт.0) / НР (акт.1) |  |
|  |  | Цвет В/О | Красный и зеленый / Зеленый и красный |  |
|  | МТЗ-1 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ / Уск.Отс. |  |
|  |  | I, А | 2,00…200,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,00…10,00 |  |
|  |  | Направленность | Откл / Вкл |  |
|  |  | Ускорение при включении | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | АПВ | Откл / Вкл |  |
|  |  | ОНМ при ускорении | Откл / Вкл |  |
|  |  | ( МАКС. ЧУВСТВ. ( | 0…359( |  |
|  |  | ( СЕКТОРА, ( | (0…180( |  |
|  | МТЗ-2 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 1,00…200,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,10…20,00 |  |
|  |  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  | Направленность | Откл / Вкл |  |
|  |  | Ускорение при включении | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | АПВ | Откл / Вкл |  |
|  |  | ОНМ при ускорении | Откл / Вкл |  |
|  |  | ( МАКС. ЧУВСТВ. ( | 0…359( |  |
|  |  | ( СЕКТОРА, ( | (0…180( |  |
|  | МТЗ-3 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Действие | Сигнал / Защита |  |
|  |  | I, А | 0,40…100,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  | Ускорение при включении | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | АПВ | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ общие | Т УСКОРЕНИЯ, с | 0,00…2,00 |  |
|  |  | Пуск по U | ВМ / КОМБ |  |
|  |  | UВМ БЛОК., В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | U2 КОНТР., В | 5,0…50,0 |  |
|  | ЛЗШ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 1,00 — 200,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,10 — 99,99 |  |
|  |  | Схема | Последовательная / Параллельная |  |
|  |  | Пуск МТЗ | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | Сигнал блокировки 2 | Откл / Вкл |  |
|  |  | АПВ | Откл / Вкл |  |
|  | ЗОФ | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | Действие | Сигнал / Защита |  |
|  |  | I2/I1 | 0,10…1,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | ЗМН | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | UЗМН, В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Контр.U ввода | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Дуговая защита | Контроль по I | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | IКОНТР, А | 0,20…99,99 |  |
|  | АПВ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Фиксация блокир. АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | АПВ при несанкционированном отключении | Разрешено / Блокировано |  |
|  | АВР | Функция | ОТКЛ / ВХОД / ВЫХОД |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | АВР при 3U0 | Разрешено / Блокировано |  |
|  |  | АВР при командном отключении | Разрешено / Блокировано |  |
|  |  | АВР при несанкционированном отключении | Разрешено / Блокировано |  |
|  | ВНР | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Очередность | В-С / С-В |  |
|  |  | ТВНР, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | ТПАРАЛ, с | 0,20…99,99 |  |
|  | УРОВ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 0,20…20,00 |  |
|  |  | T, с | 0,05…1,00 |  |
|  |  | Контроль входа по I | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Входы | Вход 1 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 2 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 3 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 4 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 5 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 6 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 7 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 8 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 9 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 10 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 11 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  | Реле | Реле 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 2 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 3 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 4 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 5 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 6 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 7 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  | Светодиоды | Сигнал 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Сигнал 2 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Блокировка 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Неисправность ТН | Сигнал ТН секции | Откл / Вкл |  |
|  |  | Сигнал ТН ввода | Откл / Вкл |  |
|  |  | 3U0 ПОРОГА, В | 5,0…120,0 |  |
|  |  | U2 ПОРОГА, В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | UКОНТРОЛЯ, В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | Пуск по U | Вывод пуска / Вывод МТЗ |  |
|  |  | ОНМ1 | Вывод направленности / Вывод МТЗ |  |
|  |  | ОНМ2 | Вывод направленности / Вывод МТЗ |  |
|  |  | Контакт авт.ТН | НЗ (акт.0) / НР (акт.1) |  |
|  | Уставки выключателя | Управление | Откл / Вкл |  |
|  |  | ТВКЛЮЧЕНИЯ, с | 0,00…2,00 |  |
|  |  | Ограничение Вкл. | Откл / Вкл |  |
|  |  | Ограничение Откл. | Откл / Вкл |  |
|  |  | ТМАКС. ВКЛ., с | 0,10…99,99 |  |
|  |  | ТМАКС. ОТКЛ., с | 0,10…9,99 |  |
|  |  | ТУ по ЛС | Откл / Вкл |  |
|  |  | Квитирование (для ТУ) | Откл / Вкл |  |
|  |  | Разрешение ТУ | Переключатель / Всегда / Только на включение |  |
| Набор 2 | Общие | UНОМ, кВ | 3…35 |  |
|  |  | IНОМ, А | 20…6000 |  |
|  |  | ТСИГНАЛ, с | 0,00…150,00 |  |
|  |  | Режим сигнализации | Непрерывно / 1 с / 2 c / 3 c / 5 c / 10 c / 20 c |  |
|  |  | ТТ фазы В | Откл / Вкл |  |
|  |  | Чередование фаз | Прямое / Обратное |  |
|  |  | Контакт авт.ШП | НЗ (акт.0) / НР (акт.1) |  |
|  |  | Цвет В/О | Красный и зеленый / Зеленый и красный |  |
|  | МТЗ-1 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ / Уск.Отс. |  |
|  |  | I, А | 2,00…200,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,00…10,00 |  |
|  |  | Направленность | Откл / Вкл |  |
|  |  | Ускорение при включении | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | АПВ | Откл / Вкл |  |
|  |  | ОНМ при ускорении | Откл / Вкл |  |
|  |  | ( МАКС. ЧУВСТВ. ( | 0…359( |  |
|  |  | ( СЕКТОРА, ( | (0…180( |  |
|  | МТЗ-2 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 1,00…200,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,10…20,00 |  |
|  |  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  | Направленность | Откл / Вкл |  |
|  |  | Ускорение при включении | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | АПВ | Откл / Вкл |  |
|  |  | ОНМ при ускорении | Откл / Вкл |  |
|  |  | ( МАКС. ЧУВСТВ. ( | 0…359( |  |
|  |  | ( СЕКТОРА, ( | (0…180( |  |
|  | МТЗ-3 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Действие | Сигнал / Защита |  |
|  |  | I, А | 0,40…100,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  | Ускорение при включении | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | АПВ | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ общие | Т УСКОРЕНИЯ, с | 0,00…2,00 |  |
|  |  | Пуск по U | ВМ / КОМБ |  |
|  |  | UВМ БЛОК., В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | U2 КОНТР., В | 5,0…50,0 |  |
|  | ЛЗШ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 1,00 — 200,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,10 — 99,99 |  |
|  |  | Схема | Последовательная / Параллельная |  |
|  |  | Пуск МТЗ | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | Сигнал блокировки 2 | Откл / Вкл |  |
|  |  | АПВ | Откл / Вкл |  |
|  | ЗОФ | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | Действие | Сигнал / Защита |  |
|  |  | I2/I1 | 0,10…1,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | ЗМН | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | UЗМН, В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Контр.U ввода | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Дуговая защита | Контроль по I | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | IКОНТР, А | 0,20…99,99 |  |
|  | АПВ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Фиксация блокир. АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | АПВ при несанкционированном отключении | Разрешено / Блокировано |  |
|  | АВР | Функция | ОТКЛ / ВХОД / ВЫХОД |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | АВР при 3U0 | Разрешено / Блокировано |  |
|  |  | АВР при командном отключении | Разрешено / Блокировано |  |
|  |  | АВР при несанкционированном отключении | Разрешено / Блокировано |  |
|  | ВНР | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Очередность | В-С / С-В |  |
|  |  | ТВНР, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | ТПАРАЛ, с | 0,20…99,99 |  |
|  | УРОВ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 0,20…20,00 |  |
|  |  | T, с | 0,05…1,00 |  |
|  |  | Контроль входа по I | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Входы | Вход 1 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 2 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 3 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 4 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 5 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 6 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 7 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 8 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 9 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 10 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 11 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  | Реле | Реле 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 2 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 3 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 4 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 5 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 6 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 7 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  | Светодиоды | Сигнал 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Сигнал 2 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Блокировка 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Неисправность ТН | Сигнал ТН секции | Откл / Вкл |  |
|  |  | Сигнал ТН ввода | Откл / Вкл |  |
|  |  | 3U0 ПОРОГА, В | 5,0…120,0 |  |
|  |  | U2 ПОРОГА, В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | UКОНТРОЛЯ, В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | Пуск по U | Вывод пуска / Вывод МТЗ |  |
|  |  | ОНМ1 | Вывод направленности / Вывод МТЗ |  |
|  |  | ОНМ2 | Вывод направленности / Вывод МТЗ |  |
|  |  | Контакт авт.ТН | НЗ (акт.0) / НР (акт.1) |  |
|  | Уставки выключателя | Управление | Откл / Вкл |  |
|  |  | ТВКЛЮЧЕНИЯ, с | 0,00…2,00 |  |
|  |  | Ограничение Вкл. | Откл / Вкл |  |
|  |  | Ограничение Откл. | Откл / Вкл |  |
|  |  | ТМАКС. ВКЛ., с | 0,10…99,99 |  |
|  |  | ТМАКС. ОТКЛ., с | 0,10…9,99 |  |
|  |  | ТУ по ЛС | Откл / Вкл |  |
|  |  | Квитирование (для ТУ) | Откл / Вкл |  |
|  |  | Разрешение ТУ | Переключатель / Всегда / Только на включение |  |