Бланк задания уставок микропроцессорного терминала «Сириус-ЦС»

заводской номер _________

| Группа | Подгруппа | Название | Диапазон | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входы | Вход 1 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 2 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 3 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 4 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 5 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 6 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 7 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 8 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 9 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 10 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 11 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 12 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 13 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 14 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 15 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 16 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 17 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 18 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 19 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 20 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 21 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 22 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 23 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 24 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 25 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 26 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 27 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 28 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 29 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 30 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 31 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
|  | Вход 32 | Режим | ОТКЛ / АС / ПС / СБ |  |
|  |  | Тип | ПОТЕНЦ-ЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ |  |
|  |  | Акт. уровень | «0» / «1» |  |
|  |  | Твключ.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Тоткл.,с | 0…99,99 |  |
|  |  | Фикс. лож. сигналов | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Макс. число лож. сигналов | 1…20 |  |
|  |  | Tогр. лож. сигн., мин | 1…60 |  |
|  |  | Название входа |  |  |
| Шинки | Шинка 1 | Режим | ОТКЛ / ШЗА / ШЗП |  |
|  |  | Iном,мА | 50 / 200 |  |
|  |  | Tвкл,c | 0…99,99 |  |
|  |  | Контроль | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Шинка 2 | Режим | ОТКЛ / ШЗА / ШЗП |  |
|  |  | Iном,мА | 50 / 200 |  |
|  |  | Tвкл,c | 0…99,99 |  |
|  |  | Контроль | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Шинка 3 | Режим | ОТКЛ / ШЗА / ШЗП |  |
|  |  | Iном,мА | 50 / 200 |  |
|  |  | Tвкл,c | 0…99,99 |  |
|  |  | Контроль | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Шинка 4 | Режим | ОТКЛ / ШЗА / ШЗП |  |
|  |  | Iном,мА | 50 / 200 |  |
|  |  | Tвкл,c | 0…99,99 |  |
|  |  | Контроль | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Шинка ВШ1 | Режим | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Tвкл,c | 0…99,99 |  |
|  |  | Tимп,c | 0,01…0,99 |  |
|  | Шинка ВШ2 | Режим | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Tвкл,c | 0…99,99 |  |
|  |  | Tимп,c | 0,01…0,99 |  |
| Выходы | Выход 1 | Метод | С1 / … / С11 / ВШ2 / НЕИСПР / ОТКАЗ |  |
|  |  | Tсигнализации | НЕПР / 5с / 10с / 20с / 30с / 40с / 50с / 60с |  |
|  |  | Подключение входов |  |  |
|  |  | Подключение шинок |  |  |
|  |  | Подключение шинок ВШ |  |  |
|  | Выход 2 | Метод | С1 / … / С11 / ВШ2 / НЕИСПР / ОТКАЗ |  |
|  |  | Tсигнализации | НЕПР / 5с / 10с / 20с / 30с / 40с / 50с / 60с |  |
|  |  | Подключение входов |  |  |
|  |  | Подключение шинок |  |  |
|  |  | Подключение шинок ВШ |  |  |
|  | Выход 3 | Метод | С1 / … / С11 / ВШ2 / НЕИСПР / ОТКАЗ |  |
|  |  | Tсигнализации | НЕПР / 5с / 10с / 20с / 30с / 40с / 50с / 60с |  |
|  |  | Подключение входов |  |  |
|  |  | Подключение шинок |  |  |
|  |  | Подключение шинок ВШ |  |  |
|  | Выход 4 | Метод | С1 / … / С11 / ВШ2 / НЕИСПР / ОТКАЗ |  |
|  |  | Tсигнализации | НЕПР / 5с / 10с / 20с / 30с / 40с / 50с / 60с |  |
|  |  | Подключение входов |  |  |
|  |  | Подключение шинок |  |  |
|  |  | Подключение шинок ВШ |  |  |
|  | Выход 5 | Метод | С1 / … / С11 / ВШ2 / НЕИСПР / ОТКАЗ |  |
|  |  | Tсигнализации | НЕПР / 5с / 10с / 20с / 30с / 40с / 50с / 60с |  |
|  |  | Подключение входов |  |  |
|  |  | Подключение шинок |  |  |
|  |  | Подключение шинок ВШ |  |  |
|  | Выход 6 | Метод | С1 / … / С11 / ВШ2 / НЕИСПР / ОТКАЗ |  |
|  |  | Tсигнализации | НЕПР / 5с / 10с / 20с / 30с / 40с / 50с / 60с |  |
|  |  | Подключение входов |  |  |
|  |  | Подключение шинок |  |  |
|  |  | Подключение шинок ВШ |  |  |
|  | Выход 7 | Метод | С1 / … / С11 / ВШ2 / НЕИСПР / ОТКАЗ |  |
|  |  | Tсигнализации | НЕПР / 5с / 10с / 20с / 30с / 40с / 50с / 60с |  |
|  |  | Подключение входов |  |  |
|  |  | Подключение шинок |  |  |
|  |  | Подключение шинок ВШ |  |  |
|  | Выход 8 | Метод | С1 / … / С11 / ВШ2 / НЕИСПР / ОТКАЗ |  |
|  |  | Tсигнализации | НЕПР / 5с / 10с / 20с / 30с / 40с / 50с / 60с |  |
|  |  | Подключение входов |  |  |
|  |  | Подключение шинок |  |  |
|  |  | Подключение шинок ВШ |  |  |
|  | Выход 9 | Метод | С1 / … / С11 / ВШ2 / НЕИСПР / ОТКАЗ |  |
|  |  | Tсигнализации | НЕПР / 5с / 10с / 20с / 30с / 40с / 50с / 60с |  |
|  |  | Подключение входов |  |  |
|  |  | Подключение шинок |  |  |
|  |  | Подключение шинок ВШ |  |  |
|  | Выход 10 | Метод | С1 / … / С11 / ВШ2 / НЕИСПР / ОТКАЗ |  |
|  |  | Tсигнализации | НЕПР / 5с / 10с / 20с / 30с / 40с / 50с / 60с |  |
|  |  | Подключение входов |  |  |
|  |  | Подключение шинок |  |  |
|  |  | Подключение шинок ВШ |  |  |