Бланк задания уставок микропроцессорного терминала релейной защиты «Сириус-Д»

заводской номер _________

| Набор 1 | Общие | IНАГР, А | 1,00…10,00 (исп. 5 А) 0,20…2,00 (исп. 1 А) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UНОМ ТН, кВ | 3…35 |  |
|  |  | IНОМ ТТ, А | 20…6000 |  |
|  |  | Режим сигнализации | Непрерывно / 1 с / 2 c / 3 c / 5 c / 10 c / 20 c |  |
|  |  | ТТ фазы В | Откл / Вкл |  |
|  |  | Чередование фаз | Прямое / Обратное |  |
|  |  | Контакт автомата ШП | НЗ / НР |  |
|  |  | Цвет В/О | Красный и зеленый / Зеленый и красный |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / РЕЖИМ 1 / РЕЖИМ 2 |  |
|  | МТЗ-1 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 2,00…200,00 (исп. 5 А) 0,40…40,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 0,00…10,00 |  |
|  |  | Направленность | Откл / Вкл |  |
|  |  | Удвоение | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ-2 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 1,00…200,00 (исп. 5 А) 0,20…40,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 0,10…20,00 |  |
|  |  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  | Направленность | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | ТПАУЗЫ, с | 0,00…5,00 |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ-3 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Действие | Сигнал / Защита |  |
|  |  | I, А | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  | Направленность | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки МТЗ общие | ( МАКС. ЧУВСТВ. ( | 0…360 |  |
|  |  | ( СЕКТОРА, ( | (1…180 |  |
|  |  | Пуск по U | ВМ / КОМБ |  |
|  |  | UВМ БЛОК., В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | U2 КОНТР., В | 5,0…50,0 |  |
|  |  | Действие входа блокировки ОНМ | Направленность / Ступень |  |
|  | Уставки тепловой защиты | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | ТНАГРЕВА, минут | 5…120 |  |
|  |  | ТОХЛАЖДЕНИЯ, минут | 5…600 |  |
|  |  | ΘОТКЛ, % | 50…500 |  |
|  |  | ΘСИГНАЛ, % | 20…500 |  |
|  |  | ΘЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ, % | 20…500 |  |
|  |  | КОБР | 0,00…9,00 |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты от затянутого пуска | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | I, А | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 0,50…99,99 |  |
|  |  | Принцип действия | I2t / I&t |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты от блокировки ротора | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | I, А | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 0,50–99,99 |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты минимального тока (Imin) | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | I, А | 0,40…5,00 (исп. 5 А) 0,08…1,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 2–600 |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | ЗОФ | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | Действие | Сигнал / Защита |  |
|  |  | I2/I1 | 0,10…1,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | Защита от ОЗЗ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Действие | Сигнал / Защита |  |
|  |  | 3I0 1Г | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | 3I0 ВГ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | 3U0 | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | 3I0 1Г, А | 0,010...2,500 |  |
|  |  | 3I0 ВГ, А | 0,005...0,500 |  |
|  |  | 3U0, В | 5,0...25,0 |  |
|  |  | Характеристика | Независимая / Обратнозависимая / Чрезвычайно инверсная |  |
|  |  | T, с | 0,03...99,99 |  |
|  |  | Направленность | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | ( МАКС. ЧУВСТВ. ( | 0…360 |  |
|  |  | ( СЕКТОРА, ( | (1…180 |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | ЗМН | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | UЗМН, В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | UАПВ, В | 60,0…120,0 |  |
|  |  | ТАПВ, с | 0,50…99,99 |  |
|  |  | ТМАКС.ПАУЗЫ, с | 1,00…20,00 |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Защита от обратной мощности | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | P, Вт | 0…9999 |  |
|  |  | Т, с | 0,05…20,00 |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Уставки ограничения числа запусков | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Предел в час | 1…60 |  |
|  |  | Мин. пауза, с | 1…600 |  |
|  | Дуговая защита | Контроль по I | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | IКОНТР, А | 0,20…99,95 (исп. 5 А) 0,04…19,99 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | АЧР | Функция АЧР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Функция ЧАПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | TЧАПВ, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | УРОВ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 0,20…20,00 (исп. 5 А) 0,04…4,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | T, с | 0,05…1,00 |  |
|  | Входы | Вход 1 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 2 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 3 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 4 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 5 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 6 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 7 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 8 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 9 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 10 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  | Реле | Реле 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 2 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 3 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 4 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  | Светодиоды | Сигнал 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Сигнал 2 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Блокировка 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Неисправность ТН | Сигнал | Откл / Вкл |  |
|  |  | U2 ПОРОГА, В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | Пуск по U | Вывод МТЗ / Вывод пуска |  |
|  |  | ОНМ | Вывод МТЗ / Вывод направленности |  |
|  | Уставки выключателя | Управление | Откл / Вкл |  |
|  |  | ТВКЛЮЧЕНИЯ, с | 0,00…2,00 |  |
|  |  | Ограничение Вкл. | Откл / Вкл |  |
|  |  | Ограничение Откл. | Откл / Вкл |  |
|  |  | Т ВКЛ.МАКС., с | 0,10…99,99 |  |
|  |  | Т ОТКЛ.МАКС., с | 0,10…9,99 |  |
|  |  | ТУ по ЛС | Откл / Вкл |  |
|  |  | Квитирование (для ТУ) | Откл / Вкл |  |
|  |  | Разрешение ТУ | Переключатель / Всегда / Только на включение |  |
| Набор 2 | Общие | IНАГР, А | 1,00…10,00 (исп. 5 А) 0,20…2,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | UНОМ ТН, кВ | 3…35 |  |
|  |  | IНОМ ТТ, А | 20…6000 |  |
|  |  | Режим сигнализации | Непрерывно / 1 с / 2 c / 3 c / 5 c / 10 c / 20 c |  |
|  |  | ТТ фазы В | Откл / Вкл |  |
|  |  | Чередование фаз | Прямое / Обратное |  |
|  |  | Контакт автомата ШП | НЗ / НР |  |
|  |  | Цвет В/О | Красный и зеленый / Зеленый и красный |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / РЕЖИМ 1 / РЕЖИМ 2 |  |
|  | МТЗ-1 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 2,00…200,00 (исп. 5 А) 0,40…40,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 0,00…10,00 |  |
|  |  | Направленность | Откл / Вкл |  |
|  |  | Удвоение | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ-2 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 1,00…200,00 (исп. 5 А) 0,20…40,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 0,10…20,00 |  |
|  |  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  | Направленность | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | ТПАУЗЫ, с | 0,00…5,00 |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ-3 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Действие | Сигнал / Защита |  |
|  |  | I, А | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  | Направленность | Откл / Вкл |  |
|  |  | Пуск по U | Откл / Вкл |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки МТЗ общие | ( МАКС. ЧУВСТВ. ( | 0…360 |  |
|  |  | ( СЕКТОРА, ( | (1…180 |  |
|  |  | Пуск по U | ВМ / КОМБ |  |
|  |  | UВМ БЛОК., В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | U2 КОНТР., В | 5,0…50,0 |  |
|  |  | Действие входа блокировки ОНМ | Направленность / Ступень |  |
|  | Уставки тепловой защиты | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | ТНАГРЕВА, минут | 5…120 |  |
|  |  | ТОХЛАЖДЕНИЯ, минут | 5…600 |  |
|  |  | ΘОТКЛ, % | 50…500 |  |
|  |  | ΘСИГНАЛ, % | 20…500 |  |
|  |  | ΘЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ, % | 20…500 |  |
|  |  | КОБР | 0,00…9,00 |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты от затянутого пуска | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | I, А | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 0,50…99,99 |  |
|  |  | Принцип действия | I2t / I&t |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты от блокировки ротора | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | I, А | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 0,50–99,99 |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты минимального тока (Imin) | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | I, А | 0,40…5,00 (исп. 5 А) 0,08…1,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Т, с | 2–600 |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | ЗОФ | Функция | Откл / Вкл |  |
|  |  | Действие | Сигнал / Защита |  |
|  |  | I2/I1 | 0,10…1,00 |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Блокировка | Откл / Вкл |  |
|  | Защита от ОЗЗ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Действие | Сигнал / Защита |  |
|  |  | 3I0 1Г | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | 3I0 ВГ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | 3U0 | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | 3I0 1Г, А | 0,010...2,500 |  |
|  |  | 3I0 ВГ, А | 0,005...0,500 |  |
|  |  | 3U0, В | 5,0...25,0 |  |
|  |  | Характеристика | Независимая / Обратнозависимая / Чрезвычайно инверсная |  |
|  |  | T, с | 0,03...99,99 |  |
|  |  | Направленность | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | ( МАКС. ЧУВСТВ. ( | 0…360 |  |
|  |  | ( СЕКТОРА, ( | (1…180 |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | ЗМН | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | UЗМН, В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | Т, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | UАПВ, В | 60,0…120,0 |  |
|  |  | ТАПВ, с | 0,50…99,99 |  |
|  |  | ТМАКС.ПАУЗЫ, с | 1,00…20,00 |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Защита от обратной мощности | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | P, Вт | 0…9999 |  |
|  |  | Т, с | 0,05…20,00 |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Уставки ограничения числа запусков | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Предел в час | 1…60 |  |
|  |  | Мин. пауза, с | 1…600 |  |
|  | Дуговая защита | Контроль по I | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | IКОНТР, А | 0,20…99,95 (исп. 5 А) 0,04…19,99 (исп. 1 А) |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | АЧР | Функция АЧР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Функция ЧАПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | TЧАПВ, с | 0,20…99,99 |  |
|  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | УРОВ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | I, А | 0,20…20,00 (исп. 5 А) 0,04…4,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  | T, с | 0,05…1,00 |  |
|  | Входы | Вход 1 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 2 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 3 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 4 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 5 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 6 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 7 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 8 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 9 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 10 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  | Реле | Реле 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 2 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 3 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 4 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  | Светодиоды | Сигнал 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Сигнал 2 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Блокировка 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Неисправность ТН | Сигнал | Откл / Вкл |  |
|  |  | U2 ПОРОГА, В | 5,0…99,9 |  |
|  |  | Пуск по U | Вывод МТЗ / Вывод пуска |  |
|  |  | ОНМ | Вывод МТЗ / Вывод направленности |  |
|  | Уставки выключателя | Управление | Откл / Вкл |  |
|  |  | ТВКЛЮЧЕНИЯ, с | 0,00…2,00 |  |
|  |  | Ограничение Вкл. | Откл / Вкл |  |
|  |  | Ограничение Откл. | Откл / Вкл |  |
|  |  | Т ВКЛ.МАКС., с | 0,10…99,99 |  |
|  |  | Т ОТКЛ.МАКС., с | 0,10…9,99 |  |
|  |  | ТУ по ЛС | Откл / Вкл |  |
|  |  | Квитирование (для ТУ) | Откл / Вкл |  |
|  |  | Разрешение ТУ | Переключатель / Всегда / Только на включение |  |