Технические характеристики

| Серия Tower Coolers | Diet 22i |
| --- | --- |
| Электродвигатель (об/мин) | 1400 |
| Охлаждаемая площадь | до 25 м² |
| Длина воздушного потока | 9 м |
| Объём охлаждаемого воздуха, м³/ч | 850 |
| Электропитание | 220-230V / 50-60 Hz |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Максимальная сила тока | 0,7 А |
| Диаметр вентилятора | 180 мм |
| Количество скоростей вентилятора | Три |
| Ёмкость бака для воды | 22 л |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Портативность и мобильность | Да |
| Направляемые колёсики | Да |
| Защитный кожух мотора | Да |
| Пластиковые антикоррозионные детали крепления мотора | Да |
| Вертикальные подвижные жалюзи | Автоматические |
| Работа в режиме инвертора | Да |
| Камера для льда | Да |
| Заливка воды сверху | Да |
| Заливка воды с тыльной стороны | Да |
| Противомоскитный/противопыльный фильтр | Да |
| Индикатор уровня воды | Да |
| Габариты воздухоохладителя: |
| Длина | 300 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Высота | 895 мм |