## Лист1
www.neptunsale.ru |  |  | WhatsApp >>>
zakaz@neptunsale.ru |  |  | 8 800 555 21 56
№ | Вид | Артикул | Наименование товара | Описание | Цены
1. РРЦ
МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ
1 |  | 100023587000 | Модуль управления Neptun Base Special Edition | Управляющее устройство нового поколения Neptun Base для систем контроля протечек воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Накладной монтаж. Предназначен для бытового применения. Максимальное количество датчиков: 20 Максимальное количество кранов: 6 Функция проворота кранов: есть Способ инсталляции: накладной монтаж Время срабатывания: не более 2 с Степень защиты: IP54 Гарантия: 6 лет | 7706
2 |  | 14195-SET | Модуль управления Neptun Smart Special Edition ¦ Tuya | УМНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ NEPTUN SMART SPECIAL EDITION TUYA Головное устройство системы контроля протечек воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство (шаровый кран с электроприводом), перекрывающее воду. В базовой комплектации поддерживает только проводные датчики. Базовый функционал: Максимальное количество датчиков - 80 проводных датчиков Максимальное количество кранов - 6 кранов Автопроворот кранов для самоочистки Поддержка двух линий кранов (раздельное перекрытие, например, для двух стояков) Сухой контакт, Modbus TCP Мобильное приложение Tuya Smart Life, где можно подключить сотни других умных устройств Опционально: Источник бесперебойного питания 12В Мастер-кнопка для управления кранами и снятия аварии Учет счетчиков расхода воды Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi) RS-485 (для систем диспетчеризации) Поддержка радиодатчиков (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) Подключение GSM-модуля | 19800
3 |  | 14195-RСT | Модуль управления Neptun Smart+ Special Edition ¦ 868, CRW, Tuya | NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ Умная система защиты от протечки воды NEPTUN BUGATTI SE Smart Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер - модуль управления Neptun Smart SE. Это новое поколение модулей управления в линейке Neptun. При разработке данного решения было учтено очень много обратной связи о работе прошлого поколения оборудования от пользователей и профессионального сообщества. В данном комплекте используются беспроводные датчики на качественной частоте 868 Мгц. Беспроводные датчики подходят для помещений с готовым ремонтом. Если Вы только начинаете делаеть ремонт, то использование датчиков без проводов тоже имеет свои преимущества - легкая установка, индикация каждой зоны протечки (каждому датчику можно дать свое название). Так же в модуль уже добавлена плата расширения CRV для считывания показаний расхода воды. Базовый функционал: Максимальное количество проводных датчиков - 80 шт. Максимальное количество радиодатчиков - 50 шт. Максимальное количество кранов - 6 кранов Автопроворот кранов для самоочистки Поддержка двух линий кранов (раздельное перекрытие, например, для двух стояков) Мониторинг расхода от приборов учета расхода воды (счетчиков) Сухой контакт, Modbus TCP Мобильное приложение Tuya Smart Life, где можно подключить сотни других умных устройств Опционально: Источник бесперебойного питания 12В Мастер-кнопка для управления кранами и снятия аварии Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi) RS-485 (для систем диспетчеризации) Подключение GSM-модуля | 22500
ШАРОВЫЕ КРАНЫ BUGATTII С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 220В
1 |  | 1419517 | Кран шаровой Neptun Bugatti Special Edition 220В 1/2 | Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Special Edition могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм Нормативное давление: 40 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Температура рабочей среды до 120°C Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Давление до 40 Бар (можно использовать в быту и в промышленности) Гарантия - 10 лет | 10950
2 |  | 1419518 | Кран шаровой Neptun Bugatti Special Edition 220В 3/4 |  | 11400
3 |  | 1419519 | Кран шаровой Neptun Bugatti Special Edition 220В 1 дюйм |  | 15000
ШАРОВЫЕ КРАНЫ BRONZE С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 220В
1 |  | 1419523 | Бронзовый кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1/2 SE Bronze | Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bronze PROFI Special Edition могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2", 3/4", 1". Материал-бронза СС499K Крутящий момент: 9 Нм Нормативное давление: 40 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Температура рабочей среды до 120°C Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Давление до 40 Бар (можно использовать в быту и в промышленности) Гарантия - 10 лет | 13500
2 |  | 1419524 | Бронзовый кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 3/4 SE Bronze |  | 14500
3 |  | 1419525 | Бронзовый кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1" SE Bronze |  | 17200
ШАРОВЫЕ КРАНЫ BUGATTII С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 12В
1 |  | 14195-B16 | Кран шаровой Neptun Bugatti Special Edition 12В 1/2 | Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Special Edition могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2", 3/4", 1". Крутящий момент: 16 Нм Нормативное давление: 40 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Температура рабочей среды до 120°C Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Давление до 40 Бар (можно использовать в быту и в промышленности) Гарантия - 10 лет | 11500
2 |  | 14195-B20 | Кран шаровой Neptun Bugatti Special Edition 12В 3/4 |  | 12000
3 |  | 14195-B32 | Кран шаровой Neptun Bugatti Special Edition 12В 1 дюйм |  | 13800
ШАРОВЫЕ КРАНЫ BRONZE С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 12В
1 |  | 1419520 | Бронзовый кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1/2 SE Bronze | Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bronze PROFI Special Edition могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2", 3/4", 1". Материал-бронза СС499K Крутящий момент: 16 Нм Нормативное давление: 40 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Температура рабочей среды до 120°C Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Давление до 40 Бар (можно использовать в быту и в промышленности) Гарантия - 10 лет | 13500
2 |  | 1419521 | Бронзовый кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 3/4 SE Bronze |  | 14500
3 |  | 1419522 | Бронзовый кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1" SE Bronze |  | 17200
ДАТЧИКИ ПРОТЕЧКИ
1 |  | 1419515 | Датчик протечки воды SW 007 SE длина 5 метров | Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды.Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам. Длинна установочного провода:5м, 10м. (ø×В) 54×12,5 мм Максималоьное удаление от контроллера: 500м Степень защиты: IP67 Масса: 60г Гарантия - 6 лет . | 1800
2 |  | 1419516 | Датчик протечки воды SW 007 SE длина 10 метров |  | 2000
БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ НА 1/2
1 |  | 1419501-К | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION¦ БАЗОВЫЙ ПРОВОДНОЙ, КРАНЫ КИТАЙ 1/2 | Система контроля протечек воды, которая предназначена для своевременного обнаружения и локализации протечек воды в системе водоснабжения и отопления жилых домов, коттеджей, офисных зданий, магазинов. Система заблокирует подачу воды до устранения причин протечки и проинформирует о возникшей аварии звуковым и световым сигналами. Данный комплект построен на основе модуля управления Neptun Base - это простое, но при этом очень надежное устройство. Дополнительных функций не много, но если они Вам и не нужны, то это идеальное решение. Базовый модуль поддерживает работу 6 шаровых кранов с электроприводом и 20 проводных датчиков протечки. 20 проводных датчиков обычно решают все задачи по защите от протечек в квартирах, а подключение 6 кранов означает, что можно защитить не только водоснабжение, но отопление и водяной полотенцесушитель. Комплектация: -Модуль управления Neptun Base Special Edition - 1 шт -Кран шаровый с электроприводом 220В -2 шт -Датчик проводной SW007 SE – 3 шт., длина 5 метров (возможно нарастить до 100 м.) -Уплотнительная паста для резьбовых соединений -Сантехнический лён для герметизации соединений -Электронная гарантия и сертификат обмена на 180 дней Напряжение питания: 220 В | 20600
2 |  | 1419501-Р | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION¦ БАЗОВЫЙ ПРОВОДНОЙ, КРАНЫ РОССИЯ 1/2 |  | 23600
3 |  | 1419501-И | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION¦ БАЗОВЫЙ ПРОВОДНОЙ, КРАНЫ BUGATTI 1/2 |  | 27000
4 |  | 1419501-Б | КОМПЛЕКТ NEPTUN SE ¦ БАЗОВЫЙ, ПРОВОДНОЙ BRONZE 1/2 |  | 29900
УМНЫЕ КОМПЛЕКТЫ НА 1/2
1 |  | 1419507 | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ ПРОВОДНОЙ, КРАНЫ BUGATTI SE 1/2 | NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ проводной Умная система защиты от протечки воды NEPTUN Bugatti SE Smart Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер - модуль управления Neptun Smart SE. Комплектация: -Модуль управления Neptun Smart SE Tuya - 1 шт -Кран шаровый с электроприводом Neptun SE 12В 1/2 дюйма - 2 шт -Датчик проводной SW007 SE - 3 шт., длина 5 метров (возможно нарастить до 100 м.) -Управление и контроль через приложение на смартфоне Tuya Smart Life -Уплотнительная паста для резьбовых соединений -Сантехнический лён для герметизации соединений -Комплект маркировки для водоснабжения и отопления -Электронная гарантия и сертификат обмена на 180 дней Базовый функционал: Максимальное количество датчиков - 80 проводных датчиков Максимальное количество кранов - 6 кранов Автопроворот кранов для самоочистки Поддержка двух линий кранов (раздельное перекрытие, например, для двух стояков) Сухой контакт, Modbus TCP Мобильное приложение Tuya Smart Life, где можно подключить сотни других умных устройств Опционально: Источник бесперебойного питания 12В Мастер-кнопка для управления кранами и снятия аварии Учет счетчиков расхода воды Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi) RS-485 (для систем диспетчеризации) Поддержка радиодатчиков (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) Подключение GSM-модуля | 44500
2 |  | 1419526 | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ 1/2 BRONZE |  | 45000
3 |  | 1419510 | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ, КРАНЫ BUGATTI SE 1/2 | NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ беспроводной Умная система защиты от протечки воды NEPTUN Bugatti SE Smart Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер - модуль управления Neptun Smart SE. Комплектация: -Модуль управления Neptun Smart SE+ Tuya - 1 шт -Кран шаровый с электроприводом Neptun SE 12В 1/2 дюйма - 1 шт -Радиодатчик Neptun Smart 868 - 2 шт. -Датчик проводной SW007 SE - 1 шт., длина 5 метров (возможно нарастить до 100 м.) -Управление и контроль через приложение на смартфоне Tuya Smart Life -Поддерживает беспроводные и проводные датчики -Мониторинг через смартфон показаний счетчиков расхода горячей и холодной воды -Запасные элементы питания для радиодатчика - 2 шт. -Уплотнительная паста для резьбовых соединений -Сантехнический лён для герметизации соединений -Комплект маркировки для водоснабжения и отопления -Электронная гарантия и сертификат обмена на 180 дней Базовый функционал: Максимальное количество датчиков - 80 проводных датчиков Максимальное количество кранов - 6 кранов Автопроворот кранов для самоочистки Поддержка двух линий кранов (раздельное перекрытие, например, для двух стояков) Сухой контакт, Modbus TCP Мобильное приложение Tuya Smart Life, где можно подключить сотни других умных устройств Опционально: Источник бесперебойного питания 12В Мастер-кнопка для управления кранами и снятия аварии Учет счетчиков расхода воды Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi) RS-485 (для систем диспетчеризации) Поддержка радиодатчиков (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) Подключение GSM-модуля Гарантия-10 лет | 52500
4 |  | 1419528 | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ 1/2 BRONZE |  | 53500
БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ НА 3/4
1 |  | 1419502-К | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION¦ БАЗОВЫЙ ПРОВОДНОЙ, КРАНЫ КИТАЙ 3/4 | Система контроля протечек воды, которая предназначена для своевременного обнаружения и локализации протечек воды в системе водоснабжения и отопления жилых домов, коттеджей, офисных зданий, магазинов. Система заблокирует подачу воды до устранения причин протечки и проинформирует о возникшей аварии звуковым и световым сигналами. Данный комплект построен на основе модуля управления Neptun Base - это простое, но при этом очень надежное устройство. Дополнительных функций не много, но если они Вам и не нужны, то это идеальное решение. Базовый модуль поддерживает работу 6 шаровых кранов с электроприводом и 20 проводных датчиков протечки. 20 проводных датчиков обычно решают все задачи по защите от протечек в квартирах, а подключение 6 кранов означает, что можно защитить не только водоснабжение, но отопление и водяной полотенцесушитель. Комплектация: -Модуль управления Neptun Base Special Edition - 1 шт -Кран шаровый с электроприводом 220В -2 шт -Датчик проводной SW007 SE – 3 шт., длина 5 метров (возможно нарастить до 100 м.) -Уплотнительная паста для резьбовых соединений -Сантехнический лён для герметизации соединений -Электронная гарантия и сертификат обмена на 180 дней Напряжение питания: 220 В | 21600
2 |  | 1419502-Р | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION¦ БАЗОВЫЙ ПРОВОДНОЙ, КРАНЫ РОССИЯ 3/4 |  | 24600
3 |  | 1419502-И | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ БАЗОВЫЙ ПРОВОДНОЙ, КРАНЫ BUGATTI 3/4 |  | 28600
4 |  | 1419502-Б | КОМПЛЕКТ NEPTUN SE ¦ БАЗОВЫЙ, ПРОВОДНОЙ BRONZE 3/4 |  | 30600
УМНЫЕ КОМПЛЕКТЫ НА 3/4
1 |  | 1419508 | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ ПРОВОДНОЙ, КРАНЫ BUGATTI SE 3/4 | NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ проводной Умная система защиты от протечки воды NEPTUN Bugatti SE Smart Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер - модуль управления Neptun Smart SE. Комплектация: -Модуль управления Neptun Smart SE Tuya - 1 шт -Кран шаровый с электроприводом Neptun SE 12В 3/4 дюйма - 2 шт -Датчик проводной SW007 SE - 3 шт., длина 5 метров (возможно нарастить до 100 м.) -Управление и контроль через приложение на смартфоне Tuya Smart Life -Уплотнительная паста для резьбовых соединений -Сантехнический лён для герметизации соединений -Комплект маркировки для водоснабжения и отопления -Электронная гарантия и сертификат обмена на 180 дней Базовый функционал: Максимальное количество датчиков - 80 проводных датчиков Максимальное количество кранов - 6 кранов Автопроворот кранов для самоочистки Поддержка двух линий кранов (раздельное перекрытие, например, для двух стояков) Сухой контакт, Modbus TCP Мобильное приложение Tuya Smart Life, где можно подключить сотни других умных устройств Опционально: Источник бесперебойного питания 12В Мастер-кнопка для управления кранами и снятия аварии Учет счетчиков расхода воды Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi) RS-485 (для систем диспетчеризации) Поддержка радиодатчиков (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) Подключение GSM-модуля | 45000
2 |  | 1419527 | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ 3/4 BRONZE |  | 45500
1 |  | 1419511 | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ, КРАНЫ BUGATTI SE 3/4 | NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ беспроводной Умная система защиты от протечки воды NEPTUN Bugatti SE Smart Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер - модуль управления Neptun Smart SE. Комплектация: -Модуль управления Neptun Smart SE+ Tuya - 1 шт -Кран шаровый с электроприводом Neptun SE 12В 3/4 дюйма - 1 шт -Радиодатчик Neptun Smart 868 - 2 шт. -Датчик проводной SW007 SE - 1 шт., длина 5 метров (возможно нарастить до 100 м.) -Управление и контроль через приложение на смартфоне Tuya Smart Life -Поддерживает беспроводные и проводные датчики -Мониторинг через смартфон показаний счетчиков расхода горячей и холодной воды -Запасные элементы питания для радиодатчика - 2 шт. -Уплотнительная паста для резьбовых соединений -Сантехнический лён для герметизации соединений -Комплект маркировки для водоснабжения и отопления -Электронная гарантия и сертификат обмена на 180 дней Базовый функционал: Максимальное количество датчиков - 80 проводных датчиков Максимальное количество кранов - 6 кранов Автопроворот кранов для самоочистки Поддержка двух линий кранов (раздельное перекрытие, например, для двух стояков) Сухой контакт, Modbus TCP Мобильное приложение Tuya Smart Life, где можно подключить сотни других умных устройств Опционально: Источник бесперебойного питания 12В Мастер-кнопка для управления кранами и снятия аварии Учет счетчиков расхода воды Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi) RS-485 (для систем диспетчеризации) Поддержка радиодатчиков (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) Подключение GSM-модуля | 53000
2 |  | 1419529 | КОМПЛЕКТ NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ 3/4 BRONZE |  | 54500
КОМПЛЕКТ 1 КРАН УМНЫЙ
1 |  | 1419512 | Комплект Neptun Special Edition, Умный, Коттедж 1 кран 1 дюйм | NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ проводной, для Коттеджа Умная система защиты от протечки воды NEPTUN Bugatti SE Smart Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер - модуль управления Neptun Smart SE. Комплектация: -Модуль управления Neptun Smart SE Tuya - 1 шт -Кран шаровый с электроприводом Neptun SE 12В 1 дюйм - 1 шт -Датчик проводной SW007 SE - 3 шт., длина 5 метров (возможно нарастить до 100 м.) -Управление и контроль через приложение на смартфоне Tuya Smart Life -Уплотнительная паста для резьбовых соединений -Сантехнический лён для герметизации соединений -Комплект маркировки для водоснабжения и отопления -Электронная гарантия и сертификат обмена на 180 дней Базовый функционал: Максимальное количество датчиков - 80 проводных датчиков Максимальное количество кранов - 6 кранов Автопроворот кранов для самоочистки Поддержка двух линий кранов (раздельное перекрытие, например, для двух стояков) Сухой контакт, Modbus TCP Мобильное приложение Tuya Smart Life, где можно подключить сотни других умных устройств Опционально: Источник бесперебойного питания 12В Мастер-кнопка для управления кранами и снятия аварии Учет счетчиков расхода воды Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi) RS-485 (для систем диспетчеризации) Поддержка радиодатчиков (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) Подключение GSM-модуля | 39500
2 |  | 1419530 | Комплект Neptun Special Edition, Умный, Коттедж 1 кран BRONZE 1 дюйм |  | 42500
КОМПЛЕКТ 1 КРАН УМНЫЙ,БЕСПРОВОДНОЙ
1 |  | 1419513 | Комплект Neptun SE, Умный, беспроводной ,Коттедж 1 кран 1 дюйм | NEPTUN SPECIAL EDITION ¦ УМНЫЙ беспроводной, для Коттеджа Умная система защиты от протечки воды NEPTUN Bugatti SE Smart Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер - модуль управления Neptun Smart SE. Комплектация: -Модуль управления Neptun Smart SE+ Tuya - 1 шт -Кран шаровый с электроприводом Neptun SE 12В 1 дюйм - 1 шт -Радиодатчик Neptun Smart 868 - 2 шт. -Датчик проводной SW007 SE - 1 шт., длина 5 метров (возможно нарастить до 100 м.) -Управление и контроль через приложение на смартфоне Tuya Smart Life -Поддерживает беспроводные и проводные датчики -Мониторинг через смартфон показаний счетчиков расхода горячей и холодной воды -Запасные элементы питания для радиодатчика - 2 шт. -Уплотнительная паста для резьбовых соединений -Сантехнический лён для герметизации соединений -Комплект маркировки для водоснабжения и отопления -Электронная гарантия и сертификат обмена на 180 дней Базовый функционал: Максимальное количество датчиков - 80 проводных датчиков Максимальное количество кранов - 6 кранов Автопроворот кранов для самоочистки Поддержка двух линий кранов (раздельное перекрытие, например, для двух стояков) Сухой контакт, Modbus TCP Мобильное приложение Tuya Smart Life, где можно подключить сотни других умных устройств Опционально: Источник бесперебойного питания 12В Мастер-кнопка для управления кранами и снятия аварии Учет счетчиков расхода воды Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi) RS-485 (для систем диспетчеризации) Поддержка радиодатчиков (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) Подключение GSM-модуля | 48500
2 |  | 1419531 | Комплект Neptun SE, Умный,беспроводной Коттедж 1 кран BRONZE 1 дюйм |  | 49900