| Наименование | Описание | Упаковка | Цена, руб. за кг. с НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Серия составов для ремонта, защиты и гидроизоляции конструкций из бетона, камня, кирпича |  |  |  |
| 1.1. Ликвидация активных (струйных, фонтанирующих) протечек |  |  |  |
| Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом» | Тампонажный гидроизолирующий состав с проникающим эффектом. Быстро схватывается и набирает прочность, в т.ч. под водой. Успешно применяется в холодных помещениях и даже на морозе до минус 30°С | Мешок - 4кг, 16кг | 252 |
| 1.2. Ремонт и защита бетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Гидроизоляция и заделка трещин, швов (в т.ч. подверженных деформациям), стыков (включая стыки с металлом и пластиком) |  |  |  |
| Дегидрол люкс марки 4 «Штукатурная и проникающая гидроизоляция» | Штукатурная гидроизоляция с водонепроницаемостью марки W14, имеет проникающее действие (повышает водонепроницаемость контактирующего с ней бетона на две марки) | Мешок - 5кг, 20кг | 150 |
| Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция» | Прочный ремонтный и одновременно проникающий гидроизолирующий материал. Быстро набирает прочность (25-30 МПа уже на следующие сутки), имеет водонепроницаемость марки W20, морозостойкость 600 циклов, повышает водонепроницаемость контактирующего с ним бетона на три марки, самостоятельно залечивает микротрещины с протечками. Позволяет отказаться от двойной работы по нанесению двух разных материалов (ремонтного и проникающего), увеличивая темп работ и качество ремонта, защиты и гидроизоляции. Отличается небывало высокой прочностью на изгиб - 11-16 МПа, выдерживает без разрушения и образования трещин деформирующие нагрузки в 1,5-2 раза выше, чем обычные ремонтные материалы. Используется для ремонта и защиты (бронирования) поверхностей, для гидроизоляции трещин и стыков | Мешок - 5кг, 20кг | 220 |
| Дегидрол люкс марки 7 «Эластичная ремонтная и шовная гидроизоляция с проникающим эффектом» ( однокомпонент ны й! ) | Эластичный однокомпонентный гидроизолирующий состав с проникающим эффектом. Используется для заделки и гидроизоляции подверженных цикличным деформациям швов, стыков (в т.ч. стыков с металлом и пластиком), поверхностей, а также как как эластичная клеевая основа для наклеивания облицовочной плитки на поверхности, подверженные подвижкам | Мешок - 3кг, 9кг | 420 |
| Дегидрол люкс марки 11 «Наливная ремонтная и проникающая гидроизоляция» | Ремонтный и одновременно проникающий гидроизолирующий материал, наносимый методом налива. Имеет водонепроницаемость марки W20, морозостойкость 500 циклов, повышает водонепроницаемость контактирующего с ним бетона на три марки, самостоятельно залечивает микротрещины с протечками. Используется для устройства, ремонта, защиты и гидроизоляции бетонных или цементно-песчаных полов, стяжек, днищ и иных горизонтальных поверхностей при нанесении слоя от 1 до 40 мм | Мешок - 5кг, 20кг | 236 |
| 1.3. Проникающая гидроизоляция, в т.ч. с раширенной областью применения |  |  |  |
| Дегидрол люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот» | Монофункциональный материал, сочетающий в себе: - гидроизолирующий состав проникающего действия с водонепроницаемостью марки W16 и ростом водонепроницаемости контактирующего с ним бетона на три марки (имеет экономный расход и придаѐт красивый "железный" оттенок на обработанной распылителем поверхности); - инъекционный гидроизолирующий материал особой прочности (на сжатие - до 90 МПа, на изгиб - свыше 11 МПа) дополнительно изнутри увеличивающий водонепроницаемость контактирующего с ним бетонного монолита на три марки (также может использоваться для особо прочного крепления грунтов); - упрочняющий свежую бетонную поверхность гидроизоляционный материал (для гидроизоляции и одновременного упрочнения поверхности свежих бетонных полов, стяжек, днищ) | Мешок - 5кг, 15кг, 20кг | 297 |
| Дегидрол люкс марки 12 «Проникающая гидроизоляция глубокой кольматации» | Гидроизолирующий состав проникающего действия, отличающийся увеличенной глубиной кольматации бетона. Используется для повышения водонепроницаемости и морозостойкости обрабатываемой монолитной бетонной или цементно-песчаной подложки на глубину более 100 мм (до 600 мм). | Мешок - 5кг, 20кг | 504 |
| 1.4. Для добавки в бетоны и строительные растворы |  |  |  |
| Дегидрол люкс марки 9-1 «Порошковый гидроизолирующий концентрат» | Порошковая не содержащая хлора гидроизолирующая добавка для бетонных и цементно- песчаных растворов. Дозировка 4 кг/м3 | Мешок - 4 кг, 20 кг | 336 |
| Дегидрол люкс марки 9-2 «Жидкий гидроизолирующий концентрат» | Жидкая не содержащая хлора гидроизолирующая добавка для бетонных и цементно- песчаных растворов. Дозировка 4 кг/м3 | Канистра* - 5л, 10л, 25л. | 300 |
| Дегидрол люкс марки 10-1 «Порошковый гидроизолирующий гиперконцентрат» | Порошковая гидроизолирующая добавка с пластифицирующим эффектом для бетонов и цементно-песчаных растворов. Не содержит хлора. Увеличивает водонепроницаемость бетона до марки W20, дополнительно ускоряет набот прочности и увеличивает прочность бетона (на 30%). Дозировка 4 кг/м3 | Мешок - 4 кг, 20 кг | 350 |
| Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» | Жидкая гидроизолирующая добавка с пластифицирующим эффектом для бетонов и цементно-песчаных растворов. Не содержит хлора. Увеличивает водонепроницаемость бетона до марки W20, дополнительно ускоряет набот прочности и увеличивает прочность бетона (на 30%). Неприхотливая полностью растворимая в воде гидроизолирующая добавка. С ней даже начинающий строитель легко получает водонепроницаемый бетон. Дозировка 4 кг/м3 | Канистра* - 5л, 10л, 25л. | 322 |

| Серия добавок для бетонов и строительных растворов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Добавки для упрочнения бетона |  |  |  |  |
| Бетоноправ люкс марка 1 «Жидкий упрочнитель» | Высокоэффективная добавка в жидкой форме для упрочнения бетона и строительных растворов. Используется для получения бетонов и строительных растворов: с увеличенной до 1,5 раза прочностью; с ускоренным набором прочности: более 70% в возрасте 3 суток; свыше 100% - в возрасте 7 суток. Добавк а совм ести м а с Дег и др олом и К он тац и дом . |  | Канистра* - 5л, 10л, 25л. | 211 |
| 2.2. Добавка для получения коррозионностойких бетонов, успешно противостоящим как солевым средам (в т.ч. морской воде и рапе), так и размораживанию |  |  |  |  |
| Бетоноправ люкс марка 2 «Жидкая добавка для получения коррозионностойких бетонов» | Добавка для получения коррозионностойких бетонов с увеличенной морозостойкостью (500 циклов), а также конструкций и изделий из них с увеличенной морозостойкостью и стойкостью к солевым растворам. Дополнительно увеличивает прочность бетона до 40%. Также может использоваться для с увеличения удобоукладываемости и живучести бетонных смесей. |  | Канистра* - 5л, 10л, 25л. | 228 |
| 2.3. Полифункциональные добавки |  |  |  |  |
| Бетоноправ люкс марка 5 «Жидкий полифункциональный ускоритель» | Ускоритель процессов гидратации цемента полифункционального действия для бетонных смесей и строительных растворов. Добавка имеет четыре основных назначения: ускоритель схватывания бетонных смесей (или цементных строительных растворов); ускоритель набора прочности бетона и затвердевших цементных строительных растворов; упрочнитель бетонов и затвердевших цементных строительных растворов; противоморозная добавка эконом класса (до минус 25°С). |  | Канистра* - 5л, 10л, 25л. | 109 |
| 2.4. Противоморозные добавки |  |  |  |  |
| Бетоноправ люкс марка 6 «Жидкий противоморозный» | Противоморозная добавка с пластифицирующим эффектом. Добавка применяется для работы при температуре окружающей среды до минус 25°С, а когда не требуется интенсивного твердения, то до минус 30°С. Также применяется при отрицательной и положительной температуре как: пластифицирующая добавка с эффектом ускорения набора прочности; ускоритель схватывания и набора прочности; упрочняющая добавка. Дополнительно позволяет: повысить водонепроницаемость и морозостойкость бетона; экономить цемент. |  | Канистра* - 5л, 10л, 25л. | 115 |
| Смеси для защиты конструкций из бетона, камня, кирпича от кислотных продуктов, растворов и паров |  |  |  |  |
| Контацид марка 1 "Базовая кислотозащитная смесь" | Контацид используется для создания на поверхности бетонных, каменных, кирпичных конструкций защитного слоя, предохраняющего от разрушающего воздействия кислотных продуктов, растворов и паров. Соответствует требованиям СП 82-101-98 | Комплект -20кг (пакет 8,5 кг; канистра -11,5 кг) |  | 2761р за комп. 138р.за 1 кг. |

Стоимость материала в канистрах указана без учета стоимости тары**

** Стоимость 1 канистры (рублей с НДС 18%):

10 л - 280 руб. 20 л -380 руб.