Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2013 года N 1314

Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

(с изменениями на 21 декабря 2018 года)

Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения

(с изменениями на 21 декабря 2018 года)

VI. О заключении договоров о подключении

69. К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, прилагаются следующие документы:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 9 февраля 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года N 82. - См. предыдущую редакцию)

а) ситуационный план;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года N 1203. - См. предыдущую редакцию)

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства объектов сетей газораспределения. В случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок при осуществлении строительства, реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве заявитель представляет копию схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г.Москвы;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 9 февраля 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года N 82; в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 года N 448. - См. предыдущую редакцию)

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя);

д) подпункт утратил силу с 7 октября 2017 года - постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 года N 924 - см. предыдущую редакцию;

е) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров);

ж) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;

(Подпункт дополнительно включен с 29 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года N 1203)

з) документы, предусмотренные пунктом 47 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;

(Подпункт дополнительно включен с 29 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года N 1203; в редакции, введенной в действие с 9 февраля 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года N 82. - См. предыдущую редакцию)

и) подпункт дополнительно включен с 29 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года N 1203, утратил силу с 1 января 2019 года - постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года N 1622. - см. предыдущую редакцию;

к) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению, в случае осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренного пунктом 119 настоящих Правил.

(Подпункт дополнительно включен с 9 февраля 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года N 82)

д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;

(Подпункт дополнительно включен с 29 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года N 1203)

е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;

(Подпункт дополнительно включен с 29 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года N 1203)

ж) документы, предусмотренные пунктом 47 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;

(Подпункт дополнительно включен с 29 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года N 1203; в редакции, введенной в действие с 9 февраля 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года N 82. - См. предыдущую редакцию)

з) подпункт дополнительно включен с 29 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года N 1203, утратил силу с 1 января 2019 года - постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года N 1622. - см. предыдущую редакцию;

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

(Подпункт дополнительно включен с 30 июня 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 года N 727)