1.Общие сведения об объекте

- Наименование (вид) объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Петушок» г. Яранска Кировской области.

- Адрес объекта  612263, Кировская область, г. Яранск, ул. Чапаева, 9 а.

- Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание    2   этажа,    1853,3   кв. метров;

часть здания	этажей (или на	этаже),	кв. метров;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5008,8 кв. метров.

1.4.Год постройки здания         1979            ,

последнего капитального ремонта                                -                   .

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего                 -                     ,

капитального                               -                             .

2.Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1.Название   организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):  муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреждение детский сад «Петушок» г. Яранска Кировской области, МКДОУ детский сад «Петушок».

Юридический адрес организации (учреждения) 612263 Кировская область, г. Яранск, ул.Чапаева, 9 а.

- Основание для пользования объектом: оперативное управление.

- Форма собственности: государственная.

- Территориальная принадлежность: муниципальная.

- Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации Яранского района.

- Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Яранск, ул. Кирова, д.10.

3.Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1.Сфера деятельности: образование.

3.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

3.3.Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.

3.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста.

- Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).

- Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 153 ребенка

- Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: да.

4. Состояние доступности объекта

4.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пешеходным и рейсовым автобусом,

наличие   адаптированного   пассажирского   транспорта   к   объекту: нет

4.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- Расстояние до объекта от остановки транспорта      50       метров.

- Время движения (пешком)     2     минуты.

- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

- Перекрестки: нерегулируемые.

- Информация на пути следования к объекту: визуальная.

4.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 1 | Передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 2 | С нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 3 | С нарушениями зрения | ДУ |
| 4 | С нарушениями слуха | ДУ |
| 5 | С нарушениями умственного развития | ДУ |

4.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.*

* Указывается один из вариантов:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» - временно недоступно (доступность не организованна).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается один из вариантов:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

Категории инвалидов:

«К» - передвигающиеся на коляске

«О» - с нарушениями опорно-двигательного аппарата

«С» - с нарушениями зрения

«Г» - с нарушениями слуха

«У» - с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: доступно условно

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | капитальный ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | капитальный ремонт |

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный),

индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

5.2.Период проведения работ

в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана).

5.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _______________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __________________________________________________________________________

5.4.Для   принятия   решения   требуется,   не   требуется   (нужное подчеркнуть):

Согласование______________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________.

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от «___»__________2017 г.

Акта обследования объекта: акт № _____от «___» _____________2017 г.

Решения комиссии от «____»___________ 2017 г.