Акустический расходомер Эхо-Р-02 для безнапорных сточных вод с предприятий и любых других учётов в лотках и трубах. Требуется заполнение опросного листа. См. руководство

Ультразвуковой Расходомер Акрон-01 и Акрон-02. Установка происходит за счет наложения датчиков на трубе. Требуется заполнение опросного листа.  См. руководство

| № | Наименование прибора | ОТПУСКНАЯ Цена в руб. С НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер с интегратором акустический ЭХО-Р-02 для учета жидкости в открытых каналах и безнапорных трубопроводах (базовая модель) интерфейс RS-232, или RS-485 или USB блок токового выхода блок уставок сигнализации блок импульсного выхода монтажный набор для установки АП-13 на трубопроводе монтажный набор для установки АП-11 на трубопроводе | 66 808 5 304 5 304 5 304 5 304 4 360 4 360 |
| 2 | Ультразвуковой расходомер c накладными излучателями АКРОН-01 для учета жидкости в напорных трубопроводах (базовая модель) интерфейс RS-232, или RS-485 или USB блок токового выхода блок релейного выхода или блок импульсного выхода | 66 808 5 304 5 304 5 304 |
| 3 | Ультразвуковой расходомер c накладными излучателями АКРОН-02 -1 - двухкорпусной для учета жидкости в напорных трубопроводах (базовая модель) интерфейс RS-232, или RS-485, или USB блок токового выхода блок релейного выхода или блок импульсного выхода | 73 528 5 304 5 304 5 304 |
| 4 | Ультразвуковой расходомер c накладными излучателями АКРОН-02 двухканальный (двухлучевой) для учета жидкости в напорных трубопроводах (базовая модель) интерфейс RS-232, или RS-485 или USB на два канала блок токового выхода на один канал блок релейного выхода на один канал блок импульсного выхода на один канал | 95 594 5 894 5 304 5 304 5 304 |
| 5 | Портативный измерительный комплект с расходомером АКРОН-01 с толщиномером (на складе) | 170000 |
| 6 | Датчик уровня (уровнемер) акустический ЭХО-АС-01 (общепромышленное исполнение, базовая модель) интерфейс RS-232, или RS-485 или USB блок токового выхода блок уставок сигнализации | 58 312 5 304 5 304 5 304 |
| 7 | Сигнализатор уровня осадка СО-2 | 23 334 |
| 8 | Сигнализатор уровня осадка СО-1П Переносной | 29 588 |
| 9 | Адаптер с GSM-модемом | 15 384 |
| 10 | Микрокомпьютерный расходомер-скоростемер МКРС | 95 600 |