## Приложение № 1
№ п/п | Общие сведения о многоквартирном доме (МКД) | [10 empty] | Внутридомовые инженерные системы | [7 empty] | Внутридомовые инженерные системы | [17 empty] | Внутридомовые инженерные системы | [11 empty] | Лифты |  |  | Лифты |  |  |  | Крыша | [11 empty] | Крыша | [31 empty] | Фасад
[12 empty] | Холодное водоснабжение | [7 empty] | Горячее водоснабжение | [6 empty] | Водоотведение |  |  |  | Отопление | [6 empty] | Газоснабжение |  |  |  |  | Электроснабжение | [6 empty] | Внутренние ограждающие конструкции |  |  | Лифтовое оборудование |  |  |  | Конструкция крыш из деревянных несущих конструкций | [6 empty] | Конструкция крыш из железобетонных покрытий |  |  |  |  | Покрытие крыши |  |  | Система водоотвода |  |  |  |  | Надкровельные элементы | [7 empty] | Подвальные помещения | [10 empty] | Фундамент |  |  |  |  | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Материал | Фасад, не требующий утепления | [9 empty] | Фасад, требующий утепления (в том числе к пунктам по фасаду, не требующему утепления) |  | Внешние (несущие) ограждающие стены |  |  | Перекрытия
| Адрес дома | Год постройки, общий процент износа дома | Этажность | Общая площадь дома (кв. м) | Площадь жилых помещений (кв. м) | Площадь нежилых помещений (кв. м) | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв. м) | Количество подъездов | Количество квартир | Наименование управляющей организации | Способ формирования фонда капитального ремонта (региональный оператор или специальный счет) | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Состояние разводящих магистралей | Состояние стояков, ответвлений от стояков в квартиру до первого запорного устройства | Состояние запорной арматуры, в том числе на ответвлении стояков в квартиру | Состояние насосных установок, в том числе повысительных насосных установок | Наличие общедомового прибора учета и его состояние | Состояние оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Состояние разводящих магистралей | Состояние стояков, ответвлений от стояков в квартиру до первого запорного устройства | Состояние запорной арматуры, в том числе на ответвлении стояков в квартиру | Наличие общедомового прибора учета и его состояние | Состояние оборудования (в составе общего имущества) для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть (теплообменников, бойлеров, насосных установок, терморегуляторов и иного оборудования) | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Количество, состояние и материал выпуска | Длина сборных трубопроводов, стояков, вытяжной части канализационного стояка | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Состояние разводящих магистралей | Состояние стояков, ответвлений от стояков в квартиру к отопительным приборам | Количество запорной и регулировочной аппаратуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам | Количество отопительных приборов в местах общего пользования (МОП) и помещениях, не имеющих отключающих устройств | Состояние оборудования домовых тепловых пунктов (повысительные насосные установки, оборудование химподготовки) | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Состояние разводящих магистралей | Состояние стояков, ответвлений от стояков к газовым приборам | Количество и диаметр запорной арматуры на разводящих магистралях и ответвлениях | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Состояние главного распределительного щита (ГРЩ), распределительных щитов (РЩ) и групповых щитов (ГЩ) | Состояние внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения | Состояние ответвлений от этажных щитков и установочных и осветительных приборов коммунального освещения | Состояние сетей электропитания лифта | Состояние сетей и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Состояние лифтовых шахт (приставных шахт) | Состояние машинных помещений | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Состояние лифтового оборудования | Состояние элементов автоматизации и диспетчеризации | Состояние оборудования (устройств), необходимых для подключения к системам автоматизации (диспетчеризации) | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Тип | Состояние стропильных ног | Состояние мауэрлатов | Состояние обрешетки | Состояние теплоизоляции подкровельного (чердачного) перекрытия | Количество и состояние слуховых окон | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Состояние плит покрытия (лотковые) | Состояние плит покрытия (с мягким ковром покрытия) | Состояние теплоизоляции подкровельного (чердачного) перекрытия | Состояние стяжки для кровельного покрытия | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Материал и состояние покрытия | Состояние примыканий | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Тип системы водоотвода | Состояние системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) | Состояние водосточных труб и изделий (наружных и внутренних) (п. м) | Состояние систем внутреннего водоотвода | Количество и состояние люков (лазов) на кровлю, материал и состояние лестниц | Количество и состояние продухов, обеспечивающих вентиляцию | Количество и состояние колпаков на оголовках дымовентиляционных блоков и вентиляционных шахт | Состояние парапетов, брандмауэров, надстроек | Количество и состояние дымовентиляционных блоков (вентиляционных шахт) | Количество и состояние лифтовых шахт, расположенных на кровле | Состояние ограждений на чердачной кровле (снегозадержатели) | Количество и состояние лестниц между крышами разной высоты | Наличие подвального помещения | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Площадь и состояние стен подвала | Площадь и состояние пола подвала | Состояние утепления стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений | Состояние гидроизоляции стен и пола подвала | Количество и состояние технических помещений, в том числе дверей | Количество и состояние продухов | Количество и состояние подвальных окон | Количество и состояние приямков | Количество и состояние наружных дверей при спуске в подвал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Тип фундамента | Состояние гидроизоляции | Площадь и состояние отмостки | Состояние дренажной системы |  |  | Площадь и состояние фактурного слоя, включая архитектурные детали | Площадь и состояние облицовочной плитки | Состояние герметизации горизонтальных и вертикальных стыковых панелей | Количество и состояние окон (в составе общего имущества) | Количество и состояние входных наружных дверей | Количество и состояние балконов | Количество и состояние козырьков над входами | Количество и состояние козырьков над последними этажами | Количество и состояние пандусов у входов | Количество и состояние лестниц у входов | Наличие утепления | Состояние утепления, площадь утеплителя | Материал | Состояние несущих стен здания | Необходимость проведения дополнительного инструментального контроля | Материал | Количество и состояние перекрытий | Степень износа по данным инструментального контроля
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
1 | Механическая 15 | 1951 | 2 | 908.5 | 847.2 | 0 | 61.3 | 3 | 20 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | 2018 | не требуется КР | не требуется КР | задвижки - 1 шт, диаметр -32; вентили -20 шт, диаметр -15 | нет | нет | нет | сталь | 2018 | нет | нет | нет | нет | нет | ПВХ | 2018 | 2 шт, не требует замены, ПВХ диаметр -110 | выпуски-4 шт, тройники- 8 шт, длина -16 | сталь | 2018 | не требуется КР длина - , диаметр - | не требуется КР длина - , диаметр - | задвижки - 4 шт, диаметр - 32/40, вентили - 186 шт, диаметр - 20 | 6 -МОП | оборудования нет | сталь | оборудование новое | удовлетв. Не требуется КР | удовлетв. Не требуется КР | удовлетв. Не требуется КР | алюминий | 2018 | ГРШ-1; ГШ-6. Не требуют замены | требуют замены; длина - сечение - | Не требуют замены | нет | нет | не проводился | нет | нет | не проводился | нет | нет | нет | 2018 | вальмовая шифер по дощатой обрешётке | не требует замены | не требует замены | не требует замены | не требует замены | всего - 2 шт не требует замены | не проводился | нет | нет | нет | нет | 2018 | шифер. удовлетворительно |  | 2018 | наружный | нет | нет | нет | 2 шт, проведение ремонта не требуется | нет | 4 шт, проведение ремонта не требуется | нет | 4 шт, проведение ремонта не требуется | нет | нет | нет | нет | [10 empty] | 2018 | бутовый ленточный | не требует ремонта | не требует ремонта | дренажной системы нет | 2018 | штукатурка окрашена | не требует ремонта |  |  | не требует замены | не требует замены | нет | не требуют ремонта |  |  |  | утепления нет |  | шлакоблок | удовлетворите льное, не обнаружено | нет | дерево | состояние - удовлетворительное
2 | Победы 63 | 1960 | 3 | 1616.1 | 1505.4 | 0 | 110.7 | 3 | 36 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | требуется КР длина- диаметр- | требуется КР длина- диаметр- | задвижки - 1 шт, диаметр -40; вентили -36 шт, диаметр -15 | нет | нет | нет | сталь | не проводился | нет | нет | нет | нет | нет | чугун | не проводился | 3 шт, требует замены, чугун диаметр -100 | выпуски-6 шт, тройники- 12 шт, длина -24 | сталь | не проводился | требуется КР длина - , диаметр - | требуется КР длина - , диаметр - | задвижки - 4 шт, диаметр - 32/40, вентили - 52 шт, диаметр - 20 | нет | оборудования нет | нет |  |  |  |  | алюминий | не проводился | ГРШ-1; ГШ-6. Все требуют замены | требуют замены; длина - сечение - | требуют замены; длина - сечение - 8 светильников | нет | нет | не проводился | нет | нет | не проводился | нет | нет | нет | не проводился | вальмовая шифер по дощатой обрешётке | всего - требует замены 2 шт | всего - не требует замены | требует замены 40% | требует замены площадь -697 | всего - 6 шт требует замены - 6 шт | не проводился | нет | нет | нет | нет | не проводился | шифер. удовлетворительно |  | не проводился | наружный | нет | нет | нет | 5 шт, проведение ремонта требуется | нет | 6 шт, проведение ремонта требуется | нет | 6 шт, проведение ремонта требуется | нет | нет | нет | нет | [10 empty] | не проводился | бутовый ленточный | требует ремонта, 65 кв.м | требует ремонта, 117 кв.м | дренажной системы нет | не проводился | штукатурка окрашена | 1144 кв.м, требует ремонта |  |  | 2 штуки, все требуют замены | 2 штуки, все требуют замены | 20 штук, все требуют ремонта или 8 штук | 2 штуки, все требуют ремонта |  |  |  | утепления нет |  | шлакоблок | удовлетворите льное, не обнаружено | нет | дерево | состояние - удовлетворительное, требует усиление - 2
3 | Победы 65 | 1961 | 3 | 1599.6 | 1165.2 | 326.3 | 108.1 | 3 | 32 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | требуется КР длина- диаметр- | требуется КР длина- диаметр- | задвижки - 1 шт, диаметр -40; вентили -32 шт, диаметр -15 | нет | нет | нет | сталь | не проводился | нет | нет | нет | нет | нет | чугун | не проводился | 3 шт, требует замены, чугун диаметр -100 | выпуски-6 шт, тройники- 12 шт, длина -24 | сталь | не проводился | требуется КР длина - , диаметр - | требуется КР длина - , диаметр - | задвижки - 4 шт, диаметр - 32/40, вентили - 52 шт, диаметр - 20 | нет | оборудования нет | нет |  |  |  |  | алюминий | не проводился | ГРШ-1; ГШ-6. Все требуют замены | требуют замены; длина - сечение - | требуют замены; длина - сечение - 8 светильников | нет | нет | не проводился | нет | нет | не проводился | нет | нет | нет | не проводился | вальмовая шифер по дощатой обрешётке | всего - требует замены 2 шт | всего - не требует замены | требует замены 40% | требует замены площадь -704,3 | всего - 5 шт требует замены - 5 шт | не проводился | нет | нет | нет | нет | не проводился | шифер. удовлетворительно |  | не проводился | наружный | нет | нет | нет | 5 шт, проведение ремонта требуется | нет | 9 шт, проведение ремонта требуется | нет | 9 шт, проведение ремонта требуется | нет | нет | нет | да | не проводился | требуют ремонта, 100 кв.м | требуют ремонта, 100 кв.м | утепления нет | требуют ремонта, 200 кв.м | всего помещений -3, требуют ремонта 3 помещения - 30 кв.м, 2 двери |  |  |  |  | не проводился | бутовый ленточный | требует ремонта, 64 кв.м | требует ремонта, 115 кв.м | дренажной системы нет | не проводился | штукатурка окрашена | 1168 кв.м, требует ремонта |  |  | 2 штуки, все требуют замены | 2 штуки, все требуют замены | 24 штук, все требуют ремонта или 7 штук | 2 штуки, все требуют ремонта |  |  |  | утепления нет |  | шлакоблок | удовлетворите льное, не обнаружено | нет | бетон | состояние - удовлетворительное

## Приложение № 2
№ п/п | Адрес дома | Общие сведения о многоквартирном доме (МКД) | [9 empty] | Внутридомовые инженерные системы | [7 empty] | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  | Лифты |  | Крыша | [5 empty] | Подвальные помещения |  | Фундамент |  | Фасад |  | Внешние (несущие) ограждающие стены |  | Перекрытия
[12 empty] | Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Водоотведение |  | Отопление |  | Газоснабжение |  | Электроснабжение |  | Внутренние ограждающие конструкции | Лифтовое оборудование | Конструкция крыш из деревянных несущих конструкций |  | Конструкция крыш из железобетонных покрытий | Покрытие крыши мягкая кровля | Система водоотвода
|  | Год постройки, общий процент износа дома | Этажность | Общая площадь дома (кв. м) | Площадь жилых помещений (кв. м) | Площадь нежилых помещений (кв. м) | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв. м) | Количество подъездов | Количество квартир | Наименование управляющей организации | Способ формирования фонда капитального ремонта (региональный оператор или специальный счет) | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Материал | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Тип | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Тип системы водоотвода | Наличие подвального помещения | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Тип фундамента | Год проведения последнего капитального ремонта (КР) | Материал | Материал | Состояние несущих стен здания | Материал
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | А.Невского 2А | 2014 | 3 | 2142.8 | 1804.4 | 0 | 338.4 | 3 | 44 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | нет | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | твинблок, утеплённый пенопластом | твинблок, утеплённый пенопластом | обнаружено, внутри здания трещины | плиты, бетон
2 | Коммунальная 1 | 1977 | 5 | 3564.6 | 3199.1 | 108.2 | 257.3 | 4 | 68 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
3 | Комсомольская 6 | 1975 | 5 | 3348.3 | 3094.1 | 0 | 254.2 | 4 | 70 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь, ПП | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
4 | Комсомольская 8 | 1974 | 5 | 3392.7 | 3131 | 0 | 261.7 | 4 | 70 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
5 | Комсомольская 10 | 1979 | 5 | 3601 | 3303.3 | 0 | 297.7 | 4 | 66 | ООО "ЖЭУ" | специальный счет | сталь, ПП | 2017 | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | крупностеновые панели | крупностеновые панели | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
6 | Комсомольская 12 | 1985 | 5 | 4640 | 4160.6 | 0 | 479.4 | 6 | 90 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
7 | Комсомольская 14 | 1975 | 5 | 4721.8 | 4307.5 | 45.6 | 368.7 | 7 | 95 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
8 | Комсомольская 16 | 1976 | 5 | 4754.6 | 4378.3 | 0 | 376.3 | 5 | 98 | ООО "ЖЭУ" | специальный счет | сталь, ПП | 2018 | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | медь | 2019 | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
9 | Комсомольская 23 | 1984 | 5 | 4592.5 | 4159.2 | 0 | 433.3 | 6 | 90 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
10 | Максима Горького 3 | 1985 | 5 | 4488.6 | 3968.5 | 0 | 520.1 | 6 | 84 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | внутренний | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | крупностеновые панели | крупностеновые панели | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
11 | Максима Горького 28 | 1989 | 5 | 4715.4 | 4272.5 | 0 | 442.9 | 6 | 90 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | внутренний | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
12 | Максима Горького 33 | 1996 | 5 | 7577.5 | 6837.8 | 0 | 739.7 | 10 | 139 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | нет | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
13 | Машиностроителей 4 | 1986 | 5 | 6163.7 | 5171.2 | 287.9 | 704.6 | 8 | 110 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | внутренний | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | крупностеновые панели | крупностеновые панели | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
14 | Машиностроителей 6 | 1987 | 5 | 4102.9 | 3427.2 | 246.9 | 428.8 | 5 | 69 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | внутренний | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | крупностеновые панели | крупностеновые панели | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
15 | Машиностроителей 8 | 1988 | 5 | 3867.9 | 3350.3 | 144.8 | 372.8 | 5 | 69 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | внутренний | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | крупностеновые панели | крупностеновые панели | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
16 | Машиностроителей 10 | 1988 | 5 | 6885.6 | 6171.6 | 0 | 714 | 7 | 138 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | внутренний | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | крупностеновые панели | крупностеновые панели | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
17 | Машиностроителей 12 | 1994 | 5 | 4001.3 | 3453.8 | 95 | 452.5 | 5 | 69 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | внутренний | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | крупностеновые панели | крупностеновые панели | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
18 | Машиностроителей 16 | 1990 | 5 | 5923.6 | 5344.5 | 0 | 579.1 | 6 | 108 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | внутренний | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | крупностеновые панели | крупностеновые панели | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
19 | Машиностроителей 18 | 1987 | 5 | 5711.9 | 5128.2 | 0 | 583.7 | 6 | 112 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | внутренний | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | крупностеновые панели | крупностеновые панели | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
20 | Машиностроителей 20 | 1989 | 5 | 4240.9 | 3715.4 | 0 | 525.5 | 4 | 71 | ООО "ЖЭУ" | специальный счет | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | внутренний | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | крупностеновые панели | крупностеновые панели | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
21 | Первомайская 2 | 1987 | 5 | 6801.1 | 6072.9 | 0 | 728.2 | 10 | 112 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
22 | Победы 54 | 1968 | 5 | 3498.6 | 2563.1 | 702 | 233.5 | 4 | 64 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
23 | Победы 56 | 1969 | 5 | 3364.1 | 3154.3 | 0 | 209.8 | 4 | 70 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
24 | Победы 61 | 1962 | 3 | 1634.3 | 1191.5 | 341.5 | 101.3 | 3 | 31 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | нет | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | штукатурка | шлакоблок | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
25 | Победы 63А | 1964 | 4 | 2160.1 | 2018.3 | 0 | 141.8 | 3 | 48 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
26 | Строителей 2 | 1966 | 5 | 3429.9 | 3196 | 0 | 233.9 | 4 | 80 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
27 | Строителей 4 | 1967 | 5 | 3290.5 | 3054.7 | 0 | 235.8 | 4 | 76 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
28 | Строителей 6 | 1971 | 5 | 3450.8 | 3089.9 | 113.5 | 247.4 | 4 | 66 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
29 | Строителей 8 | 1971 | 5 | 3350.88 | 3092.48 | 0 | 258.4 | 4 | 70 | ООО "ЖЭУ" | специальный счет | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
30 | Театральная 7 | 1985 | 5 | 3076.9 | 2782.1 | 0 | 294.8 | 4 | 60 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
31 | Театральная 20 | 1982 | 5 | 5809.3 | 5299.7 | 0 | 509.6 | 8 | 100 | ООО "ЖЭУ" | специальный счет | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | 2019 | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
32 | Театральная 21 | 1978 | 5 | 3431.2 | 3121.9 | 45 | 264.3 | 4 | 70 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
33 | Театральная 23 | 1978 | 5 | 4870.8 | 4485.3 | 0 | 385.5 | 6 | 100 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
34 | Театральная 25а | 1992 | 3 | 1983.3 | 1834.5 | 0 | 148.8 | 3 | 30 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | чугун, ПВХ | не проводился | сталь, ПП | не проводился | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | не проводился | вентилируемая | не проводился | не проводился | не проводился | нет | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон
35 | Физкультурников 1А | 1989 | 5 | 6905.2 | 6061 | 173.4 | 670.8 | 9 | 131 | ООО "ЖЭУ" | региональный оператор | сталь, ПП | 2010 | сталь | 2010 | чугун, ПВХ | 2010 | сталь, ПП | 2010 | сталь | не проводился | алюминий | не проводился | не проводился | не проводился | 2010 | вентилируемая | не проводился | не проводился | 2010 | наружный | есть | не проводился | не проводился | ленточный сборный | не проводился | кирпич | кирпич | удовлетворительное, не обнаружено | плиты, бетон