Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 года №405.

1.1. Система отопления

1.1.1 Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии

1.2. Система горячего водоснабжения

1.2.1 Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды

1.3. Система холодного водоснабжения

1.3.1 Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды

1.4. Система электроснабжения

1.4.1 Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии

1.4.2 Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы

1.5. Дверные и оконные конструкции

1.5.1Утепление дверных блоков на входе в подъезды, дверных блоков переходных балконов и обеспечение автоматического закрывания дверей

2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению регулярно

2.1. Система отопления

2.1.1 Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов

2.2. Система горячего водоснабжения

2.2.1 Восстановление изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения с применением энергоэффективных материалов

2.3. Дверные и оконные конструкции

2.3.1 Заделка и уплотнение дверных блоков на входе в подъезды, дверных блоков переходных балконов, подвалов и чердаков, оконных блоков в подъездах