## Лист1
Республика Казахстан г. Алматы, ул. Ислама Каримова 62. оф.32 Тел: +7 -727- 374-75-76 Моб. .: +7-701-722-12-55, +7-701-782-91-59
Артикул | Внешний вид | Наименование | Характеристики | Формат передачи | Цена | Монтажные организации
Цилиндрические видеокамеры с фиксированным объективом
22096 |  | LHD-V-1944P | HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; Пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor | HYBRID TVI\AHD\CVI | 10860 | 8500
141320 |  | HD-VF-1944P | Full color HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart LED подсветка до 20м.; Пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor | HYBRID TVI\AHD\CVI | 16900 | 13550
2509 |  | HD-V-1080IP | SONY Sensor 3.0MP Resolution: 2048X1536; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm, ; Поддержка ONVIF; Пластиковый корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/ Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 18220 | 14575
22098 |  | HD-V-1080IPE | SONY Sensor 3.0MP Resolution: 2048X1536; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm, ; Поддержка ONVIF; Пластиковый корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 20490 | 16390
22098 |  | LHD-VS-1944P | HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; Металический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor | HYBRID TVI\AHD\CVI | 12990 | 10395
22112 |  | HDG-VK-2160P | SONY Sensor Starvis Back-illuminated 8MP Resolution 4К 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR‐CUT Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Антивандальный металический корпус ; Класс защиты: IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color | HYBRID TVI\AHD\CVI | 29850 | 23870
22097 |  | HDG-V-1944P | HIKVISION Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color | HYBRID TVI\AHD\CVI | 16360 | 13090
22099 |  | HDG-VS-2160P | SONY Sensor 8MP Resolution 4К 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR‐CUT Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню, Антивандальный металический корпус ; Класс защиты: IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color | HYBRID TVI\AHD\CVI | 23950 | 17400
22162 |  | HDG-VS-2160IP | SONY Sensor 8.0MP Resolution: Resolution 4К 3840 × 2160; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm, ; Поддержка ONVIF; Антивандальный металический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 34375 | 29200
22100 |  | LHD-VZ-1080P | SONY Sensor 3.0MP Resolution: FullHD 3M@20FPS,1080P@30FPS; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm, ; Поддержка ONVIF; Антивандальный металический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 25300 | 20240
22130 |  | VZ-1080IP | SONY Sensor 2.0MP Resolution: FullHD 1920×1080@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm, ; Поддержка ONVIF; Антивандальный металический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 27293.75 | 21835
22102 |  | HDW-VS-1080P | SONY Sensor 2.0MP Resolution: FullHD 1920×1080@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm, ; Антивандальный металический корпус ; Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz дистанция 300 метров макс. Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 31625 | 25300
3001 |  | V-15 | Коробка для видеокамер цвет белый Размер: 116(W) x 116(D) x 49.4(H)mm Пластик |  | 1300 | 1045
Купольные видеокамеры с фиксированным объективом
22170 |  | HD-FS-1080P | HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution: FullHD 1920x1080P Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню Антивандальный металлический корпус Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета TrueColor | HYBRID TVI\AHD\CVI | 8125 | 6500
22167 |  | LHD-FS-1944P | HIKVISION Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 1296x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Металлический корпус; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color | HYBRID TVI\AHD\CVI | 12925 | 10340
22103 |  | HD-F-1080IPE | SONY Sensor 3.0MP Resolution: 2048X1536; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm, ; Поддержка ONVIF; Пластиковый купольный корпус; Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 19800 | 15840
22103 |  | HDG-F-1944P | HIKVISION Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color | HYBRID TVI\AHD\CVI | 15125 | 12100
22104 |  | LHD-F-1944P | HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; Пластиковый корпус; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor | HYBRID TVI\AHD\CVI | 10320 | 8000
22106 |  | HDG-FS-2160P | SONY Sensor 8MP Resolution 4К 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, OSD, IR‐CUT Объектив f3,6mm; Антивандальный металический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/ Поддерживает глубину цвета Deep Color | HYBRID TVI\AHD\CVI | 21312.5 | 15500
22164 |  | HDG-FS-2160IP | SONY Sensor 8.0MP Resolution: Resolution 4К 3840 × 2160; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm, ; Поддержка ONVIF; Антивандальный металический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 35500 | 28400
22115 |  | HDW-FS-1080P | SONY Sensor 2MP; Resolution FullHD 1920×1080@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, OSD, IR‐CUT Объектив f3,6mm; Поддержка ONVIF;Антивандальный металический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/ Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 31625 | 25300
22105 |  | F‐ 1080IP | SONY Sensor 2MP; Resolution FullHD 1920×1080@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, OSD, IR‐CUT Объектив f3,6mm; Поддержка ONVIF;Антивандальный металический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/ Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 20487.5 | 16390
22107 |  | UHD‐F‐4‐IP | SONY Sensor 4.0MP ; Ultra HD 2592*1520 @25fps, FullHD 3MP/ 1920×1080@30кадр.сек.сек.; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, OSD, IR‐CUT Объектив f3,6mm, Поддержка ONVIF; Антивандальный металический корпус ; Класс защиты IP66; Питание :DC +12V Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 23125 | 18500
41500 |  | DS-2CD2942FIP | SONY Sensor 2MP; Resolution FullHD 1920×1080@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; Объектив 1,2mm, Угол обзора 360°; Поддержка ONVIF; Антивандальный металический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 30250 | 24200
41757 |  | DS-DS-FE IP | SONY Sensor 6MP; Resolution ULTRAHD 2592x1944@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; Объектив 1,2mm, Угол обзора 360°; Поддержка ONVIF; Антивандальный металический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 50531.25 | 40425
Купольные видеокамеры с варифокальным объективом
22396 |  | HDG-FP-720P | HIKVISION Sensor 1.2MP; Resolution: HD720P Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; ; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.OSD меню; Питание 12V Пластиковый корпус; Питание: 12V Поддерживает глубину цвета Deep Color | HYBRID TVI\AHD\CVI | 12375 | 9900
22234 |  | HDG-VF-1080P | HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor | HYBRID TVI\AHD\CVI | 20125 | 16100
22276 |  | VF-1080IP | SONY Sensor 3.0.MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V/POE Поддерживает глубину цвета TrueColor | IP | 35750 | 28600
22266 |  | HDG-FA-1944P | SONY Sensor 5MP ; Resolution: ULTRAHD 2592 x 1944P ; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor | HYBRID TVI\AHD\CVI |  | 0
22564 |  | FA-MD1080IP | SONY Sensor 2.4.MP, FullHD 1920×1080@30кадр.сек.; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Объектив f2,8-12mm, Компрессия: H.264/MJPEG; ИК подсветка до 30м.; День/Ночь; ИК фильтр;; Поддержка ONVIF; Антивандальный металический корпус ; Класс защиты от непогоды IP66; Поддержка SD карты 128gb Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 35750 | 28600
22736 |  | FA-1080IP | SONY Sensor 2.4MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Угол обзора 31-120° Поддерживает глубину цвета TrueColor | IP | 24000 | 19200
PTZ видеокамеры
70413 |  | HD-AC031 | SONY Sensor 2.0.MP, Resolution FullHD 1920×1080P Мин. освещ. 0,1Люкс; Объектив: (f=3.6mm); Вращение: 360° Гор. /60° Верт. (180°авто переворот) .;День/Ночь; SD Card Slot Support Max 128G Двух-стороняя связь, шумоподавляющий микрофон. Компенсация засветки; ИК до 10 метров; Класс защиты от непогоды IP56; Питание: AC12V 2.2A | IP WIFI | 18500 | 14800
71310 |  | HD-AC01 | SONY Sensor 2.0.MP, Resolution FullHD 1920×1080P Мин. освещ. 0,1Люкс; Объектив: (f=3.6mm); Вращение: 360° Гор. /60° Верт. (180°авто переворот) .;День/Ночь; SD Card Slot Support Max 128G Двух-стороняя связь, шумоподавляющий микрофон. Компенсация засветки; ИК до 10 метров; Класс защиты от непогоды IP56; Питание: AC12V 2.2A | IP WIFI | 18500 | 14800
22450 |  | PT‐1080P | SONY Sensor 2.4.MP, Resolution FullHD 1920×1080P Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 18X Optical Zoom (f=3.9mm-85.5mm); Вращение: 360° Гор. / 93° Верт. (180°авто переворот) .;День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК до 60метров; Класс защиты от непогоды IP66; Питание: AC12V 2.2A Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color | HYBRID TVI\AHD\CVI | 120550 | 87670
24205 |  | PM-1944IP | SONY Sensor 5МP.; Resolution: ULTRAHD 2592X1944P; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 22X Optical Zoom (f=3.9mm-85.5mm); H.265/H.264 Compression Вращение: 360°Гор. / 90°Верт. (180°авто переворот) Макс.250°/сек.; 256 контрольных точек / 8 путей / 24 маски / 32 предустановки / 4 шаблона; Компрессия: H.264; Интерфейс: TCP/IP, LAN 10/100M; Скорость передачи данных: 4.0Мбит./сек.; День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка до 60 метров; Запись по событию или движению в кадре; Мульти-протокольная поддержка; Поддержка ONVIF; Профессиональное ПО на 64 камеры в комплекте; Интеграция с CMS Класс защиты от непогоды IP66; Защита молнии: переходное напряжение 6000 В Питание: DС12V 3A; Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP | 152750 | 111100
22457 |  | HD-SM-960P | SONY Sensor 1.7 МP; Resolution: HD 960P ; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 12X Optical Zoom; Вращение: 360° Гор. / 90° Верт. (180°авто переворот) ;День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка 60 м .Защиты от непогоды IP66; Питание: AC12V 2.2A; Температура: -40°C...+60°C; | AHD | 56250 | 45000
24205 |  | PM‐1080IP | SONY Sensor 2.1 МP.; Resolution: FullHD 1920×1080@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 22X Optical Zoom (f=3.9mm-85.5mm); H.265/H.264 Compression Вращение: 360°Гор. / 90°Верт. (180°авто переворот) Макс.250°/сек.; 256 контрольных точек / 8 путей / 24 маски / 32 предустановки / 4 шаблона; Компрессия: H.264; Интерфейс: TCP/IP, LAN 10/100M; Скорость передачи данных: 4.0Мбит./сек.; День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка до 60 метров; Запись по событию или движению в кадре; Мульти-протокольная поддержка; Поддержка ONVIF; Профессиональное ПО на 64 камеры в комплекте; Интеграция с CMS Класс защиты от непогоды IP66; Защита молнии: переходное напряжение 6000 В Питание: DС12V 3A; Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color | IP |  | 0
22451 |  | P-836 | SONY Sensor 2.1 МP; Resolution: FullHD 1920×1080@30кадр.сек.; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 22X Optical Zoom (f=3.9mm-85.5mm); Вращение: 360°Гор. / 90°Верт. (180°авто переворот) Макс.250°/сек.; 256 контрольных точек / 8 путей / 24 маски / 32 предустановки / 4 шаблона; Компрессия: H.264; Интерфейс: TCP/IP, LAN 10/100M; Скорость передачи данных: 4.0Мбит./сек.; День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка 10 сверхмощных светодиодов до 150метров; Запись по событию или движению в кадре; Мульти-протокольная поддержка; Поддержка ONVIF; Профессиональное ПО на 64 камеры в комплекте; Интеграция с CMS Класс защиты от непогоды IP66; Защита молнии: переходное напряжение 6000 В Питание: DC12V 2.2A; Вес: 5кг.; Температура: -40°C...+60°C; | IP | 106250 | 85000
22469 |  | S305 | SONY Sensor 700ТВЛ Effio-e Zoom12X (f=5~60mm), Антивандальная мини скоростная купольная камера(уличная) Вращение горизонтальное: 0°~360° Вращение вертикальное: 0°~90° Скорость панорамирования: Макс 50°/сек 128 контрольных точек Водонепроницаемая, уличная, класс защиты: IP66 Поддержка RS485, Pelco D/P ЗУМ 12X(f=5~60mm) | CVBS(analog) | 31250 | 25000
3005 |  | B270К | Крепление на мачту |  | 7865 | 5720
Цилиндрические видеокамеры с варифокальным объективом
22123 |  | LHD-VX-1944PP | HIKVISION Sensor 5MP Resolution ULTRAHD 1296*1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color | HYBRID TVI\AHD\CVI | 24200 | 19360
22125 |  | HD-VX-1944P | SONY Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color | HYBRID TVI\AHD\CVI | Ожидаем | 0
22127 |  | HD-VX-1080IP | SONY Sensor 3.0.MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета TrueColor | IP | 40500 | 32340
22120 |  | V-1714W | SONY Sensor 1.4MP Low Illumination, 3D NR, With IR-CUT Resolution: HD 1305x1049 Мин. Освещение: 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm,; ИК подсветка до 40м.; Мультиязыковое OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66 | TVI | 8125 | 6500
Видеорегистраторы Поддержка видеокамер 4K 8Mpx Resolution 3840 × 2160
41840 |  | DS-4K4N Resolution 4К 3840 × 2160 | Гибридный регистратор 4 BNC канала¦8IP Поддержка 4K 3840 × 2160/30 Гц, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 8M, P1fps-8fps 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов ) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процесор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц,\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте. | HYBRID | 37500 | 29950
140720 |  | DS-4K8PK IP Resolution 4К 3840 × 2160 POE | IP видеорегистратор 16 каналов (POE 8 каналов) мощность 100W. Поддержка 16CH (8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/1MP) Запись: 8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720p, (All Real Time) Компрессия: H.265/H.265+, H.264/H.264+, Поддержка расширенного режима сетевого кабеля Max. 250M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов ) Поддержка 1HDD 6TB.Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 4K 3840 × 2160/30 Гц,\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 1 шт. Мышка, блок питания 52 V в комплекте. работает от 12V без POE | IP | 70150 | 56100
41845 |  | DS-4K8N Resolution 4К 3840 × 2160 | Гибридный регистратор 8 BNC канала.¦16IP Поддержка 4K 3840 × 2160/30 Гц, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 8M, P1fps-8fps 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов ) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процесор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц,\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте. | HYBRID | 54400 | 43500
41522 |  | DS-4K16N Resolution 4К 3840 × 2160 | Гибридный регистратор 16 BNC канала.¦32IP Поддержка 4K 3840 × 2160/30 Гц, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 8M, P1fps-8fps 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION самый быстрый из бесплатных сервисов ) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процесор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц,\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте. | HYBRID | 88400 | 70730
Видеорегистраторы Поддержка видеокамер ULTRA HD 5Mpx Resolution 2592 * 1944
41959 |  | DS-5M4N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944 | Гибридный регистратор 4 BNC канала. Поддержка 5M,2592 * 1944/ 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов ) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процесор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц,\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте. | HYBRID | 29950 | 23950
41857 |  | DS-5M8N Resolution ULTRAHD 2592 * 1944 | Гибридный регистратор 8 BNC канала. Поддержка 5M, 2592 * 1944/ 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов ) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процесор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц,\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте. | HYBRID | 40700 | 32560
190720 |  | DSW-2M9N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944 | IP видеорегистратор WIFI 9 каналов мощность до 350 метров прямой видимости. Поддержка 9CH (/5MP/4MP/3MP/2MP/1MP) Запись: 5M/4M/3M/1080P/960P/720p, (All Real Time) Компрессия: H.265/H.265+, H.264/H.264+, Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов ) Поддержка 1HDD 6TB.Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI \VGA. 1920 × 1080P / 60 ГцМышка, блок питания комплекте. | IP WIFI | 31600 | 25300
41916 |  | DS-5M16N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944 | Гибридный регистратор 16 BNC канала. Поддержка 5M,2592 * 1944 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов ) Поддержка 1HDD 8TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процесор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц,\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте. | HYBRID | 61190 | 48950
41527 |  | DS-5M32N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944 | Гибридный регистратор 32 BNC канала. Поддержка 5M, 2592 * 1944 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов ) Поддержка 8xHDD 8TB. до 64TB. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процесор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц,\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 12шт. Мышка, блок питания в комплекте. | HYBRID | 208000 | 166430
Видеорегистраторы 5MP ULTRA HD Series:WEB+Economic
33914 |  | AVR-7804E ULTRA HD 1944P | Гибридный регистратор 4 BNC канала. Поддержка ULTRA HD 1944P AHD\CVI\TVI\аналог, Запись: апись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265. Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов )Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процесор HI3521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте. | HYBRID | 23250 | 18590
33128 |  | AVR-7808E ULTRA HD 1944P | Гибридный регистратор 8BNC канала. Поддержка ULTRA HD 1944P AHD\CVI\TVI\аналог, апись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265. , Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов )Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процесор HI3521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте. | HYBRID | 29900 | 23925
33198 |  | AVR-7816E ULTRA HD 1944P | Гибридный регистратор 16BNC каналов. ULTRA HD 1944P AHD\CVI\TVI\аналог, Запись: апись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265 Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов )Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процесор HI3521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте. | HYBRID | 49850 | 39875
33356 |  | AVR-7832E ULTRA HD 1944P | Гибридный регистратор 32BNC каналов. ULTRA HD 1944P AHD\CVI\TVI\аналог, Запись: апись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265 Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов )Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процесор HI3521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте. | HYBRID | 139500 | 111650
Сетевое оборудование
6034 |  | GT1612 POE BUDGET: 240 WATTS | 16‐ PORT 10/100M + 2-PORT Giga WebSwitch SWITCH WITH 16-PORT POE With 2 x Fan IEEE802.3af, IEEE802.3at Support EXTEND Mode Power Adaptor: AC100V~240V PoE Budget: 240Watts |  | 69600 | 52700
6041 |  | GT812 POE BUDGET: 120 WATTS | 8‐PORT 10/100M + 2‐PORT 10/100/1000M SWITCH WITH 8‐PORT POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Support EXTEND Mode Power Adaptor: AC100V~240V POE Budget: 120Watts |  | 25875 | 20700
6047 |  | GT412 POE BUDGET: 60 WATTS | 6‐ PORT 10/100M SWITCH WITH 4-PORT POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Support EXTEND Mode Surge Protection: Common-mode Voltage 4KV, Differential-mode Voltage 2KV Power Adaptor: DC48V/1250MA PoE Budget: 60Watts |  | 16375 | 13100
Мониторы
18614 |  | AOC E970SWN//62 | Монитор 18.5" Разрешение 1366x768 PX | VGA | Цена по запросу | Цена по запросу
18172 |  | AOC E2270SWHN | МОНИТОР 21,5" Разрешение 1920x1080 PX | HDMI | Цена по запросу | Цена по запросу
18173 |  | AOC M2470SWH | Монитор 23.6" Разрешение 1920x1080 PX | HDMI | Цена по запросу | Цена по запросу
20639 |  | AOC 27B1H/02 | МОНИТОР 27" Разрешение 1920x1080 PX | HDMI | Цена по запросу | Цена по запросу
HDMI cable
5402 |  |  | HDMI cable standard 3M Поддержка 3D-телевидения с разрешениями экрана до 3840 x 2160 |  | 2500 | 2000
5405 |  |  | HDMI cable standard 7M Поддержка 3D-телевидения с разрешениями экрана до 3840 x 2160 |  | 4500 | 3500
5409 |  |  | HDMI cable standard 10M Поддержка 3D-телевидения с разрешениями экрана до 3840 x 2160 |  | 3125 | 2500
ЖЕСТКИЕ ДИСКИ HDD 1TB
16623 |  |  | HDD 1TB TOSHIBA |  | 19530 | 19530
18139 |  |  | HDD 1TB WD PURPLE |  | 23900 | 23900
17789 |  |  | HDD 1TB SEAGATE SKYHAWK |  | 21950 | 21950
ЖЕСТКИЕ ДИСКИ HDD 2TB
16624 |  |  | HDD 2TB TOSHIBA |  | 31250 | 31250
ЖЕСТКИЕ ДИСКИ HDD 4TB
18187 |  |  | HDD 4Tb Western Digital Purple |  | 55540 | 55540
17795 |  |  | HDD 4TB SEAGATE SKYHAWK |  | 53100 | 53100
ЖЕСТКИЕ ДИСКИ HDD 6-14TB
21064 |  |  | HDD 6TB TOSHIBA |  | 85260 | 85260
19729 |  |  | HDD 8TB TOSHIBA |  | 131550 | 131550
18276 |  |  | HDD 6TB WESTERN DIGITAL PURPLE |  | 115000 | 115000
22568 |  |  | HDD 8TB SEAGATE SKYHAWK |  | 126700 | 126700
Кабельная продукция
2008 |  | RG59 Multi-Cable IP66 GVS | МУЛЬТИ-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ для видеокамер высокого разрешения Тип: Коаксиальный МОНОЛИТ Ø 0,6мм×75Ом + Силовой Ø0.5×2; Новая ПВХ изоляция повышеной прочности ; Центральная жила 99,9% медь Цвет: черный ; бухта: 200м. (цена за 1метр) |  | 144 | 110
2003 |  | КАБЕЛЬ UTP CAT5E 2P | UTP CAT5E 2P 24AWG PVC Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,50 mm Внешний диаметр кабеля 0,86 mm Цвет Белый Рабочая температура -20…60 °C Количество метров в бухте 305м |  | 70 | 70
2001 |  | КАБЕЛЬ UTP CAT5E 4P | UTP CAT5E 4P 24AWG PVC Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mmЦвет Белый Рабочая температура -20…60 °C Количество метров в бухте 305м |  | 125 | 105
2002 |  | КАБЕЛЬ UTP CAT5E 4P ЖЕСТКАЯ УЛИЧНАЯ IP-67 | UTP CAT5E 4P 24AWG PVC Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mm Цвет черный Рабочая температура -20…60 °C Количество метров в бухте 305м |  | 155 | 130
2004 |  | КАБЕЛЬ UTP CAT6E 4P | UTP CAT6E 4P 24AWG PVC Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mm Цвет Белый Рабочая температура -20…60 °C Количество метров в бухте 305м |  | 150 | 150
2014 |  | КАБЕЛЬ FTP CAT5E 4P 24AWG PE, ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ С ТРОСОМ | UTP CAT5E 4P 24AWG PE PVC Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mm Цвет Белый Рабочая температура -20…60 °C Количество метров в бухте 305м |  | 168 | 168
2005 |  | КАБЕЛЬ FTP CAT6 4P 23AWG PE, ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ | UTP CAT6E 4P 24AWG PE PVC Тип оборудования кабель Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mm Цвет Белый Рабочая температура -20…60 °C Количество метров в бухте 305м |  | 198 | 198
2007 |  | КАБЕЛЬ S-FTP CAT5E 4P 24AWG PE, ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ | S-FTP CAT5E 4P 24AWG PE Тип кабеля витая пара Диаметр жилы 0,51 mm Внешний диаметр кабеля 6,1 mm Цвет Белый Рабочая температура -20…60 °C Количество метров в бухте 305м |  | 252 | 252
80421 |  | ПАТЧ-КАБЕЛЬ EUROLAN UTP CAT5E 20М | Патч-кабель EuroLan UTP Cat5e 20м предназначен для подключения одного сетевого устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала. Кабель оснащен 4х парной AWG24 медной проволокой изолированной полиэтиленом (PE), а материал внешней оболочки поливинилхлорид (PVC). Устройство имеет RJ45 коннекторы для подключения. Патч-кабель превышает требования стандартов IEEE 802.3af и IEEE 802.3at для приложений PoE и PoE+. |  | 4900 | 3900
6013 |  | ПВС 2*0,75 | Провод ПВС используется с целью соединения электрооборудования и электроприборов к электрическим сетям. Провод пвс практически независим от частоты перегибаний. |  | 75 | 60
Блоки питания
6021 |  | EPS12V12W | 12V 1A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 220~240В, |  | 1200 | 1000
6016 |  | EPS12V96W | 12V 8A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80~240В, |  | 3125 | 2500
1211 |  | EPS12V240W | 12V 20A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80~240В, металлический корпус |  | 5900 | 4500
|  | SWP-20W | 12V 1,67A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80~240В, металлический корпус, уличный рабочая температура ~ -30 ℃ ---- +50 ℃. Класс защиты IP67 |  | 2500 | 2000
КОННЕКТОРЫ, ШНУРЫ И ПРОЧЕЕ.
7501 |  | CK‐HCON27 Отличного качества | Сигнальный Видео разъем; сопротивление: 75Ом; крепление под болт; тип: прямой |  | 190 | 150
1935 |  |  | Распределительная коробка маленькая для конекторов и балунов |  | 187 | 160
1936 |  |  | балун пассивный; 1 канальный; разъемы: BNC Coaxial / Витая пара Cat5/5E/6 передача сигнала: HD CVI/TVI 720P 300M (max) HD CVI/TVI 1080P 200M (max) AHD 720P/960P 200m (max) температура: –55°C...+70°C; размер:. НА зажимах |  | 500 | 300
1937 |  |  | балун пассивный; 1 канальный; разъемы: BNC Coaxial / Витая пара Cat5/5E/6 передача сигнала: HD CVI/TVI 720P 400M (max) HD CVI/TVI 1080P 250M (max) AHD 720P/960P 350m (max) AHD 1080P 200m (max) температура: –55°C...+70°C; . НА зажимах |  | 625 | 500
1938 |  |  | Cетевое устройство 10/100Mbps ● Автоматически обнаруживает терминалы PoE ● устройство сети Safeguards с защитой короткого замыкания Dip-переключатель для 12-вольтовой приспосабливаемой продукции ● Автоматическое распознавание питания, источника энергии (PSE) на 802.3 Питание до 12.9 ватт |  | 6400 | 5070
1939 |  |  | балун активный ПРИЕМНИК; 1 канальный; разъемы: BNC Coaxial - Витая пара Cat5E, передача сигнала: в цвете 1800м.; видео стандарт: PAL, SECAM, NTSC; питание: DC 12V~40V, 100mW или AC 9V~24V, 50Hz; температура: –40°C...+70°C; размер |  | 3000 | 2500
1940 |  |  | балун активный ПЕРЕДАТЧИК; 1 канальный; разъемы: BNC Coaxial - Витая пара Cat5E, передача сигнала: в цвете 1800м.; видео стандарт: PAL, SECAM, NTSC; питание: DC 12V~40V, 100mW или AC 9V~24V, 50Hz; температура: –40°C...+70°C |  | 3000 | 2500
1941 |  |  | Уселитель передатчик/роутер 300Mbps wifi repeater with WPS,Dual RJ45 port |  | 6250 | 5000
1942 |  |  | Разъем питания; +/- полярность; размер контакта 10mm.; кабель 280мм.; материал: цинк с никелевым покрытием + пластик, негорючий полеуретановый изолятор |  | 120 | 90
1943 |  |  | Сигнальный Видео разъем; сопротивление: 75Ом; крепление под болт; материал: цинк с серебрянным покрытием + сталь; тип: прямой |  | 125 | 100
1944 |  |  | Разъем питания; +/- полярность; размер контакта 12mm.; терминал крепления провода под болт; материал: цинк с никелевым покрытием + пластик, негорючий полеуретановый изолятор |  | 120 | 90
1945 |  |  | Видео разъем; сигнал 75Ohm; крепление под болт; материал: цинк с напылением серебра; пластик; угловой тип |  | 120 | 90
ТОО Абсолют Спец Технологии профессиональная торгово-сервисная компания
Поставщик торговой марки GVS с 2006 года. все цены с учетом НДС