## Table 1
Прайс-лист на оборудование Действует с 01.04.19г
| Тип ключа | Модель | Номин. входной ток | Номин. мощность, кВА/кВт | Время реакции, мс | Габариты, В*Ш*Г, мм | Пороги отключения | Погрешность в диапазоне стабилизации | Гарантия, мес | Цена, грн
ГИБРИД | Симистор, дублированный электромагнитным реле | Элекс Гибрид У 7-1-10 v2.0 | 10А | 2.2 | 100 | 398х234х143 | 130В - 295В | ± 7,5% | 24 | 1990
|  | Элекс Гибрид У 7-1-16 v2.0 | 16А | 3.5 | 100 | 398х234х143 | 130В - 295В | ± 7,5% | 24 | 2190
|  | Элекс Гибрид У 7-1-25 v2.0 | 25А | 5.5 | 100 | 460*275*178 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 4190
|  | Элекс Гибрид У 7-1-32 v2.0 | 32А | 7 | 100 | 460*275*178 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 4690
|  | Элекс Гибрид У 7-1-40 v2.0 | 40А | 9 | 100 | 460*275*178 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 4990
|  | Элекс Гибрид У 7-1-50 v2.0 | 50А | 11 | 100 | 530*295*175 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 6490
|  | Элекс Гибрид У 7-1-63 v2.0 | 63А | 14 | 100 | 530*295*175 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 7590
|  | Элекс Гибрид У 7-1-80 v2.0 | 80А | 18 | 100 | 577*315*182 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 9590
|  | Элекс Гибрид У 9-1-10 v2.0 | 10А | 2.2 | 100 | 398х234х143 | 130В - 310В | ± 7,5% | 24 | 2280
|  | Элекс Гибрид У 9-1-16 v2.0 | 16А | 3.5 | 100 | 398х234х143 | 130В - 310В | ± 7,5% | 24 | 2490
|  | Элекс Гибрид У 9-1-25 v2.0 | 25А | 5.5 | 100 | 460*275*178 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 4690
|  | Элекс Гибрид У 9-1-32 v2.0 | 32А | 7 | 100 | 460*275*178 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 4990
|  | Элекс Гибрид У 9-1-40 v2.0 | 40А | 9 | 100 | 460*275*178 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 5490
|  | Элекс Гибрид У 9-1-50 v2.0 | 50А | 11 | 100 | 530*295*175 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 6990
|  | Элекс Гибрид У 9-1-63 v2.0 | 63А | 14 | 100 | 530*295*175 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 7890
|  | Элекс Гибрид У 9-1-80 v2.0 | 80А | 18 | 100 | 577*315*182 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 9990
АМПЕР | Симистор | Элекс Ампер У 9-1-10 v2.0 | 10А | 2.2 | 20 | 398х234х143 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 4290
|  | Элекс Ампер У 9-1-16 v2.0 | 16А | 3.5 | 20 | 398х234х143 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 4590
|  | Элекс Ампер У 9-1-25 v2.0 | 25А | 5.5 | 20 | 460*275*178 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 5790
|  | Элекс Ампер У 9-1-32 v2.0 | 32А | 7 | 20 | 460*275*178 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 6090
|  | Элекс Ампер У 9-1-40 v2.0 | 40А | 9 | 20 | 460*275*178 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 6490
| Тиристор | Элекс Ампер У 9-1-50 v2.0 | 50А | 11 | 20 | 530*295*175 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 8590
|  | Элекс Ампер У 9-1-63 v2.0 | 63А | 14 | 20 | 530*295*175 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 10790
|  | Элекс Ампер У 9-1-80 v2.0 | 80А | 18 | 20 | 577*315*182 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 12390
АМПЕР стандартный | Симистор | Элекс Ампер У 12-1-10 v2.0 | 10А | 2.2 | 20 | 398х234х143 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 4790
|  | Элекс Ампер У 12-1-16 v2.0 | 16А | 3.5 | 20 | 398х234х143 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 5090
|  | Элекс Ампер У 12-1-25 v2.0 | 25А | 5.5 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 6425
|  | Элекс Ампер У 12-1-32 v2.0 | 32А | 7 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 6800
|  | Элекс Ампер У 12-1-40 v2.0 | 40А | 9 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 7175
| Тиристор | Элекс Ампер У 12-1-50 v2.0 | 50А | 11 | 20 | 530*295*175 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 9500 | бн
|  | Элекс Ампер У 12-1-63 v2.0 | 63А | 14 | 20 | 530*295*175 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 12000 | 13370
|  | Элекс Ампер У 12-1-80 v2.0 | 80А | 18 | 20 | 577*315*182 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 13800
АМПЕР точный | Симистор | Элекс Ампер-Т У 16-1-25 v2.0 | 25А | 5.5 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 6990
|  | Элекс Ампер-Т У 16-1-32 v2.0 | 32А | 7 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 7390
|  | Элекс Ампер-Т У 16-1-40 v2.0 | 40А | 9 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 7790
| Тиристор | Элекс Ампер-Т У 16-1-50 v2.0 | 50А | 11 | 20 | 530*295*175 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 10390
|  | Элекс Ампер-Т У 16-1-63 v2.0 | 63А | 14 | 20 | 530*295*175 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 12590
|  | Элекс Ампер-Т У 16-1-80 v2.0 | 80А | 18 | 20 | 577*315*182 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 14690
АМПЕР расширенный | Симистор | Элекс Ампер-Р У 16-1-25 v2.0 | 25А | 5.5 | 20 | 460*275*178 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 7390
|  | Элекс Ампер-Р У 16-1-32 v2.0 | 32А | 7 | 20 | 460*275*178 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 7790
|  | Элекс Ампер-Р У 16-1-40 v2.0 | 40А | 9 | 20 | 530*295*175 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 8190
| Тиристор | Элекс Ампер-Р У 16-1-50 v2.0 | 50А | 11 | 20 | 530*295*175 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 10990
|  | Элекс Ампер-Р У 16-1-63 v2.0 | 63А | 14 | 20 | 577*315*182 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 12590
|  | Элекс Ампер-Р У 16-1-80 v2.0 | 80А | 18 | 20 | 590*330*185 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 15290
ГЕРЦ ДУО | Симистор | Элекс Герц-Дуо У 16-1-25 v3.0 | 25А | 5.5 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 8090
|  | Элекс Герц-Дуо У 16-1-32 v3.0 | 32А | 7 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 8790
|  | Элекс Герц-Дуо У 16-1-40 v3.0 | 40А | 9 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 9490
| Тиристор | Элекс Герц-Дуо У 16-1-50 v3.0 | 50А | 11 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 12090
|  | Элекс Герц-Дуо У 16-1-63 v3.0 | 63А | 14 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 14190
|  | Элекс Герц-Дуо У 16-1-80 v3.0 | 80А | 18 | 20 | 565*320*185 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 16990
ГЕРЦ стандартный | Симистор | Элекс Герц У 16-1-25 v3.0 | 25А | 5.5 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 8720
|  | Элекс Герц У 16-1-32 v3.0 | 32А | 7 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 9800
|  | Элекс Герц У 16-1-40 v3.0 | 40А | 9 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 10740
| Тиристор | Элекс Герц У 16-1-50 v3.0 | 50А | 11 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 13175
|  | Элекс Герц У 16-1-63 v3.0 | 63А | 14 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 15655
|  | Элекс Герц У 16-1-80 v3.0 | 80А | 18 | 20 | 565*320*185 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 18500
|  | Элекс Герц У 16-1-100 v3.0 | 100А | 22 | 20 | 1015*365*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 23500 | 26100
|  | 300 | 125А | 27.5 | 20 | 1015*365*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 26990 | 30000
ГЕРЦ точный | Симистор | Элекс Герц У 36-1-25 v3.0 | 25А | 5.5 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 11860
|  | Элекс Герц У 36-1-32 v3.0 | 32А | 7 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 13360
|  | Элекс Герц У 36-1-40 v3.0 | 40А | 9 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 13925
| Тиристор | Элекс Герц У 36-1-50 v3.0 | 50А | 11 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 16075
|  | Элекс Герц У 36-1-63 v3.0 | 63А | 14 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 19590
|  | Элекс Герц У 36-1-80 v3.0 | 80А | 18 | 20 | 565*320*185 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 21500
|  | Элекс Герц У 36-1-100 v3.0 | 100А | 22 | 20 | 1015*365*170 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 25500
|  | Элекс Герц У 36-1-125 v3.0 | 125А | 27.5 | 20 | 1015*365*170 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 28990
АМПЕР трехфазный | Тиристор | Элекс Ампер У 12-3-25 v2.0 | 3х25А | 16.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 21655
|  | Элекс Ампер У 12-3-32 v2.0 | 3х32А | 22.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 22875
|  | Элекс Ампер У 12-3-40 v2.0 | 3х40А | 27 | 20 | 725*480*310 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 24095
|  | Элекс Ампер У 12-3-50 v2.0 | 3х50А | 33 | 20 | 725*480*310 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 31990
|  | Элекс Ампер У 12-3-63 v2.0 | 3х63А | 41 | 20 | 725*480*310 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 39990
|  | Элекс Ампер У 12-3-80 v2.0 | 3х80А | 53 | 20 | 810*520*325 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 46290
ГЕРЦ трехфазный | Тиристор | Элекс Герц У 16-3-25 v3.0 | 3х25А | 16.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 28780
|  | Элекс Герц У 16-3-32 v3.0 | 3х32А | 22.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 32250
|  | Элекс Герц У 16-3-40 v3.0 | 3х40А | 27 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 35480
|  | Элекс Герц У 16-3-50 v3.0 | 3х50А | 33 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 43550
|  | Элекс Герц У 16-3-63 v3.0 | 3х63А | 41 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 51655
|  | Элекс Герц У 16-3-80 v3.0 | 3х80А | 53 | 20 | 810*520*325 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 68500
|  | Элекс Герц У 16-3-100 v3.0 | 3х100А | 66 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 82500
|  | Элекс Герц У 16-3-125 v3.0 | 3х125А | 82.5 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 99500
|  | Элекс Герц У 16-3-160 v3.0 | 3х160А | 105.5 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 110500
|  | Элекс Герц У 36-3-25 v3.0 | 3х25А | 16.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 39095
|  | Элекс Герц У 36-3-32 v3.0 | 3х32А | 22.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 44110
|  | Элекс Герц У 36-3-40 v3.0 | 3х40А | 27 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 46075
|  | Элекс Герц У 36-3-50 v3.0 | 3х50А | 33 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 53300
|  | Элекс Герц У 36-3-63 v3.0 | 3х63А | 41 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 64740
|  | Элекс Герц У 36-3-80 v3.0 | 3х80А | 53 | 20 | 810*520*325 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 75500
|  | Элекс Герц У 36-3-100 v3.0 | 3х100А | 66 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 86500
|  | Элекс Герц У 36-3-125 v3.0 | 3х125А | 82.5 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 115000
|  | Элекс Герц У 36-3-160 v3.0 | 3х160А | 105.5 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 130000
ИБП КУЛОН | Транзистор | Элекс Кулон Q-600/12 V3.0 | 2.6А | 0.6 | 20 | 425*235*155 | 170В – 250В | ±5% | 12 | 4190