## Осевые вентиляторы
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18%
ВЕНТИЛЯТОРЫЕ ОСЕВЫЕ
Фото | Модель | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Напряжение, В | Рабочий ток, А | Мощность, Вт | Цена, руб.
Вентиляторы осевые с защитной решеткой
| ВО-4М300A | 1664 | 48-13 | 1350 | 220 | 0.42 | 85 | 3240
| ВО-4М350A | 2270 | 78-26 | 1380 |  | 0.65 | 140 | 4140
| ВО-4М400A | 3540 | 124-28 | 1380 |  | 0.82 | 180 | 4450
| ВО-4М450A | 4620 | 80-0 | 1350 |  | 1.15 | 250 | 4707
| ВО-4М500A | 6420 | 150-42 | 1300 |  | 1.85 | 420 | 6210
| ВО-4М550A | 8010 | 134-48 | 1300 |  | 2.55 | 550 | 6642
| ВО-4М600A | 10040 | 177-58 | 1360 |  | 3.2 | 700 | 7605
| ВО-4М630A | 10860 | 213-49 | 1360 |  | 3.5 | 750 | 8460
| ВО-4T630A | 12200 | 213-49 | 1320 | 380 | 1.6 | 800 | 8460
| ВО-6Т710A | 15670 | 155-70 | 900 |  | 1.9 | 900 | 14220
| ВО-6Т800A | 20038 | 120-60 | 920 |  | 2.85 | 1200 | 14940
Вентиляторы осевые с настенной панелью
| ВО-4М250B | 730 | 65-10 | 1380 | 220 | 0.23 | 55 | 3168
| ВО-4М300B | 1664 | 48-13 | 1350 |  | 0.42 | 85 | 3672
| ВО-4М350B | 2270 | 78-26 | 1380 |  | 0.65 | 140 | 4374
| ВО-4М400B | 3540 | 124-28 | 1380 |  | 0.82 | 180 | 4941
| ВО-4М450B | 4620 | 80-0 | 1350 |  | 1.15 | 250 | 5364
| ВО-4М500B | 6420 | 150-42 | 1300 |  | 1.85 | 420 | 6660
| ВО-4М550B | 8010 | 134-48 | 1300 |  | 2.55 | 550 | 7830
| ВО-4М630B | 10860 | 213-49 | 1360 |  | 3.5 | 750 | 9989
| ВО-6Т710B | 15670 | 155-70 | 900 | 380 | 1.9 | 900 | 17640
| ВО-6Т800B | 20038 | 120-60 | 920 |  | 2.85 | 1200 | 21393
Вентиляторые осевые фланцевые
| ВО-4М300C | 1664 | 48-13 | 1350 | 220 | 0.42 | 85 | 3672
| ВО-4М350С | 2270 | 78-26 | 1380 |  | 0.65 | 140 | 4941
| ВО-4М400С | 3540 | 124-28 | 1380 |  | 0.85 | 180 | 5445
| ВО-4М450С | 4620 | 80-0 | 1350 |  | 1.15 | 250 | 5931
| ВО-4М500С | 6420 | 150-42 | 1300 |  | 1.85 | 420 | 6660
| ВО-4М550С | 8010 | 134-48 | 1300 |  | 2.55 | 550 | 7605
| ВО-4М630С | 10860 | 213-49 | 1360 |  | 3.5 | 750 | 10080
Вентиляторые осевые малогабаритные
| ВО-1,7 | 50 - 230 | 10-47 | 1300 | 220 | 0.48 | 70 | 1257
| ВО-2 | 50 - 360 | 10-60 | 1300 |  | 0.48 | 70 | 1483
| ВО-2,3 | 100 - 680 | 10-50 | 1300 |  | 0.48 | 70 | 1833
| ВО-2,5 | 100 - 950 | 10-94 | 1300 |  | 0.48 | 70 | 2400
| ВО-3 | 200 - 1270 | 10-74 | 1300 |  | 0.48 | 70 | 3345
Вентиляторые осевые общетехнического назначения
| ВО-3,5 | 1200 - 2300 | 90-25 | 1500 | 380 | 0.83 | 370 | 5288
|  | 2700 - 3700 | 230-120 | 3000 |  | 1.31 | 730 | 5364
| ВО-4 | 1200 - 2200 | 40-10 | 1000 |  | 0.79 | 320 | 6012
|  | 2300 - 3300 | 85-45 | 1500 |  | 0.83 | 370 | 5396
|  | 2300 - 3300 | 85-45 | 1500 |  | 1.18 | 540 | -
|  | 4500 - 6400 | 350-190 | 3000 |  | 1.75 | 960 | 6416
| ВО-5 | 2500 - 4800 | 75-35 | 1000 |  | 0.79 | 320 | 6323
|  | 4000 - 7000 | 140-80 | 1500 |  | 1.18 | 540 | 6075
|  | 4000 - 7000 | 140-80 | 1500 |  | 1.61 | 770 | -
| ВО-6,3 | 6500 - 9500 | 100-65 | 1000 |  | 1.31 | 570 | -
|  | 6500 - 9500 | 100-65 | 1000 |  | 1.74 | 800 | 7983
|  | 10500 - 14500 | 225-150 | 1500 |  | 2.75 | 1470 | -
|  | 10500 - 14500 | 225-150 | 1500 |  | 3.52 | 1920 | 9090
|  | 10500 - 14500 | 225-150 | 1500 |  | 5 | 2720 | -
| ВО-8 | 14500 - 18000 | 160-100 | 1000 |  | 3.05 | 1490 | 11187
|  | 14500 - 18000 | 160-100 | 1000 |  | 5.6 | 2720 | -
|  | 18700 - 27000 | 320-200 | 1500 |  | 6.7 | 3600 | 14701
|  | 18700 - 27000 | 320-200 | 1500 |  | 8.5 | 4710 | 14701
| ВО-10 | 23000 - 37000 | 230-135 | 1000 |  | 7.4 | 3700 | 23243
| ВО-12,5 | 33000 - 52000 | 185-120 | 750 |  | 7.8 | 3790 | 30465
|  | 33000 - 52000 | 185-120 | 750 |  | 10.5 | 4800 | -
|  | 45000 - 72000 | 330-220 | 1000 |  | 16.5 | 8770 | 30852
YWF(K)….Z (вентиляторы в защитной решетке)
| YWF(K)4E200-Z | 490 | 50 | 1460 | 220 | 0.1 | 30 | 2397
| YWF(K)4E250-Z | 1000 | 80 | 1380 |  | 0.2 | 50 | 2552
| YWF(K)4E300-Z | 1900 | 60 | 1370 |  | 0.4 | 90 | 2629
| YWF(K)4E350-Z | 2980 | 80 | 1370 |  | 0.7 | 140 | 3712
| YWF(K)4E400-Z | 3700 | 160 | 1350 |  | 0.8 | 180 | 3990
| YWF(K)4D450-Z | 4820 | 120 | 1400 | 380 | 0.6 | 250 | 4176
| YWF(K)4E450-Z | 4800 | 120 | 1380 | 220 | 1.2 | 250 | 4176
| YWF(K)4E500-Z | 6950 | 160 | 1320 | 220 | 1.9 | 420 | 5800
| YWF(K)4D500-Z | 7000 | 160 | 1320 | 380 | 0.9 | 450 | 5800
| YWF(K)4E550-Z | 8500 | 180 | 1310 | 220 | 2.5 | 550 | 6650
| YWF(K)4D550-Z | 8500 | 180 | 1300 | 380 | 1.2 | 650 | 6650
| YWF(K)4E630-Z | 12500 | 190 | 1315 | 220 | 3.5 | 810 | 8815
| YWF(K)4D630-Z | 13000 | 200 | 1315 | 380 | 2 | 860 | 8815
YWF(K)….ZF (вентиляторы с настенной монтажной панелью)
| YWF(K)4E200-ZF | 490 | 50 | 1460 | 220 | 0.1 | 30 | 2484
| YWF(K)4E250-ZF | 1000 | 80 | 1380 |  | 0.2 | 50 | 2955
| YWF(K)4E300-ZF | 1900 | 60 | 1370 |  | 0.4 | 90 | 3439
| YWF(K)4E350-ZF | 2980 | 80 | 1370 |  | 0.7 | 140 | 4483
| YWF(K)4E400-ZF | 3700 | 160 | 1350 |  | 0.8 | 180 | 5286
| YWF(K)4D450-ZF | 4820 | 120 | 1400 | 380 | 0.6 | 250 | 5770
| YWF(K)4E450-ZF | 4800 | 120 | 1380 | 220 | 1.2 | 250 | 5770
| YWF(K)4E500-ZF | 6950 | 160 | 1320 | 230 | 1.9 | 420 | 8151
| YWF(K)4D500-ZF | 7000 | 160 | 1320 | 380 | 0.9 | 450 | 8151
| YWF(K)4E550-ZF | 8500 | 180 | 1310 | 220 | 2.5 | 550 | 9807
| YWF(K)4D550-ZF | 8500 | 180 | 1300 | 380 | 1.2 | 650 | 9807
| YWF(K)4E630-ZF | 12500 | 190 | 1315 | 220 | 3.5 | 810 | 12482
| YWF(K)4D630-ZF | 13000 | 200 | 1315 | 380 | 2 | 860 | 12482
YWF(K)….ZT (вентиляторы в металлической обечайке)
| YWF(K)4E200-ZT | 490 | 50 | 1460 | 220 | 0.1 | 30 | 2611
| YWF(K)4E250-ZT | 1000 | 80 | 1380 |  | 0.2 | 50 | 3057
| YWF(K)4E300-ZT | 1900 | 60 | 1370 |  | 0.4 | 90 | 3566
| YWF(K)4E350-ZT | 2980 | 80 | 1370 |  | 0.7 | 140 | 4585
| YWF(K)4E400-ZT | 3700 | 160 | 1350 |  | 0.8 | 180 | 5413
| YWF(K)4D450-ZT | 4820 | 120 | 1400 | 380 | 0.6 | 250 | 5922
| YWF(K)4E450-ZT | 4820 | 120 | 1380 | 220 | 1.2 | 250 | 5922
| YWF(K)4E500-ZT | 6950 | 160 | 1320 | 220 | 1.9 | 420 | 8406
| YWF(K)4D500-ZT | 7000 | 160 | 1320 | 380 | 0.9 | 450 | 8406
| YWF(K)4E550-ZT | 8500 | 180 | 1310 | 220 | 2.5 | 550 | 10126
| YWF(K)4D550-ZT | 8500 | 180 | 1300 | 380 | 1.2 | 650 | 10126
| YWF(K)4E630-ZT | 12500 | 190 | 1315 | 220 | 3.5 | 810 | 12711
| YWF(K)4D630-ZT | 13000 | 200 | 1315 | 380 | 2 | 860 | 12711
Осевые вентиляторы в обечайке с фланцем AX
| AX2E-200-H5Z | 710 | - | 2680 | 220 | - | 55 | 1798
| AX4E-200-H5Z | 385 | - | 1450 |  | - | 30 | 1854
| AX2E-250-H5Z | 1565 | - | 2720 |  | - | 90 | 1998
| AX4E-300-H5L | 880 | - | 1430 |  | - | 50 | 2174
| AX4E-350-H5L | 1450 | - | 1380 |  | - | 80 | 2745
| AX4E-400-H5L | 2350 | - | 1380 |  | - | 150 | 3137
| AX4D-400-H5L | 3745 | - | 1350 | 380 | - | 210 | 3137
| AX4E-450-H5L | 4500 | - | 1320 | 220 | - | 230 | 3498
| AX4D-450-H5L | 4500 | - | 1320 | 380 | - | 230 | 3498
| AX4E-500-H5L | 6445 | - | 1350 | 220 | - | 450 | 4450
| AX4D-500-H5L | 6445 | - | 1350 | 380 | - | 450 | 4600
| AX4E-550-H5L | 8415 | - | 1340 | 220 | - | 650 | 5500
| AX4D-550-H5L | 8415 | - | 1340 | 380 | - | 650 | 5500
| AX4E-630-H5L | 11695 | - | 1300 | 220 | - | 900 | 7250
| AX4D-630-H5L | 11695 | - | 1300 | 380 | - | 900 | 7250
Осевые вентиляторы настенные AXW
| AXW2E-200-G5Z | 710 | - | 2680 | 220 | - | 55 | 1999
| AXW2E-250-G5Z | 1565 | - | 2720 |  | - | 90 | 2000
| AXW4E-300-G5Z | 1450 | - | 1380 |  | - | 80 | 2500
| AXW4E-350-G5L | 2350 | - | 1380 |  | - | 150 | 3000
| AXW4E-400-G5L | 3745 | - | 1350 |  | - | 210 | 3439
| AXW4D-400-G5L | 3745 | - | 1350 | 380 | - | 210 | 3439
| AXW4E-450-G5L | 4500 | - | 1320 | 220 | - | 230 | 3867
| AXW4D-450-G5L | 4500 | - | 1320 | 380 | - | 230 | 3867
| AXW4E-500-G5L | 6445 | - | 1350 | 220 | - | 450 | 5159
| AXW4D-500-G5L | 6445 | - | 1350 | 380 | - | 450 | 5159
| AXW4D-550-G5L | 8415 | - | 1340 | 380 | - | 650 | 6333
| AXW4E-630-G5L | 11695 | - | 1300 | 220 | - | 900 | 7961
| AXW4D-630-G5L | 11695 | - | 1300 | 220 | - | 900 | 7961
| AXW6D-710-G6L | 10165 | - | 810 | 380 | - | 440 | 18171
| AXW6D-710-G7L | 14800 | - | 930 | 380 | - | 925 | 18171
| AXW6D-800-G7L | 25800 | - | 900 | 380 | - | 2120 | 24750
Осевые вентилятор ВО 220 с жалюзи
| ВО-2,0-4Е | 450 | 70 | 1500 | 220 | 0.23 | 10 | 2946
| ВО-2,3-4Е | 810 | 90 | 1500 |  | 0.23 | 10 | 2979
| ВО-2,5-4Е | 900 | 85 | 1500 |  | 0.45 | 16 | 3246
| ВО-3,0-4Е | 1500 | 100 | 1500 |  | 0.87 | 34 | 4065
| ВО-3,15-4Е | 1500 | 120 | 2400 |  | 2 | 34 | 4874
Вентиляторы осевые ВО с жалюзи на 380В
| ВО-2,5-380В | 900 | 105 | 1500 | 380 | 0.5 | 120 | 7170
| ВО-3,15-380В | 2400 | 80 | 1350 |  | 0.5 | 120 | 7381
| ВО-4,0-380В | 4500 | 100 | 1500 |  | 0.7 | 180 | 7951
| ВО-4,5-380В | 6150 | 125 | 1350 |  | 0.9 | 250 | 9967
| ВО-5,6-380В | 8000 | 90 | 1000 |  | 1.4 | 370 | 15400
| ВО-7,1-380В | 10500 | 80 | 1000 |  | 1.7 | 370 | 15730
| ВО-8,0-380В | 20000 | 130 | 1000 |  | 2.3 | 750 | 18235
| AGR-1200 (ВО-12,0) | 43120 | - | 1500 |  | 2.8 | 1100 | 33805
| AGR-1400 (ВО-14,0) | 55800 | - | 1500 |  | 4 | 1500 | 41159
Осевые вентиляторы ROF A с жалюзи
| ROF-A-4E350-220В | 2500 | 108 | 1380 | 220 | 0.73 | 145 | 6641
| ROF-A-4D350-380В | 2500 | 108 | 1380 | 380 | 0.4 | 145 | 6641
| ROF-A-4E400-220В | 3500 | 115 | 1380 | 220 | 0.85 | 190 | 6892
| ROF-A-4D400-380В | 3500 | 115 | 1380 | 380 | 0.53 | 190 | 6892
| ROF-A-4E450-220В | 4800 | 115 | 1350 | 220 | 1.2 | 250 | 7737
| ROF-A-4D450-380В | 4800 | 115 | 1350 | 380 | 0.62 | 250 | 7737
| ROF-A-4E500-220В | 6570 | 120 | 1350 | 220 | 1.6 | 350 | 10502
| ROF-A-4D500-380В | 6570 | 120 | 1350 | 380 | 1 | 390 | 10502
| ROF-A-4E550-220В | 8700 | 120 | 1300 | 220 | 2.4 | 500 | 11749
| ROF-A-4D550-380В | 8700 | 120 | 1300 | 380 | 1.25 | 500 | 11749
| ROF-A-4E630-220В | 11000 | 120 | 1310 | 220 | 3.55 | 750 | 14915
| ROF-A-4D630-380В | 12000 | 118 | 1310 | 380 | 1.6 | 750 | 14915
*Цена по запросу. Все указанные цены не являются публичной офертой. Цены розничные.